## 封-2 招标控制价
封-2 | 总图工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 186,589.96
|  | (大写): | 壹拾捌万陆仟伍佰捌拾玖元玖角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4961.1
(大写): |  |  |  | 肆仟玖佰陆拾壹元壹角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：总图工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 94311.29
1.1 | D市政工程 | 94311.29
2 | 措施项目费 | 12245.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4961.1
3 | 其他项目费 | 57000 |  | 57000
4 | 规费 | 6224.43 |  | －
5 | 税金 | 16808.37 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 186,589.96 |  | 57000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：总图工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 12245.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4961.1
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 308.34
措施项目费合计=1+2 |  | 12245.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040602028001 | 一体化设备拆除、吊装 | [项目特征] 1.类型:一体化设备 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格、型号、参数:12.4m*2.4（2.7）m*2.7（2.9）m 4.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 | 台 | 5
2 | 040203007001 | C30混凝土路面 20cm厚 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:满足设计需要和规范要求 3.厚度:20cm 4.嵌缝材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 467 |  | 12.62 | 5893.54
本页小计 | [7 empty] | 5893.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040202011001 | 级配碎石基层 10cm厚 | [项目特征] 1.石料规格:满足设计需要和规范要求 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 467 |  | 7.69 | 3591.23
4 | 040203007002 | C20混凝土路面 10cm厚 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.掺和料:满足设计需要和规范要求 3.厚度:10cm 4.嵌缝材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 53 |  | 8.22 | 435.66
本页小计 | [7 empty] | 4026.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011503001001 | 围墙 | [项目特征] 1.基础:300*300混凝土基础 2.围墙主体:300*500砖砌 3.铁围栏材料种类、规格:1.5m高金属栏杆 4.立柱:500*500*2400混凝土立柱，间距4m 5.模板与支撑:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 125 |  | 174.15 | 21768.75
6 | 010804003001 | 成品不锈钢大门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:宽度4m 2.门框、扇材质:不锈钢 3.五金种类、规格:满足设计需要和规范要求 4.防护材料种类:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.门(骨架)制作、运输 2.门、五金配件安装 3.刷防护材料 | 樘 | 1 |  | 801 | 801
本页小计 | [7 empty] | 22569.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010507003001 | 排水沟 380*500mm | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:380*500mm 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10混凝土垫层 3.沟身材质:M5水泥砂浆砌砖 4.防护材料种类:20mm厚1：2.5水泥砂浆粉光 5.篦子:钢筋混凝土篦子 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 | m | 37 |  | 185.59 | 6866.83
8 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:综合考虑 3.开挖方式:投标人根据现场实际情况自行考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 500 |  | 8.71 | 4355
本页小计 | [7 empty] | 11221.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计需要和规范要求 2.填方材料品种:挖方土石方 3.填方粒径要求:满足设计需要和规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 400 |  | 6.51 | 2604
10 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:挖方土石 2.运距:满足设计需要和规范要求 3.弃渣费:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 100 |  | 30.57 | 3057
11 | 040305004001 | 围墙 | [项目特征] 1.部位:加药棚/堆药平台/污泥堆棚 2.高度:2.0m 3.材料品种、规格:满足设计需要和规范要求 4.砂浆强度等级:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝 | m | 22 |  | 116.31 | 2558.82
本页小计 | [7 empty] | 8219.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030801016001 | PVC-U管 DN100 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DN100 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 50 |  | 17.18 | 859
13 | 030801016002 | PVC-U管 DN200 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DN200 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 50 |  | 27.22 | 1361
14 | 040201020001 | 碎石换填 | [项目特征] 1.厚度:满足设计需要和规范要求 2.材料品种、规格及比例:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.材料拌和、运输 2.铺设 3.压实 | m3 | 94.5 |  | 52.54 | 4965.03
本页小计 | [7 empty] | 7185.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 040303001001 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.模板与支撑:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 41.08 |  | 67.32 | 2765.51
16 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼，抗渗等级P6 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料及其强度等级:满足设计需要和规范要求 4.模板与支撑:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 160.96 |  | 59.43 | 9565.85
17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 13.083 |  | 1747.54 | 22863.07
本页小计 | [7 empty] | 35194.43
合 计 | [7 empty] | 94311.29

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 13.31 | 6976.43
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.01 | 4961.1
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.59 | 308.34
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：总图工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 12245.87

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：总图工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 57000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 57000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 57000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：总图工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 彩钢棚 3.0m高 | 30m2彩钢棚，高度3m | 15000
2 | 设备调试 | 30天*人 | 12000
3 | 设备投泥 | 200m3，200元/m3 | 30000
合 计 |  |  | 57000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：总图工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 6224.43
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16808.37
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15280.34
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1528.03
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 23032.8

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：总图工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 4.93 | 111 |  | 547.45
2 | 模板综合工 | 工日 | 28.46 | 128 |  | 3642.55
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 103.45 | 128 |  | 13241.13
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 114.7 | 123 |  | 14107.66
5 | 砌筑综合工 | 工日 | 59.74 | 122 |  | 7288.8
6 | 抹灰综合工 | 工日 | 11.89 | 133 |  | 1581.08
7 | 金属制安综合工 | 工日 | 34.36 | 128 |  | 4398.5
8 | 工业管道综合工 | 工日 | 10.52 | 139 |  | 1462.28
9 | 筑路综合工 | 工日 | 34.55 | 122 |  | 4215.65
| 小计 |  |  |  |  | 50485.1
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 690.74 | 1 |  | 690.74
2 | 其他材料费 | 元 | 504.88 | 1 |  | 504.88
3 | 橡胶板 | m2 | 2.58 | 50.46 |  | 130.13
4 | 棉纱头 | kg | 3.41 | 8.19 |  | 27.93
5 | 圆钉综合 | kg | 0.84 | 6.6 |  | 5.54
6 | 铁砂布 | 张 | 17.5 | 0.83 |  | 14.53
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 31.31 | 4.19 |  | 131.19
8 | 支撑钢管及扣件 | kg | 29.11 | 3.87 |  | 112.65
9 | 垫铁 | kg | 2.04 | 3.75 |  | 7.66
10 | 加工铁件 | kg | 61.58 | 4.06 |  | 250.03
11 | 板枋材 | m3 | 0.34 | 1111.11 |  | 375
12 | 木材锯材 | m3 | 0.38 | 1750 |  | 668.15
13 | 玻璃5 | m2 | 1.73 | 23.08 |  | 39.91
14 | 石油沥青30# | kg | 13.56 | 2.56 |  | 34.71
15 | 丙酮 | kg | 0.67 | 5.13 |  | 3.41
16 | 钢支撑 | kg | 22.28 | 3.42 |  | 76.21
17 | 水 | m3 | 150.53 | 3.88 |  | 584.07
18 | 电 | kW·h | 50.52 | 0.96 |  | 48.5
19 | 复合模板 | m2 | 27.36 | 38 |  | 1039.85
20 | 材料费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
21 | 商品砼C30 | m3 | 95.27
22 | 商品砼C20 | m3 | 47.1
23 | 商品砼C10 | m3 | 4.96
24 | 商品砼C30 P6 | m3 | 163.37
25 | 商品砼C20 | m3 | 11.42
26 | 商品砼C30 | m3 | 18.91
27 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.64 | 544.25 |  | 348.86
| 小 |  |  |  |  | 5093.9
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：总图工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
| 计 |  |  |  |  | 7
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 97.88 | 1 |  | 97.88
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 154.7 | 1 |  | 154.7
3 | 柴油 | kg | 493.62 | 7.48 |  | 3692.25
4 | 电 | kW·h | 634.32 | 0.96 |  | 608.94
5 | 机上人工 | 工日 | 23.34 | 128 |  | 2987.98
6 | 检修费 | 元 | 473.25 | 1 |  | 473.25
7 | 机械费调整 | 元 | 0 | 1
8 | 其他费用 | 元 | 72.76 | 1 |  | 72.76
9 | 汽油 | kg | 11.7 | 9.18 |  | 107.39
10 | 维护费 | 元 | 1239.89 | 1 |  | 1239.89
11 | 折旧费 | 元 | 1472.64 | 1 |  | 1472.64
12 | 履带式推土机功率(kW)75大 | 台班 | 0.27 | 942.58 |  | 258.36
13 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.05 | 1077.82 |  | 50.66
14 | 履带式推土机功率(kW)135大 | 台班 | 0.3 | 1248.27 |  | 371.49
15 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.75 | 1543.69 |  | 1162.24
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.05 | 1212.68 |  | 56.63
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.1 | 1415.46 |  | 146.36
18 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.05 | 1499.69 |  | 82.18
19 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.1 | 420.2 |  | 41.22
20 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)12大 | 台班 | 0.4 | 549.26 |  | 218
21 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 1.19 | 655.99 |  | 780.69
22 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.45 | 700.99 |  | 316.78
23 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.69 | 1133.59 |  | 785.01
24 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 1.45 | 1284.61 |  | 1860.76
25 | 履带式起重机提升质量(t)15大 | 台班 | 0.26 | 776.73 |  | 199.31
26 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.07 | 540 |  | 40.07
27 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.72 | 874.06 |  | 628.97
28 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.06 | 470.64 |  | 27.86
29 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.15 | 491.62 |  | 73.99
30 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 1.94 | 920.63 |  | 1783.44
31 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.18 | 1028.72 |  | 187.54
32 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.08 | 1078.32 |  | 81.95
33 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 0.15 | 207.16 |  | 30.08
34 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.33 | 530.92 |  | 175.2
35 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小 | 台班 | 1.26 | 210.63 |  | 264.55
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：总图工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
36 | 皮带运输机带长(m)×带宽(m)15×0.5小 | 台班 | 0.06 | 305.77 |  | 17.4
37 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 0.07 | 248.75 |  | 17.61
38 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.96 | 200.92 |  | 392.86
39 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0 | 39.98 |  | 0.06
40 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 1.02 | 50.2 |  | 51.06
41 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 2.71 | 29.17 |  | 79.18
42 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.13 | 32.05 |  | 4.15
43 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.1 | 110.17 |  | 11.29
44 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 0.24 | 155.13 |  | 37.05
45 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 4.67 | 113.96 |  | 531.77
46 | 点焊机容量(kV·A)75中 | 台班 | 0.01 | 174.51 |  | 1.55
47 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.01 | 141.13 |  | 1.24
48 | 热熔对接焊机直径(mm)160小 | 台班 | 0.58 | 18.63 |  | 10.81
49 | 热熔对接焊机直径(mm)250小 | 台班 | 0.99 | 22.6 |  | 22.37
50 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.44 | 18.87 |  | 8.25
| 小计 |  |  |  |  | 10907.68
四 | 主材
1 | 钢筋 | t | 13.61
2 | 水泥32.5R | kg | 5239.94
3 | 特细砂 | t | 16.73
4 | 碎石20~60 | t | 92.89
5 | 碎石5~10 | t | 3.87
6 | 碎石5~40 | t | 170.1
7 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 25.17
8 | 铁围栏(成品) | m | 125
9 | PVC-U管 DN100 | m | 50
10 | PVC-U管 DN200 | m | 50
11 | 一体化设备拆除、吊装 | 台 | 5
12 | 成品不锈钢大门 | m2 | 12
小计
| 合计 |  |  |  |  | 66486.75
第 3 页 共 3 页