## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 41,898.42
|  | (大写): | 肆万壹仟捌佰玖拾捌元肆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3897.47
(大写): |  |  |  | 叁仟捌佰玖拾柒元肆角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 28886.98
1.1 | C安装工程 | 28886.98
2 | 措施项目费 | 6591.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3897.47
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2645.59 |  | －
5 | 税金 | 3774.29 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 41,898.42
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 6591.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3897.47
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 285.14
措施项目费合计=1+2 |  | 6591.56

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 动力配电箱 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱 2.型号:满足设计需要和规范要求 3.规格:满足设计需要和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计需要和规范要求，含基础 5.接线端子材质、规格:满足设计需要和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计需要和规范要求 7.安装方式:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 473.45 | 473.45
本页小计 | [7 empty] | 473.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:满足设计需要和规范要求 3.规格:满足设计需要和规范要求 4.基础形式、材质、规格:满足设计需要和规范要求，含基础 5.接线端子材质、规格:满足设计需要和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计需要和规范要求 7.安装方式:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 473.45 | 473.45
3 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZC-YJV-1KV-5*35 3.材质:满足设计需要和规范要求 4.敷设方式、部位:满足设计需要和规范要求 5.电压等级(kV):满足设计需要和规范要求 6.地形:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200 |  | 12.56 | 2512
本页小计 | [7 empty] | 2985.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001002 | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZC-YJV-1KV-5*6 3.材质:满足设计需要和规范要求 4.敷设方式、部位:满足设计需要和规范要求 5.电压等级(kV):满足设计需要和规范要求 6.地形:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 300 |  | 12.56 | 3768
5 | 030411001001 | 保护套管 SC100 | [项目特征] 1.名称:保护套管 2.规格型号:SC100 3.敷设方式:满足设计需要和规范要求 4.接地要求:满足设计需要和规范要求 5.钢索材质、规格:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 36.42 | 7284
本页小计 | [7 empty] | 11052
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001002 | 保护套管 SC50 | [项目特征] 1.名称:保护套管 2.规格型号:SC50 3.敷设方式:满足设计需要和规范要求 4.接地要求:满足设计需要和规范要求 5.钢索材质、规格:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 300 |  | 16.07 | 4821
7 | 030409002001 | 接地扁钢 不锈钢扁钢-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地扁钢 2.规格材质:不锈钢扁钢-40*4 3.安装部位:满足设计需要和规范要求 4.安装形式:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 500 |  | 15.15 | 7575
本页小计 | [7 empty] | 12396
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412007001 | 10m LED投光灯 100W | [项目特征] 1.名称:LED投光灯 2.规格型号:10m高，100W LED灯 3.灯杆材质、规格:满足设计需要和规范要求 4.灯架形式及臂长:满足设计需要和规范要求 5.附件配置要求:满足设计需要和规范要求 6.灯杆形式(单、双):满足设计需要和规范要求 7.基础形式、砂浆配合比:满足设计需要和规范要求 8.杆座材质、规格:满足设计需要和规范要求 9.接线端子材质、规格:满足设计需要和规范要求 10.编号:满足设计需要和规范要求 11.接地要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 4 |  | 272.39 | 1089.56
本页小计 | [7 empty] | 1089.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040504002001 | 手孔井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土井内盖（390*390） 4.井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖 5.防渗、防水要求:满足设计需要和规范要求 6.钢筋规格型号:综合考虑 7.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 4 |  | 222.63 | 890.52
本页小计 | [7 empty] | 890.52
合 计 | [7 empty] | 28886.98

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2408.95
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 3897.47
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 285.14
合 计 |  |  |  |  | 6591.56
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2645.59
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3774.29
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3431.17
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 343.12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6419.88

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 模板综合工 | 工日 | 3.91 | 128 |  | 500.42
2 | 钢筋综合工 | 工日 | 0.51 | 128 |  | 64.69
3 | 混凝土综合工 | 工日 | 0.42 | 123 |  | 51.94
4 | 砌筑综合工 | 工日 | 0.22 | 122 |  | 27.16
5 | 电工综合工 | 工日 | 111.97 | 132 |  | 14780.37
6 | 市政综合工 | 工日 | 0.85 | 122 |  | 103.09
| 小计 |  |  |  |  | 15527.67
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 6.95 | 1 |  | 6.95
2 | 其他材料费 | 元 | 4.78 | 1 |  | 4.78
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 1.15 | 5.19 |  | 5.97
4 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 2 | 4.96 |  | 9.92
5 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg | 2.1 | 4.96 |  | 10.44
6 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 4.6 | 5.6 |  | 25.76
7 | 圆钢φ8~14 | kg | 17.25 | 2.44 |  | 42.09
8 | 黄铜丝综合 | kg | 0.57 | 47.01 |  | 27.03
9 | 塑料带20mm×40m | kg | 1.15 | 15.38 |  | 17.69
10 | 尼龙帽 | 个 | 7.23 | 2.14 |  | 15.47
11 | 棉纱 | kg | 0.2 | 9.64 |  | 1.93
12 | 棉布400g/m2 | kg | 0.57 | 20.96 |  | 12.05
13 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 个 | 24.03 | 1.17 |  | 28.12
14 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 个 | 16.02 | 1.99 |  | 31.88
15 | 弹簧垫圈M16~30 | 10个 | 3.28 | 0.58 |  | 1.9
16 | 圆钉综合 | kg | 0.37 | 6.6 |  | 2.46
17 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.57 | 4.19 |  | 44.29
18 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.3 | 0.85 |  | 0.26
19 | 钢锯条 | 条 | 68 | 0.43 |  | 29.24
20 | 铁件综合 | kg | 0.62 | 3.68 |  | 2.28
21 | 平垫铁综合 | kg | 0.6 | 4.06 |  | 2.44
22 | 零星卡具 | kg | 4.83 | 6.67 |  | 32.24
23 | 板枋材 | m3 | 0.04 | 1111.11 |  | 44
24 | 醇酸磁漆 | kg | 4 | 18.29 |  | 73.16
25 | 酚醛磁漆 | kg | 2 | 17.5 |  | 35
26 | 沥青清漆 | kg | 3 | 12.87 |  | 38.61
27 | 防锈漆C53-1 | kg | 1 | 11.58 |  | 11.58
28 | 溶剂油 | kg | 3.5 | 2.99 |  | 10.47
29 | 铅油 | kg | 9.5 | 4.62 |  | 43.89
30 | 电力复合酯 | kg | 0.1 | 15.94 |  | 1.59
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 油脂 | kg | 28.81 | 12.48 |  | 359.52
32 | 硬脂酸 | kg | 0.57 | 13.59 |  | 7.81
33 | 脱模剂 | kg | 0.92 | 0.94 |  | 0.86
34 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 4.43 | 10.2 |  | 45.14
35 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 24.63 | 0.26 |  | 6.4
36 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 16.42 | 0.85 |  | 13.96
37 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 49.56 | 2.99 |  | 148.18
38 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 31.04 | 8.55 |  | 265.39
39 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 231.64 | 2.09 |  | 484.13
40 | 热缩端门不带气门 | 个 | 4.03 | 2.78 |  | 11.19
41 | 钢支撑 | kg | 5.24 | 3.42 |  | 17.92
42 | 水 | m3 | 1.45 | 3.88 |  | 5.64
43 | 电 | kW·h | 1.25 | 0.96 |  | 1.2
44 | 复合模板 | m2 | 1.36 | 38 |  | 51.6
45 | 木模板 | m3 | 0.01 | 1581.2 |  | 18.82
46 | 组合钢模板 | kg | 5.95 | 4.53 |  | 26.94
47 | 钢垫板δ2.5~5 | kg | 2 | 3.72 |  | 7.44
48 | 预拌混凝土C30 | m3 | 0.9
49 | 商品砼C20 | m3 | 1.12
50 | 商品砼C15 | m3 | 0.29
51 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0.01 | 345.13 |  | 4.66
| 小计 |  |  |  |  | 2090.29
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 37.61 | 1 |  | 37.61
2 | 柴油 | kg | 23.06 | 7.48 |  | 172.45
3 | 电 | kW·h | 167.18 | 0.96 |  | 160.5
4 | 动力费 | 元 | 0.09 | 1 |  | 0.09
5 | 机上人工 | 工日 | 2.68 | 128 |  | 342.9
6 | 检修费 | 元 | 52.35 | 1 |  | 52.35
7 | 校验费 | 元 | 5.75 | 1 |  | 5.75
8 | 其他费用 | 元 | 22.45 | 1 |  | 22.45
9 | 汽油 | kg | 16.86 | 9.18 |  | 154.77
10 | 维护费 | 元 | 122.67 | 1 |  | 122.67
11 | 折旧费 | 元 | 166.29 | 1 |  | 166.29
12 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 0.81 | 36.74 |  | 29.58
13 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.17 | 540 |  | 91.1
14 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.36 | 777.64 |  | 278.16
15 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.41 | 874.06 |  | 354.43
16 | 载重汽车装载质量(t)2中 | 台班 | 0.01 | 383.24 |  | 2.53
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
17 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.5 | 460.68 |  | 231.49
18 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0 | 491.62 |  | 2.16
19 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 547.88 |  | 5.42
20 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小 | 台班 | 0.01 | 210.63 |  | 1.33
21 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0 | 200.92 |  | 0.94
22 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0 | 250.93 |  | 0.28
23 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.01 | 50.2 |  | 0.25
24 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.01 | 29.17 |  | 0.38
25 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 32.05 |  | 0.75
26 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 26.47 |  | 0.48
27 | 管子切断机管径(mm)150小 | 台班 | 0.55 | 36.93 |  | 20.31
28 | 钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中 | 台班 | 0.97 | 57.33 |  | 55.61
29 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 2.16 | 74.23 |  | 160.04
30 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.02 | 113.96 |  | 2.6
31 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0 | 18.87 |  | 0.04
| 小计 |  |  |  |  | 1237.83
四 | 主材
1 | 钢筋 | t | 0.07
2 | 水泥32.5R | kg | 8.82
3 | 特细砂 | t | 0.04
4 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.07
5 | 保护套管 SC100 | m | 206
6 | 保护套管 SC50 | m | 309
7 | 不锈钢扁钢-40*4 | m | 525
8 | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*35 | m | 202
9 | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*6 | m | 303
10 | 10m LED投光灯 100W | 根 | 4
11 | 动力配电箱 | 台 | 1
12 | 照明配电箱 | 台 | 1
小计
| 合计 |  |  |  |  | 18855.79
第 3 页 共 3 页