## 封-2 招标控制价
封-2 | 设备维修工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 11,285.27
|  | (大写): | 壹万壹仟贰佰捌拾伍元贰角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 915.77
(大写): |  |  |  | 玖佰壹拾伍元柒角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：设备维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 7949.32
1.1 | 龙石厂一体化 | 1074.18
1.2 | 玉龙厂 | 2690.6
1.3 | 高坪厂
1.4 | 玉龙两台一体化 | 1894.04
1.5 | 龙石以及高平三台一体化 | 2290.5
2 | 措施项目费 | 1525.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 915.77
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 793.48 |  | －
5 | 税金 | 1016.6 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 11,285.27
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：设备维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1525.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 915.77
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 89.05
措施项目费合计=1+2 |  | 1525.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
龙石厂一体化
1 | B001 | 1号设备PLC软件授权 | [项目特征] 1.处理方案:需要厂家授权处理 2.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.厂家授权 | 套 | 1
2 | B002 | 2号设备屏幕维修及写程序 | [项目特征] 1.处理方案:屏幕维修及写程序 2.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.维修屏幕及写程序 | 套 | 1
3 | 030109001001 | 提升泵 1.5KW | [项目特征] 1.名称:提升泵 2.规格型号:1.5KW 3.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 537.09 | 1074.18
玉龙厂
本页小计 | [7 empty] | 1074.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030108004001 | 回转式鼓风机 | [项目特征] 1.名称:回转风机 2.规格型号:风量1.90-1.71m3/min，2.2KW 3.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 1345.3 | 2690.6
高坪厂
1 | B003 | 设备屏幕维修 | [项目特征] 1.处理方案:设备屏幕维修 2.其他:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.维修屏幕 | 套 | 1
玉龙两台一体化
1 | 030804014001 | PVC-U管件 DE63 | [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料管件 2.规格:DE63 3.连接形式:热熔连接 4.接口材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 17.82 | 142.56
本页小计 | [7 empty] | 2833.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030804014002 | PVC-U管件 DE75 | [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料管件 2.规格:DE75 3.连接形式:热熔连接 4.接口材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24 |  | 21.19 | 508.56
3 | 030804014003 | PVC-U管件 DE110 | [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料管件 2.规格:DE110 3.连接形式:热熔连接 4.接口材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 30.54 | 244.32
4 | 030801016001 | PVC-U管 DE75 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DE75 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 20 |  | 13 | 260
本页小计 | [7 empty] | 1012.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030801016002 | PVC-U管 DE20 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DE20 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 20 |  | 6.17 | 123.4
6 | 030411001001 | 电源线管 DE32 | [项目特征] 1.名称:电源线管 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格:DE32 4.敷设方式:满足设计需要和规范要求 5.接地要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |  | 14.62 | 292.4
本页小计 | [7 empty] | 415.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001002 | 提升泵线管 DE20 | [项目特征] 1.名称:提升泵线管 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格:DE20 4.敷设方式:满足设计需要和规范要求 5.接地要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |  | 13.19 | 263.8
8 | 030411004001 | 电源线 3*6+2*2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:3*6+2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20 |  | 1.15 | 23
9 | 030411004002 | 水泵线 3*2.5+1 | [项目特征] 1.名称:水泵线 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:3*2.5+1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20 |  | 0.9 | 18
本页小计 | [7 empty] | 304.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004003 | 浮球及加药机线路 2*2.5 | [项目特征] 1.名称:浮球及加药机线路 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20 |  | 0.9 | 18
龙石以及高平三台一体化
1 | 030804014004 | PVC-U管件 DE63 | [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料管件 2.规格:DE63 3.连接形式:热熔连接 4.接口材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 36 |  | 17.82 | 641.52
2 | 030804014005 | PVC-U管件 DE75 | [项目特征] 1.材质:PVC-U塑料管件 2.规格:DE75 3.连接形式:热熔连接 4.接口材料:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |  | 21.19 | 254.28
本页小计 | [7 empty] | 913.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030801016003 | PVC-U管 DE50 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DE50 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 30 |  | 9.56 | 286.8
4 | 030801016004 | PVC-U管 DE20 | [项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DE20 3.输送介质:满足设计需要和规范要求 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 4.脱脂 | m | 30 |  | 6.17 | 185.1
本页小计 | [7 empty] | 471.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001003 | 电源线管 DE32 | [项目特征] 1.名称:电源线管 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格:DE32 4.敷设方式:满足设计需要和规范要求 5.接地要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 |  | 14.62 | 438.6
6 | 030411001004 | 提升泵线管 DE20 | [项目特征] 1.名称:提升泵线管 2.材质:满足设计需要和规范要求 3.规格:DE20 4.敷设方式:满足设计需要和规范要求 5.接地要求:满足设计需要和规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 |  | 13.19 | 395.7
7 | 030411004004 | 电源线 3*6+2*2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:3*6+2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 1.15 | 34.5
本页小计 | [7 empty] | 868.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004005 | 水泵线 3*2.5+1 | [项目特征] 1.名称:水泵线 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:3*2.5+1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 0.9 | 27
9 | 030411004006 | 浮球及加药机线路 2*2.5 | [项目特征] 1.名称:浮球及加药机线路 2.配线形式:满足设计需要和规范要求 3.规格型号:2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 0.9 | 27
本页小计 | [7 empty] | 54
合 计 | [7 empty] | 7949.32

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：设备维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 521.05
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 915.77
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 89.05
合 计 |  |  |  |  | 1525.87
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：设备维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：设备维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 793.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1016.6
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 924.18
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 92.42
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1810.08

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：设备维修工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 设备综合工 | 工日 | 16.06 | 134 |  | 2152.31
2 | 工业管道综合工 | 工日 | 12.32 | 139 |  | 1711.9
3 | 电工综合工 | 工日 | 6.4 | 132 |  | 844.14
| 小计 |  |  |  |  | 4708.35
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.4 | 4.96 |  | 1.98
2 | 热轧薄钢板1.6~1.9 | kg | 1.2 | 3.29 |  | 3.95
3 | 紫铜板综合 | kg | 0.1 | 42.05 |  | 4.21
4 | 石棉橡胶板高压 1~6 | kg | 1 | 16.38 |  | 16.38
5 | 棉纱头 | kg | 1.66 | 8.19 |  | 13.62
6 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 28.73 | 0.66 |  | 18.96
7 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 290.4 | 0.07 |  | 20.33
8 | 砂纸 | 张 | 4 | 0.26 |  | 1.04
9 | 铁砂布 | 张 | 51.4 | 0.83 |  | 42.66
10 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.94 | 4.58 |  | 4.29
11 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.95 | 6.07 |  | 11.84
12 | 钢锯条 | 条 | 1 | 0.43 |  | 0.43
13 | 锯条 | 条 | 0.13 | 0.43 |  | 0.06
14 | 金属滤网 | m2 | 0.13 | 12.56 |  | 1.58
15 | 平垫铁综合 | kg | 21.56 | 4.06 |  | 87.53
16 | 斜垫铁综合 | kg | 21.44 | 4.06 |  | 87.05
17 | 木板 | m3 | 0.02 | 1111.11 |  | 20
18 | 煤油 | kg | 12.67 | 3.76 |  | 47.64
19 | 机油综合 | kg | 2.47 | 4.7 |  | 11.6
20 | 黄油钙基脂 | kg | 1.54 | 9.57 |  | 14.72
21 | 丙酮 | kg | 1.76 | 5.13 |  | 9.02
22 | 氧气 | m3 | 2.31 | 3.26 |  | 7.52
23 | 乙炔气 | kg | 0.77 | 12.01 |  | 9.25
24 | 胶粘剂 | kg | 0.1 | 12.82 |  | 1.28
25 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.15 | 2.71 |  | 3.12
26 | 石棉板衬垫 | kg | 0.25 | 4.5 |  | 1.13
27 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 10.51 | 0.48 |  | 5.04
28 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 10.51 | 0.61 |  | 6.41
29 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 84.09 | 0.27 |  | 22.7
30 | 难燃塑料管卡子32 | 个 | 60.96 | 0.62 |  | 37.8
31 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 1.6 | 2.79 |  | 4.46
32 | 难燃塑料管三通32 | 个 | 1.6 | 3.56 |  | 5.7
33 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 1.05 | 0.94 |  | 0.99
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：设备维修工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
34 | 难燃塑料管伸缩接头32 | 个 | 1.05 | 1.42 |  | 1.49
35 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 1.05 | 1.53 |  | 1.61
36 | 难燃塑料管弯头32 | 个 | 1.05 | 2.91 |  | 3.06
| 小计 |  |  |  |  | 530.45
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 55.42 | 1 |  | 55.42
2 | 柴油 | kg | 16.4 | 7.48 |  | 122.7
3 | 电 | kW·h | 41.93 | 0.96 |  | 40.26
4 | 机上人工 | 工日 | 0.83 | 128 |  | 106.75
5 | 检修费 | 元 | 12.19 | 1 |  | 12.19
6 | 维护费 | 元 | 39.22 | 1 |  | 39.22
7 | 折旧费 | 元 | 38.74 | 1 |  | 38.74
8 | 叉式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.6 | 516.38 |  | 309.83
9 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.09 | 32.05 |  | 2.88
10 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.4 | 74.23 |  | 29.69
11 | 热熔对接焊机直径(mm)160小 | 台班 | 3.91 | 18.63 |  | 72.78
| 小计 |  |  |  |  | 415.28
四 | 主材
1 | PVC-U管 DE75 | m | 20
2 | PVC-U管 DE20 | m | 50
3 | PVC-U管 DE50 | m | 30
4 | PVC-U管件 DE63 | 个 | 44
5 | PVC-U管件 DE75 | 个 | 36
6 | PVC-U管件 DE110 | 个 | 8
7 | 电源线管 DE32 | m | 53
8 | 提升泵线管 DE20 | m | 53
9 | 电源线 3*6+2*2.5 | m | 52.5
10 | 水泵线 3*2.5+1 | m | 52.5
11 | 浮球及加药机线路 2*2.5 | m | 52.5
12 | 1号设备PLC软件授权 | 套 | 1
13 | 2号设备屏幕维修及写程序 | 套 | 1
14 | 设备屏幕维修 | 套 | 1
15 | 提升泵 1.5KW | 台 | 2
16 | 回转式鼓风机风量1.90-1.71m3/min，2.2KW | 台 | 2
小计
| 合计 |  |  |  |  | 5654.08
第 2 页 共 2 页