## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 4,388.52
|  | (大写): | 肆仟叁佰捌拾捌元伍角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 176.5
(大写): |  |  |  | 壹佰柒拾陆元伍角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3503.11
1.1 | C安装工程 | 3503.11
2 | 措施项目费 | 331.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 176.5
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 152.13 |  | －
5 | 税金 | 401.86 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 4,388.52
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 331.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 176.5
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 16.4
措施项目费合计=1+2 |  | 331.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030906003001 | 墙面开线槽 | [项目特征] 1.尺寸:(宽×深) 50×50 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理 | m | 26.8 |  | 15.61 | 418.35
2 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:420×250×180 3.接线端子材质、规格:50A空气开关 4.安装方式:明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 735.07 | 735.07
3 | 030411001001 | 配管-JDG20 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:镀锌管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 45.2 |  | 8.73 | 394.6
4 | 030411004001 | WDZB-BYJ-2.5mm2铜芯线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 82.4 |  | 4.3 | 354.32
本页小计 | [7 empty] | 1902.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004002 | WDZB-BYJ-4mm2铜芯线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 139.56 |  | 5.04 | 703.38
6 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 26.27 | 52.54
7 | 030404035001 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.材质:PVC 3.规格:86型5孔 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 31.34 | 376.08
8 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 35.47 | 35.47
本页小计 | [7 empty] | 1167.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030412001001 | 300×300LED灯盘 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.型号:LED/28W/6000K 3.规格:300×300吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 86.66 | 433.3
本页小计 | [7 empty] | 433.3
合 计 | [7 empty] | 3503.11

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 138.52
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 176.5
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 16.4
合 计 |  |  |  |  | 331.42
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 152.13
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 401.86
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 358.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 43.06
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 553.99