- 询价通知书

- 采购执行编号：CQSR25009

- 询价项目名称：重庆市荣昌区人民医院9针血氧电缆等耗材采购（第二次）

- 采购人：重庆市荣昌区人民医院

- 采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司

- 二〇二五年五月

- 目  录

第一篇  询价采购邀请书	4

一、询价内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、询价有关说明	5

五、保证金	6

六、其它有关规定	6

七、联系方式	6

第二篇  询价项目技术（质量）需求	8

一、技术规格及质量要求	8

二、服务要求	14

三、收费耗材要求	15

四、其他要求	15

第三篇  询价项目服务需求	16

一、服务时间、地点及验收方式	16

二、质量保证及售后服务	17

三、报价要求	17

四、付款方式	18

五、知识产权	18

六、培训	18

七、违约条款	18

八、其他	18

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	19

一、采购程序	19

二、评定成交的标准	20

三、无效报价	20

四、采购终止	21

第五篇  供应商须知	22

一、询价费用	22

二、询价通知书	22

三、报价要求	22

四、成交供应商的确定和变更	23

五、成交通知	23

六、关于质疑和投诉	24

七、签订合同	24

八、采购代理服务费	25

第六篇  合同草案条款	26

第七篇  响应文件格式要求	29

一、经济部分	30

二、技术（质量）部分	32

三、服务部分	33

四、资格条件及其他	36

五、其他资料	41

附件采购文件发售登记表	42

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆盛瑞招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区人民医院9针血氧电缆等耗材采购（第二次）项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：9针血氧主电缆等耗材 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包2：医用气体 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包3：一次性无菌关节刨刀等耗材 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包4：一氧化氮检测器 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包5：可吸收性组织加固材料 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包6：通风管等耗材 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包7：一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包8：血糖探头 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包9：腰穿刺针等耗材 | 5000 | 1 | 3年 |
| 包10：一次性使用痰杯等耗材 | 5000 | 1 | 3年 |

备注：分包4在第一次的采购活动中顺利完成，本次采购分包为1-3、5-10。

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

- 1、供应商为生产厂商，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的需提供《医疗器械生产企业许可证》;

2、供应商为代理商（经销商），所投产品若属第二类医疗器械的，应具有有效期内的经营第二类医疗器械的备案证明或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品若属第三类医疗器械的，须具有有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件）。

- 3、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

注：以上资料若存在其他语种书写，须提供中文译文，均应在有效期内。提供的材料须清晰可辨。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）询价文件提供期限

1、询价文件提供期限：2025年5月16日至2025年5月22日18:00（工作时间）。

2、询价文件售价：人民币500元/分包（售后不退）。

3、在询价文件提供期限内供应商填写《采购文件发售登记表》（格式详见附件）并扫描二维码缴纳文件购买费。

（四）供应商须同时满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时足额缴纳了保证金；

3、在询价文件提供期限内购买了采购文件的供应商。

（五）询价地点：重庆盛瑞招标代理有限公司。

（六）响应文件递交时间：

分包1、2、3、5、6、7

2025年5月23日北京时间9:00-9:30。

8、9、10

2025年5月23日北京时间14:00-14:30

（七）询价开始时间：

分包1、2、3、5、6、7

2025年5月23日北京时间9:30。

分包8、9、10

2025年5月23日北京时间14:30。

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至下列账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

户  名：重庆盛瑞招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行

账  号：50050110272900001367

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

供应商须在付款凭证备注栏中注明是“重庆市荣昌区人民医院9针血氧电缆等耗材采购（第二次）（分包号）-保证金”（项目名称可简写+分包号）。

- （二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，送达一份合同原件到代理机构，代理机构在收到合同后五个工作日内按资金来款渠道直接无息退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：谢老师

电  话：023-46331363

地  址：重庆市荣昌区后西街169号

（二）采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司

联系人：王老师

电  话：19122347756

地  址：重庆市荣昌区五洲国际家居生活广场5号门（自动扶梯上二楼）

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、技术规格及质量要求

分包1：9针血氧主电缆等耗材

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9针血氧主电缆 | 适配宝莱特床边机A2、Q5参数要求 | 480 | 根 | 否 |
| 2 | 鼻镜 | 检查直头长28 | 76 | 把 | 否 |
| 3 | 鼻用枪状镊 | 16cm枪形有齿 WD | 52 | 把 | 否 |
| 4 | 标本盒 | 大号 | 38 | 个 | 否 |
| 5 | 除颤电极片 | 适配美国卓尔AED PLUS，久心医疗科技（苏州）有限公司iAED-S1及深圳迈瑞BeneHeart C2 | 950 | 包 | 否 |
| 6 | 碘伏棉棒 | 双头8cm | 9.5 | 盒 | 否 |
| 7 | 加热器(发热盘) | 带丝 | 15 | 个 | 否 |
| 8 | 夹板（桡骨） | 中 | 10 | 个 | 是 |
| 9 | 夹板（塑型克雷氏） | 成人小 | 10 | 付 | 否 |
| 10 | 夹板（塑型克雷氏） | 成人中 | 10 | 付 | 否 |
| 11 | 夹板（塑型克雷氏） | 成人大 | 10 | 付 | 否 |
| 12 | 胫腓骨夹板（骨折) | 成人中 | 16 | 个 | 否 |
| 13 | 胫腓骨夹板（骨折) | 成人大 | 17 | 个 | 否 |
| 14 | 胫腓骨夹板（骨折） | 成人小 | 18 | 个 | 否 |
| 15 | 冷冻管 | 1.8ml | 0.4 | 支 | 否 |
| 16 | 离心管 | 50mL（尖平底） | 0.5 | 只 | 否 |
| 17 | 脑电仿生电刺激仪中频线 | 适配南京华伟医疗设备有限公司HW-7002B | 500 | 根 | 否 |
| 18 | 脑电仿生电刺激中频线 | 适配上海仁和医疗CVFT-012M | 500 | 根 | 否 |
| 19 | 前臂吊带 | 前臂吊带 M号 | 6.3 | 个 | 是 |
| 20 | 纱布绷带剪（会阴剪） | 18cm全球头 | 59.5 | 把 | 否 |
| 21 | 石膏绷带（粘胶型） | 100*4600mm | 7.7 | 卷 | 否 |
| 22 | 手术反光灯 | 镀铬 | 135 | 台 | 否 |
| 23 | 样品杯 | 适配日立32P8-01 | 0.15 | 只 | 否 |
| 24 | 咬骨钳 | 240*3*20（弯头） | 685 | 把 | 否 |
| 25 | 咬嘴钳 | P1*180 24cm | 835 | 把 | 否 |
| 26 | 一次性使用离心管 | 1.5抗凝 | 0.1 | 支 | 否 |
| 27 | 一次性使用尿沉渣测定管 | 12mL螺口 | 0.5 | 支 | 否 |
| 28 | 一次性塑料试管 | 12*75 | 0.1 | 支 | 否 |
| 29 | 一次性塑料试管 | 15*100 | 0.1 | 支 | 否 |
| 30 | 组织包埋盒 | 粉7.7CM*2.7CM | 0.35 | 只 | 否 |
| 31 | 组织包埋盒 | 白7.7CM*2.7CM | 0.35 | 只 | 否 |
| 32 | 颈托 | 各型 | 30 | 个 | 是 |
| 33 | 三角巾急救包 | 82型 | 13 | 个 | 否 |

分包2：医用气体

| 序号 | 名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气 | 40L，符合相应国家标准 | 60 | 瓶 | 否 |
| 2 | 混合气体 | 40L，符合相应国家标准 | 1600 | 瓶 | 否 |
| 3 | 医用氧气 | 10L，符合相应国家标准 | 20 | 瓶 | 否 |
| 4 | 医用氧气 | 40L，符合相应国家标准 | 32 | 瓶 | 否 |
| 5 | 二氧化碳 | 40L，符合相应国家标准 | 90 | 瓶 | 否 |
| 6 | 高纯氩 | 40L，符合相应国家标准 | 400 | 瓶 | 否 |
| 7 | 液氮 | 15L，符合相应国家标准 | 200 | 瓶 | 否 |

分包3：一次性无菌关节刨刀等耗材

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌关节刨刀 | 适用于切削软组织，展开长度：130mm,刀管直径4.5mm，一次性无菌自动识别双面齿直关节刨刀 | 1650 | 套 | 是 |
| 2 | 金属骨针 | 适用于四肢骨折内固定。Ф1.4;Ф1.5;Ф1.6Ф;Ф1.7;Ф1.8;Ф1.9;Ф2.0;Ф2.1;Ф2.2;Ф2.3;Ф2.4;Ф2.5,长度：150≤L≤310每5mm一规格 | 1193 | 支 | 是 |
| 3 | 金属骨针 | 适用于四肢骨折内固定。Ф0.8;Ф0.9;Ф1.0;Ф1.1;Ф1.2;Ф1.3,长度：70≤L≤310每5mm一规格 | 1450 | 支 | 是 |
| 4 | 一次性无菌关节刨刀 | 适用于切削软组织，展开长度：130mm,刀管直径:4.5mm，一次性无菌自动识别全径双切割直关节刨刀 | 1650 | 套 | 是 |
| 5 | 一次性无菌关节钻头 | 适用于切削软组织，展开长度：130mm,刀管直径:5.5mm，一次性无菌自动识别球型关节直钻头。 | 1380 | 把 | 是 |
| 6 | 一次性无菌关节骨锯片 | 总长度30，有效长度15，齿部宽度7，锯片厚度0.3，齿片厚度0.4（单位为mm），一次性无菌摆锯片，用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的锯削处理。 | 1180 | 把 | 是 |
| 7 | 骨牵引针 | φ5.0x120mm可分为螺纹型和光杆型两种型式。采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢以及采用符合ISO5832-3中规定的Ti6A14V钛合金材料制成。产品以非无菌型式提供 | 420 | 支 | 是 |
| 8 | 骨牵引针 | φ6.0x150mm。可分为螺纹型和光杆型两种型式。采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢以及采用符合ISO5832-3中规定的Ti6A14V钛合金材料制成。产品以非无菌型式提供 | 420 | 支 | 是 |
| 9 | 骨牵引针 | φ6.0x180mm。可分为螺纹型和光杆型两种型式。采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢以及采用符合ISO5832-3中规定的Ti6A14V钛合金材料制成。产品以非无菌型式提供 | 420 | 支 | 是 |
| 10 | 骨牵引针 | 螺纹型（不锈钢）φ1.0x30~500mm。可分为螺纹型和光杆型两种型式。采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢以及采用符合ISO5832-3中规定的Ti6A14V钛合金材料制成。产品以非无菌型式提供。 | 420 | 支 | 是 |

分包5：可吸收性组织加固材料

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可吸收性组织加固材料 | 1.用途：产品适用于缝合部位的加强和防止漏气及渗液。 2.包装：1套/盒。 3.规格：片状，至少包含50*50*0.15mm。 4.组成：由聚乙醇酸(PGA)、法定色素绿色202号染色剂组成。 5.材质：聚乙醇酸(PGA)。 6.灭菌产品，一次性使用。 7.有效期：≥2年。 8.其他要求：降解方式为水解，约15周完成降解吸收。 | 1373 | 套 | 是 |

分包6：通风管等耗材

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风管 | T型1016011渗出性中耳炎提供一个供液体流出的通道和平衡中耳压力，用于预防中耳积液。 | 240 | 个 | 是 |
| 2 | 一次性使用胃管（洗胃） | F24 | 5.16 | 支 | 是 |
| 3 | 一次性使用肺结节定位针 | 针管总长10cm，定位线线总长10cm；SS510-10L型号，针管总长10cm，定位线线总长13cm | 1500 | 个 | 是 |
| 4 | 一次性无菌磨钻头 | 各型 | 1480 |  | 是 |
| 5 | 伤口护理软膏 | 5g/支，用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 109 | 支 | 是 |
| 6 | 一次性使用肠给养器 | 与肠营养导管配套，供临床胃肠内输入营养液用。 | 21.8 | 支 | 是 |
| 7 | 一次性使用引流管 | 单管型5.3mm(F16） | 6.58 | 支 | 是 |
| 8 | 一次性使用引流管 | 单管型10.7mm(F32) | 6.75 | 支 | 是 |
| 9 | 止血海绵 | 60*20mm，适用于人体体表创伤的止血及护创。 | 3.47 | 包 | 是 |
| 10 | 一次性使用吸痰管(带手套) | Fl4 | 1.52 | 支 | 是 |
| 11 | 一次性使用活检针 | 16g(1.63-1.66mm)x16cm | 260 | 套 | 是 |
| 12 | 可控式吸痰管 | 欧式接头痰液收集器8F | 5.56 | 个 | 是 |
| 13 | 可控式吸痰管 | 欧式接头痰液收集器6F | 5.56 | 个 | 是 |
| 14 | 可控式吸痰管 | 欧式接头痰液收集器14F | 5.56 | 个 | 是 |
| 15 | 可控式吸痰管 | E三通接头可控式吸痰管 8F | 2.31 | 个 | 是 |
| 16 | 可控式吸痰管 | E三通接头可控式吸痰管 6F | 2.31 | 个 | 是 |
| 17 | 可控式吸痰管 | E三通接头可控式吸痰管14F | 2.31 | 个 | 是 |
| 18 | 小针刀 | 0.8*80 | 2.11 | 支 | 否 |
| 19 | 小针刀 | 0.8*50 | 1.96 | 支 | 否 |
| 20 | 小针刀 | 1.2*50 | 1.3 | 支 | 否 |
| 21 | 一次性使用内窥镜检查包 | I型 | 8.5 | 套 | 否 |
| 22 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45 平头 | 0.52 | 支 | 否 |
| 23 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 弯型10Fr,用于腹腔积液的引流 | 286.88 | 套 | 是 |
| 24 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 弯型8Fr,用于腹腔积液的引流 | 286.88 | 套 | 是 |

分包7：一次性使用血液透析滤过器及配套管路

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 由透析器接口、导血管、肝素管、泵管等配置成整套的体外循环血路，采用PVC材料制造而成，血液通道的预充容量为（83±8）ml,泵管内径6.4mm，经环氧乙烷灭菌。适配金宝Prismaflex机器。 | 1000 | 套 | 是 |

分包8：血糖探头

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血糖探头/一次性使用葡萄糖传感器 | 1、传感器使用寿命≥14天 2、传感器效期≥24个月 3、自动监测上传每天≥700个血糖值。 4、至少每2分钟自动上传一次血糖值。 5、支持校准与免校准双模式。 6、防水等级≥IPX8及以上。 7、采用一次性助针器安装。 8、传感器重量≤0.55g。 9、电极直径≤0.2mm。 10、可分段设置高低血糖报警。 11、可以至少提前30分钟高低血糖预警。 12、初始化时间≤30分钟。 | 455.46 | 套 | 是 |

分包9：腰穿刺针等耗材

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 腰穿刺针 | 9# | 12 | 支 | 是 |
| 3 | 气管套管 | 6-12号 | 51.22 | 只 | 是 |
| 4 | 一次性使用输尿管导管 | F5，用于借助膀胱镜插入连接肾脏和膀胱的输尿管，对肾脏积液患者进行导尿或通过导管注入造影剂，对肾脏做X射线检查。 | 4.32 | 支 | 是 |
| 5 | 透明敷料 | 10*12 | 4.15 | 片 | 是 |
| 6 | 一次性使用输氧管 | 2米A型（双输） | 0.91 | 支 | 是 |
| 7 | 一次性使用导尿管 | F8，硅橡胶无球囊标准型 | 3.54 | 根 | 否 |
| 8 | 一次性使用导尿管 | F10，硅橡胶无球囊标准型 | 3.50 | 根 | 否 |
| 9 | 一次性使用导尿管 | F12，硅橡胶无球囊标准型 | 3.15 | 根 | 否 |
| 10 | 纱布绷带 | 8*600cm | 2.59 | 卷 | 否 |
| 11 | 纱布绷带 | 6*600cm | 2.2 | 卷 | 否 |
| 12 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 22Fr | 5.19 | 支 | 是 |
| 13 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 16Fr | 4.21 | 支 | 是 |
| 14 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 24Fr | 3.76 | 支 | 是 |
| 15 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 20Fr | 3.67 | 支 | 是 |
| 16 | 一次性使用无菌拭子 | 天然棉 女用 | 0.7 | 支 | 否 |

分包10：一次性使用痰杯等耗材

| 序号 | 耗材名称 | 详细技术（规格）要求 | 单价限价（元） | 单位 | 是否为收费耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用痰杯 | 40ml | 0.46 | 个 | 否 |
| 2 | 一次性使用小便检验杯 | 40ml | 0.4 | 个 | 否 |
| 3 | 三腔喂养管 | CH16/9，150cm | 708 | 根 | 是 |
| 4 | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | 该产品适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。 | 105 | 把 | 是 |
| 5 | 一次性使用子母式集尿袋 | 2500ML | 52.2 | 支 | 是 |
| 6 | 一次性使用治疗巾 | A型60*50 | 0.65 | 条 | 否 |
| 7 | 针灸针 | 0.30mm*40mm | 0.12 | 支 | 否 |
| 8 | 针灸针 | 0.25mm*25mm | 0.11 | 支 | 否 |
| 9 | 医用胶 | 腔镜型 1.5ml | 580 | 支 | 是 |
| 10 | 医用胶 | 涂抹型 0.5ml | 211.93 | 支 | 是 |
| 11 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 三瓶3-1600mlA | 56.73 | 个 | 是 |
| 12 | 骨牵引针 | 4.0*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 13 | 骨牵引针 | 3.0*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 14 | 骨牵引针 | 2.0*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 15 | 骨牵引针 | 1.0*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 16 | 骨牵引针 | 2.5*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 17 | 骨牵引针 | 1.5*250。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。以无菌形式提供 | 33.4 | 支 | 是 |
| 18 | 一次性使用负压引流球 | 200ml | 20 | 个 | 是 |
| 19 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 1600ML | 16.54 | 支 | 是 |

## 二、服务要求

（一）响应产品各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

（二）成交供应商所供产品均技术资料齐全，包括生产厂家、规格型号、生产日期、产品检验报告等资料。

- （三）供应商提供的产品质监部门及药监部门有权进行商品质量抽检。

（四）货物供货要求：

1、成交供应商提供的耗材须为全新产品，并对运输、装卸过程中所导致的耗材损坏等承担全部赔偿责任。

2、供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知后须在7日内将货物送到采购人指定地点，若成交供应商未在7日内完成配送视为成交供应商违约，供应商承担违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次配送不及时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

3、成交供应商提供与响应文件、合同及合格的检验报告一致的产品，以次充好或弄虚作假、发现与合同或检验报告要求不一致即视为成交供应商违约，出现一次，成交供应商承担违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次采购人有权终止合同。给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及相关技术资料，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

（五）成交供应商须承诺：检验报告真实、合格，提供与合同和检验报告一致的产品。（提供承诺函，格式自拟）

（六）成交供应商不得以任何理由要求成交产品是药交网（重庆药品交易所官网）上交易品种的进行网下采购或不供货。如果虚假应标，采购人有权将该供应商纳入黑名单，三年内不能参与采购人所有采购项目（提供承诺函，格式自拟）

## 三、收费耗材要求

- （一）本项目所采购的产品若为收费耗材的，收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。供应商须在响应文件中提供收费耗材在重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图证明材料，若个别收费耗材在该网站上查不到结果截图的，可提供此项耗材通过重庆市医疗保障局备案的证明材料。

- （二）所投产品如具有国家医保码的必须填写国家医保码；药交网挂网产品应提供药交网（重庆药品交易所官网）挂网编码。

- 查询网址：重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（查询网站http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable），药交网（重庆药品交易所官网）（https://www.yjsds.com/）。

## 四、其他要求

（一）供应商的响应报价不能超过本项目的单价限价。

（二）所有药交网挂网耗材的响应报价不得高于在药交网（重庆药品交易所官网）挂网限价，合同有效期间，所有产品均通过重庆药品交易所官网交易（挂网交易或备案采购），若本次采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，则按集采政策执行采购，成交供应商应无条件执行。

- （三）合同有效期内，所涉及产品在药交网（重庆药品交易所官网）价格有调整的，就药交网（重庆药品交易所官网）成交最低价与供应商的成交价进行比对，按照“就低不就高”原则执行。

## 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

自采购合同签订之日起3年，采购人按照成交单价向成交供应商实施采购，根据采购数量据实结算。成交供应商在收到采购人通知后7日内将货物送到采购人指定地点；紧急情况须在收到采购人通知后4小时内完成配送。未按时完成配送的，应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，发生一次承担违约金5000元（从货款中扣除）。

（二）交货地点

服务地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观、技术规格及参数，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。成交供应商应在接到采购人通知后的7日内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，由供应商承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行更换或补足，成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，承担违约金5000元（从货款中扣除）。

3、经采购人组织的到货检测不合格时（抽检比例及不合格判定标准由采购人确定），采购人有权要求供应商对到货产品进行退货或换货处理。供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权终止合同，另成交供应商承担违约金5000元（从货款中扣除），若造成的损失超过5000元，成交供应商须另行赔偿。

4、产品在交付采购人后，采购人在使用过程中如发现产品质量存在问题，经第三方检测确认质量问题后，采购人有权要求供应商对已安装/已使用产品进行限期整改或拆除重装（整改过程中出现懈怠，整改不及时的，采购人有权解除合同）；同时采购人有权要求供应商对未安装/未使用产品进行退货或换货。供应商完成整改产品，采购人有权进行复检，复检费用由供应商承担，复检不合格时，采购人有权解除合同，供应商应无条件按采购人要求对已安装/已使用产品进行拆除或召回。因退货、换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由供应商承担。

5、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员到现场进行交货。验收合格条件如下：

5.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、产品在符合要求后，才作为最终验收。

7、成交供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9、成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，供应商必须按采购人要求给予退货或换货。

10、产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

1、产品质量保证：成交供应商所提供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与响应时承诺的质量相一致，确保临床使用安全有效。

2、成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

3、若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件补齐，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。

4、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1、为了采购人的工作正常开展，所有产品都需提供备品，在有需要时，能及时完成供货。

- 2、质量保证期内服务要求

2.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在24小时内派出专业人员到达采购人处进行技术支持。

## 三、报价要求

本次采购为人民币报价，询价报价包括但不限于相关设备或货物购买（制造）费、产品费、运输费（含装卸费）、交通费、仓储费、质量检测费、安装调试费、税费、SPD平台配送费等及一切可预见供应商应承担的一切责任、义务和风险等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由成交供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）结算方式

结算方式为据实结算，结算价=各耗材的成交单价×每批次送货数量（需出示采购人验收的签收单）。

（二）支付方式

成交供应商在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的货物货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、违约条款

（一）成交供应商在合同执行期内无法继续履行合同的扣除成交供应商的上批次货款5000元并终止合同，若上批次购置耗材货款不足5000元的，须由供应商缴纳不足部分。

（二）成交供应商应对成交产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的货物不符合国家相关规定或采购文件技术要求的，出现一次扣除5000元（从货款中扣除），出现两次合同自动终止。

（三）若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

## 八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

- （四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- （五）根据采购人内控管理制度，自行采购项目挂网后无3家供应商提交响应文件或合格供应商不足三家流标后，再次挂网响应供应商仍不足3家的，在挂网期间未收到质疑和投诉，可以进行开评标，评审委员会（评审小组）对响应文件中的资格条件、技术需求和商务需求等审查均合理的，推荐合格供应商。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价各分包单价之和按照由低到高的顺序每个分包提出3名（有效供应商3家及以上）及以上成交候选人，有效供应商不足三家的，按采购人内控制度正常进行，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，则由采购人委托询价小组采取随机抽取的方式决定。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。应编制完整的目录和页码

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.每个分包响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本及电子文档均应密封送达询价地点，应在密封袋上注明询价项目名称+分包号、供应商名称、响应文件字样。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在密封袋上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。响应文件的封面应注明项目名称、分包号、供应商名称、正本、副本、响应文件字样，U盘粘贴标识注明供应商名称。若供应商参加多个分包的询价，须分别递交各分包的响应文件，响应文件不得混装。供应商为法定代表人参与询价的，递交响应文件时提供法定代表人身份证明书及身份证，供应商为授权委托人参与询价的，提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且价格最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- （二）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目分包1、分包9、分包10采购代理服务费3000元，其余每个分包4000元，供应商在领取成交通知书之前支付给代理机构，代理服务费缴纳信息如下：

户  名：重庆盛瑞招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行

账  号：50050110272900001367

## 第六篇  合同草案条款

- 附页：合同格式

- 采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）相关证明材料

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                          （询价项目名称+分包号）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价计算价格（分包各耗材单价之和）为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 国家医保码（若有） | 重庆市药交所平台编码（挂网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.供应商对所投分包进行响应。

（二）其他资料 第二篇询价项目技术（质量）需求要求提供的资料（格式自拟）

请按耗材序号进行排列。

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- 1、供应商为生产厂商，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的需提供《医疗器械生产企业许可证》;

2、供应商为代理商（经销商），所投产品若属第二类医疗器械的，应具有有效期内的经营第二类医疗器械的备案证明或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品若属第三类医疗器械的，须具有有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件）。

- 3、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

注：

1、以上资料若存在其他语种书写，须提供中文译文，均应在有效期内，提供的材料须清晰可辨。

2、各项产品要求提供的资料，请按产品序号排列并标注清楚产品名称。

### 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件采购文件发售登记表

| 项目名称+分包号 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 统一信用代码 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 供应商地址 |  |

500元/分包

在询价文件提供期限内供应商扫描二维码缴纳询价文件购买费，转账时请备注项目号CQSR25009（分包号），将文件购买费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱850785210@qq.com，邮件主题为：重庆市荣昌区人民医院9针血氧电缆等耗材采购（第二次）+分包号+供应商名称报名资料，未发送邮件的响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。