重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《ZW2025012》

| 事项名称 |  | 特诊科诊室叫号屏及服务软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 诊室叫号屏 | 22吋 | 台 | 23 |  |
| 2 | 排队叫号联调 | 服务软件 | 项 | 1 |  |
| - 二、参数要求： - 1、规格:≥22寸 2、安装：壁挂 3、CPU：高于或等于四核A53；1.5GHz主频；GPU：高于或等于Mali450*4；内存：≥2GB； 存储：≥32GB；系统：高于或等于Android 9.0；屏显比例：16：9；分辨率：高于或等于1920*1080； 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89；视频接口：支持HDMI-in； 音频接口：支持LINEOUT；数据接口：支持USB2.0*2/TFCARD；通信接口：支持10/100Mbps； 音频格式：支持MP3/WMA/AAC；视频格式：支持RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4/SLH； 图片格式：支持JPEG/BMP/PNG；整机额定功率：≤35W；待机功率：≤1W；工作电压：AC220V 50HZ；声音输出：支持4Ω/2W； 4、投标人所报价格为本次项目建设包干价，应涵盖全面提供保障系统稳定、高效运行所需的全部配套软硬件设施的费用。其中，配套软硬件设施涵盖从基础硬件设备(如：服务器)到各类支撑软件(服务器软件、排队叫号其他配套软件、HIS接口软件等)，确保系统在升级（改造）扩建后能实现功能完整、运行顺畅，满足医院业务开展需求。 5、系统支持终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 系统支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放； 系统支持接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。 6、本次项目系统将在原有医用信息（软件）系统基础上开展升级（改造）与扩建工作。为切实保障系统的兼容性、连续性、稳定性以及数据一致性，升级后的系统必须与医院现有的各类信息（软件）系统，包括系统功能、数据、流程等方面实现无缝对接。同时，投标人需承担因与医院现有 HIS 及排队叫号系统进行相关对接调试、保障排队叫号系统运行需要的服务器等所产生的全部费用。基于上述要求，投标人须提供一份满足此条规定的承诺函，格式由投标人自行拟定。 7、支持实时更新；支持任意分屏显示，可划分多个显示区域发布不同类型素材；支持分布式部署，集中化管理，支持远程开关机、支持远程升级；支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传。支持满足设计及规范要求，以及满足本次招标的技术参数要求，一体化设计，集成显示声音一体化控制管理。 8、满足使用要求，整体功能系统联调运行测试，确保设备与系统正常上线使用。通过对整体功能系统进行联调运行测试，可以有效验证各个组成部分的协调性和稳定性，从而确保设备与系统能够正常上线使用。 供应商资质：为确保项目系统的顺利实施，同时满足医院统一管理的一致性要求，投标方在参与竞标过程中，必须证明其产品能够与医院现有的排队叫号系统实现无缝对接，并承担由此产生的全部费用。同时，投标方需确保系统的兼容性、稳定性和项目成本的控制。投标方还应郑重承诺，一旦中标，将负责所有相关的对接费用，以确保项目能够高效推进。（注：与医院现有排队叫号系统实现无缝对接的要求，需提供原有厂商的盖章证明。） - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《ZW2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月23日至2025年5月28日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）李达盛 88860177;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |