- 重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务

- 更正公告

采购执行编号：DY-20250077

各潜在投标人：

重庆道一招标代理有限公司于2025年 6月24日发布的“重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务”项目（采购执行编号：DY-20250077）招标文件进行更正如下：

一、更正内容

| 更正区域 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- |
| 第5页“八、现场踏勘” | ①投标人踏勘现场发生的费用自理。 ②投标人自行负责在踏勘现场中的人员安全。 ③踏勘地点：重庆市万州区沙龙路二段780号重庆三峡学院。 ④系统布点位置图及设计说明详见附件 踏勘时间：公告发布之日起至开标前一日 | ①投标人踏勘现场发生的费用自理。 ②投标人自行负责在踏勘现场中的人员安全。 ③踏勘地点：重庆市万州区沙龙路二段780号重庆三峡学院。 踏勘时间：公告发布之日起至开标前一日 |
| 第17页“评审标准第四篇 资格审查及评标办法 三、评标标准” | 一）评审因素 技术部分中2、空气源热泵机组“②空气能机组采用SUS304不锈钢外壳，提供由国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章得2分；未提供或不符合要求不得分。” | “②空气能机组采用不锈钢材质。提供公开的技术资料（包含但不限于产品技术白皮书或技术规格书或宣传样册资料或产品说明书等）得2分，不符合要求不得分。” |
|  | （一）评审因素 技术部分中4、直饮水机中“②投标人或所投产品厂家为确保对学生使用安全有保障，对所饮水设备及主要涉水部件：PP棉、颗粒活性炭、炭棒、波纹管、加热内胆、储水桶、RO400G具有有效期内的产品责任险金额进行评分：产品责任险保额≥1000万得1分。（提供有效期内的产品责任保险单（所投产品型号在保单中）)。” | “②投标人或所投产品厂家为确保对学生使用安全有保障，对所投饮水设备的整机具有有效期内的产品责任险，产品责任险保额≥1000万得1分。（提供有效期内的产品责任保险单（所投产品型号在保单中）)。” |
|  | （一）评审因素 技术部分中4、直饮水机中“③所投产品要提供包含水龙头、滤瓶、水胆、发热管、电磁阀、密封圈、波纹管、不锈钢三通的CQC标志认证试验报告，得1分，未提供不得分。” | “③所投产品要提供整机CQC标志认证试验报告，得1分，未提供不得分。” |
|  | （一）评审因素 技术部分中4、直饮水机中“④投标人或所投产品的生产制造商具有中国计量认证（CMA标识)的发热管、水龙头、热交换器、波纹管报告，检测内容色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六、波纹管、热交换器的检测价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍20项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求，完全满足得1分，少一项不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章）”。 | “④投标人或所投产品的生产制造商具有中国计量认证（CMA标识)的发热管、水龙头、波纹管报告，检测内容色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍20项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求，完全满足得1分，少一项不得分，且送检单位与所投产品厂家名称一致。（提供证书复印件加盖投标人公章）” |

其他内容不变，特此公告，注意：网上公示电子文档因字体、页边距等因素影响，实际页码可能与补遗文件公布页码不一致，请以实际内容所在页码和更正后的招标文件为准。

电话：（023）63296219

联系人：韦老师

重庆道一招标代理有限公司

2025年6月27日