
重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理

服务（第二次）竞争性比选补遗资料

各潜在投标人：

现将重庆渝地康田智慧生活服务有限公司西站停车场项目负三楼临停车区照明能源管理服务项目（第二次）竞争性比选补遗资料发布如下：

一、补遗部分

1.比选文件公告原四比选具体要求：2.改造标准中新增“节能率：≥60%”；

2.比选文件附件“西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务清单”中商务条件招标要求“节能率≥60%”，实际节能率由投标人自行填报；
3.比选文件“合同条款”中对应增加：节能率≥60%的要求；以及如乙方改造且验收合格后，经测试达不到节能率≥60%的要求，则甲方不支付服务费用；如连续3个月仍未达到节能率≥60%的要求，则甲方有权解除本合同，已安装完成的各项灯具、设备等材料均不退还，且无需承担乙方任何损失及改造的相关费用；
4、本项目投标截止时间（同开标时间）变更为：2026年1月12日10时整。

特别提示：本补遗资料与比选文件具有同等法律效力，若比选文件与本补遗资料不一致时，一律以本补遗资料为准。

比选人：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

2026年1月7日



