巫溪县人民医院检验试剂类物资耗材供应商遴选

补遗通知（一）
各潜在投标人：

现就“巫溪县人民医院检验试剂类物资耗材供应商遴选”项目补遗通知如下：

包1
1、针对 第二篇 项目技术（质量）需求 
	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/人份
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒
	10x10ml/盒 
	
	1065.53
	
	
	32000
	人份
	34096.96
	

	
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒
	10x2ml/盒
	
	278.27
	
	
	32000
	人份
	22261.6
	

	
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒
	10x5ml/盒
	
	1711.82
	
	
	32000
	人份
	54778
	

	
	凝血酶原时间（TT）测定试剂盒
	凝血酶时间测定试剂：10×5mL, 缓冲液：1×50mL
	
	404.9
	
	
	32000
	人份
	32392
	

	
	D-二聚体测定试剂盒
	试剂：6×4.0mL；缓冲液：6×5.0mL；补充试剂：6×2.6mL；样本稀释液：6×5.0mL；校准品：2×1.0mL。
	
	10574.09
	
	
	29000
	人份
	511081
	

	
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒
	R1:2x5ml，R2：2x5ml/盒
	
	1302.7
	
	
	29000
	人份
	314849
	

	
	氯化钙溶液
	10x15ml/盒
	
	426.86
	/
	/
	10
	盒
	4268.6
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液I
	50ml/瓶
	
	7.82
	/
	/
	5000
	ml
	39100
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液II
	5L/箱
	
	796
	/
	/
	50
	L
	39800
	

	
	全自动血液凝固分析装置用反应杯
	3000个/箱
	
	1
	/
	/
	180000
	个
	180000
	

	
	缓冲液
	10x15ml/盒
	
	209.14
	/
	/
	40
	盒
	8365.6
	

	
	卤素灯泡
	/
	
	3090
	/
	/
	5
	颗
	15450
	

	
	凝血质控品正常值Dade Ci-Trol 1
	10*1ml/盒
	
	45.15
	/
	/
	120
	ml
	5418
	

	
	凝血质控品异常值Dade Ci-Trol 2
	10*1ml/盒
	
	51.0
	/
	/
	120
	ml
	6120
	

	
	D-二聚体质控品
	10*1ml/盒
	
	334.2
	/
	/
	60
	ml
	20052
	

	
	D-二聚体质控品（水平2）
	10*1ml/盒
	
	344.86
	/
	/
	60
	ml
	20691.6
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品
	低浓度：1ml×3 
	
	250
	/
	/
	60
	ml
	15000
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品（水平2）
	高浓度:1ml×3
	
	250
	/
	/
	60
	ml
	15000
	

	
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）（PT）
	组织凝血活酶6x4mL 复溶液 6x4mL
	
	332.64
	
	
	32000
	人份
	50688
	

	
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）（APTT）
	APTT激活剂6x4mL CaCl2 6x4ml
	
	375.03
	
	
	32000
	人份
	27929
	

	
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）(TT)
	冻干型12*4ml
	
	584.65
	
	
	32000
	人份
	43508
	

	
	纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）(FIB)
	凝血酶6x4mL 咪唑缓冲液1x50mL 
	
	1168.48
	
	
	32000
	人份
	86956.65
	

	
	D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）(D2)
	D-Dimer试剂1:6*11mL  D-Dimer试剂2:6*4mL
	
	6505.42
	
	
	29000
	人份
	471642
	

	
	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)(FDP)
	FDP试剂1:4x6mL FDP试剂2:4x2mL 
	
	1858.45
	
	
	29000
	人份
	489955
	

	
	特殊清洗液
	12*20ml
	
	2.48
	/
	/
	5000
	ml
	12400
	

	
	SFW清洗液
	1*20L
	
	51.9
	/
	/
	300
	L
	15570
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅰ）
	12*1ml
	
	840
	/
	/
	120
	ml
	8400
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅱ）
	12*1ml
	
	840
	/
	/
	120
	ml
	8400
	

	
	D-二聚体质控物（水平I）
	12*1ml
	
	3342
	/
	/
	60
	ml
	16710
	

	
	D-二聚体质控物（水平II）
	12*1ml
	
	3342
	/
	/
	60
	ml
	16710
	

	
	FDP非定值质控品（水平I）
	12*1ml
	
	2805
	/
	/
	60
	ml
	14025
	

	
	FDP非定值质控品（水平II）
	12*1ml
	
	2805
	/
	/
	60
	ml
	14025
	

	
	SF系列凝血测试仪用反应杯(SF-II)
	
	
	1.3
	/
	/
	180000
	个
	234000
	

	说明：
1、试剂、质控品和耗材1-18须适配于希森美康CS5100凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、质控品和耗材19-33须适配于赛科希德SF-9200凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。
2、希森美康CS5100和赛科希德SF-9200两个品牌的试剂投标方只能选择一个进行报价。

单试剂理论测试数为该试剂在所投设备上的最大理论检测数，偏差小于5%，投标商需对测试数的真实性负责，中标后采购方需验证是否符合，如不符将作为废标处理。
4、试剂1-6和试剂19-24金额计算方式：金额＝每个测试单价*数量。


针对以上部分内容，供应商根据自身情况参与投标选择的不同凝血分析仪的品牌，针对该品牌适配的试剂、质控品和耗材选择该部分对应的报价。

（1）若供应商提供的是希森美康CS5100凝血分析仪，仅需对该部分1-18项报价，则包1最高限价调整为：2630090.76元。
（2）若供应商提供的是赛科希德SF-9200凝血分析仪，仅需对该部分19-33项报价，则包1最高限价调整为：2802285.05元。
供应商无论所投何种凝血分析仪均不得超过对应的最高限价，否则由评标专家作废标处理。
包2
1、针对本项目 第一篇 投标邀请书 一、招标项目内容
包2：最高限价2484573.18元更改为2646273.18元。

2、针对本项目 第二篇 项目技术（质量）需求 一、招标项目技术需求

包2：第52条CD80生化分析仪用清洗液原单价为5.5元，现单价更改为275元。
注：本补遗通知作为招标文件的组成部分。请各投标人自行下载或查看，不管下载查看与否均视为投标人已全部知晓。

采购人：巫溪县人民医院
采购代理机构：重庆皓辰建设工程咨询有限公司
                   2026年06月18日

