- 竞争性谈判文件

谈判项目编号：DY-20250079

谈判项目名称：重庆三峡学院沙龙校区校园广播安装

采购人：重庆三峡学院

采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

- 二〇二五年六月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 7 -

一、 项目一览表	- 7 -

二、项目技术要求	- 8 -

三、其他要求	- 14 -

第三篇  谈判项目服务要求	- 15 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 16 -

三、质量保证及售后服务	- 16 -

四、付款方式	- 17 -

五、知识产权	- 17 -

六、培训	- 17 -

七、附件、图纸及包装要求	- 17 -

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止	- 18 -

一、谈判程序	- 18 -

二、成交原则	- 19 -

三、无效谈判	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、谈判费用	- 21 -

二、竞争性谈判文件	- 21 -

三、谈判要求	- 21 -

四、成交供应商的确定和变更	- 22 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于质疑	- 23 -

七、签订合同	- 24 -

八、采购代理服务费	- 24 -

第六篇 合同模板	- 25 -

第七篇  响应文件格式要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术（质量）部分	- 32 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 34 -

五、其他应提供的资料	- 39 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆道一招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受  重庆三峡学院 （以下简称：采购人）的委托，对   重庆三峡学院沙龙校区校园广播安装  进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆三峡学院沙龙校区校园广播安装 | 166800.00 | 3000.00 | 1 |

### 二、资金来源

自筹资金。预算金额为16.68万元。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加竞争性谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有竞争性谈判内容。

（二）报名及谈判文件发售

1.报名及谈判文件发售期：2025年6月24日-2025年6月27日17:30

2.谈判文件售价：人民币300元/份（售后不退），谈判文件购买费由各供应商在谈判当日递交响应文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及谈判文件发售期内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

4.各供应商须在报名及谈判文件发售期内按要求发送《采购文件发售登记表》进行报名，且于响应文件递交截止时间前缴纳了谈判文件购买费用才具备谈判资格，其响应文件才被接收。

（三）谈判地点：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1301室。

（四）提交响应文件开始时间：2025年 6月30日北京时间09:30。

（五）提交响应文件截止时间：2025年6月30日北京时间10:00。

（六）谈判开始时间：2025年6月30日北京时间10:00。

### 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的谈判保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并将谈判保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间当天上午9:00。

谈判保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。【成交供应商请将签订后合同扫描件发至报名邮箱76482711@qq.com备注退还保证金】。

谈判保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价供应商有下列情形之一的，竞标保证金不予退还：

1.报价供应商在谈判截止时间后，修改或撤回报价文件的；

2.报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与谈判的；

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆三峡学院

联系人：张老师

电话：17356308557

联系人：李梦佳

电  话：（023）58102240

地址：重庆市万州区天星路666号

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：韦奇

电  话：（023）63296219 15823580987

地  址：重庆市渝北区龙溪街道金山路18号2幢1504

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

### 项目一览表

说明：表格中“*”标注的为主要标的，供应商应在谈判现场提供的《最后报价表》中填写其最终单价。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *广播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 广播软件 | 套 | 1 |
| 3 | 播音控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 |
| 5 | 播音话筒 | 只 | 2 |
| 6 | FM调谐器 | 台 | 1 |
| 7 | 室外音柱1 | 只 | 26 |
| 8 | 室外音柱2 | 只 | 2 |
| 9 | 壁挂音箱 | 只 | 13 |
| 10 | 网络板卡 | 张 | 3 |
| 11 | 定压功放1 | 台 | 2 |
| 12 | 定压功放2 | 台 | 1 |
| 13 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 14 | 交换机 | 台 | 1 |
| 15 | 27U设备机柜 | 个 | 1 |
| 16 | 音柱支架 | 套 | 28 |
| 17 | RVV3×6 电源线 | 米 | 30 |
| 18 | RVV2×4 主干线缆 | 米 | 1500 |
| 19 | RVV2×2.5 分支线缆 | 米 | 2000 |
| 20 | RVV2×1.5 接入线缆 | 米 | 1850 |
| 21 | RVVP2×0.3 机房信号线 | 米 | 100 |
| 22 | PVC线管1 | 米 | 3500 |
| 23 | PVC线管2 | 米 | 1850 |
| 24 | 地沟开挖及恢复 | 米 | 180 |
| 25 | 电缆地沟盖板揭、装 | 米 | 500 |
| 26 | 主干线管、线缆铺设 | 米 | 1500 |
| 27 | 分支线管、线缆铺设 | 米 | 2000 |
| 28 | 接入线管、线缆铺设 | 米 | 1850 |
| 29 | 其他材料 | 项 | 1 |
| 30 | 系统集成 | 项 | 1 |

### 二、项目技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播主机 | 1、≥15.6英寸全高清触摸屏，分辨率≥1920×1080。 2、处理器：核心≥4核心，线程≥4线程，基本频率≥3.4GHz,最大睿频频率≥3.8GHz，集成显卡。 3、硬盘≥256G固态硬盘。 4、内存≥8G。 5、内置抽拉键盘（含触控鼠标面板及左右按键）。 6、至少包含以下接口：3个COM接口，2路MIC输入口，4路USB接口，2个RJ45接口，1路PS/2接口，6组线路输入，2组线路输出，1个紧急按钮，1个短路输入。 7、具备不少于6×4音频矩阵功能，线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，9个音量调节旋钮，9组（18个）高低音调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 2 | 广播软件 | - 具备双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 2、自动音乐打铃。作息时间表季节调整。自动预开电源，播放结束自动关闭。 3、具备单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 4、远程对全区、分区、分组讲话。 5、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 6、具备独立考试模式。 7、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 8、具备LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 9、具备会话心跳、会议模式等功能。 10、具备自动增益功能：内置DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 | 套 | 1 |
| 3 | 播音控制器 | 1、处理器：核心≥6核心，线程≥12线程，基本频率≥2.5GHz,最大睿频频率≥4.4GHz，集成显卡。 2、内存≥16G DDR4。 3、硬盘≥512G SSD。 4、至少包含以下接口：4路USB接口，1个千兆网口，1路HDMI接口，1个耳机接口，一个麦克风接口。 5、≥500W电源。 6、显示器≥21.5英寸LED显示屏。 | 套 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1、≥8路MIC/LINE、3组立体声、1组返回、1路USB输入。 2、≥2组立体声、2路编组、2路辅助、1路立体声监听、1路立体声耳机、1组立体声录音输出。 3、每路话放带低切功能。 4、具备蓝牙接收功能。 5、内置效果器≥99种。 6、主输出7段图示均衡器。 7、≥14个60mm及以上行程推子。 8、具备通道监听，具备声音控制。 9、频率响应：20-20000Hz。 10、总谐波失真≤0.05%。 11、信噪比≥95dB。 12、话筒增益≥70dB。 13、线路增益≥58dB。 14、最大输入、输出电平≥18dBu。 | 台 | 1 |
| 5 | 播音话筒 | 1、频率响应：40-16000Hz。 2、灵敏度≥-29dB±3dB。 3、声压级≥114dB。 | 只 | 2 |
| 6 | FM调谐器 | 1、FM自动搜索功能。 2、可存储≥80个电台。 3、频率范围：FM87.5-108MHZ。 4、信噪比≥76dB。 5、频率响应：20-20000Hz。 | 台 | 1 |
| 7 | 室外音柱1 | 1、额定功率≥60W。 2、频率响应：130Hz-18KHz。 3、灵敏度≥89dB。 4、最大声压级≥107dB。 | 只 | 26 |
| 8 | 室外音柱2 | 1、额定功率≥90W。 2、频率响应：120Hz-18KHz。 3、灵敏度≥89dB。 4、最大声压级≥109dB。 | 只 | 2 |
| 9 | 壁挂音箱 | 1、额定功率≥10W。 2、频率范围：130-17000Hz。 3、灵敏度≥88dB。 | 只 | 13 |
| 10 | 网络板卡 | 1、具备硬件音频解码功能。 2、具备24V信号和短路信号报警输入接口。 3、具备优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 4、具备协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 5、音频格式:MP3。 6、采样率：8K~48KHz。 7、传输速率：10/100Mbps。 | 张 | 3 |
| 11 | 定压功放1 | 1、≥1路TRS6.35输入、1路RS485接口。 2、具备远程监控工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态功能。 3、输出功率≥1300W。 4、频率响应：100-16000Hz。 5、信噪比≥90dB。 6、总谐波失真（1KHz）：≤1%。 | 台 | 2 |
| 12 | 定压功放2 | 1、≥1路TRS6.35输入、1路RS485接口。 2、具备远程监控工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态功能。 3、输出功率≥500W。 4、频率响应：100-16000Hz。 5、信噪比≥90dB。 6、总谐波失真（1KHz）：≤1%。 | 台 | 1 |
| 13 | 电源管理器 | 1、不少于10路独立输出，每路带载不小于4kW，最大带载不小于40kW。（提供具备检验/检测资质的第三方检测机构出具的完整检验/检测报告复印件并加盖投标人公章；该报告为所投产品独立完整检验/检测报告，并含有清晰的检验/检测产品照片页。） 2、每路输出配有液压电磁式20A断路器，提供过载，短路保护。（提供具备检验/检测资质的第三方检测机构出具的完整检验/检测报告复印件并加盖投标人公章；该报告为所投产品独立完整检验/检测报告，并含有清晰的检验/检测产品照片页。） 3、单台设备输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。 4、可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关。 5、可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行。 6、多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复。 7、触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件。 8、每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与平衡监测多种异常情况报警。（提供具备检验/检测资质的第三方检测机构出具的完整检验/检测报告复印件并加盖投标人公章；该报告为所投产品独立完整检验/检测报告，并含有清晰的检验/检测产品照片页。） 9、报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控。（提供具备检验/检测资质的第三方检测机构出具的完整检验/检测报告复印件并加盖投标人公章；该报告为所投产品独立完整检验/检测报告，并含有清晰的检验/检测产品照片页。） 10、可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源。（提供具备检验/检测资质的第三方检测机构出具的完整检验/检测报告复印件并加盖投标人公章；该报告为所投产品独立完整检验/检测报告，并含有清晰的检验/检测产品照片页。） 11、APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，并实现以上第3-10项功能。 | 台 | 1 |
| 14 | 交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥16个。 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 | 台 | 1 |
| 15 | 27U设备机柜 | 1、尺寸：宽600×高1600×深600mm。 2、标准配置：前门玻璃门，后门无锁钢板门，5位国标排插组件1套。 3、固定板1块，风扇1个，重型脚轮4只，方螺母螺钉一包，支脚4只。 | 个 | 1 |
| 16 | 音柱支架 | 满足第7项和第8项室外音柱安装需求。 | 套 | 28 |
| 17 | RVV3×6 电源线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.31mm。20℃时每公里导体电阻≤3.30Ω。 2、三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 3、护套采用优质聚氯乙烯材料，电缆外观光滑、圆整。 | 米 | 30 |
| 18 | RVV2×4 主干线缆 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.31mm。20℃时每公里导体电阻≤4.95Ω。 2、三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 3、护套采用优质聚氯乙烯材料，电缆外观光滑、圆整。 | 米 | 1500 |
| 19 | RVV2×2.5 分支线缆 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.245mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。 2、三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 3、护套采用优质聚氯乙烯材料，电缆外观光滑、圆整。 | 米 | 2000 |
| 20 | RVV2×1.5 接入线缆 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.245mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。 2、三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 3、护套采用优质聚氯乙烯材料，电缆外观光滑、圆整。 | 米 | 1850 |
| 21 | RVVP2×0.3 机房信号线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2、两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 3、屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径≥0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 4、护套采用柔软级聚氯乙烯材料，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。 | 米 | 100 |
| 22 | PVC线管1 | Ф20线管。 | 米 | 3500 |
| 23 | PVC线管2 | Ф16线管。 | 米 | 1850 |
| 24 | 地沟开挖及恢复 | 地沟开挖、回填及恢复所需的植被等。 | 米 | 180 |
| 25 | 电缆地沟盖板揭、装 | 电缆地沟盖板揭、装。 | 米 | 500 |
| 26 | 主干线管、线缆铺设 | 主干：Ф20线管、RVV2×4线缆铺设。 | 米 | 1500 |
| 27 | 分支线管、线缆铺设 | 分支：Ф20线管、RVV2×2.5线缆铺设。 | 米 | 2000 |
| 28 | 接入线管、线缆铺设 | 接入：Ф16线管、RVV2×1.5线缆铺设。 | 米 | 1850 |
| 29 | 其他材料 | 水泥、砂石等及施工过程中所需的一切耗材。 | 项 | 1 |
| 30 | 系统集成 | 1、设备安装、成品保护。 2、单机、系统调试。 3、施工垃圾清理及运输。 | 项 | 1 |

### 三、其他要求

为确保供应商编制的响应文件中对本项目“项目技术要求、数量及规格参数”应答的真实性，防止供应商提供虚假技术参数响应或证明资料，供应商签订合同前，采购人有必要对成交供应商所投产品明细清单中全部或部分产品的技术参数及功能进行核实的，成交供应商须在 5个日历日内积极配合采购人的核实要求（因此产生的费用由供应商承担），提交内容包含但不限于所投产品实物、所投产品的检验/检测报告或相关证书原件。经核实，证明成交供应商对采购项目技术参数响应确实存在虚假响应事实的，采购人将成交供应商虚假响应详细情况向采购监管部门书面报告，由采购监管部门依法进行审查，对发现的问题依法予以纠正，并对成交供应商虚假响应行为进行严肃处理。

## 第三篇  谈判项目商务要求

### 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：中标人应在合同签订后30个日历日内完成交货并实现所有系统集成功能要求。

（二）交货地点：重庆三峡学院沙龙校区校内。

（三）验收方式：

1.设备安装前，采购人选样产品进行检测初验（仅指性能检测、功能外观），合格后进行整体安装。

2.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3设备安装牢固、稳定、平整，无松动、摇晃现象。

4.4线缆敷设整齐、规范、标识清晰，符合强弱电分离原则，避免交叉干扰。线缆接头（如音箱线、信号线、网线等）制作规范、连接可靠、无虚接短路。

4.5验收时，所有设备外观应完好无损，无划痕、凹陷、掉漆、污渍等因施工造成的损伤。

4.6所有设备能够正常上电启动，无异常声响、发热、冒烟等现象。

4.7分区广播独立播放、关闭、音量调节功能准确有效。

4.8全区广播功能正常，所有分区能同时接收清晰广播。

4.9所有音源的切换及播放功能正常，无串音、卡顿、中断。

4.10定时播放任务（如上下课铃声）能按预设时间表自动触发并正常播放到指定分区。

4.11所有施工产生的垃圾废料（如线缆边角料、灰尘、杂物等）必须全部清除干净，无任何遗留。

4.12在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.13在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费等货到采购人指定地点的所有费用。

（二）投标人须自行踏勘现场，本次报价包含现场踏勘费用，根据现场条件确定施工方案为有效报价。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期1年。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在 2 小时内到达现场进行处理;无法在 4小时内解决的，应在 48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

### 四、付款方式

(一)合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金(以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，采用保函形式提交的，保函必须为不可撤销且见索即付且在验收合格之前均有效)。

(二)该项目完成和经过学校验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额的全额合格专用发票，采购人在5个工作日内以转账方式支付合同金额的100%(如遇采购人正常放寒暑假，支付时间顺延至采购人正常上班后起算支付时间)。

(三)履约保证金在项目验收合格后，无质量、售后和其它违约问题，由成交供应商提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在3个工作日内退还保函或无息支付给成交供应商。成交供应商在履约过程中出现违约行为的，由采购人按合同约定对履约保证金进行处理，对因供应商违约扣缴的履约保证金，依照罚没财物管理有关规定执行。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和后果。

### 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

### 一、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于谈判截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞争性谈判文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交，《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商未通过符合性检查的；

3.供应商未实质性响应谈判文件的；

4.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

5.供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的；

6.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

7.供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

8.供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）谈判的；

10为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

11同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

12供应商以联合体形式参与谈判的；

13供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目号、谈判项目编号、谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构），本次采购代理服务费为:肆仟元整。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

## 合同模板

甲方（需方）：___________________________计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播主机 |  |  |  |  |  | 乙方应在合同签订后30个日历日内完成交货并实现所有系统集成功能要求 | 重庆三峡学院沙龙校区校内 |
| 2 | 广播软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 播音控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 播音话筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FM调谐器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外音柱1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室外音柱2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壁挂音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网络板卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 定压功放1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 定压功放2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电源管理器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 27U设备机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 音柱支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RVV3×6 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RVV2×4 主干线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RVV2×2.5 分支线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RVV2×1.5 接入线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RVVP2×0.3 机房信号线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PVC线管1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PVC线管2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 地沟开挖及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电缆地沟盖板揭、装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 主干线管、线缆铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 分支线管、线缆铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 接入线管、线缆铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期1年。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 2、保修范围：所有产品 3、服务措施： （1）电话咨询 投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在 2 小时内到达现场进行处理;无法在 4小时内解决的，应在 48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。 4、质保期后服务： （1）质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：由乙方将设备安装部署在甲方指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.设备安装前，采购人选样产品进行检测初验（仅指性能检测、功能外观），合格后进行整体安装。 2.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 4.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 4.3设备安装牢固、稳定、平整，无松动、摇晃现象。 4.4线缆敷设整齐、规范、标识清晰，符合强弱电分离原则，避免交叉干扰。线缆接头（如音箱线、信号线、网线等）制作规范、连接可靠、无虚接短路。 4.5验收时，所有设备外观应完好无损，无划痕、凹陷、掉漆、污渍等因施工造成的损伤。 4.6所有设备能够正常上电启动，无异常声响、发热、冒烟等现象。 4.7分区广播独立播放、关闭、音量调节功能准确有效。 4.8全区广播功能正常，所有分区能同时接收清晰广播。 4.9所有音源的切换及播放功能正常，无串音、卡顿、中断。 4.10定时播放任务（如上下课铃声）能按预设时间表自动触发并正常播放到指定分区。 4.11所有施工产生的垃圾废料（如线缆边角料、灰尘、杂物等）必须全部清除干净，无任何遗留。 4.12在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 4.13在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 5.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 6.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 9.产品包装材料归采购人所有。 如有异议，请于3个工作日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训 乙方对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对甲方的基本免费培训，使甲方使用人员能够正常操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： (一)合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金(以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，采用保函形式提交的，保函必须为不可撤销且见索即付且在验收合格之前均有效)。 (二)该项目完成和经过学校验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额的全额合格专用发票，采购人在5个工作日内以转账方式支付合同金额的100%(如遇采购人正常放寒暑假，支付时间顺延至采购人正常上班后起算支付时间)。 (三)履约保证金在项目验收合格后，无质量、售后和其它违约问题，由成交供应商提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在3个工作日内退还保函或无息支付给成交供应商。成交供应商在履约过程中出现违约行为的，由采购人按合同约定对履约保证金进行处理，对因供应商违约扣缴的履约保证金，依照罚没财物管理有关规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日                     签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照复印件或有效的自然人身份证明复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为谈判开始时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

谈判项目编号：

谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

### 二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

谈判项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照复印件或有效的自然人身份证明复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

（结束）