- 电子竞采文件

（综合评分法）

- 项目执行编号: AEF-CG-2025A025

- 采购项目名称：重庆市第一实验中学校2025年高考标准化考场照明UPS紧急维修

- 采   购   人：重庆市第一实验中学校

- 采购代理机构：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

2025年5月27日

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、采购有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术需求	- 5 -

一、项目基本概况	- 5 -

二、采购内容	- 5 -

※三、质量要求	- 6 -

四、安装要求	- 6 -

五、安全要求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、履约保证金	- 7 -

四、质量保证及售后服务	- 7 -

五、付款方式	- 8 -

六、知识产权	- 8 -

七、培训	- 9 -

八、其他	- 9 -

第四篇  网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

一、网上竞采程序及方法	- 10 -

二、评审标准	- 11 -

三、无效响应	- 13 -

四、采购终止	- 13 -

第五篇  供应商须知	- 14 -

一、竞采费用	- 14 -

二、竞采文件	- 14 -

三、竞采要求	- 14 -

四、成交供应商的确认和变更	- 15 -

五、成交通知	- 15 -

六、关于质疑和答复	- 15 -

七、签订合同	- 16 -

八、采购代理服务费	- 16 -

第六篇  合同条款及格式	- 17 -

第七篇  响应文件编制要求	- 18 -

一、经济部分	- 20 -

二、技术部分	- 22 -

三、商务部分	- 23 -

四、资格条件	- 24 -

五、其他应提供的资料	- 28 -

# 第一篇  采购邀请书

阿尔法（重庆）招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市第一实验中学校 （以下简称：采购人）的委托，对重庆市第一实验中学校2025年高考标准化考场照明UPS紧急维修项目进行网上竞采采购。欢迎有资格的供应商前来参与网上竞采。

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 最高限价 （元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市第一实验中学校2025年高考标准化考场照明UPS紧急维修 | 289129.00 | 289129.00 | 1 |

## 二、资金来源

财政预算资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、采购有关说明

（一）凡有意参加本次竞采的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上下载查看本项目竞采文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）竞采文件获取

1、竞采文件提供期限：公告发布之日起至线上报价开始时间止。

2、获取方式：在竞采文件提供期限内，供应商将《报名表》（详见附件）填写完整后（加盖供应商公章）扫描后发送至1636898445@qq.com（邮件请注明公司名称以及项目名称），按要求发送至邮箱后竞采文件方才获取成功。

说明：未在竞采文件提供期限内按以上要求依法获取竞采文件的供应商，视为无效响应。

（三）线上报价

1、线上报价开始时间：2025年5月30日09：00。

2、线上报价截止时间：2025年5月30日11：00。

3、线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家·电子竞采网上报价并上传盖章的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为未响应竞采文件。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的竞采活动

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）竞采费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目竞价的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与。

（六）本项目不接受合同分包。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆市第一实验中学校

联系人：宋老师

电  话：15866727792

地  址：重庆市沙坪坝区大学城南二路750号

（二）采购代理机构：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

联系人：高老师

电  话：18183065532

地  址：重庆市江北区国惠路15号

# 第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评分标准中相关规定处理。

## 一、项目基本概况

为满足项目需要，现需为重庆市第一实验中学校提供UPS主机更换，UPS线缆和电池更换，更换空调干线空开等设备的供应、采购、安装、调试、系统维护及售后服务。本项目要求所投产品须为中国关境内生产。

## 二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 材质说明及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 原有UPS主机拆除 | 1、原有UPS主机拆除； 2、科华不间断电源型号：YTR33-120KVA； 3、拆除后，原设备移交使用单位。 | 台 | 1 |
| 2 | 原有空调干线断路器拆除 | 1、原有空调干线断路器拆除； 2、原设备型号：NCM1-400/400A； | 套 | 1 |
| 3 | 原有电缆拆除 | 1、部位：3#专配地沟、桥架至UPS机房配电柜等电缆 2、原有电缆拆除：YJV-4*95+1*50。 | 米 | 65 |
| 二 | 新做 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | ★1、功率(kVA/kW)：160kVA； ★2、额定输入电压：380/400/415Vac，三相四线； ★3、额定工作频率：50/60Hz； ★4、输入电压范围：228V～476V，－ 25%～＋25%满载； ★5、输入频率范围：40Hz～70Hz； ★6、输入功率因数满载＞0.99； ★7、输入电流谐波(THDi)＜3%； ★8、110%过载1小时，125%过载10分钟，150%过载1分钟，大于150%过载200毫秒； ★9、逆变器输出电压 380/400/415Vac，三相四线； ★10、输出功率因数1，频率：50/60Hz； ★11、旁路输入电压380/400/415Vac，三相四线； ★12、旁路电压范围-40%～+20%可设置； ★13、市电同步跟踪范围±3Hz范围内可设置； ★14、系统效率97%； ★15、ECO模式系统效率99%； 16、含运输、安装及调试等内容。 | 台 | 1 |
| 2 | 电缆YJV-4*185+1*95 | 1、部位：新敷设电缆UPS机房至3#专配配电柜输入、输出及电池总开关至UPS主机； 2、敷设方式：结合现场综合考虑。 | 米 | 78 |
| 3 | 配电柜5#楼空调干线断路器 | 1、名称：空调干线断路器； 2、规格：3P； 3、额定电流(A)：630A。 | 套 | 1 |
| 4 | 原UPS机房配电柜ATS开关移位改造 | 1、涉及UPS配电柜ATS开关及输入、输出共5套改造。 | 套 | 5 |
| 5 | 电缆终端头 | 规格：YJV-4*185+1*95。 | 个 | 4 |
| 6 | 铜排材料采购及安装制作 | 1、名称：镀锌铜排； 2、规格：30mm*4mm。 | 米 | 22 |

## ※三、质量要求

供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

## 四、安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

## 五、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于供应商管理不当、安全措施不力造成的周边环境破坏和事故，由供应商承担相应的法律责任和财产损失，采购人不再补偿。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

## 一、交货时间、地点及验收方式

※（一）交货时间

合同签订后5个日历日完成安装调试。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

4、验收合格条件如下：货物质量及要求与采购合同一致，达到规定的标准；货物技术资料、装箱单和合格证等资料齐全；在规定时间内完成交货和安装调试，并经采购人确认。

5、成交供应商提供的货物未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、搬运费、安装调试费、人工费、保险费、培训费、税费、采购代理服务费等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商应按照明细报价表格式填写。

## 三、履约保证金

成交结果公示结束之日起合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），逾期未缴纳视为成交供应商放弃成交资格。履约保证金在项目验收合格后3个工作日内无息退还。

## ※四、质量保证及售后服务

（一）质保服务

1、成交供应商提供的UPS设备整体质保期为三年，自设备安装调试完毕、验收合格并交付使用之日起计算。

2、在质保期内，因设备本身质量问题导致的故障或损坏，供应商应免费 提供维修、更换零部件及上门服务，所更换的零部件须为原厂正品，确保设备性能与原装一致。

3、供应商需在接到学校设备故障通知后2小时内响应，并在4小时内派遣专业技术人员携带必要工具及配件到达现场进行维修。若常规零部件更换无法解决问题，需在 24小时内提供备用设备，以保障学校电力系统不间断运行。质保期内的服务响应及处理情况将纳入供应商履约考核。

（二）重大活动驻场保障

1、 针对中考、高考等国家级、省级重大教育考试，以及校庆、大型学术会议、运动会等校内重要活动，供应商需在活动期间提供专人驻场保障服务。供应商应在活动开始前10个工作日，与学校相关部门对接，制定详细的UPS设备保障方案，包括设备巡检计划、应急处理流程、备用物资清单等。

2、驻场保障人员需具备 3年以上 UPS设备维护经验，持有相关专业资格证书，能够熟练操作、检测和维修UPS设备。每场重大活动至少安排1名专业技术人员驻场，驻场时间为活动开始前1小时至活动结束后设备稳定运行1小时，全程对UPS设备进行实时监测，确保设备正常运行。

、若活动期间UPS设备出现异常，驻场人员需立即启动应急处理预案， 15分钟内采取有效措施排除故障。如遇复杂问题无法现场解决，需及时协调技术支持团队，优先保障活动用电需求，确保重大活动不受UPS设备故障影响。

（三）放电测试及报告

1、供应商每年需对学校采购的所有UPS设备进行至少一次专业放电测试，测试时间应提前5个工作日与学校协商确定，尽量安排在学校用电低谷期，避免影响正常教学秩序。

2、放电测试应严格按照行业标准及设备厂商规范执行，测试过程中需详细记录UPS设备的放电时间、放电容量、电池电压、负载情况等关键数据。测试结束后，对设备进行全面性能检测和参数校准，确保设备恢复正常运行状态。

3、放电测试完成后 7个工作日内 ，供应商需向学校提交正式书面测试报告。报告内容应包含测试目的、测试方法、测试过程、关键数据图表、设备性能分析、存在问题及改进建议等。报告需加盖供应商公章，并由项目负责人及技术主管签字确认，作为设备维护档案留存，同时为学校后续设备。

## 五、付款方式

安装调试完成经采购人验收合格后按相关规定一次性付清合同款项。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

- 成交供应商须提供对设备的操作进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜，由采购人与成交供应商双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、网上竞采程序及方法

（一）本项目竞采按照竞采文件规定的时间进行。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性和响应程度进行审查。

1、资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库[2022]3号)”执行。

2、符合性审查。依据竞采文件的规定，从响应文件的有效性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采文件第二篇、第三篇中（※）号标注的部分作出实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞采文件规定。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在网上竞采过程中网上竞采的任何一方不得向他人透露与网上竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）供应商在网上竞采时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）评审小组采用综合评分法对合格的供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足网上竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（八）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照竞采报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且竞采报价相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞采报价（30%） | 30分 | 满足竞采文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。 竞采报价得分=（评审基准价/竞采报价）×价格权值×100。 | 高于最高限价为无效报价。 |
| 2 | 技术部分（50%） | 响应偏离 （30分） | 1.重要技术需求起评分为20分，响应参数不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件“第二篇 项目技术需求”中带“★号”标注的部分），每负偏离一条从起评分中扣除4分，有5条不满足的，起评分为0分。 2.一般性技术需求起评分为10分，响应参数不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件“第二篇 项目技术需求”中带“★号”和“※”标注的部分除外），每负偏离一条从起评分中扣除2分，有5条不满足的，起评分为0分。 | 根据技术响应偏离表响应情况进行评分。 |
|  |  | 实施方案（10分） | 供应商提供针对本项目的实施方案，包含不限于实施措施、供货、运输、安装等内容，根据方案内容进行评分。 内容不存在瑕疵，得10分； 内容存在1处瑕疵，得7分； 内容存在2处瑕疵，得4分； 内容存在3处瑕疵，得1分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 | - 1.提供对应方案，格式自拟 - 2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： 1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法； 2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误； 3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容； 4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。 说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
|  |  | 进度计划方案 （10分） | 供应商提供针对本项目的进度计划方案，方案包含不限于时间节点、人员安排等内容，根据内容进行评分。 内容不存在瑕疵，得10分； 内容存在1处瑕疵，得7分； 内容存在2处瑕疵，得4分； 内容存在3处瑕疵，得1分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |  |
| 供应商的应答应满足竞采文件“第三篇 项目商务需求”（“※”号标注的部分除外），有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 售后服务方案 （10分） | 供应商提供针对本项目的售后服务方案，包含不限于售后响应时间、售后人员配置、应急预案等内容；根据方案内容进行评分。 内容不存在瑕疵，得10分； 内容存在1处瑕疵，得7分； 内容存在2处瑕疵，得4分； 内容存在3处瑕疵，得1分； 内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 | - 1.提供对应方案，格式自拟 - 2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： 1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法； 2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误； 3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容； 4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。 说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
|  |  | 履约能力（7分） | 1.投标人所投产品供应商需通过IS09001系列质量体系认证，并提供相应证书的得1分。 2.投标人所投产品供应商需通过ISO14001环境管理体系、ISO 50001能源管理体系体系认证，并提供相应证书的，每提供1个得1分，最多得2分。 3.投标人所提供的设备通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供认证证书的得2分。 4.投标人所提供的设备通过工信部指定的抗震性能测试且不低于9烈度抗震要求，并提供证书的得2分。 | 提供有效期内的相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 （3分） | 供应商自2022年1月1日至本项目报价截止前，实施过类似项目业绩的，每提供一个得3分，最多得3分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加采购；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的交货时间及采购有效期不满足竞采文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞采文件

（一）竞采文件由采购邀请书、项技术需求、项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞采文件的要求编制响应文件，并对竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）供应商提交响应文件

1.供应商报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。

3.采购人将以盖章响应文件作为评判依据。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和答复

（一）质疑内容、时限

1、供应商对竞采文件有异议的，应当在采购公告发布之日起以书面形式在线上报价截止时间1个工作日前向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。如供应商未提出异议，视为完全理解并同意本竞采文件。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

2、供应商对竞采文件中供应商特定资格条件、技术需求和商务需求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

3、供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告发布之日起1个工作日内以书面形式前向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将5个工作日内对质疑内容作出答复和处理。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞采文件中予以约定。

## 八、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费按定额  4500元（大写：肆仟伍佰元整）收取。

（二）采购代理服务费缴纳账号

户  名：阿尔法（重庆）招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥大石坝支行

账  号：50050106370000000408

# 第六篇  合同条款及格式

本合同为参考版本。

采购合同（参考格式）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.竞采文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

项目名称：

项目执行编号：

响

应

文

件

供应商名称：

年   月   日

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）按评审标准中的技术部分要求提供（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）按评审标准中的商务部分要求提供（格式自拟）

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（编制对应页码，格式自定）

## 一、经济部分

- （一）报价函

报价函

__________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和竞采文件之规定给予惩罚。

5、我方若中选，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本报价承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

电话：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

明细报价表

项目执行编号：                                          单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  | / |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1、本表可根据项目实际情况调整。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年   月    日

## 二、技术部分

- （一）技术响应偏离表

| - 序号 | - 项目技术需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商：                                法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所有内容进行比较和响应；该表按照项目技术需求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- （二）按评审标准中的技术部分要求提供（格式自拟）

## 三、商务部分

- 商务响应偏离表

| - 序号 | - 商务要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表： （供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所有内容进行比较和响应；该表按照竞采文件中商务要求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- （二）按评审标准中的商务部分要求提供（格式自拟）

## 四、资格条件

- （一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称)：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）

电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他应提供的资料

- （一）其他与项目有关的资料（自附）：

供应商总体情况介绍及其他与本项目有关的资料等。

附件：

报名表

| 项目执行编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 分包号及分包名称（无分包时，分包号填无、分包名称填项目名称） |  |  |  |
| 分包号：无 |  |  |  |
| 分包名称： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

温馨提示：未在竞采文件获取期限内回传《报名表》而影响投标，由供应商自行负责。

- （结束）