重庆高新区生态环境局

重庆高新区大气负氧离子网络建设项目

需求文件（最低价法）

- 一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆高新区大气负氧离子监测网络建设 | 28.3 | 财政预算资金 |  |

- 二、询比资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

- 三、采购服务内容

1.供应商应按照《大气负氧离子监测设备功能和参数要求》（详见附件1）采购监测设备。

2.供应商应按要求自行办理占绿手续，于西城公园等7个大气负氧离子监测网络站点（详见附件2）完成大气负氧离子设备安装和监测网络组建。

3.供应商应于7个站点建设完成验收后提供1年的设备运行维护服务（至少保证一年两次现场常规巡查维护，不定期设备损坏维修等），切实保障设备正常使用，并承担一年内各项运行费用（包扩并不限于电费、网费、材料费等）。

- 服务期限

- 供应商在2025年7月10日前完成所有站点建设，并通过验收。

五、合同签订

结果公示结束后一个工作日内进行合同签订。逾期则视为自动放弃中标资格。

六、付款方式

按期完成所有工作任务验收合格开具发票后20日内一次性支付95%合同费用，剩余5%合同费用作为设备质保金于质保期结束后20日内一次性支付完毕。

逾期未完成项目建设并通过验收的，延迟一天按最终合同价款的3%扣除违约金，超过5天完成的招标方有权解除合同，并追究中标方对招标方造成的损失。

七、联系方式

采购人：重庆高新技术产业开发区管理委员会生态环境局

联系人：胡阳

电  话：023-68672559

地  址：重庆高新区高新大道6号

八、其它有关规定

（一）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，下载查看本项目比选文件以及变更公告等资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（三）无论比选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

（四）基本资质条件需提供加盖供应商公章的承诺书，特定资格条件须提供加盖供应商公章的证明材料，不提供视为不符合相应条件。

（五）供应商需出具采购监测设备完全满足需求文件附件中《大气负氧离子监测设备功能和参数要求》的承诺函，并提供完全满足需求文件的第三方证明材料；监测设备功能和参数有任一参数不满足要求视为不符合资格条件。

（六）如投标供应商为产品的销售代理商，则须提供具有所投产品合法经销资格的证明文件并加盖制造商公章；

（七）为保证产品质量及后续正常使用，需提供制造商盖有鲜章的售后服务承诺书。

九、采购限价及评选方法

（一）采购限价

本次采购为最高限价采购，采购限价为28.3万元。

- 评选方法：

### 1.最低价法。采购人对已入围评审的报名供应商的报价进行比较，报价最低的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

### 2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

### 3.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

十、其他

（一）供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）费用总价包含设备采买、运输、安装、税费等一切费用，供应商不得以任何理由在服务期间增加其他费用。

（三）本项目潜在供应商可根据实际情况到安装现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、安装条件、装卸限制及任何其他足以影响施工的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的服务变更将不获批准。项目涉及供电（包括接口搭电费）和通信，道路和人行道的开挖恢复、布线、穿管、安装、调试、辅材，看护、场地费及大修、耗材等全部费用由供应商自行承担，采购人不会因供应商估计不足而进行价格调整。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

（一）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

（二）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

（三）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元，具体明细报价详见报价表。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）报价表

报价表

| 项目名称 | 拟设计系统功能性说明 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆高新区大气负氧离子网络建设 | ...... |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

- 承诺函

按特定资格条件要求承诺（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）

附件1：

大气负氧离子监测设备功能和参数要求

- 一、监测设备功能要求

1.大气负氧离子监测设备采用防腐木景观亭式设备，设备同步监测大气负氧离子、温度、湿度、气压、含氧量、PM10、PM2.5、风速、风向9个参数；上述设备均需提供带有CNAS、MRA、CMA认证的产品检验检测报告及检测报告在认监委查询截图；

2.系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成；

3.系统能对空气质量进行连续监测记录，并将数据实时传输到PC机上，利用系统监测软件进行数据存储与分析，并输出打印历史数据和曲线图，还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等；

- 4.数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能；

- 5.集成数据采集、存储、分析及可视化功能，生成空气质量报告及趋势曲线图，支持历史数据回溯；

- 6.系统可无人值守，在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况，以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息；

- 7.空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面，实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化，统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值，累积数据等；

- 8.系统可扩充多种记录数据分析处理软件，能进行绘制棒图、饼图，进行曲线拟合等处理，可按TEXT格式输出，也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理；

- 9.采用计算机网络通讯技术，局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑，在线查看监控点位的空气质量变化情况，实现远程监测；

- 10.控制软件采用软件工程管理，系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。

- 11.系统设计时预留有接口，可随时增减硬件设备。

- 12.系统都均做可靠性接地，以防静电。

- 13.系统采用单路和多路总线布线。

- 14.系统采用数字信号传输。

- 15.大气负氧离子监测设备支持负氧离子显示屏机柜门开启时，具备录像功能；支持显示屏机柜开门时，箱体内照明灯自动开启，关闭时，自动断电关闭，防盗节能。需提供带有CNAS、MRA、CMA认证的产品检验检测报告及检测报告在认监委查询截图。

- 二、监测设备参数要求

| 类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏幕 | 尺寸：2*1米 含安装组件支架，钢制外壳喷色、带后检修门具有防盗拍照及开门开灯功能。 | 7套 |
| 2 | 大气负氧离子 | 测量方法：圆筒式电极吸入式； 负氧离子测量范围：0-30万个/cm3， 测量误差：读数：≤8% 最小分辨率：1个/cm3 数据更新频率：≤10次/S 离子迁移率：≤0.4cm2/(V*S) 变送器元件耐温及湿度：-40℃~+70℃，0%RH~95%RH（非结露） 波特率：9600 通讯端口：RS485 供电电源：10V-30V DC 耗电：<2W 防护等级：不低于IP56； | 7套 |
| 3 | 氧含量 | 含氧量测量范围0~25%Vol 含氧量测量精度：≤±3%uol | 7套 |
| 4 | 大气温湿度 | 温度测量范围：-40~60℃ 温度精度：≤±0.3℃ 湿度测量范围：0～100% RH 湿度精度：≤±3% | 7套 |
| 5 | 风速风向 | 风速测量范围：0～70m/s 风速精度：±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围：0～360° 风向精度：≤±3° | 7套 |
| 6 | 大气压力 | 大气压力测量范围：10～1200hpa 大气压力精度：≤±0.3 hPa | 7套 |
| 7 | PM2.5/PM10/TSP | 测量范围：25~500ug/m3 颗粒物测定分辨率：≤0.01mg/m3 颗粒物测定精度：≤相对于标准颗粒±10% | 7套 |
| 8 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率≤0.5s/次 工作电源： 220VAC 显示形式：液晶显示 功耗：整机功耗不大于 2W 数据储存容量：≥4M 功能：智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量：≥500万条数据 具有标准：RS485端口，接入PC或笔记本电脑，提供标准ODBUS协议，供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式：数据通信采用4G/5G通讯方式。 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作；流量卡支持换卡操作。 | 7套 |
| 9 | 数据采集软件 | 具备数据采集软件，用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 7套 |
| 10 | 防腐木景观亭 | 用于支撑LED大屏；亭詹为≥2.8米竹节瓦，两侧立柱高≥3米，埋土50-60CM,立柱≥18.5*18.5CM | 7套 |
| 11 | 配电箱 | 配电箱含满足设备供电、电力计量需求的控制元器件、电表等 | 7套 |

附件2

大气负氧离子监测网络站点一览表

| 序号 | 景区/场所名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西城公园 | 高新大道6号 |
| 2 | 九凤瑶池 | 金凤镇九凤村10社 |
| 3 | 马家沟水库 | 石板镇 |
| 4 | 虎峰山 | 虎溪街道 |
| 5 | 凤栖湖公园 | 金凤镇高腾大道南 |
| 6 | 重庆白塔坪森林公园 | 金凤镇海兰村14社 |
| 7 | 白市驿森林公园 | 白市驿镇高田坎村 |