附件4

本次拟进医用耗材品目种类清单

**参与遴选的供应商可自行选择参与以下医用耗材产品，如参与多个医用耗材的，必须按《重庆市潼南区中医院医用耗材第九批公开论证遴选公告》要求制定并响应文件并封装，否则均为无效响应。参考规格为医院在用或能满足使用的规格，参与遴选的耗材必须满足或优于参考规格，如果出现不同厂家生产的同效用产品名称、规格有与遴选公告内的名称、规格有区别，但其产品效用、性能、临床使用效果与遴选文件要求的一致也予以认可（专机专用耗材必须为适用规格型号产品）。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医用耗材名称**  **（仅供参考，如供应商提供的产品能满足我院临床需求也一致认可）** | **参考规格**  **（本一栏仅供参考，如供应商提供的规格能满足我院临床需求也一致认可）** | **适用范围**  **（本一栏仅供参考，如供应商提供的耗材能满足我院临床需求也一致认可）** |
| 1 | 宫内节育器 | M-34、M-32 | 适用于引发子宫内膜局部无菌性炎症反应，干扰受精卵着床，从而实现高效避孕作用。 |
| 2 | 卢戈氏碘液抑菌液 | 30ml/瓶 | 适用于阴道镜检查，通过碘染试验来佐证醋酸试验的精准度。 |
| 3 | 骨盆底修复网片 | PM1015、PM30630 | 用于盆底重建的手术治疗材料。 |
| 4 | 血气电解质分析仪用测定试剂（电极法） | 200e测试、400e测试 | 专机专用耗材，与康立牌血气分析仪配套使用，为ICU和急诊科提供血液pH、气体及电解质浓度的即时检测结果，评估危重患者呼吸、代谢与内环境状态。 |
| 5 | 一次性雾化喷雾装置 | 成人型、小儿型 | 与呼吸机装置配套使用，适用于重症监护室中需要雾化给药治疗的气道管理、呼吸支持及肺部感染等患者。 |
| 6 | 一次性鼻氧管 | 中号（M）NC12 | 此耗材作用于高流量吸氧病人使用。 |
| 7 | 空心纤维血液透析/滤过器（ICU） | / | 适用于重症CRRT床旁血液透析，救治急性肾损伤、严重电解质紊乱及酸碱失衡、顽固性心力衰竭、全身性感染等危重患者，通过持续血液净化稳定内环境。 |
| 8 | 一次性使用无菌针灸针 | 规格：0.35\*100mm，  型号：0.35\*100mm； | 适用于肌肉丰厚部位针刺。 |
| 9 | 一次性使用吸痰管 | 规格：F16，型号：B型5.33mm | 适用于全麻手术中清除患者气道及口腔内的分泌物、血液和呕吐物，保持呼吸道通畅。 |
| 10 | 一次性使用麻醉呼吸管路（套件） | 可伸缩标准型2.5-3.0m | 用于全身麻醉手术中，为患者建立与麻醉机之间的无菌、密闭呼吸通路，确保机械通气和麻醉气体输送的安全有效。 |
| 11 | 一次性使用动静脉留置针 | 22G | 适用于麻醉中建立动静脉通路，监测实时血压、采集血气及输注药物，保障术中安全. |
| 12 | 一次性使用避光压力延长管 | 避光型1.3\*2.7-1500 | 保护对光不稳定的药液，同时确保在高压输注过程中的安全与精准，适用于静脉输注光敏药物、配合特定输注设备持续、精准给药。 |
| 13 | 医用胶片 | 14×17英寸  （35cm×42cm） | 胶片成像方式为激光和热敏直接成像，不得含有碳粉成分，为DR、CT等数字影像提供高清硬拷贝，用于关键诊断、临床会诊和病历归档，是放射科重要的诊断与存储介质。 |
| 14 | 一次性使用等离子手术电极 | / | 用于低温精准切除与消融软组织，适用于耳部、鼻腔、扁桃体及喉部手术。 |
| 15 | 透析液过滤器 | TWT-EF210 | 利用中空纤维膜的过滤作用，配套血液透析装置使用，清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒。 |
| 16 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 规格：8F、10F、12F；型号：导丝导入型直型52-11283、11383、11483 | 用于术后腹腔状况监测，以及评估肝脏穿刺或腹腔穿刺后的引流效果。 |
| 17 | 封闭式创伤  负压引流套装 | III型PU 10\*7.5\*3.3  III型PU 18\*12.5\*3.3  III型PU 26\*15\*3.3 | 适用于肝胆普外科术后难愈创面、感染切口及腹腔渗液的管理，促进肉芽生长与创面愈合 |
| 18 | 二件式造口袋 | 10355， 10-50mm | 适用于收集排泄物，可随意变换袋子的方向和彻底冲洗造口袋和排气，袋子可重复使用。 |
| 造口底盘 | 14249 （特舒）， 连接环径60mm | 适用于造口不凸出/高度不够/造口凹陷/造口位置不当/有造口旁疝/肥胖/腹部松弛者的回肠、结肠和泌尿造口病人。 |
| 造口护理用品附件 | 12030， 内径17-19mm  外径47-49mm | 适用于各类造口患者的日常护理，降低排泄物的渗漏，帮助增强造口袋的粘附性、防止渗漏、保护周围皮肤。 |
| 19 | 高渗盐敷料 | 美盐，7.5X7.5cm | 通过吸收渗液、细菌和坏死组织，促进伤口清洁。抑菌和消除肉芽水肿、吸收渗液。 |
| 20 | 一次性使用引流导管及附件 | D-D410830，8F\*30cm等 | 用于心包引流、肝胆管引流、胸腹腔引流、肾脏、膀胱造瘘等部位的穿刺置管，尖端为猪尾巴型，含针芯，可用于一步法。 |
| 21 | 可视腹膜后腔扩张器 | 规格：500-800ml，型号：Ⅱ | 用于后腹腔镜下肾、肾上腺等手术，创造一个人工操作腔使用。 |
| 22 | 黏膜吸套 | D-201-10704;D-201-11304;  D-201-11804;D-201-12704;  D-201-13404;D-201-14304 | 适用于消化内镜下切除病变组织后，对创面残留的黏膜组织碎片进行吸引和清除。 |
| 23 | 碘黏膜染色剂 | WGNMRS-D | 配合内镜检查，适用于食道黏膜病变部位染色。 |
| 24 | 脑压管 | 弯/直，20ml | 适用于神经外科手术、颅脑创伤、脑出血、脑水肿、脑积水及重症监护（如ICU）等需要持续监测颅内压（ICP）的情况。 |
| 25 | 一次性穿刺针及附件 | 规格：F型，型号：F型 | 适用于用于肾内科血液透析患者动静脉内瘘的穿刺，建立体外循环血路 |
| 26 | 一次性使用球囊  扩充压力泵 | 最大压力值30-40ATM | 此耗材用于在球囊成形术中，为扩张球囊提供精确且稳定的压力，最大压力值需到30-40ATM。 |
| 27 | 血管覆膜支架 | 支架直径：5-13.5mm，支架长度：20-120mm，输送系统长度：80-117cm，兼容鞘：8-10F，兼容导丝：0.035 | 此耗材适用于解决部分血透病人血管张力不够或者狭窄或闭塞的情况。 |
| 28 | 人工血管 | 直径6cm、7cm、8cm，长度20-80cm，分别有薄壁、标准壁、带环（可拆卸）、不带环 | 适用于当患者自身血管条件不佳时，建立透析所需的动静脉内瘘。 |
| 29 | 一次性使用中心静脉导管套装 | CUFF到管尖长度19/23/27cm，导管直径14.5Fr | 可短期或长期使用，可进行血液透析和血液净化治疗。 |
| 30 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 直径3-8mm，球囊长度20mm/30mm/40mm/60mm，推送杆长度50cm/75cm，匹配导丝0.035，最大爆破压20ATM | 适用于切割并扩张透析通路中的顽固性狭窄，以获得更佳管腔。 |

【论证遴选报价规则】

1.本项目采取单独报价遴选的方式，供应商自行选择清单内的医用耗材进行报价，按照“合法、安全、有效、适宜、经济”原则遴选符合临床需求的医用耗材品目种类。

2.遴选参与人应参照各医用耗材的品规、最小计量单位，进行对应报价。

3.遴选参与人将在产品样品核验环节后，在该产品符合医疗质量与安全基本要求的前提下进行现场二次报价，如该产品不符合医疗质量与安全基本要求，无需现场报价。

4.医用耗材遴选采购组将对遴选参与人提供的产品进行综合评分，得分最高的产品将保留。

5.备所投产品样品1套，供遴选会现场使用，否则产品丧失遴选参与资格。