## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 灯具
1.2 | 开关插座
1.3 | C配管配线
1.4 | 弱电
1.5 | 监控
1.6 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 按《沙住建纪〔2024〕8号》下浮5%
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
灯具
1 | 030412004008 | 暗装LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:暗装LED平板灯 2.型号:600*600 3.规格:LED灯 3*20W 4000K ≥90lm/W 6000lm 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
2 | 030412004009 | 明装LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:明装LED平板灯 2.型号:600*600 3.安装部位:综合考虑 4.规格:LED灯 3*20W 4000K ≥90lm/W 6000lm 5.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 106
3 | 030412004003 | LED平板灯（卫生间） | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300mm 3.安装部位:卫生间 4.规格:6W 4000K ≥90lm/W 600lm 5.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412004004 | LED平板灯（厨房） | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300mm 3.安装部位:厨房 4.规格:16W 4000K ≥90lm/W 1600lm 5.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 35
5 | 030412004005 | 明装吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:明装吸顶灯 2.规格:LED灯 10W 4000K ≥90lm/W 1000lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 19
6 | 030404036001 | 防潮风暖集成灯 2500W | [项目特征] 1.名称:防潮风暖集成灯 2.规格:300*600，2500W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 套 | 14
7 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:48W [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412004006 | 明装LED圆形筒灯 | [项目特征] 1.名称:明装LED圆形筒灯 2.规格:LED圆形筒灯 20W 4000K ≥90lm/W 2000lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22
9 | 030412004007 | 暗装LED圆形筒灯 | [项目特征] 1.名称:暗装LED圆形筒灯 2.规格:LED圆形筒灯 20W 4000K ≥90lm/W 2000lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
10 | 011304001001 | 软膜天花灯条(每米/12灯) | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:软膜天花灯条(每米/12灯) 色温4000K,光通量≥90lm/W 2.格栅片材料品种、规格:综合考虑 3.安装固定方式:综合考虑 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 14.31
开关插座
1 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 21
3 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15
4 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:250,10A(安全型插座) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 492
5 | 030404035002 | 暗装地面五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装地面五孔插座 2.规格:250,10A(安全型插座) 防护等级IP55 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404035003 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:暗装地面五孔插座 2.规格:250,10A(安全型插座) 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 56
7 | 030411006001 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 671
8 | 030409008001 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格型号:TD28 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 12
| C | 配管配线
1 | 030411004001 | 配线 ZCBV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号: ZCBV-4mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 8630.89
2 | 030411004002 | 配线 ZCBV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZCBV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 4369.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004003 | 配线 ZCBV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZCBV-6mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 1669.68
4 | 030411002001 | 塑料线槽PR40mm*20mm | [项目特征] 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:40mm*20mm [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 2852.91
5 | 030411002002 | 塑料线槽PR150mm*40mm | [项目特征] 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:150mm*40mm [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 407.71
弱电
1 | 030404035004 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:详设计 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 110
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040804004001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:网络插座接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 110
3 | 030502009001 | UTP/CAT6跳线(2m) | [项目特征] 1.名称:UTP/CAT6跳线(2m) 2.类别:UTP/CAT6 3.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作跳线 2.插接跳线 3.整理跳线 | 条 | 110
4 | 030411002003 | 弱电钢线槽 GXC-50*25 | [项目特征] 1.名称:弱电钢线槽 GXC-50*25 2.材质:钢线槽 3.规格:50*25 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 7.48
5 | 030411001001 | JDG20管 | [项目特征] 1.名称:JDG20管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:FC WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 558.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030502005001 | UTP/CAT6 | [项目特征] 1.名称:UTP/CAT6 2.规格:UTP/CAT6 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 4605.44
7 | 030504008001 | 综合布线系统调试 | [项目特征] 1.名称:综合布线系统调试 [工作内容] 1.系统调试、试运行 | 系统 | 1
监控
1 | 030502009002 | 监控CAT6跳线(2m) | [项目特征] 1.名称:监控CAT6跳线(2m) 2.类别:CAT6 3.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作跳线 2.插接跳线 3.整理跳线 | 条 | 27
2 | 030411002004 | 塑料线槽PR40mm*20mm | [项目特征] 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:40mm*20mm [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 120.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030502005002 | CAT6 | [项目特征] 1.名称:CAT6 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1249.7
其他
1 | 030404019001 | C65N-1P-16A | [项目特征] 1.名称:C65N-1P-16A 2.规格型号:C65N-1P-16A 3.额定电流(A):16 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 19
2 | 030404019002 | C65N-2P-16A | [项目特征] 1.名称:C65N-2P-16A 2.规格型号:C65N-2P-16A 3.额定电流(A):16 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404019003 | C65N-2P-20A | [项目特征] 1.名称:C65N-2P-20A 2.规格型号:C65N-2P-20A 3.额定电流(A):20 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 95
4 | 030404019004 | C65N-3P-16A | [项目特征] 1.名称:C65N-3P-16A 2.规格型号:C65N-3P-16A 3.额定电流(A):16 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1
5 | 030404019005 | C65N-2P-25A | [项目特征] 1.名称:C65N-2P-25A 2.规格型号:C65N-2P-25A 3.额定电流(A):25 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017001 | W-RSB配电箱 | [项目特征] 1.名称:W-RSB配电箱 2.规格、型号:详设计 3.电气元件:C65N-3P-16A、C65N-2P-16A、XLCPSNG20-45(3A)M/340 4.安装方式:悬挂离地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
7 | 030506007001 | LED走字屏 | [项目特征] 1.名称:LED走字屏 2.类别:详设计 3.规格:满足设计及规范要求 4.功能、用途:满足设计及规范要求 5.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030507006001 | 门禁 | [项目特征] 1.名称:门禁 2.规格、型号:工作电压DC9-16V 按键类型全触摸 静态电流<30mA 输出模式NOCOMNC触点 工作电流<100mA 韦根接口WG26/34输入输出可切换，指纹容量300枚 工作模式支持常开功能 卡片容量 8000用户卡 遥控频率支持315M遥控对码 读卡类型ID/1C可选防水类型表面防水 工作温度-20℃-70℃ 开门方式指纹、刷卡、密码工作湿度0-95% 读卡距离大于2厘米 产品尺寸135*74*16mm [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 397.2618
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 84.9578
3 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.1
4 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 0.2
5 | 030102250 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 10个 | 25.2
6 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 790.4
7 | 030102511 | 木螺钉 | M4×50 | 个 | 53.9
8 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 15.6
9 | 030114380 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 套 | 4.4925
10 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 122.304
11 | 030140913 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 个 | 691.13
12 | 031340210 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 1
13 | 031390110 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.1574
14 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 5.866
15 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 14.5317
16 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 0.41
17 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.3792
18 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.1
19 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 141.1248
20 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 124.1898
21 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 662.5967
22 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 9
23 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 1.9096
24 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 195.7
25 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09
26 | 29090281 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 237.8247
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | CY | 柴油 |  | kg | 4.0197
28 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2.2903
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | JDG管20 | 575.6773 | m
2 | 软膜天花灯条(每米/12灯) | 14.4531 | 套
3 | LED平板灯300*300mm 16W | 35.35 | 套
4 | LED圆形筒灯 20W 4000K | 30.3 | 套
5 | LED灯 10W 4000K | 19.19 | 套
6 | LED平板灯300*300mm 6W | 25.25 | 套
7 | LED平板灯600*600 | 112.11 | 套
8 | 单联单控开关 | 39.78 | 套
9 | 双联单控开关 | 21.42 | 套
10 | 三联单控开关 | 15.3 | 套
11 | 网络插座 | 111.1 | 个
12 | 暗装五孔插座 | 501.84 | 套
13 | 暗装地面五孔插座 | 40.8 | 套
14 | 密闭防水插座 | 57.12 | 套
15 | ZCBV-4mm2 | 9493.979 | m
16 | ZCBV-2.5mm2 | 5068.5852 | m
17 | ZCBV-6mm2 | 1836.648 | m
18 | UTP/CAT6 | 4835.712 | m
19 | CAT6 | 1312.185 | m
20 | UTP/CAT6跳线(2m) | 110 | 条
21 | CAT6跳线(2m) | 27 | 条
22 | GXC-50*25 | 7.7044 | m
23 | PR40mm*20mm | 3121.6605 | m
24 | PR150mm*40mm | 428.0955 | m
25 | 接线盒 | 795.52 | 个
26 | 换气扇48W | 6 | 台
27 | XLCPSNG20-45(3A)M/340 | 2 | 个
28 | C65N-1P-16A | 19 | 个
29 | C65N-2P-16A | 13 | 个
30 | C65N-2P-20A | 95 | 个
31 | C65N-3P-16A | 2 | 个
32 | C65N-2P-25A | 22 | 个
33 | 等电位端子盒 | 12.06 | 个
34 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.0 | 1 | 台
35 | LED走字屏 | 2.86 | m2
36 | 防潮风暖集成灯，300*600，2500W | 14 | 套
37 | 门禁 | 4 | 台
合 计