
丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒
（荧光PCR法）技术参数表
用途：用于人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV)RNA定量检测。
通过针对丙型肝炎病毒(HCV)核酸保守区设计的一对特异性引物，在荧光定量PCR仪上，应用实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现型丙型肝炎病毒(HCV) RNA的定量检测。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]★3.最低检出限：≤50IU/mL。
★4.线性范围：100-1*108IU/mL
5.样本类型：血清或血浆。
6.精密度：重复性好，批内、批间变异系数（CV）≤5%。
7.特异性：与甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒螺旋体(TP)、巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)、单纯疱疹病毒(HSV)病原体感染样本无交叉反应。
8.试剂有效期：≥9个月。
9.规格：≥24人份/盒。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]★10.有医疗器械注册证。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]11.检测技术平台：适用于ABI7500荧光 PCR仪、Bio-rad CFX96荧光PCR仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光 PCR仪、博日FQD-96A荧光PCR仪等。
12．可根据客户需求分批供货。
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