微波治疗机

3、输入功率：    ≤1000VA

4、输出功率：    0～≥180W连续可调

5、工作时间：    0～≥30分钟连续可调节

6、工作频率：    2450±50MHz

7、连续工作时间：≥10000小时

8、微波泄漏：    ≤0.2mW/cm2

9、整机重量：    ≤24kg

10、整机外型尺寸：≤360mm×560mm×780mm

11、工作模式：    连续模式、脉冲模式

12、圆柱形治疗头：≥高106mm×直径94mm

13、矩形治疗头：≥ 340mm×140mm×60mm

14、穿透性：≥12.5cm

15、传输线是带有通针的同轴线

16、磁控管发生器偏心输出装置