# 询价采购文件

项目编号：WT2025002

项目名称：便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪

采购人：重庆市合川区渭沱镇卫生院

# 2025年11月

# 目   录

第一篇  询价采购邀请书	2

第二篇  询价项目技术需求	4

第三篇  询价项目服务要求	5

一、交货时间、地点及验收方式：	5

第四篇  供应商（投标）须知	7

一、询价费用（即投标费用）	7

二、询价采购文件（即招标文件）	7

三、询价采购要求	7

四、询价程序	8

五、询价依据	8

第五篇  响应文件（即投标文件）格式要求	9

一、经济部分	10

二、技术部分	12

三、服务部分	13

四、资格条件及其他	14

第一篇  询价采购邀请书

重庆市合川区渭沱镇卫生院对所需医疗设备进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

一、询价采购内容

| 分包号 | 采购内容 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 40000 | / |

二、资金来源

单位自筹

三、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》。（提供注册证复印件并加盖供应商公章）。

2、所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、供应商须提供生产企业的《医疗器械生产企业许可证》（复印件并加盖供应商公章）。

四、询价采购有关说明

1、供应商应通过行采家网（网址：www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

2、凡有意参加询价的供应商，请在行采家网上下载本项目询价通知书以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

3、询价公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

4、参与询价的报名方式：网上行采家报名。

5、递交响应文件地点：用PDF格式上传行采家

6、递交响应文件截止时间及询价采购开始时间：北京时间2025年11月18日16：00至2025年11月26日12:00（采购公告为准）。

供应商须满足按时递交了响应文件和按时签到两种要件，其响应文件才被接受。超过截止时间递交响应文件、签到的，响应文件将被拒绝。

五、投标保证金：无

六、联系方式

采购人：重庆市合川区渭沱镇卫生院

联系人：许鹏

电  话：13618367113

地  址：重庆市合川区渭沱镇奎星街78号

第二篇  询价项目技术需求

一、询价项目一览

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |  |

二、技术参数要求及其他

|  | 便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | - 适用范围：主要适用于腹部、妇产科、心脏、浅表器官等体检及其它方面的检查和诊断。 ★2、主机操作系统：≥Windows 10操作系统。 3、 主要技术规格 ★3.1 全数字化成像技术 ★3.2 监视器≥15英寸LCD高清晰液晶显示器，角度可调≥30度 3.3探头接口：≥2个并全部激活。 3.4探头规格：标配规格：电子凸阵，选配规格：电子线阵、腔内探头 3.5 频率范围：2.5-8.5 MHz，中心频率≥3种，可视可调。 ★3.6 电子凸阵频率范围：2.5-5.0 MHz（2.5/3.0/3.5/4.0/5.0MHz五级可调） ★ 3.7总增益：1-99db；动态范围：10-280dB，30级可调，每级间隔4dB 3.8焦点调节：焦点数可调； 3.9 灰阶度： 256级 3.10 显示模式：B、B/B、B+M 、M及4B方式，具有实时动态画中画局部放大功能 3.11 最大探测深度： 240mm ★ 3.12 TGC调节≥8段，背光键盘（提供图片证明） 3.13 穿刺导向：具有探头穿刺导向 3.14 体位标记：≥40种带有探头位置的体位标记 3.15 电影回放256幅，可手动或自动回放 ，机器本身永久存储达127幅，并支持U盘存储。 3.16 图像帧频：最大30帧/秒； 3.17 侧向分辨率：≤2（深度≤80），≤3（80＜深度≤130）； 3.18 轴向分辨率：≤1（深度≤80），≤1（80＜深度≤130）； 3.19 盲区：≤3； 3.20 几何位置精度：横向：≤5%；纵向：≤5%； 3.21 标记注释：自动显示日期、时间、、探头工作频率、焦点数、帧相关系数、增益、扫描深度、患者姓名、性别、年龄、医生姓名、医院名称注释。界面可进行中英文切换。 3.22 测量：一般B型测量：距离、周长、面积、体积、比例、时间、心率、斜率；妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈等测量结果显示位置、字体大小可根据需要进行调节 3.23 多种类型输出接口：USB、VGA、网口、标准PAL等 ★4、报告类型≥16 种。 4.1一键快速报告图文管理 4.2具有DICOM3.0协议，可以连接PACS系统 ★ 4、内置储存空间≥128G（512）固态硬盘 ★ 5、电池续航工作时间≥1.5小时 ★ 6、质保期≥两年 注：★为必须满足参数 |

第三篇   询价项目服务要求

一、供货时间、供货地点及验收方式

（一）供货时间：合同签订后5个工作日内供货并安装调试完毕；

（二）供货地点：采购人指定地点

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8.供货并安装调试完毕后，由采购人组织验收。验收组成员由采购人、相关专家三人以上的单数组成。如因产品质量问题发生争议时，由采购人委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时费用由采购人承担，鉴定不合格时费用由成交供应商承担。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含设备价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试、利润、税金、培训等全部费用。

三、项目产品规范和标准及产品质量保证期

(一)质量标准及产品规范：供应商所投的设备必须提供由原厂生产的全新产品，规格型号、技术参数等与询价文件相符，环保、质量要求符合国家对同类产品规定的标准，不得出售假冒伪劣产品。

（二）产品质量保证期：

1.供应商应明确承诺：整机免费质量保证期2年；响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2.供应商响应产品由制造商（指产品制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（三）售后服务内容：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在采购人通知后2小时内响应，8小时内派员到达现场进行免费维修或更换，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用机服务，使采购人能够正常使用。若成交供应商在接到通知后没有响应或派员前来处理问题，则视为成交供应商承认货物存在质量问题，由此发生的一切费用由成交供应商承担。质保期内免费维修、免费维保。

1.3技术升级

在质量保证期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质量保证期外服务要求

2.1 质量保证期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期满后，采购人需要继续由原成交供应商和生产企业提供售后服务的，该供应商和生产企业应以优惠价格提供售后服务。质保期外的维修费用仅收取成本费。

3、质保期从安装验收合格之日起计算。设备的维修保养服务内容、零部件和耗材供应及质保期后维修收费情况应在响应文件中详细报出。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（四）包装标准：按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损坏等责任由成交供应商承担。

四、付款方式

供货并安装调试完毕，验收合格并且收到发票后，1个月内支付成交价格的95%，余5%为质保金，质保期满后1个月内无息支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他商务要求

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  供应商（投标）须知

一、询价费用（即投标费用）

参与询价的供应商应承担其编制询价文件与递交询价文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价采购文件（即招标文件）

1、询价采购文件由询价采购邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、响应文件格式要求五部分组成。

2、采购人（或集中采购机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式，在公示之日起2个工作日内向采购人（或集中采购机构）要求澄清，采购人（或集中采购机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本询价采购文件中，询价小组根据与供应商询价情况可能实质性变动的内容为询价采购文件第三、四、五篇全部内容。

三、询价采购要求

1、响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应采用粘胶合并装订成册（每份响应文件一册，不得采用活页夹装订）。响应文件的封面上注明采购项目编号及名称（若分包采购，含分包号和分包名称），单位名称及地址。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料；

2.2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同）。

3、报价要求

询价报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本询价项目报价以人民币报价。供应商一次性密封报价，不得更改，即响应文件中的报价。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或所报价格出现大写和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件电子文档一份。中标供应商提供纸质文档一份。

5.2询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本采用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

/。

四、询价程序

询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。

五、询价依据

评审的依据为询价（投标）响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

第五篇  响应文件（即投标文件）格式要求

一、经济部分

（一）询价采购报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况

四、资格条件

（一）一般资格条件：

1.营业执照副本复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

一、经济部分

（一）询价采购报价函

# 询价采购报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的投标报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，一次性报价（闭口价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，该表可扩展，投标人可自行根据采购项目特点编制明细组成项目及报价,但明细分项报价汇总金额与投标报价总额相符,明细分项组成内容不得少于且满足采购文件第二篇中规定的采购需求内容。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 询价项目需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第三篇 询价项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

（附：法定代表人身份证复印件）

# 3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                      法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）                   （供应商公章）

年   月   日

# 4.诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：（采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

# （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

——（结束）