## Sheet1
序号 | 标的名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 地址
1 | 一体化 A²/O 设备 | HPO-500 | 海普欧 | 20 |  |  | 奉节县草堂镇小微创业园
2 | 回转式格栅 | GS-1000 | 上海连成 | 20
3 | 旋流沉砂器 | XLCS-20 | 宜兴华都 | 20
4 | 调节池搅拌机 | QJB7.5 | 南京蓝深 | 20
5 | 污水提升泵 | WQ100-25-11 | 上海连成 | 20
6 | PAM 加药装置 | JY-2000 | 江苏力源 | 20
7 | 离心风机 | D40-1.8 | 上海鼓风机 | 20
8 | 气浮机 | HS-QF-100 | 浙江环森 | 20
9 | 板框压滤机 | XMY120/1000 | 上海大张 | 20
10 | PLC 控制柜 | S7-200SMART | 施耐德 | 20
11 | 特来电快充桩 | TZD-DC1000/250-VGX | 特来电 | 40
12 |  | TZD-H-L-600 | 特来电 | 16
13 | 特来电箱变 | 600kW/800kVA | 特来电 | 10
14 | 电梯设备 | 奥立达 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 10
15 | 户外电缆分支箱 | DFW-12/630 | 深圳创亿电力设备 | 5
16 |  | DFW-12/630 | 重庆众太亿能科技有限公司 | 2
17 |  | XGWF-12 | 南通苏源恒炫电气有限公司 | 3
18 |  | DFW-12/630-20 | 重庆云洲电力设备有限公司 | 5
19 | 箱式开闭所 | HWG-12 | 深圳市富边电气设备有限公司 | 4
20 |  | HWG-12 | 重庆夔新电力设备 | 3
21 |  | XGW-12 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 3
22 |  | XGW-12/630-20 | 巨邦集团 | 4
23 | 箱式变电站 | YBW-12/0.4 630KVA | 重庆夔新电力设备 | 4
24 |  | YBW-12/0.4 1000KVA | 重庆夔新电力设备 | 2
25 |  | YBW-12/0.4 250KVA | 重庆夔新电力设备 | 4
26 |  | YBW-12/0.4 500KVA | 重庆夔新电力设备 | 5
27 |  | YBW-12/0.4 200KVA | 重庆夔新电力设备 | 1
28 |  | YBW-12/0.4 400KVA | 重庆夔新电力设备 | 6
29 |  | YBM-12/0.4-630 | 重庆云洲电力设备有限公司 | 1
30 |  | ZBW-12/0.4-1000 | 重庆望变电气集团股份有限公司 | 1
31 |  | ZBW-12/0.4-630 | 重庆望变电气集团股份有限公司 | 8
32 |  | ZBW-12/0.4-500 | 重庆望变电气集团股份有限公司 | 5
33 |  | ZBW-12/0.4-250 | 重庆望变电气集团股份有限公司 | 4
34 |  | ZBW-12/0.4-400 | 重庆望变电气集团股份有限公司 | 6
35 |  | ZBW-12/0.4 | 江西环林集团股份有限公司 | 5
36 |  | YBW-400/12 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1
37 |  | YBW-500/12 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1
38 |  | YBW-630/12 | 上海置信电气非晶有限公司 | 5
39 |  | YBW-12/0.4-500 | 嘉汇源通 | 2
40 |  | YBW-12/0.4-400 | 嘉汇源通 | 2
41 |  | ZBW-10/0.4 | 重庆科达电器 | 1
42 |  | YB-12/0.4-400 | 美怡电气有限公司 | 1
43 | 双门电梯 | volkslift | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 15
44 | 干式变压器 | SCB12-630/10 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 5
45 |  | SCB10-600 | 重庆恒开电气有限公司 | 7
46 |  | SCB10-500 | 重庆恒开电气有限公司 | 8
47 | 合计：