- 询价采购文件

- （最低价法）

项目编号：CGZB25042

项目名称：大足区双桥实验中学2025年能力提升项目设备采购

采 购 人：重庆市大足区双桥实验中学

- 代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 编制时间：二〇二五年八月

## 采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区双桥实验中学的委托，对大足区双桥实验中学2025年能力提升项目设备采购项目（项目号：CGZB25042）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（万元） | 资金来源 | 投标保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区双桥实验中学2025年能力提升项目设备采购 | 41 | 财政资金 | 0.8 | 不接受联合体投标 |

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 三、项目技术要求

| 大足区双桥实验中学2025年能力提升项目设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 初中音乐教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 电子钢琴 | 1、音色应不少于1509种，至少应包含58种民族音色和10 组打击乐器。 2、声学品质中小字一组a音应为440Hz；相邻两键音准误差之差应≤1.6音分。 3、节奏应不少于229种各种风格节奏。 4、键盘应采用88琴键击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘。 5、演奏性能中八度音程白键宽度应在164-165mm范围内；黑键上宽应在10.0-10.1mm范围内；白键下沉深度应在10.8-11.5mm范围内；白键面距地面高度应不低于705mm；黑键高度应在12.0-12.6mm范围内；琴键下降负荷应在0.55-0.85N范围内。 6、示范曲应不少于324首，至少包含24首布格缪勒进阶曲。 7、复音数应不少于190。 8、单键预置应具有OTS功能，不少于918个单键预设。 9、不少于3个八度，-8，0，8。 10、移调应不少于25档位，（0，-/+12）。 11、效果功能应包含定量及震音不少于126级、混响不少于64级、合唱不少于64级。 12、节拍器应可根据节拍发出强弱滴答声，且不少于6种不同类型拍号，节拍速度应在5-400范围内。 13、调音范围应达到-99-+99 。 14、明亮度至少具备0-126级可调。 15、设备应不少于4组存储记忆设置键，至少具备16个库及4*16=64个记忆。 16、采用DREAM技术音源，并采用三角钢琴进行音色采样。 17、设备在没有任何操作的情况下，应在35分钟内自动关机。 18、触键力度应不少于5种力度曲线。 19、伴奏控制应具备自动和弦开关，同步启动，开始停止，插入，前奏/尾奏。 20、设备应不少于16轨录音，并可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放，单曲应不少于35,000音符。 21、音色控制应包括三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能。 22、演奏模式至少应包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。 23、设备应具备同音域将键盘分割成两种相同音高的音区的功能。 24、设备应具备传统钢琴踏板功能，并可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能。 25、设备接口应至少包含踏板接口，电源接口，耳机插孔，立体声线路输出。 26、电声性能中全键盘相邻乐音最大音量变化应均匀，无跳跃感；单键轻弹与重弹声压级变化应≥32dB。 2、设备外观应采用简约立式设计及木质外壳结构，滑动防尘键盘盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，并带有LED显示屏幕。 28、音响系统应采用立体声双喇叭音响系统。 29、功放应不小于40W ×2。 30、设备长宽高应不小于1370mm*410mm*780mm。 31、有害物质限量中甲醛应≤0.020mg/m³;甲苯应≤0.002mg/m³;二甲苯应≤0.002mg/m³;苯应≤0.002mg/m³;总挥发有机化合物应≤0.011mg/m³。 | 台 | 1 |
| 2 | 录音机 | 有USB接口,能播放磁带、CD、U盘等音乐文件。 | 台 | 1 |
| 3 | 指挥台（含指挥棒） | 1.规格：由站台.谱架.谱板.附兰组成，站台1200mm×1000mm×260mm，台面板材厚度25mm，铺防滑垫，板材厚度20mm，安全护栏高度900mm，加固方38mm×38mm，谱架：升降式，高度800mm～1000mm，升降范围200mm，谱架木方400mm×400mm。谱板：木板600mm×400mm×10mm下沿安装档条。指挥棒：棒体长度380mm，手柄为水滴形状，长度60mm； 2.材质：站台.加固方均为榉木，台面防滑垫，站台四周框边铝合金：谱架样木，谱板生态板，指挥棒棒体树脂。手柄榉木； 3.功能：适用于集体演奏.合唱等； 4.质量：指挥台台面平整，四周墙身牢固，油漆光滑，台面铺设防滑垫，指挥者站在指挥台上安全可靠.不晃动，指挥台载重50Kg。谱架升降灵活，谱板板面倾斜，角度可调。指挥棒符合指挥者要求，确保指挥人员安全。 | 个 | 1 |
| 4 | 合唱台 | 1.材质：橡木； 2.规格：整体尺寸≥1200*1200*600mm，从左到右长≥1200mm，每层板宽≥400mm，每层层高≥200mm； 3.结构：内部有木质龙骨； 4.工艺：漆面采用水性环保漆面。 | 组 | 4 |
| 5 | 音乐节拍器 | 1.材料：注塑外壳，纯金属机芯； 2.机芯：高档金属机芯； 3.模式：传统示拍模式； 4.速度：40~208拍/分； 5.节拍：0、2、3、4、6； 6.误差：速度误差<1%； 7.音色：纯金属机芯结构； 8.尺寸：≥20.5*9.7*105mm,无须电池。 | 个 | 2 |
| 6 | 音叉 | 1、材质：不锈钢； 2、规格：总长≧11.4CM，把手长度≧4CM，叉长≧7.3CM，叉厚：≧0.3CM，音叉直径：≧1.8CM； 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成； 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图。 | 个 | 5 |
| 7 | 乐器储藏柜 | 1.规格:≥1850*900*400mm； 2.采优质冷轧钢钢板，静电粉沫喷塑。 3.活动隔板：采用≥0.6mm 厚冷轧钢板成型、隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；柜门:对开门，上下门带锁。 4.优质锁具，开启灵活，互开率极低，扣手新颖个性，ABS不易破碎，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 | 个 | 3 |
| 8 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。 | 本 | 40 |
| 9 | 初中音乐教学挂图 | 适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。 | 套 | 1 |
| 10 | 初中音乐教学软件 | 需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。 | 个 | 1 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物。 | 套 | 4 |
| 12 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物。 | 套 | 4 |
| 13 | 钟琴 | 1.材质：优质钢铝； 2.规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长≧185mm-75mm，琴片根据音阶不同长度不同；不锈钢支架的高度为≧600mm，支架中心钢管的直径≧25mm； 3.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用。 | 套 | 1 |
| 14 | 沙锤 | 1.材质：原色桦木，沙粒 2.规格：总长度≧15mm，锤体长度≧50mm，锤球直径≧55mm，手柄长≧80mm，手柄直径≧15mm 3.结构：由2个椭圆带把原木沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保清色漆，表面光滑，更为美观。 依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测。（投标时提供该产品国家认可的第三方检测机构出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告二维码真伪查询截图复印件并加盖供应商公章。） | 对 | 4 |
| 15 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由≧10条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实。 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≧85mm，头部木块厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17-24mm 。 | 个 | 6 |
| 16 | 双响筒 | 1.材质：榉木； 2.规格：双响筒筒长≧19CM，直径≧4CM，插孔棒长度≧14CM，敲棒长度≧14CM； 3.结构：由筒体、手柄、击槌组成。 依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测。（投标时提供该产品国家认可的第三方检测机构出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告二维码真伪查询截图复印件并加盖供应商公章。） | 副 | 6 |
| 17 | 南梆子 | 红木、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径4cm、长25cm圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副,外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 1 |
| 18 | 木鱼 | 1.规格和组成：由7个不同大小的木鱼和敲棒组成，尺寸分别为9.5 mm.9 mm.8.5 mm.8 mm.7.5 mm.7 mm.6 mm，木鱼中间为空心，表面应刻花纹，表面油漆为红色，光滑无毛刺，整体为上高下低成斜坡形。敲棒长不小于200 mm，直径不小于6 mm； 2.材质：木鱼和敲棒应采用檀木.红木或同品质木材； 3.音质音色：敲棒敲打木鱼应分别发出7个不同的梆响声，无杂音； 4.音量：≥80分贝。 | 套 | 1 |
| 19 | 铃鼓 | 1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面； 2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3.规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm。 依据GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测。（投标时提供该产品国家认可的第三方检测机构出具的甲醛释放量检测合格的具有CMA标识的检验检测报告复印件并加盖供应商公章。提供该检验检测报告二维码真伪查询截图复印件并加盖供应商公章。） | 套 | 4 |
| 20 | 三角铁 | 1.规格：由大.中.小号三角铁以及吊环.敲棒组成。三角铁边长长度和直径分别为大长250 mm，直径10 mm，中长200 mm，直径8 mm，小长150 mm，直径6 mm。吊环红绳，敲棒大200 mm，直径8 mm，中180 mm，直径7 mm，小160m，直径6 mm； 2.材质：三角铁和敲棒应采用纯质钢材，吊绳应采用纯质红色麻绳； 3.音质音色：响亮悦耳，无杂音，余音不小于10秒； 4.音量：≥80分贝。 | 套 |  |
| 21 | 碰铃 | 1.材质：响铜制； 2.规格：碰钟外直径≧48mm，高度≧37mm，壁厚≧2mm； 3.结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付。 | 副 | 3 |
| 22 | 大军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：≧24"×10" ，鼓面直径≧620mm，鼓高直径≧255mm，鼓棒长≧280mm，鼓棒直径≧19mm； 4.配件:背带，鼓棒，钥匙，扳手。 | 个 | 4 |
| 23 | 小军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸≧14"×4" ，鼓面的直径≧350mm，鼓腔厚度≧1.3mm；鼓高≧95mm，鼓棒长≧380mm，鼓棒直径≧13mm； 4.配件:背带，鼓棒，钥匙，扳手。 | 个 | 8 |
| 24 | 多音鼓 | 1.规格和组成：鼓面直径分别为一鼓330 mm.二鼓305 mm.三鼓254 mm.四鼓203 mm，鼓腔高度分别不低于一鼓200mm.二鼓195mm.三鼓180mm.四鼓175mm，鼓皮厚度不小于0.2 mm，鼓腔厚度不小于5 mm。每个鼓配有不少于5个鼓耳，鼓圈厚度不小于2.3 mm，配专用多音鼓鼓棒一副，长不小于420 mm； 2.材质：鼓皮采用聚酯薄膜合成材料，鼓腔为六层枫木贴加厚PVC面，鼓圈为碳钢材质，鼓棒为硬杂木，背架为超强铝合金，附加厚海绵； 3.音质音色：声音宏大明亮，有延音，清晰动听，弱奏与滚奏效果好，无铁质金属音和杂音； 4.音量：≥85分贝。 | 套 | 1 |
| 25 | 竖笛 | 1.规格和组成：8孔，各部分应灵活可换。应有配套棉布袋.凡士林.挂绳.清洁棒.配套教材； 2.材质：ABS无毒树脂，表面光滑； 3.音质音色：清晰纯净.明亮悦耳.均匀谐和.层次感好； 4.音准稳定性：≤±20音分，吹奏竖笛时下三孔发出的音调应与竖笛标识音调的标准音相符，相邻两音音准误差之差≤±20音分； 5.音量：≥80分贝； 6.其余应符合QB/T 4130的要求。 | 支 | 2 |
| 26 | 葫芦丝 | 1.材质：天然葫芦； 2.调式：中音C调； 3.结构：由1个天然葫芦、仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小HCQ中国结,轻体硬盒； 4.规格：葫芦丝全长≧385mm；葫芦≧130mm；主音管≧230mm；主音管直径≧15mm；葫芦丝吹口≧20mm。 | 支 | 2 |
| 27 | 吉它 | 1.规格：六弦，民谣； 2.材质：面板宜采用云杉树种或材质相似的其它树种。背板.侧板.琴颈.指板.弦码宜使用红木树种或材质相似的其它树种； 3.音质音色：发音灵敏，传远力好，音色优美，音的持续性（延音）良好，无杂音； 4.音准稳定性：≤－10音分～＋15音分； 5.音量：≥75分贝； 6.其余应符合QB/T 1153的规定。 | 把 | 2 |
| 28 | 堂鼓 | 1.规格与组成：堂鼓由鼓框.鼓面.炮钉.鼓棒组成。鼓面直径不小于300 mm，高度不小于200 mm。鼓棒长不少于300 mm，直径不小于18 mm，成圆形； 2.材质：鼓框应为桐木，应烘干处理，无开裂，中部圆形应大于鼓面，外表带龙花。鼓钉应为铜质炮钉，装饰均匀牢固。鼓皮应为头层牛皮，鼓棒为硬杂木，鼓外表应红色油漆，应光滑，无毛刺； 3.音质音色：鼓棒敲打声音应发出咚咚的明亮声音，应清晰动听； 4.音量：≥85分贝 | 个 | 1 |
| 29 | 中虎音锣 | 1.材质：响铜制； 2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳； 3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧1.5mm,中心脐直径≧95mm，重量≧700g，敲槌长度≧240mm。 | 个 | 1 |
| 30 | 小锣 | 1.材质：优质响铜。 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用。 3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm。 | 个 | 1 |
| 31 | 铙 | 铜1.规格：2面为一副，大小相同，直径不小于270 mm； 2.材质：纯质金黄色响铜，经氧化处理，无毛刺，铙面光.弧度适度.圆度准确.边缘厚度一致； 3.音质音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富，无明显转音.颤音，两铙相碰应发出洪亮声音，音高相同，余音不小于12秒； 4.音量：≥80分贝； 5.其余应符合QB/T 2175.1的要求 | 副 | 1 |
| 32 | 钹 | 1.规格：2面为一副，直径不小于130 mm，中间隆起部份高不小于18 mm，碗径不小于65 mm，重量不小于430 g； 2.材质：纯质金黄色响铜，经氧化处理，钹面光.弧度适度，圆度准确，边缘厚度一致，无毛刺； 3.音质音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富，无明显转音.颤音，两钹相碰应发出洪亮声音，余音不少于10秒； 4.音量：≥80分贝； 5.其余应符合QB/T 2175.1的要求。 | 副 | 1 |
| 33 | 笛子 | 1.规格和组成：6孔，由两节圆形筒管与铜管接头.笛膜组成。筒管中间空心，吹孔.笛膜孔.发音孔呈圆形，发音孔应根据音高定位。接头应灵活可换。笛身应有音名标识，位于三孔旁，应有配套包装盒； 2.材质：红木或同品质木材或结实圆整的竹材，表面光滑无疤结，笛膜为芦苇膜，接头应为铜质； 3.音质音色：应优美清晰纯净，层次感好，高音区响亮.悦耳，中音区柔和.饱满，低音区低沉.浑厚而丰满； 4.音准稳定性：≤±10音分，各孔相邻两音音准误差之差≤±5音分； 5.音量：≥80分贝； 6.其余应符合QB/T 1947.2的要求。 | 支 | 2 |
| 34 | 小提琴 | 1.规格：4/4； 2.材质：面板纹理正直，疏密分布合理，年轮分明，不应有疤结.虫蛀.树脂囊和镶补。背板.侧板.琴头有较好的花纹.不应有疤结.黑线.虫蛀.腐朽及损害木材美观等缺陷； 3.音质音色：声音宏亮，四弦发音灵敏.均匀，音色纯净.柔美.丰满.浑厚.传远力强； 4.定弦音高：g.d1.a1.e2； 5.音量：≥75分贝； 6.其余应符合QB/T 2167的要求。 | 把 | 2 |
| 35 | 松香 | 特级 | 盒 | 2 |
| 36 | 乐谱架 | 1.材质：优质铁，磨砂面； 2.规格:谱台面直径≧475mm，高度≧340mm，最大可升降到1400-1500mm的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧19mm； 3.结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用。 | 个 | 40 |
| 37 | 排练椅 | 1.材质：优质皮革凳面； 2.尺寸：≧430mmx300mm*370-530mm； 3.结构：X型，金属支架。 | 个 | 60 |
| 38 | 苫布 | 有遮光防晒涂层 | 块 | 2 |
| 39 | 音树 | 1.优质金属材料，声音纯净，电镀工艺不生锈。 2.金色36音，带电镀支架。 3.≥72-115cm可调高度，榉木琴架≥56cm。 | 个 | 2 |
| 40 | 音乐凳 | 1、材质：复合木制板材、带包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：30×25×41cm含护角部分 3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑 4、使用方法：打开包装即可使用，根据需要可组合各种形状。 | 张 | 50 |
| 41 | 罗兰音箱 | 1.原生音箱，三通道混音器内置合唱、混响、WIDE效果,增加声音的深度 2.接口：话筒接口，吉他接口，音频接口，耳机接口，DCIN电源接口 3.扬声器大小:10CMx2额定功率:2.5Wx2 4.约280mmx108mmx177mm | 套 | 1 |
| 42 | 舞蹈地垫 | 1、材质：环保TPE材质，安全无异味； 2、规格：1.83m±2cm*80*8mm； 3、用途：瑜伽，舞蹈，健身。 | 张 | 65 |
| 43 | 声乐书 | 适合初中音乐教学要求的声乐类图书，应为国家正式出版物。 | 套 | 50 |
| 44 | 钢琴书 | 适合初中音乐教学要求的钢琴教学类图书，应为国家正式出版物。 | 套 | 3 |
| 45 | 视唱书 | 适合初中音乐教学要求的视唱类图书，应为国家正式出版物。 | 套 | 30 |
| 46 | 音乐理书 | 适合初中音乐教学要求的音乐乐理及基础音乐类图书，应为国家正式出版物。 | 套 | 30 |
| 初中体育教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 1、大屏幕10+2显示，一节7号电池和天阳能电池两种供电方式。2、铝板面壳，经久耐用，配皮套。3、须有下列按键功能：开机／清除、关机、圆周率、倒数、M+、M-、M、乘幂运算、方根运算、开平方、开立方、绝对值输、随机数入、科学记数法、指数输入、60进制与十进制互化、分数输入小数与分数互化、60进制度、分、秒的输入、删除闪烁光标处的数值或符号、统计数据输入、样本方差、样本标准差、样本平均数、样本总和、最大值、最小值、存入数据、调出数据、最终答案存储器、10个数据存贮器与10个变量的输入，算式的修改与重现，代数式重复求值运算。 | 个 | 6 |
| 2 | 音箱 | 支持U盘、内存卡，可读光盘。 | 台 | 2 |
| 3 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上。 | 台 | 3 |
| 4 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 个 | 5 |
| 5 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气。 | 台 | 2 |
| 6 | 布卷尺 | 20m，ABS外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣 | 盒 | 2 |
| 7 | 布卷尺 | 30m，ABS外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣 | 盒 | 2 |
| 8 | 布卷尺 | 50m，ABS外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；金属卡扣和收放扣 | 盒 | 2 |
| 9 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 40 |
| 10 | 跳高架 | 1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围500--2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、固定立柱尺寸直径40mm，升降柱35*25mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理。 4、底座为无棱角设计，整块铁板厚度6mm,尺寸400*300mm。 5、跳高架横杆托架为铝压铸件，尺寸40*60mm，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有4个不锈钢微调支脚，通过调节微调支脚可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。 | 付 | 5 |
| 11 | 跳高垫 | 规格：3000mm×2000mm×300mm 采用防水帆布外皮；内填充为海绵，防静电处理,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实。表面层不得有对视觉由干扰的 图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手，跳高垫填充海绵总挥发性有机物TVOC浓度24小时释放量符合GB/T18204.2-2014国家环保要求：总挥发性有机物TVOC24小时释放量为≤0.034mg/m³（投标时需提供国家级监督检验机构出具的检测报告复印件加公章）。 | 个 | 2 |
| 12 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm。 | 根 | 5 |
| 13 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 付 | 16 |
| 14 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。 | 支 | 2 |
| 15 | 钉鞋 | 7钉，高档透气网面材质，可拆卸跑钉。标准运动鞋码。 | 双 | 12 |
| 16 | 标志筒 | 1、多功能标志筒，全塑料制品,高度为380mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm。 2、呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔。 3、放置平稳，可作为标识及障碍物使用。 提供国家级体育用品检验机构，检验报告，检验内容需符合参数的要求。 | 个 | 50 |
| 17 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 根 | 50 |
| 18 | 划线器 | 干粉划线器，总高750mm，长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm扶手长30cm，兜25*25cm口，线宽45mm；可装粉15升；三轮车斗式，带轮 可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 件 | 1 |
| 19 | 可调节跨栏架 | 栏板长度1200mm，宽度70mm；栏架底座长700mm，四档高度调节分别为：550mm、650mm、760mm和840mm，铝合金或塑料等轻材料制成，可拆卸组装，方便搬用 | 付 | 20 |
| 20 | 体能训练绳梯 | 绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成。 | 付 | 7 |
| 21 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm | 块 | 2 |
| 22 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料牛津布外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。体操垫外皮布料总挥发性有机物TVOC浓度24小时释放量符合GB/T18204.2-2014国家环保要求：总挥发性有机物TVOC24小时释放量为≤0.020mg/m³（投标时提供国家级监督检验机构出具的检测报告复印件加公章） | 块 | 50 |
| 23 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料牛津布外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 | 块 | 10 |
| 24 | 初中生用篮球 | PU材质 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g 球类表皮材料符合GB/T18204.2-2014国家环保要求：甲醛24小时释放量≤0.005mg/m³、苯24小时释放量≤0.002mg/m³、甲苯24小时释放量≤0.05mg/m³、二甲苯24小时释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机物TVOC24小时释放量≤0.1mg/m³。（投标时需提供国家级监督检验机构出具的检测报告） | 个 | 60 |
| 25 | 初中生用排球 | 圆周长650mm～670mm；质量230g～270g。 | 个 | 50 |
| 26 | 成年足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g。 | 个 | 80 |
| 27 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 个 | 200 |
| 28 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 | 付 | 50 |
| 29 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm。 | 件 | 20 |
| 30 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 | 个 | 120 |
| 31 | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm。 | 付 | 80 |
| 32 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 | 付 | 1 |
| 33 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm。 | 件 | 10 |
| 34 | 装球车 | 可四轮移动，不可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 2 |
| 35 | 拔河绳 | 30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制。 | 根 | 2 |
| 36 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 | 条 | 50 |
| 37 | 立定跳远测试仪 | 量程：90cm～300cm，分度值1cm，允差：±1cm | 台 | 1 |
| 38 | 初中体育教学挂图 | 符合教学要求。 | 套 | 1 |
| 39 | 广播体操教学挂图 | 符合教学要求。 | 套 | 1 |
| 40 | 多媒体教学软件 | 符合教学要求。 | 套 | 1 |
| 41 | 多媒体教学光盘 | 符合教学要求。 | 套 | 1 |
| 42 | 图书、手册 | 符合教学要求。 | 套 | 1 |
| 初中美术教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 衬布 | 一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为棉、麻、丝、绒 。3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 块 | 20 |
| 2 | 写生凳 | 1.规格：φ250mm*450mm 2.材质：高强PS塑料 3.要求：升降高度60mm-450mm；可伸缩折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁无毛刺，承重不低于200kg。 提供符合GB21027-2020（学生用品的安全通用要求）标准的有害物限量要求中：可触及的塑料件中邻苯二甲酸二己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)检测结果均为合格；锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检测结果均为合格。投标时提供具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查 | 个 | 50 |
| 3 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 4 |
| 4 | 工作台 | 1、规格：180cm×80cm×75cm；2、材质：钢制桌架、桌面材质三聚氰胺密度板，厚25mm。底部为50mm×50mm，壁厚1.0mm，方管焊接成型的拆装式支撑架 3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。 | 个 | 8 |
| 5 | 美术教学用品柜 | 1、规格：1000*450*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型； 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 | 个 | 4 |
| 6 | 静物台 | 一、适用范围：适用于小学、中学美术教学用 二、技术要求： 1、规格：台面：600mm×600mm×22mm、带背板，腿：双重折叠支撑架； 2、材质：优质木材； 3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 4 |
| 7 | 磁性白黑板 | 1.规格：80×120(cm)。双面用； 2.材质：面板：采用厚度为0.4mm优质镀锌钢板， 3.工艺：喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。 4.夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。 5.胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。 6.四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 | 块 | 2 |
| 8 | 展示画框 | 1.学生用；2.规格≥60cm×45cm；3.由框架、玻璃面板、底板、锁扣等组成；4.玻璃面板（或透明塑料面板）厚度≥2㎜；5.面板与框的结合处应紧密；6.悬挂件牢固，能承受自身重量的2～3倍。投标时提供与参数相对应的符合JY0001-2003标准的具有检测资质的机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告，检测报告封面有二维码查询真伪；需在全国认证认可信息公共服务平台输入检测报告编号可查。 | 个 | 50 |
| 9 | 初中美术教学挂图 | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物。 | 套 | 2 |
| 10 | 影像资料 | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等。 | 套 | 1 |
| 11 | 写生画板 | 不小于60cm×45cm。 | 块 | 50 |
| 12 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质。 | 个 | 3 |
| 13 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm。 | 台 | 50 |
| 14 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块。 | 套 | 23 |
| 15 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 。 | 套 | 1 |
| 16 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 48 |
| 17 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件。 | 块 | 50 |
| 18 | 写生画箱 | 箱体：47cm×33cm×8cm。 | 只 | 1 |
| 19 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像）。 | 套 | 1 |
| 20 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体。 | 套 | 1 |
| 21 | 大圆规 | 演示用，附橡皮脚。 | 个 | 1 |
| 22 | 丁字尺 | 演示用,不小于80cm。 | 只 | 2 |
| 23 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件。 | 块 | 1 |
| 24 | 版画耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、部分印纸、色纸、生宣纸等。 | 套 | 2 |
| 25 | 剪纸与拼贴耗材 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等。 | 套 | 9 |
| 26 | 挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物。 | 套 | 1 |
| 27 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖。 | 套 | 50 |
| 28 | 篆刻工具 | 1、篆刻刀6支，包含：单头划线刀、单头拉式刀、单头推式刀、双头大平斜、双头中平斜、双头小平斜；锰钢材质；长度：135mm±1mm； 2、印床1件：实木材质，不小于120*80*40mm±1mm； 3、勾线笔1支：狼毫；木杆 4、印泥盒1个：直径不小于50mm；内含印泥 5、除尘器1个：不锈钢喷头；可空气除尘及水除尘，总长度不小于100mm;水容量不低于50m1; 6：金刚砂磨片1根：1000目；规格不小于150*20*1mm； 7、章料2块：青田石材质；规格不小于20*20*50mm 8、连史纸2张； 9、铅笔2支； 10、吸水海绵1块 11、工具箱一件：要求：所有工具定位存放；不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 48 |
| 初中物理教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。 2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 2 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 4 |
| 3 | 大托盘 | 250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 5 |
| 4 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 个 | 6 |
| 5 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 2 |
| 6 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 2 |
| 7 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持 面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大 于 18 N 的力作用下撑开角度不小于22°。 | 把 | 1 |
| 8 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～ P2000 | 张 | 20 |
| 9 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 20 |
| 10 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误 差<±1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 11 | 数字温度计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式 | 支 | 2 |
| 12 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 个 | 25 |
| 13 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 25 |
| 14 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 支 | 60 |
| 15 | 试管 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 支 | 20 |
| 16 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 20 |
| 17 | 烧瓶 | 平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 20 |
| 18 | 烧杯 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积 | 个 | 60 |
| 19 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成 45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3 级 | 个 | 20 |
| 20 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 5 |
| 21 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成。 | 个 | 30 |
| 22 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 套 | 25 |
| 23 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 2 |
| 24 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板150mm×150mm。4、上下面板均采用不锈钢制。 | 台 | 2 |
| 25 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度68mm，直径25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长90mm，直径为Φ8±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 4 |
| 26 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 10 |
| 27 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 5 |
| 28 | 量筒 | 100 mL，1 mL | 个 | 30 |
| 29 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 个 | 50 |
| 30 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 31 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm | 把 | 30 |
| 32 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 块 | 13 |
| 33 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4 分度。 | 个 | 2 |
| 34 | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 个 | 30 |
| 35 | 条形盒测力计 | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 个 | 30 |
| 36 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度。 | 个 | 30 |
| 37 | 重锤 | 300 g | 个 | 2 |
| 38 | 金属钩码 | 10g（ Φ22mm）×l，20 g（Φ26mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0g。 | 套 | 25 |
| 39 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码 等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度 的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于 800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不 大于 0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～ 5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误 差≤±5%。 | 套 | 25 |
| 40 | 阿基米德原理 实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 | 套 | 25 |
| 41 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％。 | 个 | 2 |
| 42 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 | 2 |
| 43 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 台 | 2 |
| 44 | 飞机升力原理 演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下 表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外。 | 套 | 2 |
| 45 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固。 | 套 | 25 |
| 46 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的 效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应 低于 75％。 | 组 | 25 |
| 47 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验。 | 套 | 2 |
| 48 | 旋片真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg | 台 | 2 |
| 49 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端 抗电强度3000V。 | 台 | 1 |
| 50 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm。 | 台 | 20 |
| 51 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒 角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色 物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃 装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1，成像清晰无叠影。 | 套 | 20 |
| 52 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色。 | 套 | 13 |
| 53 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面 分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件。 | 套 | 1 |
| 54 | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口 处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台1件。 各器件易于装配、固定及拆卸。 | 套 | 20 |
| 55 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻 璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度） 光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高。 | 套 | 20 |
| 56 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密。 | 张 | 50 |
| 57 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角≥30°（≥50°）。 | 对 | 25 |
| 58 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角≥30°（≥45°）。 | 对 | 25 |
| 59 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 2 |
| 60 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料 透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min。 | 对 | 2 |
| 61 | 感应起电机 | 感应起电机由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘采用透明塑料制成，直径235mm±3mm，厚3mm。莱顿瓶表面涂敷高度不低于120mm。投标时提供专业检测机构出具的具备CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书。 | 台 | 2 |
| 62 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T 。 | 对 | 13 |
| 63 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T 。 | 个 | 13 |
| 64 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT。 | 组 | 13 |
| 65 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 2 |
| 66 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V。 | 台 | 13 |
| 67 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05 U 标 ＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95 U 标-0.3 V， 直流输出时电压偏调±（2％ U 标＋0.1 V）。 | 台 | 2 |
| 68 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 。 | 套 | 2 |
| 69 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N。 | 个 | 2 |
| 70 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm。 | 个 | 1 |
| 71 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～ 100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V。 | 只 | 2 |
| 72 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流 电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200V、700V，不确定度0.5％； 交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不 确定度 1.0％。2A、20A自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器。 | 只 | 1 |
| 73 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％。 | 只 | 10 |
| 74 | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降 变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％。 | 只 | 10 |
| 75 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ。 | 个 | 26 |
| 76 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 77 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 78 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 79 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。3.各金属部件采用铜质材料制成。 | 个 | 50 |
| 80 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 20 |
| 81 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 20 |
| 82 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 20 |
| 83 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 84 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 85 | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头 为单芯4mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 86 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或 E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 | 套 | 1 |
| 87 | 安全用电示教板 | 1、安全用电示教板应由演示板、人体模型组成。2、板面上应印刷火线、零线、无接地电机、绝缘凳、高压输电线落地、大地线条和图形，线条及图形应清晰。演示板应带提手和底脚。外形尺寸应不小于460mm×320mm×55mm。与人体模型连接处应采用香蕉插座式。3、人体模型应采用厚不小于2.5mm的塑料板冲压成型。人体模型的四支关节应可活动。人体导电应采用发光二极显示。与演示板连接部件应采用香蕉插头。4、能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。投标时提供专业检测机构出具的具备CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书。 | 套 | 1 |
| 88 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通。 | 套 | 2 |
| 初中化学教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 危险化学品储 存柜 | 1.尺寸：1200mm*900mm*510mm；门类型：双开门； 2.储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度不小于160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）需符合UL94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级。 6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；挥发性有机物释放量：苯：≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，可迁移有害元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均不超过限值的检测报告；整柜至少通过5项化学试剂测试。1、硫酸（98%）；2、盐酸（37%）；3、硝酸（65%）；4、氢氧化钠（40%）；5、甲醛（37%），检验耐腐蚀性结果合格。 12.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求。 13.配备接地装置实现完全接地。 14.装箱时柜内外的说明标识：《储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 15.选配MSDS文件资料盒，盒盖内侧带人性化笔架设计。 | 个 | 1 |
| 2 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm。 | 件 | 4 |
| 3 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质。 | 个 | 4 |
| 4 | 实验服 | 可分为大、中、小号。 | 件 | 10 |
| 5 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型。 | 个 | 30 |
| 6 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 | 个 | 16 |
| 7 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气。 | 个 | 20 |
| 8 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体。 | 个 | 20 |
| 9 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。 | 双 | 20 |
| 10 | 化学实验废水 处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个，处理量≥6L/次。 | 套 | 1 |
| 11 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L。 | 个 | 4 |
| 12 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 10 |
| 13 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ。 | 台 | 2 |
| 14 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5 ℃），烘干温度 250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm。 | 台 | 1 |
| 15 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档。 | 台 | 12 |
| 16 | 仪器车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。 2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 3 |
| 17 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 个 | 10 |
| 18 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm。 | 个 | 10 |
| 19 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。 | 支 | 2 |
| 20 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。 | 支 | 4 |
| 21 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 10 |
| 22 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 5 |
| 23 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 3 |
| 24 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 把 | 20 |
| 25 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 6 |
| 26 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |
| 27 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 台 | 15 |
| 28 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g | 台 | 12 |
| 29 | 托盘天平 | 1000 g，0.1 g | 台 | 12 |
| 30 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 10 |
| 31 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃， 有保护套 | 支 | 6 |
| 32 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 1 |
| 33 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 3 |
| 34 | 教学支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 套 | 2 |
| 35 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 2 |
| 36 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 | 个 | 2 |
| 37 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 2 |
| 38 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 8 |
| 39 | 量筒10ml | 10 mL | 个 | 8 |
| 40 | 量筒25ml | 25 mL | 个 | 8 |
| 41 | 量筒50ml | 50 mL | 个 | 8 |
| 42 | 量筒100ml | 100 mL | 个 | 8 |
| 43 | 量筒500ml | 500 mL | 个 | 8 |
| 44 | 容量瓶 | 250 mL | 个 | 15 |
| 45 | 容量瓶 | 500 mL | 个 | 15 |
| 46 | 滴定管 | 酸式，具 塞，25 mL | 支 | 5 |
| 47 | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL | 支 | 5 |
| 48 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm | 支 | 20 |
| 49 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 支 | 20 |
| 50 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm | 支 | 20 |
| 51 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm | 支 | 10 |
| 52 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm | 支 | 10 |
| 53 | 烧杯 | 10 mL | 个 | 20 |
| 54 | 烧杯 | 25 mL | 个 | 20 |
| 55 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 50 |
| 56 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 20 |
| 57 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 20 |
| 58 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 10 |
| 59 | 烧杯 | 1000 mL | 个 | 20 |
| 60 | 烧瓶 | 250 mL， 圆底 | 个 | 20 |
| 61 | 烧瓶 | 250 mL， 平底 | 个 | 20 |
| 62 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 10 |
| 63 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 20 |
| 64 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 个 | 16 |
| 65 | 集气瓶 | 125 mL | 个 | 30 |
| 66 | 集气瓶 | 250 mL | 个 | 30 |
| 67 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 68 | 广口瓶 | 125 mL | 个 | 30 |
| 69 | 广口瓶 | 250 mL | 个 | 20 |
| 70 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 20 |
| 71 | 茶色广口瓶 | 60 mL | 个 | 5 |
| 72 | 茶色广口瓶 | 125 mL | 个 | 5 |
| 73 | 茶色广口瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 74 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 75 | 细口瓶 | 1000 mL | 个 | 10 |
| 76 | 细口瓶 | 3000 mL | 个 | 10 |
| 77 | 茶色细口瓶 | 250 mL | 个 | 5 |
| 78 | 茶色细口瓶 | 500 mL | 个 | 10 |
| 79 | 茶色细口瓶 | 1000 mL | 个 | 10 |
| 80 | 茶色滴瓶 | 60 mL | 个 | 6 |
| 81 | 酒精灯 | 150 mL | 个 | 30 |
| 82 | 干燥器 | 150 mm | 个 | 2 |
| 83 | 气体发生器 | 250 mL | 个 | 10 |
| 84 | 冷凝器 | 300mm ±10 mm | 支 | 10 |
| 85 | 牛角管 | Φ18mm×150mm | 支 | 10 |
| 86 | 漏斗 | 60 mm | 个 | 20 |
| 87 | 漏斗 | 90 mm | 个 | 20 |
| 88 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 个 | 7 |
| 89 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 8 |
| 90 | 分液漏斗 | 50 mL， 锥型 | 个 | 20 |
| 91 | 分液漏斗 | 50 mL， 球型 | 个 | 20 |
| 92 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 20 |
| 93 | 三通连接管 | Y 形 | 个 | 20 |
| 94 | 滴管 | 100 mm | 支 | 100 |
| 95 | 滴管 | 150 mm | 支 | 100 |
| 96 | 干燥管 | 145 mm， 单球 | 支 | 16 |
| 97 | 干燥管 | Φ15mm ×150mm，U型。 | 支 | 16 |
| 98 | 玻璃活塞 | 直形 | 支 | 20 |
| 99 | 圆水槽 | Φ210mm ×110mm | 个 | 5 |
| 100 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 15 |
| 101 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm。 | 个 | 10 |
| 102 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 | 个 | 20 |
| 103 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 个 | 30 |
| 104 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm。 | 个 | 10 |
| 105 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 10 |
| 106 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm。 | 个 | 10 |
| 107 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 个 | 40 |
| 108 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网。 | 个 | 40 |
| 109 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 个 | 21 |
| 110 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 个 | 6 |
| 111 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～6 mm | kg | 2 |
| 112 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 3 |
| 113 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 10 |
| 114 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm | kg | 3 |
| 115 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8 mm | kg | 2 |
| 116 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 | kg | 5 |
| 117 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | kg | 4 |
| 118 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | m | 3 |
| 119 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm | m | 5 |
| 120 | 乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 4 |
| 121 | 试管刷 | Φ 12 mm | 个 | 20 |
| 122 | 试管刷 | Φ 18 mm | 个 | 20 |
| 123 | 试管刷 | Φ 32 mm | 个 | 20 |
| 124 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧 瓶用 | 个 | 10 |
| 125 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧 瓶用 | 个 | 10 |
| 126 | 结晶皿 | 80 mm， 平底 | 个 | 20 |
| 127 | 表面皿 | 60 mm | 个 | 30 |
| 128 | 表面皿 | 100 mm | 个 | 20 |
| 129 | 研钵 | 60 mm | 个 |  |
| 130 | 研钵 | 100 mm | 个 | 8 |
| 131 | 蒸发皿 | 100 mm | 个 | 15 |
| 132 | 蒸发皿 | 120 mm | 个 | 16 |
| 133 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 个 | 10 |
| 134 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。 | 个 | 10 |
| 135 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用。 | 个 | 20 |
| 136 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好。 | 支 | 30 |
| 137 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制。 | 个 | 20 |
| 138 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制。 | 个 | 20 |
| 139 | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准。 | 只 | 25 |
| 140 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃。 | 个 | 10 |
| 141 | 储气装置 | 容积≥2L。 | 台 | 10 |
| 142 | 初中化学实验 材料 | 黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 份 | 9 |
| 143 | 铝片 | 工业 | g | 20 |
| 144 | 铝丝 | 工业 | g | 20 |
| 145 | 铝箔 | 工业 | g | 20 |
| 146 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 250 |
| 147 | 锌粒 | 工业 | g | 250 |
| 148 | 铁粉 | 试剂 | g | 50 |
| 149 | 铁丝 | 直径≤2 mm | g | 250 |
| 150 | 紫铜片 | 工业 | g | 200 |
| 151 | 铜丝 | 工业 | g | 50 |
| 152 | 活性炭 | 工业 | g | 1000 |
| 153 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 10 |
| 154 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 本 | 5 |
| 155 | 红石蕊试纸 | 试纸 | 本 | 30 |
| 156 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张。 | 盒 | 10 |
| 157 | 定性滤纸 | 快速，15cm，100张。 | 盒 | 10 |
| 158 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察。 | 盒 | 2 |
| 159 | 溶液导电演示器 | 1、电解质溶液导电演示器由演示板、底座、发光二极管、波段开关、灵敏度调节电位器及电解槽组成。2、演示板外形尺寸不小于345mm×250mm，正面印有五组电路图，装有发光二极管5个，表示由弱到强，并有电解槽电极插孔。线路图线条宽度应不小于2mm，线路应清晰无断线缺陷。3、底座应采用铁板加工制成，表面防锈处理。底座外形尺寸应不小于390mm×125mm×15mm。演示板固定于底座上应牢固、可靠。4、电解槽外形尺寸应不小于50mm×30mm×60mm，数量5套。电解槽应透明，无变形现象。电极碳棒直径4mm，长40mm，碳棒接插头线长不小于200mm。投标时提供专业检测机构出具的具备CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书。 | 台 | 9 |
| 160 | 微型溶液导电 实验器 | 所需每种溶液≤3mL。 | 套 | 9 |
| 161 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH或者 5％H2SO4 溶液，碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 | 台 | 4 |
| 162 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根。 | 套 | 2 |
| 163 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm 镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm 镀镍金属杆14根。 | 套 | 2 |
| 164 | 碳-60 结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套 | 2 |
| 165 | 碘升华凝华管 | 碘的升华凝华管应由造型为密封的葫芦状玻璃瓶（内装固态碘）、烧瓶夹组成。烧瓶夹为铁制，表面经涂覆处理（烤漆或镀铬），无毛剌。夹口部位应为软垫。玻璃应为葫芦状无色透明，玻璃无气泡、沙点。玻璃瓶顶头封闭，密封不漏气，内部真空，瓶内盛有固态碘。投标时提供专业检测机构出具的具备CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检验合格报告及原厂家ISO质量环境健康认证证书。 | 个 | 4 |
| 166 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm 塑料球：碳原子（黑 色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝 色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球： 氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。 | 套 | 2 |
| 167 | 氯化钠晶体结 构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根。 | 套 | 2 |
| 168 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 8 |
| 169 | 原油常见馏分 标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固。 | 盒 | 3 |
| 170 | 合成有机高分 子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。 | 盒 | 2 |
| 171 | 新型无机非金 属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观。 | 盒 | 2 |
| 初中生物学教学器材 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 件 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可 贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止 血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 1 |
| 3 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 1 |
| 4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于 清洗 | 个 | 1 |
| 5 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 3 |
| 6 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 包 | 1 |
| 7 | 电冰箱 | ≥180L | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控 制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |
| 9 | 榨汁机 | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 台 | 1 |
| 10 | 高压灭菌器 | ≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自 动保护设置 | 个 | 1 |
| 11 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃ | 台 | 1 |
| 12 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 1 |
| 13 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 1 |
| 14 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 1 |
| 15 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 台 | 1 |
| 16 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水 功能，电池更换周期≥1.5年。 | 个 | 1 |
| 17 | 红液温度计 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃。 | 支 | 15 |
| 18 | 干湿球温度计 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 个 | 5 |
| 19 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针。 | 套 | 15 |
| 20 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。 | 个 | 15 |
| 21 | 骨剪 | 不锈钢材料，130 mm | 把 | 1 |
| 22 | 普通手术剪 | 尖头，140 mm | 把 | 1 |
| 23 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 1 |
| 24 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时， 插卸应轻松 | 把 | 1 |
| 25 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 1 |
| 26 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 包 | 1 |
| 27 | 镊子 | 尖头，140 mm | 把 | 1 |
| 28 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 1 |
| 29 | 教学支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 套 | 1 |
| 30 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结 牢固 | 个 | 1 |
| 31 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 10 |
| 32 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 10 |
| 33 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 10 |
| 34 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 35 | 广口瓶 | 500 mL | 个 | 10 |
| 36 | 细口瓶 | 250 mL | 个 | 10 |
| 37 | 滴瓶 | 30 mL | 个 | 10 |
| 38 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 个 | 10 |
| 39 | 培养皿 | 90 mm | 套 | 15 |
| 40 | 玻璃钟罩 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 1 |
| 41 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |
| 42 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 10 |
| 43 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯 口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 10 |
| 44 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便 于研磨，外部光滑 | 个 | 1 |
| 45 | 记数载玻片 （计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 片 | 1 |
| 46 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 1 |
| 47 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 1 |
| 48 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 1 |
| 49 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜， 亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 35 |
| 50 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便 连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的 传输保存 | 台 | 1 |
| 51 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 1 |
| 52 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 1 |
| 53 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互 区分 | 件 | 1 |
| 54 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根 尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟 区和原形成层等 | 件 | 1 |
| 55 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径 330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、 雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 1 |
| 56 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管 束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导 管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确 | 件 | 1 |
| 57 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物 茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚 角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、 形成层各部位 | 件 | 1 |
| 58 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺 纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结 构应正确、自然。 | 件 | 1 |
| 59 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主 脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等 部位。 | 件 | 1 |
| 60 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡 管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、 肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、 平滑肌、弹性纤维等结构特征。 | 件 | 1 |
| 61 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸 腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 1 |
| 62 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮 应 90%以上完整 | 片 | 1 |
| 63 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、 肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、 冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、 二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆 窝、冠状窦口 | 件 | 1 |
| 64 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺 动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 1 |
| 65 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 1 |
| 66 | 男性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 67 | 女性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 68 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 | 件 | 1 |
| 69 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、 玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应 正确自然。 | 件 | 1 |
| 70 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式 显示屏等组成。 | 件 | 1 |
| 71 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、 骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构。 | 件 | 1 |
| 72 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经 外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑 干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下 丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神 经等部位 | 件 | 1 |
| 73 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 2 |
| 74 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 1 |
| 75 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 | 件 | 1 |
| 76 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌。 | 件 | 1 |
| 77 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 78 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 79 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 80 | 菜粉蝶生活史 标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 81 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 82 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋。 | 瓶/块 | 1 |
| 83 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 | 片 | 4 |
| 总价：410000元 |  |  |  |  |

注:采购人有权对以上数量、要求等内容进行调整，最终据实结算，供应商应配合采购人调整要求。
    四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限及地点

合同签订后10日内供货、安装调试完成至正常使用，如需培训、操作及技术支持，供应商应免费提供技术指导和学术支持，直至采购人能正常使用。

2.验收方式：

①采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订验收报告。

②若验收不合格需要整改的，成交供应商需无偿整改直至合格。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期：1年。

①投标产品质量保证期按产品规定及项目技术参数要求执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在6小时内采取相应响应措施；并在12小时内派出专业人员到场提供技术支持。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

所有货物安装调试完成并正常使用或运行后，根据上级资金下达情况，5个工作日内一次性支付所有款项。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费6000元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CGZB25042”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年8月25日至8月27日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：

3.1现场报名

在报名期内，供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁），登记递交了《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年8月28日9：30	至10：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）；

（二）投标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路12号，宏声花园南苑旁）。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据复印件；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

递交地点：现场递交或邮寄至重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁）。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12:00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	CGZB25042”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收响应文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订的合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：黄老师、张老师：023-43300991

## 七、联系方式

采 购 人：重庆市大足区双桥实验中学

联 系 人：晏老师

电    话：15178700277

地  址：重庆市大足区龙滩子街道龙星社区居委会附近

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：丁老师

电  话：19112241719

地址：重庆市大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 十、评选方法

1.评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第十二、供应商提交响应文件”规定签字、盖章、密封等；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与现场投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足投标响应文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

供货及售后服务方案（格式自定）

- 九、其他资料（如有）

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件

报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

售价：300元/份                           代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

相关说明：

现场报名

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司报名登记，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆鸿兴招标代理有限公司招标文件报名登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。