## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 求索楼5层（琴房）吸音板墙面维修
1.2 | 厚德楼、博艺楼楼梯间墙面砖排危
1.3 | 宿舍卫生间铝扣板吊顶更换
1.4 | 宿舍塑钢门、窗维修更换
1.5 | 宿舍洗手台台面石材更换
1.6 | 教工食堂楼梯间顶部漏水排危治理
1.7 | 操场体育用具保管室改造工程
1.8 | A栋宿舍液晶显示屏上方夹胶玻璃雨棚更换
1.9 | 图书馆落地玻璃
1.10 | 硅钙板600*600维修及更换
1.11 | 管道维修
1.12 | 乳胶漆修补
1.13 | 防锈漆涂刷
1.14 | 墙面砖松动、脱落修补（校内所有贴砖墙面包含踢脚线）
1.15 | 地面砖脱落、松动修补（校内所有贴砖地面）
1.16 | 漏水封堵项目
1.17 | 枯树砍伐及新铺周边透水砖
1.18 | 墙面挂木纹集成板
1.19 | 七棵树排危
1.20 | 校园台阶及梯步排危整改
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1.21 | 求索楼5层琴房吸音板墙面更换
1.22 | 垃圾房
1.23 | 道路抗滑层
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7209.44
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
求索楼5层（琴房）吸音板墙面维修
1 | 011502002001 | 吸音板墙装饰面破裂及脱落修复 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:实木条20mm*5m，恢复原脱皮装饰面 2.其他:样式与原有线条一致，或经业主重新选样 [工作内容] 1.线条制作、安装、压缝 2.刷防护材料 | m | 50 |  | 31.92
厚德楼、博艺楼楼梯间墙面砖排危
1 | 011204003002 | 贴墙饰面砖（规格，颜色按原墙） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:贴墙饰面砖（规格，颜色按原墙） 2.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 100 |  | 128.53
2 | 011406001003 | 修补乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.腻子种类:防水腻子 2.刮腻子遍数:一底二面 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底二面 4.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 120 |  | 25.95
宿舍卫生间铝扣板吊顶更换
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:钢龙骨基层 2.面层材料品种、规格:新购铝扣板安装（规格：300*300*0.8，颜色与原顶同） 3.成品保护:原有建筑物需要做好保护措施，损坏自行恢复 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 150 |  | 159.47
宿舍塑钢门、窗维修更换
1 | 010807001001 | 宿舍窗维修更换 | [项目特征] 1.框、扇材质:成品塑钢窗安装（壁厚不小于2.5mm） 2.玻璃品种、厚度:5+5A+5中空钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 75 |  | 369.31
2 | 010802001001 | 宿舍塑钢门维修更换 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:成品塑钢门，尺寸根据现场原塑钢门规格 2.门框、扇材质:塑钢门（壁厚不小于2.5mm） 3.玻璃品种、厚度:5+5A+5中空钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 75 |  | 457.38
宿舍洗手台台面石材更换
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011501B01001 | 宿舍洗手台台面石材更换 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:更换新大理石材材质：花岗岩;颜色：灰色;厚度：不小于18mm） 2.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 3.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.含支架维修 5.刷防护材料 | m2 | 100 |  | 338.09
教工食堂楼梯间顶部漏水排危治理
1 | 010902001004 | 屋面防水（卷材+防水涂料） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青；厚度:3毫米 2.防水层数:2层 3.防水层做法:2mm厚非固化沥青涂料+3mm厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（Ⅱ型），遇墙上翻高出建筑完成面300mm（阴角处做抹灰R角半径70mm） 4.找平:满足规范。 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.找平、刷防水涂料 | m2 | 80 |  | 87.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm厚C20细石混凝土提浆压光，配φ6.5@150单层双向钢筋网。 2.混凝土种类:商品砼 3.嵌缝材料种类:综合考虑 4.钢筋规格、型号:φ6.5mm@150单层双向 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 80 |  | 51.74
3 | 010503001001 | 止水梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土种类:商品砼 C25素混凝土200*300，楼板凿毛。超出建筑完成面30CM高。 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.2 |  | 865.58
4 | 011001001001 | 轻质材料回填 | [项目特征] 1.品种、规格、厚度:陶粒回填 2.找平:综合考虑 3.计算规则:按回填面积乘以厚度计算 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m3 | 40 |  | 255.3
操场体育用具保管室改造工
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.墙体类型:室内隔墙（轻质隔墙加气混凝土块，强度等级不小于A3.5） 2.砂浆强度等级:现拌砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 1.96 |  | 495.91
2 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰15mm厚M7.5预拌水泥砂浆抹灰，两遍成活。 2.加固:满挂直径0.9mm镀锌钢丝网12.7*12.7 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.挂网 | m2 | 180.78 |  | 33.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:乳胶漆二遍 2.刮腻子遍数:腻子二遍 3.防护材料种类:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆 5.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 180.78 |  | 21.63
4 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋:综合考虑，纵筋不小于φ12HRB400，其他满足规范要求 4.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 | m3 | 0.06 |  | 1334.76
5 | 011406001002 | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆 两遍 3.部位:天棚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 76.16 |  | 27.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.名称:成品套装门-实木复合门 2.材质:实木复合 3.五金:综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.42 |  | 502.81
7 | 010802004002 | 防盗门 | [项目特征] 1.名称:新开入户门（防盗门） 2.材质:外板厚度不小于0.8MM，内板不小于0.6MM。门扇厚度不小于60MM。 3.五金:综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.88 |  | 474.82
8 | 010902001007 | 屋面防水（卷材+防水涂料） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青；厚度:3毫米 2.防水层数:2层 3.防水层做法:2mm厚非固化沥青涂料+3mm厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（Ⅱ型），遇墙上翻高出建筑完成面300mm（阴角处做抹灰R角半径70mm） 4.找平:满足规范。 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.找平、刷防水涂料 | m2 | 95.36 |  | 87.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011102003002 | 600*600仿水磨石防滑砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:地面砖600*600铺贴，厚度不小于9MM 4.嵌缝材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 76.16 |  | 112.19
10 | 011105003001 | 100高仿水磨石砖踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100高 2.粘贴层厚度、材料种类:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:仿水磨石踢脚砖 4.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.刷防护材料 6.材料运输 | m | 47.5 |  | 15.74
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404017001 | 强电配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱（含电气元件） 2.型号:满足现场要求 3.规格:满足现场要求 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1646.45
12 | 030502003001 | 弱电配电箱 | [项目特征] 1.名称: 弱电配电箱（含电气元件） 2.规格:接线箱(半周长) ≤700mm 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 |  | 795.24
13 | 030411001001 | PVC20套管 | [项目特征] 1.名称:PVC20 2.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 50 |  | 14.61
14 | 030411004001 | 电线BV2.5 | [项目特征] 1.名称:电线电线（铜芯线） 2.型号:BV2.5（补充2台空调线路） [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 150 |  | 3.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足业主及规范要求 3.规格:满足业主及规范要求 4.安装形式:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2 |  | 12.7
16 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 2.材质:满足业主及规范要求 3.规格:满足业主及规范要求 4.安装方式:满足业主及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 33.41
17 | 030412001001 | 吸顶灯600*600 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:满足业主及规范要求 3.规格: 600*600 4.类型:功率40W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 118.3
18 | 030412001002 | LED条型灯1200*100 | [项目特征] 1.名称:LED条型灯 2.型号:满足业主及规范要求 3.规格:1200*100 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 194.88
A栋宿舍液晶显示屏上方夹胶玻璃雨棚更换
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011506003001 | A栋宿舍液晶显示屏上方夹胶玻璃雨棚更换 | [项目特征] 1.原雨篷处理:拆除损坏雨棚(已另列项计算) 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.玻璃材料品种、规格:5+0.76PVB+5夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 10 |  | 662.79
图书馆落地玻璃
1 | 010807001002 | 图书馆落地玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:新安装钢化玻璃10MM厚以上（含所有辅料） 2.五金:综合考虑 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 6 |  | 89.85
硅钙板600*600维修及更换
1 | 011302001002 | 硅钙板600*600维修及更换 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:更换新硅钙板（规格，颜色按原有饰面） 3.压条材料种类、规格:综合考虑 4.嵌缝材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 50 |  | 70.3
管道维修
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管φ50 | [项目特征] 1.材质、规格:DN50PVC管材 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25 |  | 16.18
2 | 031001006002 | 塑料管φ100 | [项目特征] 1.介质:更换管道（如果已包管：恢复包封饰面层） 2.材质、规格:DN100PVC管材 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25 |  | 29.79
乳胶漆修补
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011406001004 | 乳胶漆修补 | [项目特征] 1.腻子种类:防水腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.防护材料种类:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两遍 5.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 400 |  | 21.05
防锈漆涂刷
1 | 011405001001 | 氟碳漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢楼梯氟碳漆满涂 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子要求:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆，遍数满足业主及规范要求 5.其他:包含除锈 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 90 |  | 75.31
墙面砖松动、脱落修补（校内所有贴砖墙面包含踢脚线）
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011204003001 | 贴墙饰面砖（规格，颜色按原墙） | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:贴墙饰面砖、踢脚线（规格，颜色按原墙） 3.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 4.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 50 |  | 128.53
地面砖脱落、松动修补（校内所有贴砖地面）
1 | 011102003001 | 贴地面砖（规格，颜色按原墙） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:贴地面砖（规格，颜色按原墙） 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 50 |  | 111.64
漏水封堵项目
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010903003001 | 破坏性维修漏水封堵 | [项目特征] 1.部位:破坏性维修漏水封堵 2.材质:修补管道、恢复饰面材料（与原饰面材料一致） 3.规格:综合考虑 4.工艺要求:综合考虑 5.其他:含修补管道 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 50 |  | 231.99
2 | 010903003002 | 非破坏性维修（按房间计算，含卫生间，阳台，及室内）固定价 | [项目特征] 1.材质:点对点注射堵漏剂 2.规格:综合考虑 3.工艺要求:综合考虑 4.计算规则:按维修堵漏的房间数量计算 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | 间 | 100 |  | 103.46
枯树砍伐及新铺周边透水砖
1 | 050101001002 | 砍伐乔木 | [项目特征] 1.树干胸径:根据现场实际情况 2.其他:包含修枝、截干等 3.措施:根据现场情况综合考虑措施，包含弃渣外运 [工作内容] 1.砍伐 2.废弃物运输 3.场地清理 | 株 | 1 |  | 123.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040204002001 | 透水砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖（同周边） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼垫层 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 1 |  | 95.16
墙面挂木纹集成板
1 | 011207001001 | 墙面挂木纹集成板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨安装 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹集成板，厚度不小于5MM 4.压条材料种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 50 |  | 148.82
七棵树排危
1 | 050101001001 | 砍伐乔木 | [项目特征] 1.树干胸径:根据现场实际情况 2.其他:包含修枝、截干等 3.措施:根据现场情况综合考虑措施，包含弃渣外运 [工作内容] 1.砍伐 2.废弃物运输 3.场地清理 | 株 | 1 |  | 123.98
校园台阶及梯步排危整改
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011106004001 | 光滑面梯步全部调整为火烧面 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:光滑面梯步全部调整为火烧面 [工作内容] 1.石材加工 | m2 | 80 |  | 15
求索楼5层琴房吸音板墙面更换
1 | 011207001002 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层材料种类、规格:木工基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥纤维板（含吸音棉）1200*2400*10 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 40 |  | 133.6
垃圾房
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040205011001 | 不锈钢垃圾房（定制） | [项目特征] 1.做法:[项目特征] 1.类型:不锈钢垃圾房（长6000*宽2500*高2600）顶部包边：造型采用 1.2mm 热镀锌板折弯、焊接、打磨成型，顶部框架采用 80*40*1.5mm/40*40*1.5mm 热镀锌方管焊接方通架，结实耐用、可支摧空调外机，顶部防水采用优Л着质热镀锌钢板折边倒扣、周边接缝处采用结构胶封实，顶部裸露处采用沥青瓦防水彻底杜绝痛雨和渗水。顶部吊顶采用豪华 FV 扣板吊顶，上铺木方加强筋。顶部保温采用聚苯乙烯保温层。顶部屋檐采用 1.2mm 热镀锌板折弯，焊接，打磨。墙体立柱采用 1.5mm 厚度 100*100 热镀锌方管立柱，成品造型装饰柱。墙体框架采用 1.5mm 厚度 40*80 热镀锌方管。墙体封板30mm 优质金属雕花板，内夹保温层。门采用 1.5mm 厚度 40*40 规格的热镀锌方管焊接成型。窗户采用 1.2mm 热镀锌板折弯、焊接、打磨成型。框架采用 80*80mm/40*40mm 1.5mm 热镀锌方管拼焊而成方通架。衬板采用防水木模板作为基层。地板防滑瓷砖。整体颜色依据色卡调配汽车漆和选配雕花板材质颜色。LED节能灯采用 LED┬芬圆形节能吸顶灯，25W。开关插座采用 86 开关1组、86 五孔插座1组、空调专用插座1组。配电箱1个、16A空开1组。电源线2.5 平方纯铜电源线。 2.规格:304不锈钢，立柱及主龙骨 | 座 | 1 |  | 20536.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
50*50*3，50米；次龙骨50*25*2，镜面，技术标准：GB/T12770;不锈钢薄板，厚度1.2MM.面积45平方米。顶部包边 3.基础及垫层平台：C25现浇混泥土，厚度150。 4.其他：金属垃圾房；放置不低于6个240L标准垃圾桶，非智能，无电子设备和智能系统，满足基本功能，含洗手池，拖把池。 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑，就近接入排水沟。 2.安装
道路抗滑层
1 | 040203006001 | 彩色抗滑层 | [项目特征] 1.做法:彩色抗滑层铺装：铺设整体厚度5mm；蓝色；抗滑性：55 ≤BPN <70；材料质量满足《路面防滑涂料》（ JT/T712-2008 ）规范标准相关技术指标要求，并提供有效检测报告证明 [工作内容] 1.路面预处理 2.刮涂路面 3.铺撒陶瓷颗粒 4.养护、清扫 | m2 | 110 |  | 105.68
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701006003 | 墙面脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.搭设条件:适用于仅进行墙面施工的范围 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 200
2 | 011701006004 | 天棚脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.搭设条件:同时进行天棚、墙面施工的部位 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 200
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：维修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 |  | 7209.44
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计