- 竞争性磋商文件

采购执行编号：DCZB-CQ-1241

采购项目名称：微震动传感器周界报警系统

采   购   人：重庆市女子监狱

采购代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

- 二〇二五年四月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	- 1 -

一、 竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、磋商供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、磋商保证金（本项目无）	- 2 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、现场踏勘	- 3 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目概况	- 5 -

二、项目技术参数及要求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

※一、交货期、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

※三、质量保证及售后服务	- 7 -

※四、付款方式	- 8 -

※五、保密要求	- 8 -

※六、知识产权	- 8 -

※七、其他	- 9 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

一、磋商程序及方法	- 10 -

二、评审标准	- 12 -

三、无效响应	- 14 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、磋商费用	- 15 -

二、竞争性磋商文件	- 15 -

三、磋商要求	- 15 -

四、成交供应商的确认和变更	- 16 -

五、成交通知	- 17 -

六、询问和质疑	- 17 -

七、采购代理服务费	- 18 -

八、签订合同	- 18 -

第六篇 合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件编制要求	- 20 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术（质量）部分	- 23 -

三、商务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	- 25 -

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆鼎创招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市女子监狱（以下简称：采购人）的委托，对微震动传感器周界报警系统项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微震动传感器周界报警系统 | 400000 | 1 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算400000元。

## 三、磋商供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商应按要求进行注册，通过“行采家”平台（http://www.gec123.com），登记加入“行采家供应商库”。咨询电话023-88158017。（供应商注册与否不影响响应文件的有效性）。

（二）凡有意参加磋商采购的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（www.gec123.com）上下载本项目磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日（2025年4月30日）起三个工作日。

（四）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2025年4月30日-2025年5月12日17:00

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆市渝北区创意公园18栋2单元3-2（重庆市渝北区食品城大道18号）登记递交《重庆鼎创招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

2.1.2汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将磋商文件汇款凭证（注明采购执行编号）、《重庆鼎创招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至1595579369@qq.com（邮箱）。报名成功时间以代理机构收到以上资料邮箱的显示时间为准。

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行

账  号：123911157910105

在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件并按以上要求提交了相应资料的供应商，其现场报名才被接收，否则当场退还响应文件。

（五）供应商须满足以下二种条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（六）磋商地点：重庆鼎创招标代理有限公司开标室（重庆市渝北区创意公园18栋2单元3-2）。

（七）提交响应文件开始时间：2025年5月13日北京时间14时00分。

（八）提交响应文件截止时间：2025年5月13日北京时间14时30分。

（九）磋商开始时间：2025年5月13日北京时间14时30分。

## 五、磋商保证金（本项目无）

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商文件内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金专用账户

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行江北支行

账  号：123911157910901

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

注：各供应商在通过银行转账（电汇）递交保证金时，须在包含但不限于“汇款备注、用途、摘要”栏说明该款项为“磋商保证金”若供应商未按以上要求说明款项用途的，在保证金退还时造成的后果由供应商自行承担。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网上发布，请各供应商注意下载或到重庆鼎创招标代理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、现场踏勘

（一）原则上本项目采购人不集中组织现场踏勘，各供应商如需踏勘的，于2025年5月7日-2025年5月8日（每天10：00-15：00）携带身份证到采购人单位现场进行踏勘，供应商自行前往现场踏勘以充分了解现场环境和潜在风险。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。

（二）踏勘地点：重庆市高新区走马镇金马路32号（女子监狱内）。

（三）联系方式：陈老师  023-65777626。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市女子监狱

联系人：李老师

电  话：023-65777653

地  址：重庆市高新区走马镇金马路32号

（二）采购代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

联系人：宋老师

电  话：023-67865997 18225295481

地  址：重庆市渝北区创意公园18栋2单元3-2（重庆市渝北区食品城大道18号）

## 第二篇  项目技术（质量）需求

“※”标注的项目技术（质量）需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“▲”标注的项目技术（质量）为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

## 一、项目概况

为进一步提升采购人单位的安防水平，现需织密一道智能报警阵在周界内隔离板网上安装一套微震动传感器周界报警器，让隔离板网升级为一道入侵监测电子屏障，须在大约1200米的隔离板网上安装振动入侵探测报警器，安装间距为每2.5米一个。

## 二、项目技术参数及要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 入侵报警软件 | - 1 | - 套 | - 平台采用面向服务的分布式体系架构，具有技术架构简单、扩展灵活、操作简便、运行可靠等特点。 - 系统主要功能包括：配置管理、2.5D电子地图、告警及事件管理、联动预案管理以及系统权限管理等 ▲1、具有入侵报警：传感器感应到振动触发报警后，客户端须具有声光报警。入侵报警响应时间≤2秒 - ▲2、防破坏报警功能：当远程控制器防拆开关被打开、传感器连接线缆被剪断、控制器与软件网络断开等情况发生时，客户端须具有声光报警。 - ▲3、可同过客户端对防区数量、名称、位置进行设置。 - 4、可通过客户端查询报警信息记录、查询、调用等功能。 - 5、需免费提供通讯协议，并入现有信息化平台，信号可与监控等系统联动使用。 - 6、具有查询、设置等功能；可通过客户端软件设置防区数量、位置、名称等。 - ▲7、系统支持操作人员手动进行确认及复位，支持选择报警类型。 - （以上带“▲”标识项为关键技术参数，须在响应文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具盖有质量监督检验测试中心检验检测专用章的相关内容复印件，成交供应商须在签订合同前向采购人提供报告原件核查。） - ※8、本系统可以同时支持国产操作系统和windows操作系统。（须在响应文件中提供国产操作系统适配认证证书复印件） - ※9、本系统可以适配国产数据库。（须在响应文件中提供与国产数据库产品兼容互认证证书复印件） - 10、系统可与任何安防系统融合使用，提供报警转发与控制协议供第三方使用。 - 11、设防模式；能对防区设置多种设防模式，可按时间段设防，也可全天24小时设防，设防期间系统进行实时的监测和报警。 12、数据库类型支持包括DM8（0DBC）、SQLlite。 |  |
| - 2 | - 远程控制器 | - 1 | - 台 | - ▲1、每个远程控制装置可以控制不小于2个回路，每个回路控制距离：不小于800米。 - ▲2、每个探测回路可设置1-40个防区。 - ▲3、防区距离设置：防护距离3-20米可设置。 - ▲4、防护等级不低于IP66 - 5、支持壁挂式安装 - 6、远程控制器具有≥8路开关量输入。具有≥8路开关量输出.并可通过网络模式扩展。 7、直流功耗小于10W低功耗设备同时提供备用电源及设备远程供电的工作模式。 8、具备温度自适应调整功能，可根据环境温度自动调整定位精度。 9、可作为服务端独立运行，并对报警信号进行输出。 10、每秒发送1000次监控脉冲，确保入侵行为发生时不发生遗漏。 11、远程控制器收到报警信号后，通过TCP/IP协议转发报警信息。 - 12、远程控制器与主机之间可通过有线网络、无线网络或公网连接。 13、平均无故障时间100,000小时。 - ▲14、工作温度：（-30±2）℃- （80±2）℃ - （以上带“▲”标识项为关键技术参数，须在响应文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具盖有质量监督检验测试中心检验检测专用章的相关内容复印件。） |  |
| - 3 | - 振动入侵探测器 | - 480 | - 个 | - 1、在水平和竖直方向静置时，阻抗处于毫欧级状态，侧立方向静止时处于不定状态； - 2、受外力振动时，阻抗随振动力度的不同而变化，对远端控制单元发送的监控脉冲产生反射信号； - 3、抗高低温、抗紫外线、耐腐蚀； - ▲4、工作温度：（-30±2）℃- （80±2）℃ 5、内部结构，完全封装，防护性强。 - 6、可以安装在任何已有的边界围墙（栅栏）上（如：焊接的网、链锁、装饰篱笆、墙、六角形线圈等），可控制5米高的栅栏和隔离网。 - 7、传感器安装间距不大于3米。 8、震动传感器通过专用信号线串联连接，壁挂式安装。 - 9、操作电压： 12VDC。 - ▲10、防护等级不低于IP68。 - （以上带“▲”标识项为关键技术参数，须在响应文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具盖有质量监督检验测试中心检验检测专用章的相关内容复印件。） |  |
| - 4 | - 探测器连接线 | - 1200 | - 米 | - 1、高性能聚氯乙烯PVC双芯绞合电缆，低密度聚乙烯护套； - 2、抗高低温、抗紫外线、耐腐蚀。 - ▲3、工作温度：（-30±2）℃- （80±2）℃ - （以上带“▲”标识项为关键技术参数，须在响应文件中提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具盖有质量监督检验测试中心检验检测专用章的相关内容复印件。） |  |
| - 5 | - 主机 | - 2 | - 台 | - 处理器：2.7GHz； - 内存：8G或以上； - 硬盘：2T或以上； - 接口：具备USB2.0、以太网接口、VGA接口等标准接口； - 显示器：23寸或以上液晶显示器，分辨率不小于1920*1080； |  |

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期：合同签订后20天供货安装调试完毕。

（二）交货地点：重庆市女子监狱。

（三）验收方式：由采购人组织验收（成交供应商安装调试完毕后，采购人若提出修改，成交供应商无条件接受，并在规定的时间完成修改，产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。）

## 二、报价要求

本项目为总价包干，本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费（含装卸费）、检测费、保险费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

本项目的所有软硬件均包含3年免费质保，质保期自验收合格之日起计算。

（二）售后服务内容

1.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；重大问题需及时提供解决方案，在48小时内解决问题，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.4免费服务内容包括不仅限于：系统功能完善、升级服务、管理服务、培训服务、应用服务、咨询服务、故障解决服务等；服务方式包括：现场服务、现场管理、电话服务、邮件服务、在线答疑服务等，从项目竣工验收合格之日起计算。

2.质保期外服务要求

2.1成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以最惠价格提供售后服务并提供最惠报价表，且服务质量和效率不低于质保期的要求。

## ※四、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）项目实施完毕并运行，由采购人组织项目验收通过后，支付至合同总额的100%。

（三）项目通过采购人验收且3年质保期满后采购人无息退还履约保证金。

## ※五、保密要求

（一）成交供应商应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于数据、技术资料、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

（二）成交供应商在使用采购人为成交供应商及其工作人员提供的数据、程序、资料及采购人相关的业务和技术文档时，应遵循以下规定：

1.应以审慎态度避免泄漏、公开或传播采购人的保密信息；

2.在实施过程中对数据的处理方式应事先得到采购人的许可；

3.未经采购人书面许可，不得对有关保密信息进行修改、补充、复制；

4.未经采购人书面许可，不得将保密信息以任何方式（如E-mail）携带出工作场所；

5.未经采购人书面许可，不得将保密信息透露给任何其他人。

（三）保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务。

（四）成交供应商如出现泄密行为，应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给采购人造成的经济损失进行赔偿。

## ※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## ※七、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、磋商供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、磋商供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投项目的磋商保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术（质量）、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术（质量）指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术（质量）部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术（质量）部分(67%) | 20分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为20分。 2.扣分条款： 2.1响应文件响应情况有一条不满足竞争性磋商文件重要技术参数需求的（竞争性磋商文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除2分，扣完为止。 2.2响应文件响应情况有一条不满足竞争性磋商文件一般技术参数需求的（竞争性磋商文件第二篇中带“▲”号和“※”号标注的除外），从起评分中扣除1分，扣完为止。 | 按第二篇项目技术（质量）需求要求提供证明材料。 |
|  |  | 供货方案（8分） | 供应商能够充分考虑产品的使用环境，制定的供货方案须包括供货计划、供货进度安排、供货时间、运输和装卸方案。上述内容描述详尽合理，无缺陷，符合项目需求，得8分；方案存在缺陷，得4分；方案存在不符合项目需求的内容或情形，得2分；未提供得0分。 | 注：缺陷是指内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。 |
|  |  | 现场安装及调试（8分） | 供应商能够充分考虑产品的使用环境，制定现场安装及调试方案，方案须包括人员设备进场安排、设备安装方案、调试方案、履约验收方案。上述内容描述详尽合理，无缺陷，符合项目需求，得8分；方案存在缺陷，得4分；方案存在不符合项目需求的内容或情形，得2分；未提供得0分。 |  |
|  |  | 培训方案（8分） | 供应商能够充分考虑产品的使用环境，制定科学合理、切实可行的培训方案。培训方案须包括培训时间安排、课程安排、人员安排、地点安排。上述内容描述详尽合理，无缺陷，符合项目需求，得8分；方案存在缺陷，得4分；方案存在不符合项目需求的内容或情形，得2分；未提供得0分。 |  |
|  |  | 应急方案（8分） | 供应商能够充分考虑产品的使用环境，制定科学合理、切实可行的应急方案。应急方案须包括相关人员管控、物料及产品消杀、瑕疵或质量问题产品调换、产品运输及送货安装途中的各种应急预案。上述内容描述详尽合理，无缺陷，符合项目需求，得8分；方案存在缺陷，得4分；方案存在不符合项目需求的内容或情形，得2分；未提供得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案（15分） | 供应商提供完善的售后服务方案，包括服务承诺、人员配备、响应时间、技术支持、应急处理方案、质保期承诺等。上述内容描述详尽合理，无缺陷，符合项目需求，得15分；方案存在缺陷，得10分；方案存在不符合项目需求的内容或情形，得5分；未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （3%） | 业绩 （3分） | 2021年1月1日至今供应商或产品制造商有类似项目业绩，每有一项得1.5分，最多3分。 | 提供中标通知书及合同，（时间以合同签订时间为准，提供合同及中标通知书复印件加盖供应商公章）。 |

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，再委托代理商参与磋商的；（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金（本项目无）

1.供应商提交保证金金额和方式详见本文件第一篇“五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、询问和质疑

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对磋商文件提出质疑的，应在依法获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

## 七、采购代理服务费

1.供应商成交后向采购代理机构缴纳招标代理服务费6000元。

2.服务费以转账、电汇等形式支付。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行

账  号：123911157910105

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第六篇 合同草案条款

合同按照行业要求自行拟定。

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

磋商项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ 元 ） | 合计 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

磋商项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.本表可扩展。

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如未逐条填写或未填写差异说明，但在响应文件其余地方能体现响应本磋商文件商务需求，视同“无差异”，不作为废标条款，完全响应的也可以在本页所在处自拟承诺或声明完全响应采购文件的商务需求。

3.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。