## Sheet1
2024年第一季度耗材引进（第六次）报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :1、药交所编码和国家医保码必须填写（如填写错误或漏填，则报价无效）2、差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 药交所编码 | 国家医保码 | 差异情况
1 | 导引延长导管 | 1、长150cm，交换段25cm，近端翼片标识尺寸和内径，具有不锈钢的扁平推送杆。 2、具有17cm的一体化设计半管结构，其中远端15cm部分170°，近端2cm部分200°。 3、交换段头端具有不透X射线标记。管身为弹簧圈加强编制。 4、至少具有5F/5.5F/6F/7F/8F共5种尺寸规格。 5、5.5F规格，交换段可用内径0.051“(1.3mm)；6F规格，交换段可用内径0.056“(1.42mm)。 | 医疗器械 | 6500 | 元/根 |  |  | 6500
1 | （集采）植入式心脏起搏器1 | 1.兼容3/1.5TMRI 2.MVP 2.0 3.长寿命（平均15.3Y） | 医疗器械 | 34666 | 元/台 |  |  | 34666
1 | （集采）植入式心脏起搏器2 | 植入识别，心房心室感知阈值全自动管理，导线监测，频率骤降，频率应答，频率轨迹优化，减少右室起搏功能，房颤诊断与管理功能，预计使用寿命11年。 | 医疗器械 | 24980 | 元/台 |  |  | 24980
1 | 植入式心脏起搏电极导线1 | 心房/心室主动螺旋电极，经过上腔静脉系统将其植入在右心房或者右心室，连接起搏器后，旨在用于心房或心室内的起搏或感知，主动螺旋电极，兼容3 TMRI，电极导线的头端含有小于等于1.0 mg的醋酸地塞米松，能抑制与植入起搏电极升高阈值有关的炎症反应。 | 医疗器械 | 4531 | 元/根 |  |  | 4531
1 | 植入式心脏起搏电极导线2 | 类型： 双极 室：心房 固定： 4个翼，长度均为2.5mm 长度： 45cm、53cm 连接器：IS-1 BI 材料导体: MP35N镍合金 连接器插脚: 不锈钢 连接器环: 不锈钢 内部绝缘体: 硅树脂 外部绝缘体: 聚氨酯 环电极: 氮化钛涂层的铂合金 头端电极: 氮化钛涂层的铂合金。 | 医疗器械 | 2736 | 元/根 |  |  | 2736
1 | 可撕开导管鞘 | 扩张器，穿刺针，导丝和注射器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年，适用于起搏导线和导管引入。（1）成熟的止血阀技术，硅酮止血阀，相比前代产品，撕开所需力减少60%；（2）鞘管到扩张器平过渡平滑，减少进入血管阻力，以便于插入；（3）改进手柄，扩展的翼体采用防滑凸起的表面，抓握更加紧实，撕开性能更优越。 | 医疗器械 | 600 | 元/套 |  |  | 600