重庆市大足区精神卫生中心消防维保服务

采购人：重庆市大足区精神卫生中心

二○二五年十月

目录

一、 项目内容	2

二、资格条件	2

三、 项目采购内容	2

四、项目商务要求	2

五、报名及采购文件	3

六、投标时间地点及程序	4

七、联系方式	4

八、其它有关规定	5

九、评选程序及方法	5

十、其他	7

十一、供应商提交响应文件	8

十二、无效响应	8

## 项目内容

| 项目名称 | 单价（万元） | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区精神卫生中心消防维保服务 | 2.3 | 4.6 | 0 | 资金自筹 | 两年 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

## 项目采购内容及技术要求

（一）项目内容

维保内容：本项目服务包含医院范围内的所有建筑消防设施设备系统，包括但不限于火灾自动报警系统

1、消防供配电设施

2、火灾自动报警系统

3、消防给水及消火栓系统

4、自动喷水灭火系统

5、防烟排烟系统

6、应急照明和疏散指示系统

7、防火分隔设施

8、建筑灭火器

9、消防联动系统

10、消防通讯系统和火灾应急广播系统等

（二）其他要求

1、消防系统维护保养主要分初检、月检、季检、年终检查和适时维保检测等。每月对消防设施设备系统进行一次常规检查、维护；每季度进行一次全面测试、检查、维护；每年的最后一个月应提供一次全面的检查维保服务；其他时间进行临时维护保养。

2、初检、月检查、季度检查、年终检查和适时维保结束后，供应商均出具相应记录，壹式贰份，双方有关人员签字后各自存档备查，并按规定，每月出具一次月检报告、每季度出具一次季检报告、年度出具一次年检报告（包括初检报告和年终检查报告），壹式贰份，双方签字盖章，双方各一份。

3、重大节假日（元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）节前进行一次联动测试，同时将节日期间的应急人员名单、联系方式送交后勤保障部。

4、维保单位在收到采购人突发故障的维修通知（电话、短信、微信或书面通知）后，须在第一时间做出响应，并在60分钟内到场处理；处理一般维修不超过12小时；中修不超过24小时；大修不超过72小时。凡超过24小时维修必须报备，同时采取有效防范措施，保障消防安全。若未按时到达处理，业主方有权请第三方修复，所产生的一切费用由维保方承担。每次维保由维护人员填写维修记录表，以备查阅。

5、除消防设施设备在维保期内的维修服务费用外，其余在服务期内发生的费用按照以下要求执行：

①服务期发生不超过1000元（含）的小微故障由供应商自行处理，且维修人员工时费供应商承担；

②服务期发生维修费用大于1000元的一般故障，由供应商在第一时间提出解决方案和报价，待采购方同意后方可进行，维修费用由采购人承担；

③服务期发生维修费用大于合同金额20%的较大故障应双方协商，制订出切实可行的维修方案和安全防范措施后方可进行，维修费用由采购人承担。

④上述发生的所有维修服务需保证在双方确定的时间内完成。

6、消防主管部门对消防系统进行检查时，供应商需全力配合、积极协调，确保对消防系统检查合格。

7、因维保单位责任被公安消防部门处罚所产生的费用全部由维保单位承担。因维保单位不尽责，履责不到位，造成安全事故的，所产生的一切损失由维保单位负责。

8、维保单位在施工过程中必须设置必要的防护和警示标志，高空施工必需配戴安帽及安全带，因维保施工发生任何安全事故，一切经济和法律责任由维保单位承担。维保单位工作人员的人身安全责任，由维保单位自行负责。

9、维保单位须保证维保资质持续有效。若出现资质未年检或被撤销的情况，维保单位除及时通知业主方外，还须承担由此造成的相关违约责任，并解除维保合同。

注：供应商应自行承诺上述要求，否则视为不响应采购文件实质性要求。

## 项目商务要求

（一）服务时间、地点及验收方式

1.服务时间：合同签订后。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.验收方式：由采购人组织验收（成交供应商出具成果后，甲方若提出修改，乙方无条件接受，并在规定的时间完成修改）。

（二）报价要求

1、本项目报价为人民币报价，报价包括：服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、交通费、食宿费、保险费、税费等完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）付款方式

1、成交供应商按采购合同维保完成，成交供应商提交采购合同、验收报告，向采购人申请付款；

2、采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款；

## 报名及采购文件发售

1.获取采购文件：供应商自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目的采购文件、答疑补遗等文件。无论各潜在投标人下载与否，采购人都视为各潜在投标人均已知晓本答疑补遗文件的全部内容，由此造成的一切后果，由各潜在投标人自行承担。

报名和采购文件发售期：2025年10月 15 日至2025年10月20  日9：00。

开标时间：2025.10. 20上午：9.00-10.00

## 投标时间地点及程序

（一）线下投标

1、报价开始时间：具体以行采家（https://www.gec123.com/）上本项目的发布时间开始为准。

响应文件报价截止时间：行采家（https://www.gec123.com/）上本项目的截止时间开始为准。

（二）响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件格式”的规定组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（三）投标保证金（如有）

## 无

## 七、联系方式

（一）

联系人：刘老师

电  话：13996394603

地  址：重庆市大足区万古镇万安大道200号

## 八、其它有关规定

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）网上竞采中心上下载查看本项目需求文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3.现场踏勘：供应商须于采购文件公示期间到重庆市大足区精神卫生中心进行踏勘，以便做好参加项目投标的各项准备工作，采购人不专门组织勘察活动，踏勘产生的费用由供应商自行承担。供应商自身应对勘察中获取的现场资料负责。不能达到相关要求未能进行勘察现场的，其后果由供应商自行承担。现场踏勘联系人：刘老师 13996394603

4.无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

5.成交供应商领取中标通知书

5.1采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。《成交通知书》是签订合同草案的依据。若合同草案未获批准，采购机构有权取消合同草案。《成交通知书》及签订的合同草案不能作为成交供应商启动生产或备货的依据，应待正式合同签订后再启动生产备货，否则，由此造成的后果由成交供应商自行承担。

5.2成交通知书发出后，因成交供应商放弃成交的，成交供应商应当承担相应的法律责任。

## 九、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞采。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1、供应商提供书面声明（见格式文件） 2、提供查询截图，查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等相关记录截图加盖供应商公章。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按 二、资格条件 （二）特定资格条件 提供 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件格式、内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应内容 | 对采购文件要求的承诺、响应等内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.成交原则

在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商；如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

## 十、其他

1、供应商必须对“三 项目采购内容、四 项目商务要求”条款和服务明确列出并承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、中标人放弃中标、或者在采购文件规定的时间内不签定采购合同的，采购人将依序确定第二中标候选人为中标人。若第一中标候选人与第二中标候选人的投标报价的差额部分，第一中标候选人还应对超过部分予以赔偿，依次类推。

## 十一、供应商提交响应文件

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（推荐采用u盘作为电子文档载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档应与正本一致，可以是WORD文档或PDF文档。

2.在响应文件正本中，采购文件第五篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封包装（未密封包装的响应文件采购人、采购代理机构将拒收其响应文件），并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.供应商在提交响应文件截止时间后至响应文件有效期内，不得撤回其响应文件。

## 十二、无效响应

（一）有下列情况之一者报价文件无效：

1、报价文件未按照采购文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式、未加盖公章的；

2、报价文件未按采购文件规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3、供应商超出经营范围的或不具备采购文件规定的资格要求的；

4、供应商未按采购文件规定提交采购样品材料的（如有）；

5、报价文件出现多个方案或报价的；

6、未提供符合采购文件要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；

7、未按采购文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

8、报价文件附有采购人不能接受的条件。

9、本竞采文件规定的其他无效投标情形。

（二）如有下列情况之一为废标

1、供应商报价均超过采购预算（最高限价），采购人不能支付的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

响应文件编制要求

目录

一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件、组织机构代码证复印件

（二）按资格审查要求提供年度财务状况报告（表）复印件

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明。（见格式文件）

（四）缴纳社会保障金的证明材料复印件

（五）法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

三、技术服务部分

（一）技术服务方案

四、商务部分

（一）商务部分相关证明材料

五、其他应提供的资料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：

年  月  日

（二）明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 相关信息 | 数量（项） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、资格条件及其他

- 提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

- 提供上一年度财务状况报告（表）（至少包含资产负债表、利润表、资金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明。（见格式文件）

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

### （三）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------

（注：法定代表人参加竞采的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加竞采的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）

（四）书面声明

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

投标人名称郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

年月日

注：提供查询截图，查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等相关记录截图加盖供应商公章

三、其他应提供的资料

其他与项目有关的响应资料（自拟）

（完）

### 现场踏勘登记表

| 项目名称 |  |  | 踏勘时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 踏勘单位： | （加盖公章） |  |  |  |  |
| 踏勘情况 |  |  |  |  |  |
| 踏勘人代表签字： |  | 采购人代表签字： |  |  |  |
| - .投标人须与采购人提前联系并约定踏勘现场时间，超过预约时间未能踏勘现场的，由投标人自行负责。 |  |  |  |  |  |