- 询价文件

采购计划编号：FS-25C010

项目名称：放废库路灯更换及生化池清理

采 购 人：重庆市辐射环境监督管理站

- 2025年 7 月

## 询价文件邀请书

重庆市辐射环境监督管理站现根据工作需要，对放废库路灯更换及生化池清理项目开展询价采购。欢迎有资格的供应商进行报价。

一、项目基本情况

1、本项目号：FS-25C010

2、项目名称：放废库路灯更换及生化池清理

3、最高限价（总价）：8.7万元人民币

4、报价说明：报价包含材料费、人工费、维修费、运费、管理费、人员保险费、税费等所有费用，计价单位为人民币。

二、采购人信息

1、采购人：重庆市辐射环境监督管理站

2、联系人：刘老师

3、电  话：13648301405

三、招标内容

（一）项目内容

重庆市城市放射性废物库场内路灯更换及生化池清理以及零星改造项目。

- 采购服务及相关耗材（以下为预计数量，根据实际情况不少于以下数量）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注（可在本列表中的品牌中选，或者选择价格不低于本列表中品牌的商品。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯更换灯头 | 100W | 盏 | 22 | 根据现场尺寸而定 |
| 2 | 增加路灯及电线 | 100W | 盏 | 1 | 挂灯及穿线配管 |
| 3 | 防水电缆 | 10平方 | 米 | 250 | 渝丰，三峡，鸽牌 |
| 4 | 干粉灭火器 | 国标 | 个 | 40 | 3C消防认证 |
| 5 | 水基灭火器 | 国标 | 个 | 20 | 3C消防认证 |
| 6 | 空调维修保养服务 | 挂机、柜机 | 台 | 10 |  |
| 7 | 电热水器 |  | 台 | 2 | 美的，海尔，志高 |
| 8 | 一体式风暖机 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 淋浴花洒 |  | 套 | 3 | 恒洁,九牧，箭牌 |
| 10 | 抽水泵电线穿管及开关 |  | 米 | 50 | 金牛，顾的，得亿 |
| 11 | 2个生化池清掏、维修维护，2个生化池泵维修维护 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 沉降处置 |  | 项 | 1 | 保安室约50㎡ |
| 13 | 云梯车费用 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 运费 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 非密封放射性物质整备，部分场所去污 |  | 项 | 1 | 含放射性去污可剥离膜、喷洒器等 |
| 17 | 反光防撞路障 |  | 个 | 5 |  |

（三）技术规格及质量标准

1、生化池维护清掏：吸粪车转运至专业处置场地，洒水车清洗干净生化池内部，池内无积存粪便、悬浮物，池壁无附着物，排水口畅通无阻，洒水车冲洗后池内无积水、无异味，池底及管道内壁无残留污渍，作业后现场无垃圾残留，彩条布覆盖区域清理彻底，恢复绿化或路面原貌。

2、路灯更换：保证场内的亮度，灯头和灯杆保持匹配。

3、防水电缆：严格按照国标现行标准执行，敷设前检查电缆外护套无破损，导体无氧化。直埋电缆需设置路径标识桩，转弯处增设保护管。接头制作采用冷缩或热缩工艺，防水密封胶填充，相序标识清晰。

4、空调维修保养服务：需进行普通清洗、深度清洗、机器问题保养、检査机器有无问题、加装排水嘴、加长水管、机内异物排除、堵墙洞、贴防震胶。更换室内电路板、室内外风扇电机、内外机连接管、外观件及箱体等配件。接线错调整、内机噪音调整、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水、清洗蒸发器冷凝器翅片、重做喇叭口加氟、无漏点加氟，内外机连接管及机器管路补焊加氟系统管路脏堵、毛细管冰堵以及拆机、移机、安装、搬运、墙体开孔、装修拆除及恢复等。

5、沉降处置：需对开裂处嵌缝填缝，整体披挂钢丝网，门框及门重新安装，需对门框地面重新修整，墙面整体找平。

（四）岗位及人员配置要求

| 类别 | 岗位设置 | 人员配置 | 人员素质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理（可兼安全员） | 1人 | 男性，年龄50周岁以下，具有项目管理经验及相关工作经验。（如果项目经理未兼职安全员，需另外安排符合条件人担任安全员。） |  |
| 工程部 | 施工员 | 1人 | 55周岁以下，身体健康，具有良好的专业技能和服务意识及责任心。熟悉水电工行业相关的操作规范及流程。 |  |
|  | 工人 | 8人 | 55周岁以下，身体健康，具有良好的专业技能和服务意识及责任心，熟悉行业相关的操作规范及流程。 |  |
| 合计 |  | 10人 |  |  |
| 备注： 1.为保障本项目按时完成，上述人员配置为采购人最低要求10人，投标人的人员配置不得低于该要求。 2.所有人员上岗须经采购人审核同意，供应商不得随意调整、更换。如有调整或更换，应提前告知采购人，并征求招标人意见。未经采购人同意，供应商不得随意更换项目人员。如采购人对管理人员不满意，供应商应根据采购人要求及时调整更换服务人员。 3.以上所有人员的劳动用工风险由供应商承担，供应商须给每位员工购买社会保险及雇主责任险，在服务过程中发生伤亡事故由供应商承担。 |  |  |  |  |

### （五）管理要求

1、成交供应商应积极承担项目的交接工作，不得分包、转包、挂靠本采购项目。

2、所有人员上岗须审核合格，经采购人审核同意，并保持人员的相对稳定，成交供应商不得随意调整、更换人员。如需调整或更换，应提前告知采购人，并征求采购人意见。如采购人对管理人员提出更换要求，成交供应商应根据采购人要求及时调整更换。

3、采购人有权按成交供应商响应文件承诺的上岗人员及数量不定期进行巡查、抽查。未经采购人同意，成交供应商不得随意撤并。当发生人员离职、解聘等情况时，成交供应商应于当日向采购人进行书面报告备案，同时应在3日内将人员补齐到位。

4、成交供应商应于合同签订后3日内安排全部人员上岗，办理相关交接手续，逾期则采购人有权单方解除合同，同时有权追究成交供应商的违约责任。

5、关键岗位，特别是需24小时值守的岗位，无论何原因造成缺岗的，成交供应商须采取应急措施抽调人员顶岗，不得缺岗。

6、成交供应商应依法用工，负责所聘人员的培训、劳动保护、保险、伤病等事项；成交供应商派遣的员工，必须是按照《劳动法》相关规定进行招录并提供相关依据的复印件。凡是未“岗前入职体检”、“有传染病史”、“有违法记录”、“身体残疾”、“有心理疾病”、“未岗前培训”等人员不得派遣。成交供应商所派人员发生事故或其他意外均由成交供应商负责。（提供承诺函，格式自拟）

7、在合同期内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

8、成交供应商须对所有服务人员的业务技能和安全知识进行培训，培训合格后方可正式上岗，确保熟悉作业标准及相关要求和无安全无事故发生。合同期内因成交供应商造成发生的一切安全事故均由成交供应商自行负责。

9、成交供应商服从采购人监督管理和考核，如成交供应商的服务未达到合同约定要求，经采购人3次书面提出仍未整改到位的，采购人可单方面解除合同。

10、成交供应商应妥善使用和保管采购人移交的物品，不得擅自占用和改变使用性质，服务期满按交付数量归还采购人。

四、采购商务需求

（一）服务期、地点及验收方式

1、服务期：2025年  月   日-2025年  月  日（以合同签订为准）。

2、服务地点：我站指定地点。

3、验收方式：采购人根据服务需求中的相关内容自行验收。

（二）费用要求

本次报价须以人民币为报价本位币，实行总包干，本次报价包括：1.聘用人员涉及的工资、绩效奖金、岗前培训费用、加班费、劳保福利、雇主责任险；2.人工费、维修费、运输费；3.税费、企业管理费等。

（三）付款方式

项目完工并经采购人验收合格后，采购人支付合同金额的100%。付款时，供应商须提供普通发票，采购项目价款支付到供应商基本账户。

五、质量保障、售后服务要求

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备必须符合相关要求，材料必须为全新合格品，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与本次采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

（二）质保期：工程的质量保修期为2年。

六、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；（响应本次采购活动的单位如果为分公司，需要持总公司授权书并加盖总公司公章。）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：

（1）本项目不接受联合体投标，不接受合同分包。

（2）资格要求中第五点，“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指本次询价采购响应单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。甲方在本次采购报价截止日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录。

七、报价时间

1、发出招标通知书时间： 2025 年7月22日—2025年7月25日

2、报价地点：重庆市辐射环境监督管理站

3、报价开始时间：2025年7月25日北京时间 9:00

4、报价截止时间：2025年7月25日北京时间16:00

八、报价文件格式

书面响应文件由以下部分组成包括：

1、报价函

2、响应情况说明（包含但不限于企业符合性情况介绍等文字说明。）

3、商务条款承诺（包括完成期限及优惠条件等）

4、其它优惠承诺

5、法定代表人身份证明

6、法定代表人授权委托书

7、供应商资质文件

8、基本资格条件承诺函

9、供应商认为应该提供的相关资料

八、成交原则

在满足采购人需求的基础供应商中，按照最低价中标的原则确定第一中标候选人。

## 第二篇   招标采购响应文件格式要求

1、报价函

2、响应情况说明（包含但不限于企业符合性情况介绍等文字说明。）

3、商务条款承诺（包括完成期限及优惠条件等）

4、其它优惠承诺

5、法定代表人身份证明

6、法定代表人授权委托书

7、供应商资质文件

8、基本资格条件承诺函

9、供应商认为应该提供的相关资料

### 一、报 价 函

重庆市辐射环境监督管理站：

我方收到                         的询价文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，提供设备（服务、工程）的制造（购买、编制）及技术服务。总价/单价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。（根据项目具体内容选择报价金额为总价或单价。）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、报价明细（费用名称根据项目实际情况填写。）

| 序号 | 费用名称 | 单价（含税）（单位） | 数量（单位） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | .......... |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

### 响应情况说明

（格式自定）

### 三、商务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是               （供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

职  务：                                     职  务：

供应商公章：

（附法定代表人、被授权人身份证）

### 七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件并加盖公章。

### 八、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购人/采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年  月  日

九、供应商认为应该提供的相关资料

（格式自拟）

（结束）