重庆两江新区人民医院肛肠熏洗仪和红光治疗仪采购项目（SCIT-CQFQ-2025090040）

澄清文件一号

各潜在供应商：

我公司对“重庆两江新区人民医院肛肠熏洗仪和红光治疗仪采购项目”项目（项目编号：SCIT-CQFQ-2025090040）询价通知书修改如下：

| 原位置 |  | 询价通知书原文内容 | 修改后的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3页 | 第二篇 项目技术需求-技术参数 | ## 二、技术参数 - 说明：1.标注★技术参数须在响应文件中提供技术支持资料，并标注对应页码及位置。技术支持资料仅接受制造商公开发布的印刷资料(如产品说明书、技术白皮书等)（加盖供应商公章）或检测机构出具的检测报告（参数中已要求提供证明材料的，按参数中的要求提供），凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，响应文件将被拒绝。 - 2.所有要求加盖供应商公章的证明材料，需要供应商提供证明材料真实性的承诺函，并承诺在确定中标后签订合同前提供加盖制造商公章的上述证明材料（格式自拟），提供虚假证明或未提供的，采购人有权拒签合同，并报监督管理部门按相关规定严肃处理。 - ※（一）熏洗仪 - ★1、超声振荡频率1.7MHz，偏差：≤±10%。 - 2、最大雾化率≥2mL/min。 - 3、雾化水槽内水温≤50℃。 - 4、坐浴温度坐浴药液温度应在30℃～40℃之间。 - 5、低水位控制装置低水位提示或停机装置。 - ★6、定时设置雾化时间10min～30min；红外热风时间1min～5min。两项时间相加可设置在10分钟内，或红外热风时间2分钟内。 - 7、超声药物透入功能利用超声雾化作用，把中药汤剂物雾化成极微细的颗粒直接作用在病灶部位。 - 8、红外热风功能能加快血循环，起到消炎作用，又能使坐浴后的臀部得以烘干。 - 9、超温保护功能雾化槽或红外热风温度过高的情况时，可起到保护作用。 - ★10、无一次性耗材消费。 - ※（二）红光治疗仪器 - ★1、触摸屏≥7英寸。 - 2.治疗时间范围≥2～30min可调。 - 3.输出光谱在0.4～4.0μm范围内。 - ★4.输出方式：脉冲输出有10种输出模式。 | ## 二、※技术参数 - 说明：1.标注★技术参数须在响应文件中提供技术支持资料，并标注对应页码及位置。技术支持资料仅接受制造商公开发布的印刷资料(如产品说明书、技术白皮书等)（加盖供应商公章）或检测机构出具的检测报告（参数中已要求提供证明材料的，按参数中的要求提供），凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，响应文件将被拒绝。 - 2.所有要求加盖供应商公章的证明材料，需要供应商提供证明材料真实性的承诺函，并承诺在确定中标后签订合同前提供加盖制造商公章的上述证明材料（格式自拟），提供虚假证明或未提供的，采购人有权拒签合同，并报监督管理部门按相关规定严肃处理。 - （一）熏洗仪 - ★1、超声振荡频率1.7MHz，偏差：≤±10%。 - 2、最大雾化率≥2mL/min。 - 3、雾化水槽内水温≤50℃。 - 4、坐浴温度坐浴药液温度应在30℃～40℃之间。 - 5、低水位控制装置低水位提示或停机装置。 - ★6、定时设置雾化时间10min～30min；红外热风时间1min～5min。两项时间相加可设置在10分钟内，或红外热风时间2分钟内。 - 7、超声药物透入功能利用超声雾化作用，把中药汤剂物雾化成极微细的颗粒直接作用在病灶部位。 - 8、红外热风功能能加快血循环，起到消炎作用，又能使坐浴后的臀部得以烘干。 - 9、超温保护功能雾化槽或红外热风温度过高的情况时，可起到保护作用。 - ★10、无一次性耗材消费。 - （二）红光治疗仪器 - ★1、触摸屏≥7英寸。 - 2.治疗时间范围≥2～30min可调。 - 3.输出光谱在0.4～4.0μm范围内。 ★4.输出方式：脉冲输出有10种输出模式。 |
| 第1页 | 第一篇 询价采购邀请书-四、询价有关说明-（二）询价文件发售期限 | 1.询价文件发售期：2025年10月10日至2025年10月15日14:30。 | 1.询价文件发售期：2025年10月10日至2025年10月16日14:30。 |
| 第2页 | 第一篇 询价采购邀请书-四、询价有关说明-响应文件递交开始时间、截止时间 | （六）响应文件递交开始时间：2025年10月15日北京时间14:30 （七）响应文件递交截止时间：2025年10月15日北京时间15:00 | （六）响应文件递交开始时间：2025年10月16日北京时间14:30 （七）响应文件递交截止时间：2025年10月16日北京时间15:00 |

更正后的询价通知书详见附件，文件其余内容不变。

四川国际招标有限责任公司

2025年10月11日