竞争性磋商  采购文件

项目编号：25A0004

项目名称：重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心

POCT全自动发光测定仪（第二次）竞争性磋商采购项目

采 购 人：重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心

二零二伍年玖月

## 第一篇  采购邀请书

重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心拟对“POCT全自动发光测定仪（第二次）”采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。

## 一、谈判采购内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| POCT全自动发光测定仪（第二次） | - 5 | - 1 |

## 二、资金来源

单位自筹。

## 三、供应商资格条件

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件

1.提供所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产许可证》或《医疗器械注册登记表》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证；（复印件加盖投标单位公章）

2.供应商为代理商的应提供有效的《医疗器械经营许可证》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的医疗器械经营备案凭证；同时提供所投医疗器械产品生产商有效的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；（复印件加盖投标单位公章）

3.供应商为生产商的应提供有效的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证；（复印件加盖投标单位公章）

4.供应商为代理商的应具有所提供的产品的合法销售资格（提供证明文件加盖投标单位公章）。

（注：资质证明文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则该资质无效）

四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式及截止时间的说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于磋商文件发售期内，在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目询价文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商采购公告期限：自采购公告发布之日起5个工作日。

（三）磋商文件发售时间：2025年9月30日至2025年10月13日

（四）报名时间及方式：2025年9月30日—2025年10月13日16：00。请供应商发送加盖公司鲜章的报名表（格式自拟）扫描件至邮箱371219691@qq.com，邮件标题需注明：项目名称+公司名称；邮件正文内容注明：授权代表姓名+联系方式。报名是否成功，以邮件回复为准。

（五）报名资料递交时间及方式：

1.2025年10月14日14时00分-25分

2.资料递交时请提供营业执照复印件、法人及法人授权代表身份证复印件（正反面）、授权书、公司为投标授权人代表缴纳保险证明，以上报名资料均加盖公章。

3.资料递交的供应商请将资料准备齐全并按时到场，迟到或者评标开始还未到场超过10分钟的视为自动放弃参加评标。

（六）递交报名资料及响应文件地点：重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心视频会议中心。

（七）磋商地点：重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心视频会议中心。

（八）磋商开始时间：2025年10月14日14时30分

（九）磋商结果公布：见行采家（https://www.gec123.com/）结果公告。

五、公告期限：

（一）本招标公告在行采家（https://www.gec123.com/）网站发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

（二）在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

六、联络方式：

联系人：肖老师

联系电话：17726686286

七、报价文件

报价文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。供应商应按照 “报价文件格式”规定的格式编写。它包括：

1.报价报告

2.服务商资质证明

3.供应商法定代表人授权委托书

4.供应商法定代表人和授权代理人身份证明

5.技术参数响应内容

6.商务情况响应内容

（一）报价文件

1、供应商应严格按照《报价文件格式》的“报价表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、本项目报价为交钥匙价，含设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务费、劳务费、其他费用以及一切税费。即在报价有效期内价格固定不变。

3、若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价表与分项报价明细表汇总数不一致的，以报价表为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（5）对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）报价文件的提交

1.投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份，密封后标注投标人单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本中，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。投标文件每一页应加盖单位公章。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

2.投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

3.投标文件的包装及包装封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“投标文件”字样，包装封口处进行密封并加盖供应商公章。

4.有下列情况之一者投标无效：

（1）报价文件未按照采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；

（2）报价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

（3）供应商超出经营范围报价的或供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

（4）供应商未按采购文件规定提交足额报价保证金的；

（5）报价文件出现多个报价方案或报价的；

（6）报价严重偏离市场价格(如投标报价明显高于或低于市场价格等)

（7）未提供符合要求的法定代表人授权委托书的；

（8）未按采购文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

（9）报价文件未按要求装订的；

（10）报价附有采购人不能接受的条件

3.如有下列情况之一为废标：

（1）供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

## 第二篇  采购项目技术需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 名称 | 限价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POCT全自动发光测定仪（第二次） | 50000元/台 | 1台 |  |
| 2 | 铁蛋白试剂耗材 | 按照药交网成交均价 | 7300人份 |  |
| 3 | 25-羟基维生素D试剂耗材 | 按照药交网成交均价 | 5475人份 |  |

注：1.设备采购限价5万元/台；

2.该设备为专机专用试剂，将设备价格和试剂耗材价格一起纳入比价。试剂限价为不高于药交网成交均价（提供截图），不满足为无效投标；

3.比价价格=设备价格+检测试剂每人份单价*数量，投标人应保证试剂报价为今后采购的最高限价，比价数量仅用于本次比价，与采购量无关，采购人根据实际需求进行采购；

4.所有药交网挂网的试剂都必须在药交平台签合同交易；报价应小于或等于药交平台成交均价，当药交平台成交均价下降时，成交价也应同步下降，不得高于药交网成交均价。现在药交平台未挂网产品，以后在药交平台挂网成功后，中标人应立即告知采购人在药交平台签订合同实施采购。如果其他厂家的同类产品可以在药交平台交易，但中标人所投产品无法在药交平台交易的，采购人有权单方面解除合同，采购药交平台挂网产品。

## 二、设备项目技术需求

本节中“※”标注的技术需求为实质性响应需求，若不满足将按照无效响应处理。

本节中“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

※1.能够检测包含但不限于以下疾病项目：维生素D，维生素D2，维生素D3，铁蛋白等。

※2.检测方法：化学发光法。

★3.单机检测速度≥60测试/小时。

★4.能同时检测相同或不同项目。

※5.单人份独立包装试剂。

★6.出结果时间不超过15分钟。

※7.CV≤5%。

※8可检测全血、血清、血浆等样本。

※9具备数据存储或数据备份功能，可与Lis双向通信。

- 其他要求

1.投标人提供所投产品宣传彩页、使用说明书。

2.投标人需提供第三方专业机构出具的相关证明报告、认证证书作为技术资料支持。

3.提供必要的佐证材料。

4.接入医院HIS以及LIS接口费用由中标人承担。

## 第三篇  采购商务需求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间：中标人应在采购合同签订后15日内交货并完成安装调试。供货方无法按期完成交货，逾期超过30日，采购人有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）交货地点:重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物技术参数配置及维保与采购合同、标书一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数、注册证等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.若该设备属于计量器具，均由成交供应商在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由成交供应商自行负责。

## 二、报价要求

1.所投设备需报配置明细价格表：包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件。

2.本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费与货物有关的中标人应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。

## 三、质量保证及售后服务

（一）设备质量保证期

1、投标产品质量保证：整机原厂质保至少 5 年，自验收之日起算，并且设备的生产日期必须在交付之日起的180天内。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。仪器符合医用设备电磁兼容、电气环境、电气安全国家强制标准的要求，并通过医疗器械检验所检测。

3、中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5、如果投标人响应的设备涉及除检测试剂之外的消耗品（包括但不限于质控品、校准品及清洗液等相关用品），中标人应当在质保期内免费提供，保证设备正常运转。

（二）设备售后服务内容

1、中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）设备备品备件及易损件

中标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

签订合同前，中标人向采购人以转账方式缴纳成交价的5%作为履约保证金；质保期满，不存在质量及违约问题无息退还履约保证金。安装调试完毕，验收合格无质量问题且开具发票后，采购人向成交供应商支付成交价全款。

## 五、培训

中标人对其提供的所有投标货物的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维修、维护及保养等应尽免费培训的义务；使采购人的使用人员能够正常操作使用。

## 六、知识产权

中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）在合同签订之前，中标人提供专用医疗设备厂家对其授权的合法销售授权书原件查阅，并向采购人提交授权书复印件加盖公章。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四章  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（近一年内缴纳记录） |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）供应商基本资格条件承诺函 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按四、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 无 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

- 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全，签字并盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求，每一份每一页资料要求盖章齐全。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天，并要求盖章齐全。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应，响应文件要求盖章齐全。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天，并要求盖章齐全。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低平均价格系数为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 | 投标报价（比价价格）=设备价格+检测试剂每人份单价*数量 |
| 2 | 技术部分 (40%) | 技术条款（40分） | 1.起评分：有效的供应商起评分为40分。 | 提供相关证明材料（证明材料必须清晰可辨，否则证明材料无效） |
|  |  |  | 2.扣分条款： 响应产品达不到重要技术参数（磋商文件第二篇“二、设备项目技术需求“中带（★）标注条款）的要求，每负偏离1条，从起评分中扣除5分； |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 20分 | 针对质量保证期内的售后服务，在满足磋商文件的基础上，供应商提供了完整详细的售后服务方案，内容包含但不限于： 1)售后服务处理方案； 2)服务响应时间； 3)培训计划、培训内容。 以上方案内容不存在瑕疵得20分；方案内容每存在一处瑕疵扣2分，未提供方案的，得0分。 | 提供材料 |
|  |  | 10分 | 质保期：起评质保期5年，5年以上每增加一年得2分，最多得10分； | 提供承诺函（格式自拟） |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商未按招标文件要求勘察现场的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体:本项目不接受以联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照采购人单位要求适用的合同格式版本。

# 第六篇 响应文件编制要求

供应商按照以下投标文件内容要求准备资料：

- 一、经济文件

（一）报价表

（二）分项报价明细表

- 二、资格条件文件

（一）基本条件（相关文件）

（二）特定条件资格（投标人资质文件）

- 三、其他相关证明文件：与本项目相关资料。

- 四、技术文件：

（一）质量保证

（二）技术保证

（三）服务方案

（四）技术响应偏离表

- 五、商务文件

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺

- 以上投标文件内容需加盖公章

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 各种税费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

## 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

技术服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料

（结束）