医用透明质酸钠凝胶耗材项目
招标采购公告
一、公告内容：
项目概况：因业务开展需要我中心拟对医用透明质酸钠凝胶耗材项目进行招标采购，欢迎符合条件的供应商参加。
1.供应商资格条件：
(1)供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件。
(2)产品授权委托书。
(3)法定代表人身份证明书及身份证复印件。
(4)投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件。
(5)投标供应商三年内无违法违规行为承诺书（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。
(6)投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联（见格式文件））。
(7)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。
(8)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。
(9)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。
(10)医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。
(11)投标供应商所投产品中的可收费医用耗材须提供27位国家项目编码，同时提交在重庆市医保局官网便民服务耗材目录查询到对应国家项目编码的截图（https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）。
注：以上证明材料的复印件(加盖投标人公章)资格条件原件备查。
项目名称：医用透明质酸钠凝胶耗材项目
1.项目编号：NAFYZB2026608-1
2.采购需求：

	分包号
	名称
	使用科室
	单位
	数量
	要求
	备注

	包一
	医用透明质酸钠凝胶（宫腔用）
	妇产科
	支
	1
	一、参数要求
1.规格：3ml
2.浓度：10mg/ml
二、技术要求
1． 外观：应为无色，透明粘稠状液体，无任何肉眼可见的异物，动力粘度高，可稳定停留于宫腔，完全降解吸收时间7-14天，与内膜修复关键期匹配。
2． 透光率：在波长为300nm~800nm范围内的透光率应不小于98.0%
3． pH值：应在6.8~7.5范围内
4． 渗透压：渗透压摩尔浓度应为270mOsmol/Kg~350mOsmol/Kg
5． 特性黏数：应不小于1500cm³/g(840000道尔顿)
6． 紫外吸收：在波长280nm和260nm处吸光度应不大于1.0。
7． 安全性：无菌保证水平（SAL）≤10-6（经高温蒸汽灭菌）。
8.质量控制：执行国家安全行业标准。
	第一次公示

	包二
	医用透明质酸钠凝胶（腹盆腔用）
	妇产科
	支
	1
	一、参数要求
1.规格：（5ml—15ml）
2.浓度：10mg/ml
技术要求
1.外观：应为无色，透明粘稠状液体，无任何肉眼可见的异物。
2.透光率：在波长为300nm~800nm范围内的透光率应不小于98.0%
3.pH值：应在6.8~7.5范围内
4.渗透压：渗透压摩尔浓度应为270mOsmol/Kg~350mOsmol/Kg
5.特性黏数：应不小于1500cm³/g(840000道尔顿)
6.细菌内毒素：应小于 0.5 EU/ml
7.无菌：应无菌生长。
8.紫外吸收：在波长280nm和260nm处吸光度应不大于1.0
	第一次公示


注：投标人同时参加多个包(如有)投标时,应当分包制作投标文件,并分别密封提交。
3.评审方法：
(1)采用最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，以最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。医院采购小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序（①技术支持资料：提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数的确认函或提供采购需求一览表及技术规格中另要求的证明材料；②对技术规格要求应逐条进行比较和响应。）。
(2)最低报价人若因资格后审或者其他原因不符合询价要求者，由后一顺位替补，替补，以此类推。但后一位成交候选供应商报价与其报价差额比例不能超过15%。
(3)若最低报价仍高于采购人所了解的市场价格，可不予以确定成交人。
(4)医用耗材属“药交所”平台挂网耗材，原则上在“药交所”应采尽采，请供应商报价时报“药交所”平台线上采购价格。
(5)未挂网(“药交所”)耗材，报网下价格，并提供报价依据。
(6)明细报价表上必须详细注明产品的名称、所有型号(不得以各型号概括)
(7)医用耗材合同期限：重庆市药品交易所网签合同有效期一年，有效期满后合同可自动延续；线下合同有效期一年，在合同期内，若成交人所供应的产品出现质量、服务及诚信经营等情况，采购人有权重新选择供应商。
(8)医疗仪器设备则根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及询价内容进行合同签订。
二、投标文件格式
（一）资格文件
1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。
2.产品授权委托书。
3. 法定代表人身份证明书（格式）

致：                     （采购机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （报价人名称）任    （职务名称）职务，是（报价人名称）              的法定代表人。
特此证明。
     （报价人公章）
                年   月   日
（附：法定代表人身份证复印件）

4. 法定代表人授权委托书（格式）。

致：                     （采购机构名称）：
            （报价人法定代表人名称）是                    （报价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                        参选供应商法定代表人： 
（签署或盖章）                          （签署或盖章）

                                               （报价人公章）年   月   日
5.基本资格条件承诺函（格式）。
致                   （采购机构名称）：
                    （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
  4.我方与其他参与本项目竞标的投标人无关联。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
                                                年  月  日
6.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表。


（二）技术文件

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.潜在供应商需要按照所投分包的技术需求规格所列条款逐条响应，同时可自行增加。




[bookmark: _Hlk166318347]（三）报价文件
	产品名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂商
	单位
	报价
	医保编码

	
	
	
	
	
	
	



三、投标文件证明材料要求:
以上材料加盖投标单位鲜章，装订成册1份，并密封。 
四、公告时间及采购时间、地点：
（一）凡有意参加耗材采购的供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加耗材采购的供应商，请于公告发布之日起2026年6月8日至2026年6月11日9：00前在“行采家”平台自行下载招标文件。
[bookmark: _GoBack]（三）凡有意参加耗材采购的供应商，请于2026年6月11日09:00-10:00（北京时间）线下签到并递交响应文件。
（四）响应文件递交地点：重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心6楼设备信息科。
 
五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
采购人信息：
名称： 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心
地址： 重庆市南岸区烟雨路410号
联系人： 刘老师
联系方式： 023-62320575
 
重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心设备信息科
2026年6月8日

