# 2025年国民体质监测器材采购项目更正公告

## 各潜在供应商：

## 一、本项目竞采文件“第二篇 采购技术需求”变更为：

# 第二篇   采购技术需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪（可分体或合体） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.身高、体重可自动测量身高、体重，非超声波设计，测量精准、安全。 11.测试仪设备参数： （1）身高：测量范围：900mm-2100mm；身高分度值：1mm；身高允差：±2mm （2）体重：测量范围：5-150kg；体重分辨率：0.1kg；体重允差：≤50kg±0.1kg，＞50kg±0.2kg | 1 | 套 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.精度高，抗干扰能力强，设有防换气作弊功能 11.设备与主机有线或无线连接； 12.测试仪设备参数： 测量范围：100ml~9999ml；分度值：1ml；允差：±2.5% | 1 | 套 |
| 3 | 握力测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.数据精准，握距可自由调节。 11.测试仪设备参数： 测量范围：50N-999N；分度值：1N；允差：±3N | 1 | 套 |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.传感器设计，测量身体前屈距离，数据更准确。 11.坐位体前屈座板可以根据测试者脚的尺码大小进行上下调节，座板装有压膝带，防止测试时膝盖弯曲；推板可回弹复位。 12.测试仪设备参数： 测量范围：-200mm-400mm；分度值：1mm；允差：±2mm | 1 | 套 |
| 5 | 俯卧撑（跪卧撑）测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.根据用户信息自动切换俯卧撑/跪卧撑测试。 11.测试仪设备参数： 间隔计时：10s；允差：±0.1s 测量范围：0次～999次；分度值：1次；允差：±1次 跪卧撑垫子厚度:25mm；允差：±3mm | 1 | 套 |
| 6 | 仰卧起坐测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.仰卧起坐勾脚可根据被测者进行调节。 11.测试仪设备参数： 计时：60s；允差：±0.1s 测量范围:0~99次；分度值:1次；允差：±1次 | 1 | 套 |
| 7 | 闭眼单脚站立测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用高精度传感器，测量精准，稳定性高。 11.测试仪设备参数： 量程：0s-999s，分度值：0.1s，允差：±0.1s。 | 1 | 套 |
| 8 | 纵跳测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用高精度或压力传感器设计，测量精准，稳定性高。 11.测试仪设备参数： 纵跳：量程：0mm-1500mm，分度值：1mm，误差：±5% | 1 | 套 |
| 9 | 反应时测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用智能设计原理，测量精准。 11.测试仪设备参数： 测量范围：0s-20s；分度值：0.01s；允差：±0.01s | 1 | 套 |
| 10 | 围度测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用低功耗围度测试仪，操作方便。 11.测试仪设备参数： 测量范围：80mm-1500mm；分度值：1mm；允差：±1mm | 1 | 套 |
| 11 | 背力测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.可以根据人的不同身高调节距离，使两臂伸直下垂后正好握住手柄。 11.测试仪设备参数： 测量范围：测量范围：100N-3000N；分度值：1N；允许误差：±10N | 1 | 套 |
| 12 | 坐站测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.可使用AI图像识别或智能传感技术测试。 11.测试仪设备参数： 计时：30s；允差：±0.1s 测量范围：0次~99次；分度值：1次；测量误差：±1次 座椅的椅面高度：430mm；允差：±5mm | 1 | 套 |
| 13 | 高抬腿测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.使用AI图像识别或智能传感技术测试。 11.测试仪设备参数： 计时：120s；允差：±0.1s 测量范围：0～500次；分度值：1次；测量误差：±1次 | 1 | 套 |
| 14 | 体脂测试仪 | 1.主机采用工控主板。 2．≥10寸屏幕触摸一体化设计。 3.主机外壳与主机支架全金属一体式设计，稳定耐用，不会因滑落导致损坏；支架可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时提示。 5.内置模块。 6.智能接口设计，USB接口、RS232接口、WLAN接口通信。 7.支持采用不同方式与综合管理平台系统联接，实时上传数据，支持历史数据查询功能。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测试频率：50kHz；250kHz；分度值：1kHz；允差：±3% 体脂百分比：测试范围3-50%；分度值：0.1%；允差：±4% | 1 | 套 |
| 15 | 血压测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测量方法：脉搏波或示波法 11.测量范围：0mmHg~295mmHg； 12.存储容量：可存储多组测量数据 13.测量位置：左右臂均可测量 14.压力监测：高精密半导体压力传感器 15.加压：自动加压方式； 超压保护：压力超过范围时，急速排气保护；急速排气时间不大于10秒。 | 1 | 套 |
| 16 | 功率车 | 1.实时监控心率和骑行转速。 2.自带大屏幕≥8寸以上显示，测试过程中具备实时预警提示纠错功能；对由于测试动作不规范造成的数据异常，导致数据上传不成功进行纠错提示。 3.支持手握心率电极或心率臂带，戴着臂带测试可以释放双手自由测试。 4.心率设备具备充电功能。 5.可通过刷卡获取用户信息。 6.数据存储：无线（wifi）传输或有线传输或射频卡。 | 2 | 套 |
| 17 | 脉搏心率测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测试范围：0次/min-300次/min；分度值：1次；误差：±1次/min。 | 1 | 套 |
| 18 | 身高坐高测试仪(幼儿) | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 身高量程：600mm-1600mm；分度值1mm；允差：±2mm 坐高量程：400mm-1200mm；分度值1mm；允差±1mm 座板高度:335 mm；分度值1mm；允差：±5mm 座板宽度:330 mm；分度值1mm；允差：±5mm 座板深度:210 mm；分度值1mm；允差：±5mm | 1 | 套 |
| 19 | 体重测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：5-150kg；体重分辨率：0.1kg；体重允差：≤50kg±0.1kg，＞50kg±0.2kg | 1 | 套 |
| 20 | 握力测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：10-300N；分度值：1N；允许误差：±3N | 1 | 套 |
| 21 | 立定跳远测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： （1）采用防滑粗纹PVC垫，防止跳出垫子外扭伤脚。 （2）测试仪设备参数： 量程与规格：0mm-1700mm；分度值：10mm；误差：±10mm | 1 | 套 |
| 22 | 体前屈测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 量程：-100mm-300mm；分度值：1mm；允差：±2mm | 1 | 套 |
| 23 | 双脚连续跳测试仪(幼儿) | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 量程：0s~999.9s；分度值：0.1s；允差：±1.5% | 1 | 套 |
| 24 | 15米绕障碍跑测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：0S～999.9S；分度值：0.1S；允差：±1.5% | 1 | 套 |
| 25 | 平衡木测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 平衡木：长3000mm（±5mm）、宽100mm（±5mm）、高 300mm（±5mm）；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm（±5mm）、宽200mm（±5mm）、高300mm（±5mm）的平台。 计时范围:0s-100s ；计时分度值：0.1s；计时误差：±0.1s。 | 1 | 套 |
| 26 | 体测中心工作站（含硬件） | 1. 会员批量注册（快速批量导入会员信息，省去了会员逐个登陆注册的繁琐，节省了大量会员注册时间，使体质测试过程更加顺利。通过刷身份证或IC卡或射频卡进行身份信息获取。支持条形码、二维码生成、打印。） 2.评定报告（测试报告包含体质健康报告、血压风险报告、体成分报告、心肺功能报告） 3.可升级扩展运动处方、膳食处方（根据测试结果，结合用户实际情况开出适合个人专属的运动处方（运动处方应包括有氧、力量及功能性训练等）；根据测试结果开出营养处方建议。） 4.数据统计分析 5.数据实时上传 硬件配置： 1.电脑;专业版操作系统 2.打印机：A4激光打印机 3.发卡组合终端：第二代身份证阅读器 | 1 | 套 |

二、技术及质量要求

本次采购的国民体质监测所需的仪器与器材需满足以下条件：

1、供应商所投品牌测试数据必须可以上传到第六次国民体质监测数据采集与质量控制平台，上传地址及机构代码以国家国民体质监测中心下发为准。

2.为满足国家数据安全，成交供应商所提供的“第六次国民体质监测数据采集和质量控制平台”登录账号及密码必须采用国家国民体质监测中心下发的为准。

3、按照国家国民体质监测中心要求，供应商所投系统必须与“第六次国民体质监测工作体质与健康调查问卷”系统联通，受试者完整数据包括体质测试数据和问卷数据，未完成问卷数据的受试者，不计入有效样本，受试着测试完毕后，必须可以在国家体育科学研究所“悦体测”上查询报告。

三、供应商需提交书面承诺事项

1、本项目所投产品符合 GB/T 44700-2024《国民体质测试器材通用要求》、T/CSSS 023-2025《国民体质测试器材校验要求》、T/CSSS 020-2024《国民体质监测数据接口要求》，所列技术参数全部满足，符合“技术及质量要求”条款所列内容。响应文件内提供的所有材料将作为合同内容，一旦成交，不得改变响应文件实质性内容，如发生变更，采购人有权取消其成交资格，由此造成的一切损失均由成交供应商承担。需提供承诺书，格式自拟。

2、供应商所提供的产品必须是所投品牌原厂生产，需提供所投产品制造商针对本项目售后服务承诺函并加盖制造商鲜章，格式自拟。

3、所投产品须为在官方媒体已有公布，市场已销售成熟的产品，而非专为本项目特别定制的产品。需提供承诺书，格式自拟。

四、其他补充事项

1、为保障测试工作顺利进行，成交供应商额外提供不少于2台功率车、2台围度测试仪、1台体脂率为备用保障器材，送至采购人指定位置（万州区），第六次国测完成后自行撤走，采购人不单独支付任何费用。

2、成交供应商需要为万州区国家抽样点提供技术保障，保障人员负责系统数据维护及监测队员培训，保障时间为国家抽样点测试完毕为止。

## 二、本项目竞采文件“第三篇 采购服务需求 三、付款方式”变更为：

1. 合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票、纸质保函等非现金形式提交）。

2. 本项目不支付预付款，待所有数据上传至第六次国民体质监测数据采集与质量控制平台及重庆市国民体质监测数据采集与质量控制平台，提供官方佐证材料，并且收到成交供应商开具的增值税专用发票后支付100%合同款项。成交供应商提供的器材所测数据如无法上传至国家、市级指定平台，视为虚假响应，需支付两倍成交金额作为违约赔偿金。

3. 履约保证金退还时间：验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。

三、本项目竞采文件“第七篇 响应文件编制要求 一、经济部分 （二）报价明细表”变更为：

（二）报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪（可分体或合体） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.身高、体重可自动测量身高、体重，非超声波设计，测量精准、安全。 11.测试仪设备参数： （1）身高：测量范围：900mm-2100mm；身高分度值：1mm；身高允差：±2mm （2）体重：测量范围：5-150kg；体重分辨率：0.1kg；体重允差：≤50kg±0.1kg，＞50kg±0.2kg | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.精度高，抗干扰能力强，设有防换气作弊功能 11.设备与主机有线或无线连接； 12.测试仪设备参数： 测量范围：100ml~9999ml；分度值：1ml；允差：±2.5% | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 握力测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.数据精准，握距可自由调节。 11.测试仪设备参数： 测量范围：50N-999N；分度值：1N；允差：±3N | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.传感器设计，测量身体前屈距离，数据更准确。 11.坐位体前屈座板可以根据测试者脚的尺码大小进行上下调节，座板装有压膝带，防止测试时膝盖弯曲；推板可回弹复位。 12.测试仪设备参数： 测量范围：-200mm-400mm；分度值：1mm；允差：±2mm | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 俯卧撑（跪卧撑）测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.根据用户信息自动切换俯卧撑/跪卧撑测试。 11.测试仪设备参数： 间隔计时：10s；允差：±0.1s 测量范围：0次～999次；分度值：1次；允差：±1次 跪卧撑垫子厚度:25mm；允差：±3mm | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 仰卧起坐测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.仰卧起坐勾脚可根据被测者进行调节。 11.测试仪设备参数： 计时：60s；允差：±0.1s 测量范围:0~99次；分度值:1次；允差：±1次 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 闭眼单脚站立测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用高精度传感器，测量精准，稳定性高。 11.测试仪设备参数： 量程：0s-999s，分度值：0.1s，允差：±0.1s。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 纵跳测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用高精度或压力传感器设计，测量精准，稳定性高。 11.测试仪设备参数： 纵跳：量程：0mm-1500mm，分度值：1mm，误差：±5% | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 反应时测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用智能设计原理，测量精准。 11.测试仪设备参数： 测量范围：0s-20s；分度值：0.01s；允差：±0.01s | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 围度测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.采用低功耗围度测试仪，操作方便。 11.测试仪设备参数： 测量范围：80mm-1500mm；分度值：1mm；允差：±1mm | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 背力测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.可以根据人的不同身高调节距离，使两臂伸直下垂后正好握住手柄。 11.测试仪设备参数： 测量范围：测量范围：100N-3000N；分度值：1N；允许误差：±10N | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 坐站测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.可使用AI图像识别或智能传感技术测试。 11.测试仪设备参数： 计时：30s；允差：±0.1s 测量范围：0次~99次；分度值：1次；测量误差：±1次 座椅的椅面高度：430mm；允差：±5mm | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 高抬腿测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.使用AI图像识别或智能传感技术测试。 11.测试仪设备参数： 计时：120s；允差：±0.1s 测量范围：0～500次；分度值：1次；测量误差：±1次 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 体脂测试仪 | 1.主机采用工控主板。 2．≥10寸屏幕触摸一体化设计。 3.主机外壳与主机支架全金属一体式设计，稳定耐用，不会因滑落导致损坏；支架可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时提示。 5.内置模块。 6.智能接口设计，USB接口、RS232接口、WLAN接口通信。 7.支持采用不同方式与综合管理平台系统联接，实时上传数据，支持历史数据查询功能。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测试频率：50kHz；250kHz；分度值：1kHz；允差：±3% 体脂百分比：测试范围3-50%；分度值：0.1%；允差：±4% | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 血压测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测量方法：脉搏波或示波法 11.测量范围：0mmHg~295mmHg； 12.存储容量：可存储多组测量数据 13.测量位置：左右臂均可测量 14.压力监测：高精密半导体压力传感器 15.加压：自动加压方式； 超压保护：压力超过范围时，急速排气保护；急速排气时间不大于10秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 功率车 | 1.实时监控心率和骑行转速。 2.自带大屏幕≥8寸以上显示，测试过程中具备实时预警提示纠错功能；对由于测试动作不规范造成的数据异常，导致数据上传不成功进行纠错提示。 3.支持手握心率电极或心率臂带，戴着臂带测试可以释放双手自由测试。 4.心率设备具备充电功能。 5.可通过刷卡获取用户信息。 6.数据存储：无线（wifi）传输或有线传输或射频卡。 | 2 | 套 |  |  |
| 17 | 脉搏心率测试仪 | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.测试范围：0次/min-300次/min；分度值：1次；误差：±1次/min。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 身高坐高测试仪(幼儿) | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 身高量程：600mm-1600mm；分度值1mm；允差：±2mm 坐高量程：400mm-1200mm；分度值1mm；允差±1mm 座板高度:335 mm；分度值1mm；允差：±5mm 座板宽度:330 mm；分度值1mm；允差：±5mm 座板深度:210 mm；分度值1mm；允差：±5mm | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 体重测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：5-150kg；体重分辨率：0.1kg；体重允差：≤50kg±0.1kg，＞50kg±0.2kg | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 握力测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：10-300N；分度值：1N；允许误差：±3N | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 立定跳远测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： （1）采用防滑粗纹PVC垫，防止跳出垫子外扭伤脚。 （2）测试仪设备参数： 量程与规格：0mm-1700mm；分度值：10mm；误差：±10mm | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 体前屈测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 量程：-100mm-300mm；分度值：1mm；允差：±2mm | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 双脚连续跳测试仪(幼儿) | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 量程：0s~999.9s；分度值：0.1s；允差：±1.5% | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 15米绕障碍跑测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 测量范围：0S～999.9S；分度值：0.1S；允差：±1.5% | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 平衡木测试仪（幼儿） | 1.主机采用工控主板，搭载系统。 2．≥8寸屏幕设计。 3. 仪器采用主机外壳与主机支架设计，主机可拓展内置大容量锂电池，可在无外接电源时使用。 4.测试过程中具备实时时钟功能； 5.内置定位模块。 6.智能接口设计。 7.支持不同的采集方式与管理平台系统联接，实时上传数据。 8.所有设备支持 IC 卡或射频卡获取人员信息。可扩展扫码器、身份证阅读器。 9.主机可随时切换所有测试项目。 10.外设技术参数： 平衡木：长3000mm（±5mm）、宽100mm（±5mm）、高 300mm（±5mm）；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm（±5mm）、宽200mm（±5mm）、高300mm（±5mm）的平台。 计时范围:0s-100s ；计时分度值：0.1s；计时误差：±0.1s。 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 体测中心工作站（含硬件） | 1. 会员批量注册（快速批量导入会员信息，省去了会员逐个登陆注册的繁琐，节省了大量会员注册时间，使体质测试过程更加顺利。通过刷身份证或IC卡或射频卡进行身份信息获取。支持条形码、二维码生成、打印。） 2.评定报告（测试报告包含体质健康报告、血压风险报告、体成分报告、心肺功能报告） 3.可升级扩展运动处方、膳食处方（根据测试结果，结合用户实际情况开出适合个人专属的运动处方（运动处方应包括有氧、力量及功能性训练等）；根据测试结果开出营养处方建议。） 4.数据统计分析 5.数据实时上传 硬件配置： 1.电脑;专业版操作系统 2.打印机：A4激光打印机 3.发卡组合终端：第二代身份证阅读器 | 1 | 套 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

## 四、本项目竞采报名期限变更为：2025年6月12日至2025年6月18日（节假日除外）每日上午9：00-12：00，下午14：00-17:00。

## 响应文件递交时间变更为：2025年6月19日北京时间9:00-9:30。

## 响应文件递交截止时间及开标时间变更为：2025年6月19日北京时间9:30。

采购人：重庆市万州区文化和旅游发展委员会

采购代理机构：重庆华西工程造价咨询有限公司

二〇二五年六月十三日