## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 43,632.44
|  | (大写): | 肆万叁仟陆佰叁拾贰元肆角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 765.02
(大写): |  |  |  | 柒佰陆拾伍元零贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 2025 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 37383.42
1.1 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 2303.64
1.2 | D.1土石方工程 | 17461.46
1.3 | D.3桥涵工程 | 2567.85
1.4 | D.5管网工程 | 15050.47
2 | 措施项目费 | 1401.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 765.02
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 851.82 |  | －
5 | 税金 | 3995.41 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 43,632.44
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 1401.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 765.02
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 74.96
措施项目费合计=1+2 |  | 1401.79

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | PE给水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100给水管 DN100 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 36 |  | 63.99 | 2303.64
| D.1 | 土石方工程
1 | 040101002002 | 挖槽（坑）土石方 | [项目特征] 1.土石类别:结合现场综合考虑 2.挖土石深度:结合现场综合考虑 3.开挖方式:结合现场综合考虑 4.场内运距:结合现场综合考虑 5.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 174.97 |  | 20.59 | 3602.63
2 | 040103001002 | 槽（坑）回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据现场情况综合考虑 5.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 76.17 |  | 7.47 | 568.99
3 | 040103001003 | 回填砂砾石 | [项目特征] 1.密实度要求:分层夯实，密实度满足设计要求 2.填方材料品种:砂砾石 3.填方粒径要求:＜40mm 4.填方来源、运距:外购 5.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 86.72 |  | 153.25 | 13289.84
| D.3 | 桥涵工程
1 | 040303001001 | C20砼垫层 管沟 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板种类及规格:满足设计及规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 7.52 |  | 341.47 | 2567.85
| D.5 | 管网工程
1 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层另计 2.输送介质:排水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN4 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.铺设深度:满足设计及规范要求 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 64.46 |  | 70.59 | 4550.23
2 | 040504001001 | 砖砌检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥防水砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:C30砼浇筑固定井座 7.井盖、井圈材质及规格:φ700mm球墨铸铁重型井盖 8.防坠网:满足设计及规范要求 9.踏步材质、规格:φ16mm×150mm×260mm球墨铸铁塑钢爬梯 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.砂浆拌合方式:综合考虑 12.其他:满足设计、施工及验收等规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 6 |  | 1750.04 | 10500.24
合 计 | [7 empty] | 37383.42

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 561.81
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.43 | 765.02
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 74.96
合 计 |  |  |  |  | 1401.79
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 851.82
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3995.41
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3567.33
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 428.08
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4847.23

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 2.7416 | 100 | 114 |  | 14 | 38.38
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 1.1257 | 120 | 133 |  | 13 | 14.63
3 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.2874 | 125 | 138 |  | 13 | 29.74
4 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 25.6863 | 115 | 123 |  | 8 | 205.49
5 | 040502260 | 砂砾石 |  | m3 | 111.4095 | 108.8 | 109.89 |  | 1.09 | 121.44
6 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.2853 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 90.27
7 | 172101600 | 双壁波纹管 | φ300 | m | 62.6806 | 34.19 | 52.51 |  | 18.32 | 1148.31
8 | 334100460@1 | φ16mm×150mm×260mm球墨铸铁塑钢爬梯 |  | 个 | 18 | 6.83 | 6.1 |  | -0.73 | -13.14
9 | 350500020 | 成品八角高强丝防坠网 |  | 套 | 6 | 68.38 | 60.5 |  | -7.88 | -47.28
10 | 360102300 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 6 | 444.44 | 489.38 |  | 44.94 | 269.64
11 | 840201140@1 | 商品砼 | C30 | m3 | 1.8879 | 266.99 | 301 |  | 34.01 | 64.21
12 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 8.6681 | 247.57 | 282 |  | 34.43 | 298.44
13 | 850301010 | 干混商品砌筑砂浆M5 |  | t | 0.0393 | 228.16 | 199.12 |  | -29.04 | -1.14
14 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 1.3281 | 271.84 | 234.51 |  | -37.33 | -49.58
15 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.2904 | 252 | 216.81 |  | -35.19 | -10.22
16 | 850301100 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 |  | t | 2.3786 | 213.68 | 207.96 |  | -5.72 | -13.61
17 | CY | 柴油 |  | kg | 193.3451 | 5.64 | 9.5 |  | 3.86 | 746.31
18 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.299 | 120 | 133 |  | 13 | 81.89
19 | QY | 汽油 |  | kg | 3.3684 | 6.75 | 8.08 |  | 1.33 | 4.48
| 合 计 | [8 empty] | 2978.26

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PE给水管 | 36.54 | m | 41.64 | 1521.53
| 合 计 |  |  |  | 1521.53