项目名称：重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目

项目编号：ZBCG-26K32142

招  标  文  件

招标人：重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司（盖单位法人章）

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位法人章）

2026年7月

目录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	25

第四章合同条款及格式	35

第五章工程量清单	37

第二卷	38

第六章图纸	39

第三卷	40

第七章技术标准和要求	41

第四卷	42

第八章投标文件格式	43

# 第一卷

第一章招标公告

重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目招标公告

1.招标条件

本招标项目重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目已获批准建设，项目业主为重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆宾馆太阳城酒店

### 2.2项目概况与建设规模：重庆宾馆太阳城酒店暖通相关设施设备的采购及安装。

### 2.3本次招标项目最高限价为：2997728.28元。

### 2.3计划工期：40日历天，质保24个月。

### 2.4招标范围：包括但不限于重庆宾馆太阳城酒店设备间暖通相关设施设备的采购、安装、调试、设备检测、相关手续报批报备、档案资料整理、设备保修保养、技术培训等。采购、安装内容包括但不限于2台溴化锂燃气直燃机组更换为1台高效磁悬浮变频离心式冷水机组+1台高效变频螺杆式冷水机组、低氮型热水燃气机组2台；同时更换空调水泵及热水泵，冷却塔等辅助设备、管道阀门、新增空调动力设备及配电线路、现场拆除与恢复、设备基础等发包人要求的全部内容，详见清单及图纸。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1本次招标要求投标人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

3.1.2本次招标要求投标人具备的业绩条件：投标截止日前3年，指投标人在2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）完成的1个工程造价不低于240万元的中央空调安装项目业绩。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程验收合格的证明材料。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称（或承包单位名称或施工企业名称），截图的其余信息不作为评审依据。

3.1.3投标人需提供冷水机组制造商针对本项目的加盖制造商公章的授权书，本项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则各相关投标均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

3.1.4投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

### 3.1.5参与投标的投标人必须在“重庆文旅集团集中采购平台”服务平台注册，成为正式供应商。

### 3.2投标保证金：有

### 3.3本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1本项目采用全流程电子投标，凡有意参加投标的投标人必须在 “重庆文旅集团集中采购平台”服务平台注册，成为正式供应商），在规定的招标文件提供期限内登陆“重庆文旅集团电子交易平台”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料。无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

4.2投标人应自行下载招标文件及所有资料，并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.投标、开标

5.1网上投标（报价）时间： 发布公告后第1个工作日9:00 ～ 2026年07月24日10:00分

5.2招标公告期限：2026年07月02日至2026年07月22日17时00分（工作时间）

5.3开标时间：2026年07月24日10:00分

5.4上传投标文件要求：通过重庆文旅集团集中采购平台（https://cqct.gec123.com/）上传签字盖章完整的投标文件电子档一份，无需线下再次提交投标文件。

5.5开标地点：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼开标厅（详见当日A座负一楼显示屏），本地点为线下指定开标地点，是否参加由投标人主观自行决定。

参与本项目投标结果以线上数据为准，如投标人未按要求参与网上投标，则视作投标（报价）无效。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆文旅集团电子交易平台（cqct.gec123.com）、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、渝e招电子招标采购平台(https://www.cqzbw.com)上公开发布。

7.联系方式

| 招标人 | 重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司 | 招标代理机构 | 重庆招标采购（集团）有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 重庆市两江新区龙溪街道红叶路1号 | 地址 | 重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座1905室 |
| 联系人 | 赖先生 | 联系人 | 玉先生、刘先生 |
| 电话 | 15310278938 | 电话 | 023-67700823 |

第二章投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与招标文件其他内容不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司 地址：重庆市两江新区龙溪街道红叶路1号 联系人：赖先生 电话：15310278938 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1905室 联系人：玉先生、刘先生 电话：023-67700823 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆宾馆太阳城酒店 |
| 1.1.6 | 工程概况 | 重庆宾馆太阳城酒店暖通相关设施设备的采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 40日历天，质保期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照、安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质； 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （2）投标人须具有独立承担民事责任的能力。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 （4）投标人需提供冷水机组制造商针对本项目的加盖制造商公章的授权书，本项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则各相关投标均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。 2.财务要求 2023、2024、2025年的年度财务状况不亏损。 投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表复印件并加盖公章。 3.业绩要求 投标截止日前3年，指投标人在2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）完成的1个工程造价不低于240万元的中央空调安装项目业绩。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程验收合格的证明材料。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称（或承包单位名称或施工企业名称），截图的其余信息不作为评审依据。不满足上述要求的业绩无效。 4.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第八章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（处罚期限尚未届满的）； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务； （4）投标人近3年内在经营活动中有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； （5）投标人将本项目招标内容以任何方式进行转包；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； （6）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），参加该招标项目的投标； 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺（格式见第八章投标文件格式）。 5.项目经理资格要求 5.1投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并做出项目经理到岗履职的承诺（承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，且不能更换。承诺格式详见“第八章投标文件格式”。）和未被禁标的承诺（承诺拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任，承诺格式详见“第八章投标文件格式”），未提供承诺由评标委员会作否决投标处理。 投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人本单位为其缴纳的2026年1月至2026年5月养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件。 6.其他要求 6.1主要管理人员： 投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备。主要管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书或注册证书或职称证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。承诺格式详见“第八章投标文件格式）。 6.2委托代理人： 本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的2026年1月至2026年5月养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 6.3符合第七章“技术标准和要求”的规定，并满足以下注有“★”号的条款，若不满足其中任何一项均作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～6条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位公章并装入投标文件资格审查部分中。上述1～6条，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，集中踏勘时间： 集中踏勘地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出疑问的截止时间 | 2026年7月7日12:00分 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件答疑的截止时间 | 2026年7月8号18:00分 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 本项目为固定总价。 1.本项目的费用为固定总价，投标报价应为完成投标人须知前附表1.3.1条规定的招标范围内所有工作以及按合同约定交付投标人项目成果所需的全部费用（包括采购、安装阶段、质保期）。 2.报价方式：投标人根据项目情况、自身实力、市场行情自行填报投标总价，投标报价以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。 3.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（投标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由评审小组作否决投标处理。 投标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或负数报价的情形，中标人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 4.中标人的各项工程量清单报价不得高于对应各项清单的最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。 5.本项目设置含税最高限价为人民币小写：2997728.28元，其中安全文明施工费37320.91元，暂估价75000.00元。安全文明施工费不参与下浮，按给定的金额填报。 6.投标总报价异常低价警戒线为最高限价的85%。 投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金的交纳 1.本项目投标保证金为: 2 万元整（人民币）。 2.投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。 3.提交时间和方式：投标保证金必须从投标人单位基本账户直接转（汇）入重庆招标采购（集团）有限责任公司指定的专用银行账户，其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间，若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。迟到的投标保证金将导致评委会对其投标作否决投标处理。 投标保证金指定账户如下： 单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：兴业银行重庆分行营业部 账号：346010100105414854011073 4.投标保证金有效期：90天。 5.特别提示：请投标人务必仔细阅读下列条款： （1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“项目名称”（可简称）项目投标保证金； （2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。投标保证金未在到账截止时间前汇入招标文件指定账户的风险由投标人自行承担。 6.投标保证金的退还 未中标人的投标保证金的退还：招标人应当在规定时间内确定中标人，通报招标机构并向中标人发出中标通知书，同时招标机构5日内将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其来款账户。 中标人和中标候选人的投标保证金的退还：中标人和其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，由招标代理机构将投标保证金退还至其来款账户。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 口允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 电子投标文件中，招标文件第八篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。电子投标文件的扫描件必须清晰、可辨。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 电子投标文件一式一份，投标时请通过重庆文旅集团集中采购平台（https://cqct.gec123.com/）上传签字盖章完整的投标文件电子档。中标后补充提交纸质文件二份。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录 编制作为评审因素。 （2）报价部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录 编制作为评审因素。 （3）商务部分（如有） 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录 编制作为评审因素。 （4）技术部分明标（如有） 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录 编制作为评审因素。 技术方案上不超过200页，否则技术部分得分为0。 （5）资格审查部分 应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录 编制作为评审因素。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 本项目无需线下提交纸质投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 1.开标时间：同公告。 2.开标地点：同公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）查询投标人数量 开标时间（应与投标截止时间一致），提取所有在投标截止时间前成功递交的投标文件，投标人数量是否大于（等于）3家，经招标人或代理机构确认达到法定开标条件的，系统进入下一步开标环节。 （2）核查投标人缴纳的投标保证金，如有异常情况如实记录交评委会认定； （3）展示开标记录表 投标人对开标有异议的，应当场或在线提出，由招标人或代理机构当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，并将开标记录表交送评审委员会评审。 （4）主持人宣布开标结束。 注意：投标人未在开标现场提出异议，或系统未收到投标人异议的，视为投标人认可开标结果。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中标候选人。若有效候选人少于3个的则按实际数量推荐。 |
| 7.2 | 中标公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在公告发布网站进行公示，公示期为3个日。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合招标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.中标人是否提供履约担保：提供。 2.中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或履约保函； （2）履约担保的金额：合同金额的5%； （3）履约担保的提交时间：发出中标通知书后10个工作日内，从其基本账户到达招标人指定帐户，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：工程验收合格后10日内无息退还。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 9.5 | - 监督部门 | 重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司行政部： 唐女士023-67621006 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 项目经理答辩 | 项目经理答辩：无。 |
| 10.2 | 投诉处理 | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.3 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人必须执行《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）及《关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。 投标人中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。 |
| 10.4 | 代理服务费 | 本项目的招标代理服务费以实际中标金额为计费基数，按照下表计算方式的100%计取,由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. |
| 10.5 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 本合同模板供投标人参考使用，正式合同条款待中标单位确定后招标人与中标人协商，经双方法律审查后签订。 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前向招标人或招标代理机构以书面形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以邮件形式送达投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人对招标文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4投标人对招标文件和答疑补遗仍有异议的，可于投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应将答复以补遗的形式以邮件形式送达投标人。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.3招标文件的修改

按照本章2.2招标文件的澄清相关内容及方式执行。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）技术方案；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金缴纳形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规和本招标文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人。

3.5资格审查资料

投标人按投标人须知前附表1.4.1中要求提供。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3按本章投标人须知3.7.3款执行。

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表

5.2开标程序

详见投标人须知前附表5.2开标程序。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标公示及中标通知

招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会按照技术方案得分高的优先原则排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 注册登记 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  | 1.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 2.投标总报价不得低于成本：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |
|  |  | 暂定金额（暂估价） |  | 安全文明施工费等其他暂定金额（暂估价）必须按照招标文件给定的金额填报 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） |  | 1.商务部分10分； 2.技术部分30分； 3.投标总报价60分。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3（1） | 技术方案评分标准 | 内容完整性和编制水平 （3分） |  | 包括施工准备工作计划，施工方案，施工进度计划，施工总平面图，劳动力、机械设备、材料和构件供应计划等。有特殊要求的，按照工程特点增加相应内容。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 (3分) |  | 施工组织设计、规程措施针对性强，便于施工，施工技术适用性强。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 (2分) |  | 施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 (2分) |  | 建立了施工安全保障体系，施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施。 |
|  |  | 文明施工及环境保护措施 (2分) |  | 具备有效的现场文明施工及环保方案，对废弃物的管理和处理措施妥当。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 (6分) |  | 具备有效的施工进度控制计划及保障措施、赶工方案，冬雨季专项施工方案。 |
|  |  | 资源配备计划与先进性 (2分) |  | 具备有效的材料设备进场计划及保证措施，劳动力计划及保证措施，主要材料设备用量及采购计划。施工设备、材料和人力能保证施工顺畅，有备用计划。 |
|  |  | 产品技术质量部分 （10分） |  | 1.所投冷水机组均获得CRAA认证证书的得3分。 2.所投冷水机组均获得节能认证证书的得4分。 3.所投冷水机组均获得中国环境标志产品认证的得3分。 提供以上相关证明材料并加盖制造商公章。 |
| 2.2.3（2） | 商务 评审 标准 | 投标人业绩 （6分） |  | 投标人在通过资格审查的基础上（通过资格审查的业绩不参与商务评审），每增加1个下列要求的业绩得2分，本项最多得6分。 投标截止日前3年，指投标人在2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）完成的1个工程造价不低于240万元的中央空调安装项目业绩。 业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1项第3条相关要求提供。 |
|  |  | 人员职称（或执业）证书 （4分） |  | 投标人拟派下列人员职称（或执业）证书情况，本项最多得4分。 项目经理职称（或执业）证书：具备机电工程专业一级注册建造师执业资格并在投标单位注册得2分；具备暖通专业高级及以上技术职称得1分。 技术负责人职称证书：具备暖通专业高级及以上技术职称得1分。 提供：拟派人员身份证、职称（或执业）证书、投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.3（1）项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。 3.按本章评标办法前附表第2.2.3（2）目及第3.2.1（2）目的规定对商务部分进行评审。 4.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 5.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（3）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 6.对技术部分、商务部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |  |
| 3.2.1 （1） | 技术方案得分（A） | 内容完整性和编制水平 |  | 评标委员会按第2.2.3（1）项各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  | 文明施工及环境保护措施 |  |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
|  |  | 资源配备计划与先进性 |  |  |
|  |  | 产品技术质量部分 |  |  |
| 3.2.1 （2） | 商务部分得分（B） | 投标人业绩 |  | 商务部分评分为客观评分，评标委员会按第2.2.3（2）项各评审因素设定的分值统一进行评分。 |
|  |  | 人员职称（或执业）证书 |  |  |
| 3.2.1（3） | 投标报价得分（C） | 投标总报价 |  | 初步评审合格的所有投标人，投标报价得的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.3分，每减少1%扣0.15分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B+C |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）经济部分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）技术部分评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会必须对投标人提交的第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件进行核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）招标文件规定的其他关于修正的要求。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A。

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

（3）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照、安全生产条件及注册登记须满足投标人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的财务须满足投标人须知前附表第1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩须满足投标人须知前附表第1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标人的其他要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项第6条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-7投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册登记一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12第八章投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标总报价及对应的工程清单最高限价不得高于招标人公布的投标总报价及对应的工程清单最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-23符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-24投标人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-25投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-26投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无 |

第四章合同条款及格式

重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新合同

甲方：重庆两江假日酒店管理有限公司渝北分公司

法定代表人：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：

负责人：

授权签约代表及联系人：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮箱：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目事宜，签订如下合同并共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：重庆宾馆太阳城酒店暖通设备更新项目

2.工程地点：重庆宾馆太阳城酒店

二、合同工期

1.开工日期：合同签订当日。

2.合同工期：40日历天内完工并通过甲方验收，形成验收的书面文件。

三、合同范围

包括但不限于重庆宾馆太阳城酒店设备间暖通相关设施设备的采购、安装、调试、设备检测、相关手续报批报备、档案资料整理、设备保修保养、技术培训等。采购、安装内容包括但不限于2台溴化锂燃气直燃机组更换为1台高效磁悬浮变频离心式冷水机组+1台高效变频螺杆式冷水机组、低氮型热水燃气机组2台；同时更换空调水泵及热水泵，冷却塔等辅助设备、管道阀门、新增空调动力设备及配电线路、现场拆除与恢复、设备基础等发包人要求的全部内容。详见工程量清单及图纸。

四、合同价款

甲乙双方确认，本工程包干合同含税总价款为人民币          元（大写：人民币        ，含税），其中安全文明施工费    元。

五、结算原则

固定总价形式：结算价款=签约合同价款-未完成清单内容-违约金或赔偿金。

固定总价包括完成招标范围内工程项目的分部分项工程费（人工费、设备费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费）、检测试验费、安全文明施工费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、政策性文件规定的等所有费用。

工程量清单出现工程量少算，漏算等情况，均视为已含在固定总价内，不做调整。乙方结合企业自身情况、市场情况，并结合材料、设备降跌风险自主报价，费用不做调整。

乙方到现场踏勘以充分了解位置、现场现状、措施及任何其它足以影响承包价格的情况，乙方已考虑此费用，综合考虑在固定总价中，费用不再调整。

各种保险费由乙方自行投保，并包含可能对第三方造成损失的一切责任险，保险费由乙方承担并支付，以上费用综合考虑在固定合同总价中，费用不再调整。

六、甲方的责任及义务

1.甲方按时审核乙方提交的工程完工报告，按时支付款项。

2.负责协调乙方与各相关单位的工作关系。

3.甲方有权监督乙方采购、安装，若乙方采购、安装过程中存在任何违反甲方要求的情形，甲方有权要求乙方立即整改。若乙方未按照甲方要求进行整改，甲方有权要求乙方支付违约金500元/次且甲方有权自行或委托第三方进行整改，由乙方承担甲方自行或委托第三方整改所产生的费用。累计超过3次，甲方还有权解除本合同、拒绝向乙方支付工程款，并有权要求乙方承担违约责任及赔偿相应损失。

七、乙方的责任及义务

1.乙方必须按照国家相关规定和地方政府要求，积极做好安全维修、文明维修等方面的工作。维修期间应严格控制噪音、粉尘污染，及时清运垃圾，设置警示标志做好安全防护措施，并自行承担因维修安全措施不力造成的安全事故及其它意外事故的法律责任和经济损失。若甲方因乙方维修安全措施不力造成的安全事故及其它意外事故承担责任的，有权向乙方追偿并要求乙方向甲方赔偿甲方因此遭受的全部损失及甲方因向乙方追偿而支出的全部费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费、公告费、公证费、执行费、差旅费、拍卖变卖费用、评估费、执行费等全部费用）。

2.乙方应及时办理工程所在地政府要求的维修企业必须办理的各项手续，自行办理相关保险。

3.乙方应自觉服从甲方对场地的统一管理，确保工程维修顺利进行。

4.乙方每天完工后清理清洁现场。

5.乙方应采取切实措施管护好现场成品、半成品及相关工程，如有损坏，应负责修复或更换。如有材料或设施设备丢失的，由乙方自行负责。

6.如因报建报批产生的各种费用，由乙方承担。

7.维修过程中如遇投诉产生的罚款，由乙方承担。

8.若因乙方原因造成的返工，乙方须承担所有返工及费用。

9.乙方不得将此工程转包或分包给第三人。

10.乙方有权要求甲方提供所需的工作环境和协助办理相关资料。

八、工程款支付

1.设备到场经甲方认可后，甲方支付至合同价款的30%。

2.完工调试完毕，甲方支付至合同总价的80%。

3.验收合格完成档案资料并办理完成工程结算，甲方支付至结算总价的97%。

4.预留合同价款的3%作为工程质量保修金，维保期为二年。

5.工程完工验收合格后次日起满二年且该期间内无质量问题的，甲方将工程质量保修金一次性无息退还给乙方。工程质量保修金的付款条件成就后，乙方应当向甲方提交支付工程质量保修金的书面申请，甲方收到乙方申请且书面确认后7个工作日内，向乙方履行支付义务。乙方未向甲方提交支付工程质量保修金的书面申请的，甲方有权不予支付工程质量保修金。

6.甲方每次付款前，乙方应向甲方提供国家税务机关认可的增值税专票。乙方未先行向甲方提供发票的，甲方有权拒绝付款。

7.乙方指定如下账户作为工程款收款账户：

户  名：

开户行：

账  号：

- 九、履约保证金

1.履约担保的形式：现金或履约保函；

2.履约担保的金额：合同金额的5%；

3.履约担保的提交时间：发出中标通知书后10个工作日内，从其基本账户到达招标人指定帐户，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

4.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至验收合格之日止。

5.履约担保的退还时间：工程验收合格后10日内无息退还。

- 十、工程质量及保修

质量：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

1.保修范围：按合同条款第三条约定的全部范围。

2.保修期限:自完工验收合格之次日起二年届满止，但期间内若出现较为重大质量等问题的，保修期则自问题整改完成并经甲方书面确认后的次日起重新计算二年。保修期内，因乙方原因导致的一切问题，乙方应在报修后4小时内响应，并在24小时内到现场处理；若不到现场处理、维修，甲方有权另行安排人员进行维修，产生的费用从乙方的质保金中扣除。如质保金不足以支付产生费用的，甲方有权另行向乙方主张。

3.乙方应在保修前事先通知甲方，在保修结束后经甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给甲方认可。如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次保修服务无效。

十一、材料的采购

1.本工程所用材料均由乙方自行采购，材料的品牌及规格须按乙方报价文件中明确的材料品牌及规格执行，乙方擅自更改材料品牌或规格以次充好、以劣充优的，乙方除需向甲方支付违约金外，且乙方还须按照投标文件所明确的材料品牌及规格，对已维修的项目进行拆换。

2.本工程所有的主要材料，在使用前，应通知甲方相关人员到现场书面确认；更换完成后，应通知甲方相关人员再次到现场书面确认。

3.工程采购的所有材料，须符合国家相关规范、标准的要求，出具原厂合格证明及检验报告交甲方存档。

十二、完工验收

1.乙方应在本合同约定的合同工期截止前，向甲方提供完整的完工资料套，同时将工程提交甲方进行完工验收，并完善交接手续。

2.经甲方验收，乙方维修质量不符合合同约定的，乙方应在甲方指定日期内返工修复，并重新提交甲方验收。经返工后，仍旧验收不合格的，甲方有权解除合同，且无需向乙方支付任何费用。

十三、违约责任

1.因乙方原因造成工程停工，停工累计超过10日的，甲方有权解除合同并不支付任何费用，且乙方应当向甲方支付本合同总额的20%作为违约金。

2.如乙方擅自更改材料品牌或规格以次充好、以劣充优的，乙方需按5000元/次向甲方支付违约金，且乙方应当使用约定材料重新维修。

3.如乙方未按合同约定时间完工的，每延期一天，乙方按5000元/天的标准向甲方支付工期违约金，违约金累计进行计算。逾期完工超过15日的，甲方还有权解除合同并不再支付任何费用。

4.质量保修期内，若乙方在接到甲方书面通知后24小时内未到现场处理、维修的，此种情况每发生一次，乙方按2000元/次的标准向甲方支付违约金。

5.乙方因履行本合同而发生应当向甲方支付的违约金等费用，乙方同意甲方可从应支付给乙方的任何一笔费用中直接扣除。

6.如乙方将此工程转包、分包给第三人的，乙方按照本合同总额的20%向甲方支付违约赔偿金，且甲方可单方面解除本合同。

7.如甲方未按照合同约定向乙方支付工程款的，应按照逾期付款金额每日万分之二的标准计算，向乙方支付违约金。

8.在任何情况下，双方仅向对方赔偿由于其过错导致的对方所承担的直接经济损失，不承担对方所遭受的任何间接性、特殊性、继发性或其他性质的损失。

9.乙方因本合同产生的违约责任（如有）及所有赔偿责任，累计不超过本合同价格的100%。

十四、争议的解决

1.合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决；协商不能达成一致意见的，双方同意向甲方所在地即人民法院提起诉讼。

2.败诉方应承担胜诉方因追索债权而支出的全部费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费、公告费、公证费、执行费、执行阶段的评估或拍卖费用以及差旅费等费用）。

十五、反商业贿赂条款

反商业贿赂条款是本合同之必备条款，与本合同其他条款具有同等法律效力，双方当事人应认真阅读并遵守本条款：

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.双方严格禁止经办人员的任何商业贿赂行为。经办人员发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反相关制度的，都将受到相关制度和国家法律的惩处。

4.如因一方或一方经办人员违反上述第2、第3之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

5.本条所称“其他相关人员”是指甲乙双方经办人员以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

十六、关于通知和联系的约定

1.本合同履行过程中各方之间的所有通讯往来均应按照本合同首部载明的通讯地址、联系电话及电子邮箱进行。任何一方按该方式向对方发出通知即视为向对方履行了通知义务，但合同约定应当以书面方式确认的情形应当以书面方式作为有效送达方式。

2.双方确认本合同首部载明的通讯地址是双方的有效地址，双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件均应当采用本合同首部载明的联系方式进行送达。一方联系人、通讯地址、电子邮箱或联系电话发生变化的，应当提前7个工作日书面通知其他合同方并经其他合同方确认，否则其他合同方按照本合同载明的通讯地址、联系电话或电子邮箱发出的通知仍视为有效送达。

3.上述确认的送达地址应当真实有效，如有错误或者地址变更但未及时书面通知对方，应自行承担法律文书送达不能的法律后果。一方当事人的送达地址需要变更时应当履行通知义务，至少在变更前7日通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

4.一方当事人按上述约定地址向对方送达的，以签收之日作为送达之日，即使邮寄信息最终显示为“他人收”“前台收”“代收”等情况，也应当视为已经成功送达。对方当事人拒收的，也视为成功送达，以拒收之日作为送达之日。一方按照本合同首部载明的电子邮箱向其他合同方发出的电子邮件自成功发出之时起1小时后视为已经送达。

5.因一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方，或其他情况，导致邮寄文书被退回的，以邮件退回之日作为送达之日。

6.双方确认的上述送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使在邮寄过程中出现本合同第十四条第4、5条之情况，或当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书的其他情况，也应当视为送达。

十七、其他

1.未尽事宜，双方可通过协商并另行签订书面补充协议予以明确。

2.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

3.合同经双方加盖公章后成立并生效，双方履行完合同约定的义务后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）

签约日期：2026年   月     日             签约日期：2026年   月     日

第五章工程量清单

详见附件

第二卷

第六章图纸

详见附件

第三卷

第七章技术标准和要求

★第一节 通用技术总则

本项目招标范围包含：1 台磁悬浮变频离心冷水机组、1 台高效变频螺杆冷水机组、2 台冷却塔、2 台低氮双回路燃气热水机组、冷冻 / 冷却 / 空调热水 / 生活热水全系列变频循环水泵、半容积式换热器、配套管道阀门、设备配电线路等全部内容，所有设备、材料均须满足本章全部技术要求及国家、行业、重庆市现行强制规范。

★第二节水冷冷水机组专项技术要求

1.投标人提供的必须是全新的磁悬浮变频离心式冷水机组、高效变频螺杆式水冷冷水机组。

2.磁悬浮变频离心式冷水机组额定制冷量1231KW，冷量负偏差限值≤3%（实际制冷量≥1194.07KW）,额定功率不大于206KW。高效变频螺杆式水冷冷水机组额定制冷量1231KW,冷量负偏差限值≤3%（实际制冷量≥1194.07KW）,额定功率不大于206KW，提供相关证明材料并加盖制造商公章。

3.投标设备须采用R134a或其它环保冷媒，提供相关证明材料并加盖制造商公章。

4.制冷主机蒸发器、冷凝器承压不小于1.6MPa，提供相关证明材料并加盖制造商公章。

5.能效性能要求（GB/T 18430、GB 19577 标准名义工况：冷冻水 7/12℃，冷却水 30/35℃），磁悬浮变频离心式冷水机组满负荷性能系数 COP≥6.0及IPLV≥8.0；高效变频螺杆式水冷冷水机组综合部分负荷性能系数COP≥6.0及IPLV≥8.0。

6.全系列磁悬浮离心、变频螺杆水冷机组无外委整机贴牌。

7.控制系统须采用PLC控制，集成智能运行、安全保护、联锁控制等控制功能，能实现机组安全启停、高效运行、自动控制等功能，提供相关证明材料并加盖制造商公章。

8.机组启动方式：变频启动。

9.以上所有技术要求需按照招标文件要求提供对应的真实、合法、有效的证明文件，相关证明材料上对应发布日期须在招标文件发布之日前，且证明材料需在投标文件中提供；如投标人无法提供或提供虚假资料，一经查实，招标人有权取消其中标资格，按照虚假响应提报给相关部门处理。

第四卷

第八章投标文件格式

目录

## 一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）投标报价合理性说明（如有）

## 二、经济部分

已标价工程量清单

## 三、技术部分

技术方案

## 四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投标文件

### 投标函部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年月日

目录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）投标报价合理性说明（如有）

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥    ），该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。磁悬浮冷水机组品牌为        。螺杆式冷水机组品牌为：        。低氮型热水燃气机组品牌为        。工期达到招标文件的要求，质保        月， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。

### 2.我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

### 4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺以不低于招标文件第七章技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.	（其他补充说明）。

投标人：　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）投标报价合理性说明（如有）

（注：投标报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

二、经济部分

（项目名称）

投标文件

### 经济部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年月日

目录

[提示：目录由投标人自行编制]

已标价工程量清单

三、技术部分

（项目名称）

投标文件

### 技术部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年月日

目录

[提示：目录由投标人自行编制]

技术方案

[提示：投标人应根据招标文件的要求编制技术方案]

四、资格审查部分

（项目名称）

投标文件

### 资格审查部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）

年月日

目录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理相关信息
（四）近年财务状况表

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（六）承诺

（招标人名称）：

我公司（投标人名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1.我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（处罚期限尚未届满的）；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务；

（6）投标人近3年内在经营活动中有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（7）投标人将本项目招标内容以任何方式进行转包；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（8）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），参加该招标项目的投标。

2.我公司拟派的项目经理按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1我司承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，且不能更换，并满足办理手续的相关要求。

2.2拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，我司依法承担违约赔偿责任。

3.我公司若中标，在签订合同之前，将按照实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。主要管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书或注册证书或职称证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，贵单位可取消我司中标资格；签订合同后不满足该要求的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我司依法承担赔偿责任或违约责任。

4.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.我公司不存在第二章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.我公司的投标文件符合第二章投标人须知第1.3.1项的规定。

7.我公司的投标文件符合第四章合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

8.我公司的投标文件符合第七章技术标准和要求（如有）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签名或盖章）

年  月  日

- 其他资料（如有）

包括但不限于第七章技术标准和要求的相关证明材料