重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025036》
	事项名称
	小动物核心体温监测系统（动物核心体温胶囊）

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	小动物核心体温监测系统（动物核心体温胶囊）
	无
	套
	1
	无

	参数要求：

1. 用于实时监测动物体内/体表温度，判断动物健康状态；
2. 可口服（视动物大小而定）或植入使用；
3. 适用于多种动物，包括小鼠、大鼠、豚鼠、家兔、犬、猴等，最小动物体重≤20g；
4. 胶囊无菌包装，可直接使用，无需消毒灭菌；
5. 胶囊保质期：≥2年；
6. 采样间隔：1min、2min、5min、15min、1h可选；
7. 胶囊寿命：20天-10月（根据采样间隔而定）；
8. 精确度：≤0.2℃；
9. 温度校准范围：25-45℃；
10. 胶囊存储：可保存≥2000组数据；
11. 数据传输频率：433MHz；
12. 传输距离1-3m；
13. 胶囊可去激活、再激活、反复消毒再利用；
14. 可同时监测≥8通道动物的核心体温，后续可继续拓展通道数；
15. 监测器存储：可存储来自每个胶囊的≥150000组数据；
16. 数据导出：数据可导出分析软件观察体温变化趋势，用于后续分析；
17. 配置：胶囊监测器1台、胶囊激活器1台、核心体温胶囊24颗、采集软件1份
18、质保：整机≥三年（需厂家或中国总代出具售后承诺书）

三、供应商资质：
1.营业执照

四、报价要求
1.本次报价须为人民币报价，包括但不限于，产品价、运输费（含装卸费)、保险费、包装费、利润、售后服务费、质保期内所产生所有费用、安装调试费、各类税费（若为进口产品的含中国海关关税和中国海关增值税）、培训费、第三方检测费等货到采购人指定地点的所有相关费有。因投标人自身造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。若投标产品为进口产品且海关认可该产品可以免除进口税款的，应在签约时在合同中明确或另行签署补充协议，免除的税款（中国海关关税和中国海关增值税）由买方享有，并在合同款支付时将该部分金额扣除。

2.交货期：若为国产设备中标，中标人应在采购合同签订后，30个日历日内交货。若为进口设备中标，中标人应在外贸合同签订后90个日历日内交货。

3.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年12月24日至2025年12月29日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

