- 询价通知书

- 项  目 编 号： CQSH-ZB-2025-010

- 询价项目名称：重庆市荣昌区职业教育中心畜禽生产技术专业贯通人才培养揭榜挂帅项目“金基地”建设实训设备及教学模拟仿真系统采购项目

- 采    购  人：重庆市荣昌区职业教育中心

- 采购代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

- 二〇二五年六月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、技术参数	- 23 -

第三篇  询价项目服务需求	- 23 -

一、交货时间地点及验收方式	- 23 -

二、质量保证及售后服务	- 23 -

三、报价要求	- 24 -

四、付款方式	- 24 -

五、知识产权	- 24 -

六、培训	- 24 -

七、其他	- 24 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 25 -

一、采购程序	- 25 -

二、评定成交的标准	- 26 -

三、无效报价	- 26 -

四、采购终止	- 27 -

第五篇  供应商须知	- 28 -

一、询价费用	- 28 -

二、询价通知书	- 28 -

三、报价要求	- 28 -

四、成交供应商的确定和变更	- 29 -

五、成交通知	- 29 -

六、关于质疑和投诉	- 29 -

七、签订合同	- 31 -

八、项目验收	- 31 -

九、采购代理服务费	- 31 -

十、政府采购信用融资	- 31 -

第六篇  合同草案条款	- 32 -

第七篇  响应文件格式要求	- 35 -

一、经济部分	- 36 -

二、技术（质量）部分	- 38 -

三、服务部分	- 40 -

四、资格条件及其他	- 42 -

五、其他资料	- 47 -

附件：重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆昇晖工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区职业教育中心（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区职业教育中心畜禽生产技术专业贯通人才培养揭榜挂帅项目“金基地”建设实训设备及教学模拟仿真系统采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：重庆市荣昌区职业教育中心畜禽生产技术专业贯通人才培养揭榜挂帅项目“金基地”建设实训设备及教学模拟仿真系统采购项目 | 93.2 | 1.5 | 1 | 工业/软件和信息技术服务业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算93.2万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台(https://www.gec123.com)进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”下载本项目询价通知书以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年6月20日至2025年6月25日17时30分。

2.报名方式：现场报名

在规定的报名时间内，供应商到重庆昇晖工程咨询有限公司（重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220），登记递交了《重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表》（格式详见附件）并缴纳了文件费的，其报名才被接收。

- 询价通知书售价：人民币500.00元/份。

- （五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

- 1.按时递交了响应文件；

2.按时足额交纳了投标保证金；
    3.在规定时间内报名并购买了询价采购文件；

- （六）递交响应文件地点：重庆市荣昌区荣昌大道28号2幢2-5。

（七）提交响应文件开始时间：2025年6月26日北京时间10时00分

（八）提交响应文件截止时间：2025年6月26日北京时间10时30分

（九）询价开始时间：2025年6月26日北京时间10时30分

## 五、保证金

## （一）保证金递交

## 供应商须按本项目规定的保证金金额进行交纳（保证金金额详见本篇“一、比选公告”），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为比选公告发布之日，保证金的到账截止时间为投标前一天下午17：00，供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—重庆市荣昌区职业教育中心畜禽生产技术专业贯通人才培养揭榜挂帅项目“金基地”建设实训设备及教学模拟仿真系统采购项目”（备注可简写金基地建设项目投标保证金），不按要求填写备注视为无效投标，由供应商自行承担。

## 投标保证金交纳账户：

## 户  名：重庆昇晖工程咨询有限公司

## 开户行：中国建设银行股份有限公司重庆铜梁中兴路支行

## 账号：50050119370000001373

## （二）保证金退还方式

## 按照相关规定执行。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市荣昌区职业教育中心

联系人：宾老师

电  话：023-46765003

地  址：重庆市荣昌区昌州街道万福路669号

- （二）采购代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

联系人：钟老师

电  话：15213495778

地  址：重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 重庆市荣昌区职业教育中心畜禽生产技术专业贯通人才培养揭榜挂帅项目“金基地”建设实训设备及教学模拟仿真系统采购项目 | 1 |

## 技术参数

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 |  |  | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一：教学虚拟仿真模型 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 畜牧兽医综合技能模拟仿真实训系统（牛四合一） | - 本系统基于虚实结合、能实不虚理念进行设计，包含与真实母牛尺寸相近的仿真模型牛、虚拟仿真软件、安卓教学控制端、硅胶直肠及生殖系统、智能感应系统等，可以开展牛人工授精、牛发情鉴定、牛静脉及肌肉穿刺、牛临床听诊实训技能的组合操作，即可以在同一仿真牛模型上实现多种模拟实训操作，可有效降低对实训场地的面积要求，最大程度提高系统的使用效率。 1.系统可以开展牛人工授精、牛发情鉴定、牛静脉及肌肉穿刺、牛临床听诊实训技能的虚实结合操作； 2.整体模型一比一还原荷斯坦牛，要求高度≥大于1.5m，长度≥2.1m，外附仿真皮毛，具备真实母牛的体表生理及骨骼形态特征； 3.安卓控制终端采用一体式设计，屏幕尺寸≥27寸、运行内存≥8GB、存储空间≥128GB，屏幕分辨率≥1920*1080； 4.▲本产品所用直肠器官模型、阴道器官模型、子宫器官模型、肛门器官模型、肌肉组织模型，要求提供国标标准（GB）的食品接触产品安全认证证书；（证书上的制造商须与竞标产品制造厂商一致） （一）牛人工授精模拟实训模块 1.实体奶牛的外阴和肛门采用硅胶材质，触感、形状、颜色与母牛的外阴和肛门高度相仿； 2.▲实体奶牛内部具备温控系统，可设置牛体内的温度，到达设置温度后自动停止加温，始终保持与真实牛体内相同的温度；（提供不少于三张功能截图） 3.实体奶牛内部具有牛的仿真直肠和阴道、子宫等，尺寸和结构位置符合动物解剖学要求； 4.生殖系统采用特殊硅胶，一比一还原真实牛生殖系统的尺寸、手感及其在活体内部的位置与状态； 5.▲牛肛门位置内置感应传感器，可感知手伸进直肠、按压肛门操作，真实操作与虚拟动画同步，错误操作实时纠错提醒；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 6.▲仿真输精管可感知输精管插入牛生殖道时的角度，角度错误时给予提示；输精环节，输精管可反馈是否完成精液的推注操作；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 7.牛的生殖系统中内置大量传感元件，可以实时感知输精管在阴道中的位置；当输精管到达褶皱前端时，系统可以检测手是否握住褶皱部位、有无套入输精管； 8. ▲虚拟仿真软件可清晰显示牛的剖面结构，以及手、输精管在牛体内的实时动画效果，多角度展示牛人工授精操作；（提供不少于三张功能截图） 9.▲虚拟仿真软件内置AI评分系统，授精过程的操作实时自动评价，实时反馈、纠错，操作过程的错误可以以报告的形式呈现；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 10.系统还内置了牛人工授精的全流程仿真软件，包含从用物准备、操作准备、人工授精、受精后的处置等过程，流程严谨，动画生动形象，满足教师授课需要。 （二）牛发情鉴定实训模块 1.实体奶牛内部具有牛的仿真直肠和阴道、子宫等，尺寸和结构位置符合动物解剖学要求； 2.生殖系统采用特殊硅胶，子宫采用韧性树脂材质，一比一还原真实牛生殖系统的尺寸、手感及其在活体内部的位置与状态； 3.▲牛肛门位置内置感应传感器，可感知手伸进直肠、按压肛门操作，真实操作与虚拟动画同步，错误操作实时纠错提醒；（需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 4.▲子宫体、子宫角内置感应传感器，可以感知手的触摸；卵巢内置压力传感器，当从直肠触摸到子宫体、子宫角，以及轻轻按压卵泡、黄体时，系统发出对应的提示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） （三）牛静脉及肌肉穿刺实训模块 1.模块应至少支持牛颈部静脉注射、静脉输液、静脉采血、肌肉注射等技能训练； 2. 牛颈部左右两侧静脉沟区域由仿真牛皮毛、静脉血管、仿真肌肉组成，具备明显的颈静脉沟结构，针尖刺入皮毛、血管、肌肉组织时具备不同的手感； 3. 牛颈部仿真血管可通过触摸感知位置，穿刺操作时，按压血管近心端可以明显感到血管膨胀； 4.进行静脉穿刺操作时，使用真实的注射器、输液针穿刺成功后可见明显回血；系统检测到针尖穿刺位置错误、刺破血管壁时，可实时给予语音提示； 5.进行肌肉注射操作时，可使用真实的注射器抽吸仿真药液，注入肌肉组织；系统检测到刺入位置过浅、过深时，可实时给予语音提示； 6.牛体内部安装血液循环系统，循环泵采用静音设计，流量≥800L/H，设计寿命50000H；仿真颈静脉血管长度≥20cm，支持用户自行更换仿真牛静脉血管。 （四）牛临床听诊仿真实训模块 1、安卓教学控制端可以同时控制多个仿真模型牛模型的听诊音，并具备调节听诊音大小进行和一键同步的功能，满足多人同时训练、考核的需要； 2、▲系统具备听诊音大小预设功能，通过安卓教学控制端将听诊音调节至理想状态后，系统自动保存该设置；（提供不少于三张功能截图） 3、▲安卓教学控制端可控制单台或多台模型的听诊音播放顺序，具有按列表顺序自动播放、按随机顺序自动播放和手动选择播放等模式；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 4、安卓教学控制端可以设置听诊音的播放间隔时间； 5、▲在使用听诊器对模型牛进行听诊时，安卓教学控制端可以显示正确的听诊部位图。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） 6、▲系统内置不少于35种听诊音，包括：正常心音、第一心音增强、第二心音增强、两心音同时增强、第一心音减弱、第二心音减弱、两心音同时减弱、第一心音分裂、第二心音分裂、奔马律、窦性心动过缓、窦性心动过速、窦性心律不齐、期间收缩、舒张期四音律、钟摆律、传导阻滞、心包拍水音、心包摩擦音、房室瓣关闭不全性杂音、动脉瓣关闭不全性杂音、房室口狭窄性杂音、动脉口狭窄性杂音、房室瓣相对关闭不全性杂音、贫血性杂音、生理性肺泡呼吸音、病理性支气管呼吸音、病理性混合呼吸音、干啰音、湿啰音、捻发音、空瓮音、胸膜摩擦音、呼吸音粗糙、瘤胃蠕动音、网胃蠕动音、瓣胃蠕动音、皱胃蠕动音、肠蠕动音等（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告）。 7、▲系统具有使用数据统计功能，可统计仿真模型牛的设备开机率、使用次数、使用时长；（提供不少于三张功能截图） 8、▲系统具有移动端考核功能，可以使用包括苹果和安卓在内的移动端设备对仿真模型牛的听诊情况进行答题考核。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告） |  |  | - 1 |
| - 2 | - 猪发情鉴定和人工授精模拟仿真实训系统 | - 猪发情鉴定和人工授精模拟仿真实训系统（虚实结合版） 本系统是一套用于母猪发情期鉴定、母猪人工授精操作的虚实结合教学、训练设备，可降低学校采购实训动物的成本，降低学生对实训动物的伤害、提高学生实训效率和效果，提高学生对专业知识的理解，提高学生对畜牧生产中实际问题的动手能力。解决了教学中讲解难、实操难、实训难的痛点。 1.系统配有一只一比一的母猪实体模型，母猪实体模型为新型复合材料，经久耐用，能够经过反复多轮学生使用； 2.模型母猪的仿真生殖系统，阴户部位采用高分子聚合物材质，外观逼真，扒开母猪外阴操作时触感柔软、真实； 3.▲本产品所用阴道、子宫模型要求提供国标标准（GB）的食品接触认证证书；（证书上的制造商须与竞标产品制造厂商一致） 4.系统配有虚拟仿真软件，可以与发情鉴定、人工授精的真实操作实时交互，实现虚实互动； 5.安卓控制终端采用一体式设计，屏幕尺寸≥27寸、运行内存≥8GB、存储空间≥128GB，屏幕分辨率1080P； 6.仿真输精工具一套，输精管具备角度、插入深度检测功能，可以与仿真精液瓶连接，可记录输精量、输精时间； 7.系统支持母猪发情鉴定虚实结合操作、母猪常规输精虚实结合操作、母猪深部输精虚实结合操作； 8.▲人工授精操作前，操作人员需要进行压背和抚摸腹部两侧及乳房的操作，系统可以检测压背位置、抚摸区域，虚拟动画实时呈现母猪被压背及抚摸时的状态；（提供不少于三张功能截图） 9.人工授精操作时需要分别使用清水清洁、高锰酸钾溶液消毒、纸巾擦拭母猪外阴，系统可以检测每次是否按照要求进行擦拭； 10.使用仿真输精管进行输精操作时，系统可以检测操作人员是否扒开外阴，以及是否以正确的角度将输精管插入母猪阴门，虚拟仿真软件同步实时显示； 11.▲输精管插入阴道后，系统可以检测输精头插入阴道的实时长度、位置，并以虚拟仿真动画的形式呈现；到达宫颈时，会用明显的阻滞感；插入宫颈口后，回拉有明显的阻力；（提供不少于三张功能截图） 12.输精管插入宫颈外口后，操作人员需将精液瓶连接到输精管末端，精液瓶略高于母猪背部，操作人员按压母猪腰背部并对母猪进行刺激；系统可检测精液瓶与输精管是否连接，可检测按压腰背的力度，以及输如精液的量、输精时间； 13.深部输精操作时，操作者需将输精管的内管再向内深入10-15厘米，系统可以检测深部输精管插入的深度、速度，达到正确深度后即可以连接精液瓶，开展深部输精操作； 14.深部输精操作时，如果母猪刺激不够充分，深部输精管则不能插入，需要触摸母猪腹部及乳房进一步刺激后，才能插入深部输精管； 15.▲人工授精操作完成后，操作者将输精管轻轻拉出，虚拟仿真软件同步显示，并自动生成操作报告，报告包括操作成绩、时长、每个操作步骤的得分及错误详情；（提供不少于三张功能截图） 16.▲母猪发情鉴定操作时，操作人员需要双手按压或骑跨在母猪模型的腰背部，系统可以检测按压的力度、位置，正确按压时，虚拟的母猪会同步呈现出被按压时静立不动，两耳竖起的发情状态；（提供不少于三张功能截图） 17.操作人员扒开母猪外阴时，虚拟动画会同步呈现发情期母猪阴户的特征，如外阴红肿、流粘液等。 |  |  | - 1 |
| - 二：教学设备 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 单冲压片机（片剂制备） | - 1、台式电动连续冲压机，无电时也可手摇压片，能将各种颗粒状、晶体状或者流动性好的粉状原料压制成圆片状、圆柱状、球状、凸面、凹面和其他各种几何形状的产品(如方形、三角、椭圆、囊形等)，还可压制带有文字、商标、图案的产品，适合于制药、保健品、食品、农业、化工、电子电池、冶金陶瓷等行业作为小批量生产和科研实验教学使用。 2、物料的充填深度、压制厚度均可调节，即产品的重量、厚度及硬度均可调节，只要更换不同的模具就可压制不同的产品。 3、压片压力：≥15Kn 4、压片直径：≥3-12mm 5、填充深度：≥0-12mm 6、片剂厚度：≥0-6mm 7、生产能力：≥6000pcs/h 8、电机功率：≥0.37Kw 9、机器尺寸：≥650*330*620mm 10、包装尺寸：≥720*420*820mm |  |  | - 1 |
| - 4 | - 振荡恒温水浴锅 | - 1、功能：回旋、往复双功能 2、控温范围：RT+5~100C 3、温控均匀度：±0.5℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、电机：有刷电机 6、装瓶量：三角烧瓶≥250ml*12/500ml*8/1000ml*4 7、振荡频率：≥40~300rpm 8、转速振幅：起动≥0~300r/min 9、振荡幅度≥20mm 10、定时范围：0一120min(或常开) 11、整机功率：加热≥1800W，振荡≥100W 12、工作尺寸：≥490*390*170mm 13、内胆尺寸：≥490*390*170mm 14、外形尺寸：≥700*550*490mm |  |  | - 1 |
| - 5 | - 摇摆式制粒机 | - 1、 用以将潮湿的粉料研制成所需的颗粒，也可将块状的干料粉碎到所需的颗粒，适合实验室试制或片剂研发时使用。 2、 筛网装拆简易，还可适当调节松紧。 3、 五角滚筒拆卸方便、容易清洗。 4、 机械传动系统全部封闭在机体内，并附有润滑系统，整机运转平稳。 5、 旋转的五角滚筒的速度可以调节。符合药品生产要求，整机外型全用优质不锈钢板封闭。 6、 筛网采用金属丝网或不锈钢板网，颗粒的质量和效率有较大的提高。 7、滚筒直径：≥60mm 8、生产能力：≥20-30Kg/h 9、摇摆幅度：≥360° 10、滚动摇摆次数：≥46 time/min 11、电机功率：≥0.55Kw 12、外形尺寸：≥460*550*570 mm |  |  | - 1 |
| - 6 | - 溶出度测试仪 | - 1、三杯三杆，一字单排。 2、机头部分手动翻转，平稳灵活。 3、转蓝及桨杆等采用优质不锈钢。 4、采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。 5、全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数。 6、可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值。 7、自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。 8、调速范围：≥20～200转／分 9、调速精度：±2转／分 10、温控范围：室温～45℃ 11、温控精度：±0.3℃ 12、定时范围：≥5-900min共六点 13、定时精度：±0.3％ 14、转篮摆动幅度：±１ｍｍ 15、桨杆摆动幅度：±0.5ｍｍ 16、转轴不同心度：±2.0ｍｍ 17、电加热器功率：≥500Ｗ 18、连续工作时间：≥24小时 19、功率：≥600Ｗ 20、外型尺寸：≥46×30×48ｃｍ |  |  | - 1 |
| - 7 | - 恒温细菌培养摇床 | - 1、集培养箱、振荡器于一体，占地小。 2、大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面简单易懂。 3、大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢材料，便于清洗。 4、采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能;内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。 5、采用低散热直流无刷电机，启动转矩大，调速宽、免保养。 6、微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。 7、控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 8、独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 9、配备照明灯一支。 10、采用优质制冷压缩机机组，制冷效果好。 11、电源：AC220V 50HZ 12、振荡频率：启动~≥300 rpm 13、振幅：≥20mm 14、最大容量：三角摇瓶≥100mL放≥9个或≥250mL放≥6个 15、控制器：液晶控制器 16、控温范围：≥（环境温度+5℃~60℃） 17、温度分辨率：0.1℃ 18、输入功率：≥220W 19、托盘尺寸：≥295*245mm |  |  | - 1 |
| - 8 | - 蒸烤箱一体机 | - 1.额定功率：≥220V~240V/50HZ 2.额定容量：≥3000W 3.内胆材质：不锈钢 4.盘底类型：平面底盘 5.开门方式：拉门 6.产品净重：≥38kg 7.操控方式：触碰式 8.加热方式：蒸汽 9.材质：食品级优质不锈钢 10.发热管材质：不锈钢 12.功能：多阶段温度、时间设定，快速预热，循环热风 13.加热最高温度：230°C 14.尺寸：≥长560mm；宽590mm；高550mm 15.操控方式：触控式 |  |  | - 1 |
| - 9 | - 背膘测定仪 | - 1、超音波背膘厚度测定仪使用声波来测量猪只背脂的深度，用来测出背脂的总深度。 2、易于携带，金属制成的手持型工作仪器，电源使用充电式电池，而且使用前不必受过任何专业训练。 3、卡的结实不易松动，不易出现接触不良的情况影响使用 4、LED数字显示，屏幕可以直接读数测量数据快速检测测量结果 5、全金属外壳，坚硬的金属外壳耐用好用使用寿命长 6、测量厚度：≥3层背膘 7、测量范围：≥4-35MM±1MM 8、测量时间：≤10S 9、尺寸：≥18X7.5X2.8CM 10、特点：性能稳定、操作简单、卡位接头不易松动 |  |  | - 1 |
| - 10 | - 体式显微镜 | - 一，三目体式显微镜一台 1、光学倍率：≥7-45X 2、观察头：≥45°倾斜，360°旋转双目头，瞳距调节范围≥55-75mm，调节屈光度±5 3、工作距离：100mm左右 4、物镜倍数：≥0.7-4.5X 5、调焦托架：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升级范围≥50mm 6、上光源：LED可调光源 7、下光源：LED可调光源 8、底座尺寸：≥200*255*60mm 9、底座类型：立柱式透射底座 二，图像传感器一台 1、有效像素：≥500万 2、解析度：≥1920*1080@60FPS 3、输出接口：HDMI 4、像元尺寸：2UM*2UM 5、电源：DC-12V/1A 6、基本功能：图像参数可调 7、画质调整：曝光、色温、白平衡 8、相机功能：镜像、画面冻结、翻转、宽动态、放大、缩小 9、网格线：横线、竖线可自行定义颜色、粗细 10、分辨率：≥1920*1080 11.镜头:适用于 C 或 CS 接口 |  |  | - 1 |
| - 11 | - 纯水机 | - 1.1 环境温度 ： 5-35℃ 1.2 相对湿度 ： 20%-85% 1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50Hz 1.4原水要求：城市自来水TDS≤200PPM，水压1.0-5.0kg/cm2，水温5—45℃； ▲2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改；完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能；（提供功能截图） 3、RO反渗透膜采用优质陶氏膜片，脱盐率高达98%，自带水质超标排放功能和自动冲洗功能；RO纯水制水量 20 L/H @25℃，电导率≤2-10 uS/cm@25℃； 4、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，罗门哈斯树脂，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便； 5、超纯水产水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm 5.1 出水电阻率为18.25MΩ.cm @25℃ ； 5.2出水流速1.5-2.0升/分钟（水箱储水时）； 5.3 总有机碳TOC含量＜20/10ppb（配置双波长（254/185nm）紫外灯时）； 5.4微颗粒物（≥0.2μm）<1 个/ml ； 5.5重金属离子＜0.1ppb ； 5.6微生物数量<1 cfu/ml ； 5.7内毒素<0.01 Eu/ml（配置超滤组件时）； 6、采用0.2um聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，储水水箱采用一种“超纯水机用储水无菌水箱”，保障出水水质无菌； ▲7、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质；（提供功能截图） 8、采用MWCO8000DUF超滤组件，有效去除热源(内毒素)；（选配） ▲9、为确保专业的售后服务，配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能；（提供功能截图） 10、多级菜单式触屏操作，系统具备控制程序,保护主机系统安全运行，弱电工艺保障操作人员人身安全； 11、具备开机自检，缺水保护报警，满水自动停机，超低压保护等功能； 12、RO膜自动冲洗，开机定时18秒与取水完成后系统自动冲洗功能； 13、自带彩色显示屏显示产水RO电导率（uS/cm）和UP超纯水电阻率（MΩ.cm）； |  |  | - 1 |
| - 11 | - 纯水机 | - 14、双路出水和在线1路，RO纯水测量范围0~20uS/cm 、UP超纯水测量范围0~18.25MΩ.cm（在线监测）、电阻池灵敏常数≤0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃，具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml) 15、4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 16、自带原水稳压/减压系统，杜绝原水压力过高而引发漏水的缘故； 17、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值。 18、自带预处理柱、RO膜、超纯化柱等耗材配件更换自动提示功能，具备原厂耗材芯片识别功能； 19、内置耗材统计控制器，具有耗材的使用时间和处理水量统计功能，并可通过嗡鸣报警器，提示用户更换耗材； 20、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式 21、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，参数第7、9、15、20项必须在出具的检测报告中体现。 |  |  | - 1 |
| - 12 | - 医用低温箱 | - 1. 样式：卧柜。容积：≥485L。 2温度范围：-20～-40℃ 3.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 4.外部尺寸（宽*深*高）：≥1140*742*883（mm）。 5.内部尺寸（宽*深*高）：≥1000*520*665（mm）。 6.外部材料：喷涂钢板。 7..内部材料：喷涂钢板 8.脚轮：≥4个；≥2个万向脚轮带刹车； 9.压缩机：优质压缩机，数量1个。 10.制冷剂：采用碳氢制冷剂； 11.制冷系统：采用优质压缩机、冷凝风机 12.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 13报警方式：高低温报警、传感器故障报警、断电报警。 14电器安全：有断电保护功能； 15.检测孔：≥1； 16.温度控制：自动控温； 17.电子温度精度：≥0.1℃。 18：屏幕显示：LED数码屏显； 19：开门方式：双层门封； |  |  | - 1 |
| - 13 | - 冷藏箱 | - 1、有效容积：≥300L； 2、样式：立式，单门，底部带移动脚轮以及脚刹； 3、箱体材料：喷涂钢板； 4、温度控制范围：2~8℃，数字式温度控制器，精度为0.1℃； 5、报警系统：声音蜂鸣及灯光闪烁报警功能； 6、保护系统：高温报警、低温报警传感器故障报警； 8、蒸发器：翅片蒸发器： 9、制冷系统：箱内风循环系统。 10、冷凝器置于冰箱机舱内部； 11、安全内门锁设计，防止开关门异常。 12、360°循环风，药柜内壁不结霜，送风均匀，温度稳； |  |  | - 1 |
| - 14 | - 立式鼓风干燥箱 | - 1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 ▲2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度，具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间（提供功能截图） ▲3、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热（提供功能截图） 4、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 5、具有开机密码功能（选配） 6、温度分辨率 0.1℃/1℃可切换。 7、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 ▲8、参数记忆（100组）功能，具有照明功能。（提供功能截图） 9、一键恢复出厂设置。 10、超温停止加热，超温报警段提示，短路声光(蜂鸣)报警，断开加热。 11、结构优化：背部加热、多道循环鼓风 12、透气孔数量：≥2； 13、安全优化：超温停止加热，超温自动报警提示。 14、内外材质：304不锈钢 15、内胆尺寸(宽深高)：≥80*80*100cm 16、整机尺寸(宽深高):≥90*96*127cm 17、容积:≥600L 18、温度范围:室温+10-≥250C 19、分辨率：≥0.1℃ 20、高低温档：有 21、隔板数量：标配≥2块 22、档位层间距：≥9档、≥80毫米 23、加热方式：背部加热 24、定时范围：≥1-9999分钟/小时 提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告复印件，加盖厂家公章，参数第2、4、8、10、17项必须在出具的检测报告中体现。 |  |  | - 1 |
| - 15 | - 小型灌肠机 | - 1、可匹配多型号灌肠嘴。 2、机器带有排气孔，可自动排气。 3、变速器：可自由调节速度。 4、自动化：料筒可一健拆卸。 5、容量：≥16斤 6、尺寸：≥36*32*67cm 7、料筒尺寸：≥22*27CM 8、配置：主机1台；16mm、22mm、25mm、32mm、38mm五种规格原装硅灌肠头；胶密封圈1个；伸缩水枪1个。 |  |  | - 1 |
| - 16 | - 小型绞肉机 | - 1、外部材质：304不锈钢； 2、功能：切肉机头可更换，过载保护 3、清洗方式：全拆卸清洗； 4、开关方式：一键式； 5、支教数量：≥4； 6、内部材质：316食品级不锈钢 7、绞肉形式：一体成型； 8、机身尺寸：≥40*25*54mm； 9、电压：220V； 10、功率：1300-2200w； |  |  | - 1 |
| - 17 | - 小型肉松机 | - 1、外部材质：304不锈钢 2、电机材质：铜芯 3、内部材质：316不锈钢 4、防水功能：防水罩 5、滚肉效率：松肉一次成型 6、功率：50/60hz； 7、额定电压:110/220v; 8、电机功率: ≥450w 9、松肉厚度: ≥3-22mm 10、产品尺寸: ≥420*170*420mm |  |  | - 1 |
| - 18 | - 全自动能量测定仪 | - 1、系统：数字屏显，智能操作 2、自动程度：全自动 3、主机结构：壳体，水箱，控制系统。 4、水箱采用不锈钢制成双层筒套 5、热 容 量：≥ 10500 J/K 6、氧弹容量：300ml 7、充氧压力：2.8~3.2 MPa 8、耐压性能：水压 20MPa 9、温度范围：0~40 ℃ 10、响应时间：< 4 S 11、分 辨 率：≥0.0001 ℃ 12、线 性 度：每5℃温升范围内<0.08% 13、测温误差：每5℃温升范围精度±0.003℃ 14、供电电压：AC220V±10% 15、湿 度：≤80% 16、功 率：≥30W 17、点火电压：AC24V 18、点火时间：≤5S |  |  | - 1 |
| - 19 | - 马弗炉 | - 1、功能:小型钢件处理,金属、陶瓷的烧结,溶解分析等及高温加热用。 2、机箱材质：304不锈钢 3、炉胆规格：耐高温 4、控制系统：智能温控 5、支持散热 6、内部尺寸：≥30*20*12CM 7、外形尺寸：≥68*45*57CM 8、最高温度：≥1200C 9、加热元件：铁铬铝合金电阻丝 10、功率：≤5000W 11、电压：220V 12、测温元件：铂铑热电偶 13、定 时：1-9999分钟 |  |  | - 1 |
| - 20 | - 肉质颜色测定仪 | - 1、测量口径：≥8mm 2、功能：检测肉品颜色的均匀性和判定PSE 和DFD肉。 3、适用材料：肉类、食物、农作物、水果等 4、照明方式：45/0(45°环形照明，0°接收) 5、照明光源：全光谱LED光源 6、测量条件：光源D65，视场≥10° 7、测量时间：约1s 8、颜色空间：CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex 9、色差公式：△E*ab、△E*uv、△E*94、△E*cmc(2:1)、△E*cmc(1:1)、△E*00、△E*cmc(1.4:1) 10、重复性：标准偏差△E*ab，0.03以内(测量条件:预热校正后，以间隔3s测量白板30次平均值) 11、电池电量：可充电锂电池3.7V@≥4000mAh，单次充满可连续测量≥10000次 12、系统语言：简体中文、英文 13、充电接口：USB(Type-C) 14、操作温度范围：0~45℃，0~85%RH(无凝露) 15、存储温度范围：-25~55°C，0~85%RH(无凝露) |  |  | - 1 |
| - 21 | - 肌肉嫩度仪 | - 1、功能：测量食品剪切值，显示嫩度数据，可测肌肉、果蔬、面制品等物性参数，辅助肉品质分析与育种 2、原理：以刀具切断试样的剪切力峰值表征嫩度 3、核心配置：芯片控制 + 高精度测力传感器，测量精准 4、传动：高性能电机搭配滚珠丝杆，传动稳定 5、操作与输出：大屏中文触控，全自动操作，带数据统计打印 6、配件与适用范围：标配取样器，适用 0-250N 固体食品 7、单位设置：重量单位值可切换 8、测量范围：（0~250）N 或（0~25）kgf 9、分辨力：≥0.01N 10、示值准确度：<±1%， 11、剪切速度：≥1mm/s（0-1.3）mm/s 可调 12、圆形钻孔取样器直径 ：≥1.27cm 13、刀具厚度： 3.0mm±0.2mm 14、刃口内角度 ≥60° 15、内三角切口的高度：≥35mm 16、砧床口宽： 4.0mm±0.2mm 17、电压：220V 50Hz 18、限位：上、下限位可随意移动位置，电磁感应法限位原理，精准灵敏。 19、显示：≥7寸大触摸彩色屏，实时显示数据 20、辅具：刀具、砧床均不锈钢材质，耐用不生锈。 21、取样刀：≥2可替换 22、软件：可自动嫩度仪测控软件 23、打印：可打印 24、保护：断电保护 |  |  | - 1 |
| - 22 | - 肉质pH值直测仪 | - 1、探头配置：适用于肉类新鲜度检测，可测 PH 值与中心温度。 2、探头：肉制品专用探头。 3、电极特性：凝胶电极。 4、显示设置：数字显示屏 。 5、操作反馈：按键可反馈。 6、量程功能：自动识别 。 7、标定方式：支持≥3点标定。 8、温度补偿：内置温度传感器。 8、显示功能：背光屏同步显示 pH 值与温度值。 10、NTC测量 测量范围：0~+60℃(短期达+80C.最长5分钟) 测票精度：±0.4℃ 分辨率：≥0.1℃ 11、pH测量 测量范围：≥014pH 测量精度：±0.02pH 分辨率：≥0.01pH 12、操作温度：0~+50℃ 13、外壳：ABS 14、防护等级：≥IP65 15、探针套管长度：≥25mm 16、探头杆直径: ≥11 mm 17、显示屏类型：LCD |  |  | - 1 |
| - 23 | - 肉品水分测定仪 | - 1、测量范围：猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、水果、烤肉、生姜、干腊肉。 2、检测功能：水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、便携。 3、传感器穿透力：≥8cm 4、传感器性能：工作范围宽，支持插入式测量，数据快速显示。 5、探头材质：304不锈钢材质。 6、测量水分范围：≥0~90% 7、产品精度;0%~40% ,精度:±0.5%,40%~80%,精度:±1%-±2% 8、响应时间:≤1秒 9、显示屏幕:3½位LCD液晶数字显示 10、探针长度:≥20mm 11、使用环境:温度:-5℃~+50℃，湿度:≤85%RH 12、仪器档位:0~16段档位 13、仪器电源:≥9V |  |  | - 1 |
| - 24 | - 乳成分分析仪 | - 1、适用范围：适用于牛奶、羊奶、UHT 奶等样品分析 2、清洗系统：全自动进样清洗，防奶垢残留 3、显示：≥7 英寸触摸屏 4、系统：智能系统 5、打印：内置热敏打印机 6、数据交互：支持 WiFi、蓝牙连接，数据无线传输至平台或 PC；配数据管理平台，支持长短期数据分析；内置动物乳成分分析软件 7、性能优势：样品用量少，检测重复性好，低功耗 8、检测指标及精度： 9、脂肪：测量范围 0.01% - 45%，精度 ±0.06% 10、蛋白质：测量范围 2% - 15%，精度 ±0.15% 11、乳糖：测量范围 0.01% - 20%，精度 ±0.2% 12、非脂固：测量范围 3% - 15%，精度 ±0.15% 13、密度：测量范围 1000 - 1160kg/m³，精度 ±0.3kg/m³ 14、加水率：测量范围 0% - 70%，精度 ±3% 15、冰点：测量范围 - 0.400℃ - 0.700℃，精度 ±0.005℃ 16、灰分：测量范围 0.4% - 4%，精度 ±0.05% 17、奶温度：测量范围 5℃ - 40℃，精度 ±1℃ |  |  | - 1 |
| - 25 | - 制冰机 | - 1.冰块形状：雪花碎冰 (不规则细小颗粒) 2.制冰量 (kg/24h)：≥40kg/24H 3.储冰容量 (kg)：≥15kg 4.电源电压 (V)：220V ，50Hz 5.功率 (w )：≤320w 6.进水方式：接入自来水/饮用水 7.制冰方式：旋转挤压式， 自然落下 8.环境温度要求 ：5—35℃ 9.冷凝方式：风冷 10.冷媒：R290 11.外箱材料：304不锈钢 12.内箱材料：贮冰室内部ABS 树脂，隔热层无氟硬质聚亚胺酯原位整体发泡层 13.操作系统：一键启动，全自动控制 14.维护配件：可单独更换的制冷单元 15.制冰机尺寸 (长*宽*高) mm：≥365x480x585mm 16.控制与结构：电脑自动控制系统，全自动； 17.通风设计：正面吸风、正面排风结构。 |  |  | - 1 |
| - 26 | - 食品真空冷冻干燥机 | - 1.冻干面积：≥0.58㎡ 2.冷阱温度：≤ - 40℃ 3.处理能力：≥7KG/批 4.极限真空度：≤5Pa 5.物料盘尺寸：长≥315mm 6.物料盘数量：≥4只 7.物料盘间距：≥60mm 8.抽气速率：≥4L/S 9.捕水能力：≥6kg/24h 10.运行噪音：≤60dB 11.电源电压：220V/50HZ 12.机器尺寸：≥620mm*690mm*1000mm 13.净重：≥125kg 14.整机功率：2300W |  |  | - 1 |
| - 27 | - 真空包装机 | - 1.机身材质：304不锈钢 2.电源：220V/50Hz​ 3.功率：≤1.8KW​ 4.重量：≤60KG​ 5.抽气速率：≥2.0L/s​或≥20m3/h 6.充气速率：≥0.8Mpa​ 7.封口尺寸：≥600mm*10mm​*4条 8.外形尺寸：≥700mm*450mm*960mm 9.自动化程度：全自动 10.真空室：≥双室 11.工作台板面造型：凹槽型 12.变压器材质：铜芯 13.真空泵数量：≥1个20L铜芯工业泵 |  |  | - 1 |
| - 28 | - 宠物食品膨化机 | - 1.电机功率：≥5.5KW 2.额定电压：220V 3.额定频率：50Hz 4.供料电机：5.5KW 5.产品产能：≥50KG/h 6.产品重量：≤300KG 7.产品尺寸：≥150CM*110CM*110CM 8.机身材质：304不锈钢 9.自动化程度：全自动 10.温控范围：0 - 300℃ 11.功能特性：支持不同模具制作不同规格、形状的宠物膨化零食 12.噪音等级：≤75dB 13.防护等级：≥IP54 14.电机材质：铜芯 15.进料方式：螺旋式自动下料 16.控制面板：一键启动式 |  |  | - 1 |

第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间地点及验收方式

- （一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订之日起至2025年9月15日前交货并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区职业教育中心（重庆市荣昌区昌州街道万福路669号），采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在采购人使用部门人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认收货。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.2在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施；无法在1小时内解决的，应在3小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，报价包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、培训费、人工费、安装调试费及各种应纳的税费等货到采购人指定地点的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）支付方式：待验收合格后，成交供应商向采购人开具全额发票，采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%（无息）。

（三）履约保证金无息退还时间：在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、培训

供应商对其提供服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）本项目实施过程中，中标人自身的所有安全责任及损失全部由中标人自行负责。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

## （一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”、“行采家平台（http://www.gec123.com）”上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

供应商成交后向代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费为 3000.00 元（人民币大写叁仟元整）。供应商在领取成交通知书之前支付给代理机构。

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 （ 元 ） | 合计 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

附件：重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

代理机构：重庆昇晖工程咨询有限公司

相关说明：

1.现场报名

需在规定的报名时间内（工作日：每天上午9：00-12:00，下午14：30-17：30），到重庆昇晖工程咨询有限公司缴纳文件费。地址：重庆市荣昌区重牧硅谷·星创天地B座220；供应商在缴纳文件费后，请将《重庆昇晖工程咨询有限公司项目报名表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。

（结束）