## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 49975.95
1.1 | 安装工程 | 49975.95
2 | 措施项目费 | 4633.39
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2913.24
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2580.23 |  | －
5 | 税金 | 5764.71 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 62,954.28
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4633.39
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2913.24
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 275.22
措施项目费合计=1+2 |  | 4633.39

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030412005003 | 120*10*3方通专用吊灯 | [项目特征] 1.名称:方通专用吊灯 2.型号:LED/30W/6000K/220V 3.规格:120*10*3cm 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 62.36 | 374.16
2 | 030412001003 | 600直径吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:64W/6000K/AC220V 3.规格:600直径 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 74.39 | 223.17
3 | 030412004003 | 75mm暗装筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:5W/4000K/AC220V 3.规格:75mm 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 38.92 | 467.04
4 | 030412001004 | LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:220V/36W 3.规格:300*1200mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16 |  | 153.27 | 2452.32
5 | 030412005004 | 线性灯整流器 | [项目特征] 1.名称:线性灯整流器 2.型号:220V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 134.91 | 1214.19
本页小计 | [7 empty] | 4730.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030412004004 | 2cm线性灯 | [项目特征] 1.型号:LED/12W/4000K/220V 2.规格:1000*20mm 3.安装形式:摆放 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 93 |  | 104.3 | 9699.9
7 | 030404035003 | 16A空调插座 | [项目特征] 1.名称:16A空调插座 2.规格:单相二三眼安全型插座 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 26.82 | 214.56
8 | 030404035004 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:单相二三眼安全型插座 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 92 |  | 23.76 | 2185.92
9 | 030404034004 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V/10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 19.85 | 19.85
10 | 030404034005 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V/10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 26.99 | 188.93
本页小计 | [7 empty] | 12309.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404034006 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V/10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 23.93 | 47.86
12 | 030404017002 | 照明配电箱 600*500*300 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:600*500*300 3.规格:详见施工设计图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 620.43 | 1861.29
13 | 030411001005 | 配管 DN15 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN15 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 152.83 |  | 8.52 | 1302.11
14 | 030411001006 | 配管 DN20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1186.23 |  | 10.26 | 12170.72
本页小计 | [7 empty] | 15381.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001007 | 配管 DN25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 101.25 |  | 13.79 | 1396.24
16 | 030906003001 | 剔打线槽 | [项目特征] 1.名称:剔打线槽 2.方式:人工 [工作内容] 1.剔打线槽、挂网、抹灰 2.控制扬尘 | m | 237.25 |  | 14.92 | 3539.77
17 | 030411004007 | 配线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 468.39 |  | 3.16 | 1480.11
18 | 030411004008 | 配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1153.59 |  | 3.89 | 4487.47
19 | 030411004009 | 配线 WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 330.16 |  | 5.18 | 1710.23
本页小计 | [7 empty] | 12613.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030502005001 | 双绞线缆 Cat-6 | [项目特征] 1.名称:网络线 2.规格:Cat-6 3.线缆对数:4 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 809.4 |  | 4.28 | 3464.23
21 | 030502012002 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.规格:86型 3.底盒材质、规格:PVC [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 42 |  | 35.14 | 1475.88
本页小计 | [7 empty] | 4940.11
合 计 | [7 empty] | 49975.95

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.08 | 1444.93
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2913.24
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 275.22
合 计 |  |  |  |  | 4633.39
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2580.23
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5764.71
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5147.06
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 617.65
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8344.94