## 封-2 招标控制价
| 大成湖社区党群服务中心改造项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 342593.41
(大写)： |  |  | 叁拾肆万贰仟伍佰玖拾叁元肆角壹分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 10959.44
(大写)： |  |  |  | 壹万零玖佰伍拾玖元肆角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【大成湖社区党群服务中心
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：大成湖社区党群服务中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 全费用工程 | 2989.8
2 | 装饰工程 | 203190.78 |  | 7550.64 |  | 8880.53
3 | 电气工程 | 54937.91 |  | 3004.04 |  | 2550.9
4 | 给排水工程 | 7274.92 |  | 404.76 |  | 336.29
5 | 广告氛围 | 26500
6 | 定制类固定家具 | 47700
合 计 |  | 342593.41 |  | 10959.44 |  | 11767.72
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【全费用工程】
封-2 | 全费用工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 2,989.80
|  | (大写): | 贰仟玖佰捌拾玖元捌角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【全费用工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费用工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2989.8
1.1 | A建筑工程 | 2989.8
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,989.80
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【全费用工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010103002001 | 余方弃置（运距20km） | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除后的各类建渣综合考虑 2.运距:按20公里考虑 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其它1:此费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 5.其它2:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.3 |  | 48
2 | 010103002003 | 渣场费 | [项目特征] 1.名称:渣场费 [工作内容] 1.渣场费 | m3 | 45.3 |  | 18
合 计

## 封-2 招标控制价【装饰工程】
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 203,190.78
|  | (大写): | 贰拾万叁仟壹佰玖拾元柒角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7550.64
(大写): |  |  |  | 柒仟伍佰伍拾元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间：年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 159312.26
1.1 | 拆除工程 | 13754.73
1.2 | 墙面工程 | 51968.11
1.3 | 门窗工程 | 17952.03
1.4 | 天棚工程 | 29388.23
1.5 | 地面工程 | 16050.15
1.6 | 室外工程 | 30199.01
2 | 措施项目费 | 16391.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7550.64
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 8880.53 |  | －
5 | 税金 | 18606.13 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 203,190.78
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3053.9
2 | 施工组织措施项目 | 13337.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7550.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 721.95
措施项目费合计=1+2 |  | 16391.86

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除墙体 | [项目特征] 1.砌体名称:墙体拆除 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 8.98 |  | 45.46
2 | 011613002001 | 拆除玻璃隔断 | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 31.63 |  | 15.72
3 | 011606002002 | 石膏板墙面造型拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 31.93 |  | 2.36
4 | 011610002001 | 拆除玻璃门 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 10.7 |  | 21.02
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:综合考虑 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20.6 |  | 4.81
6 | 011610002003 | 拆除不锈钢伸缩门 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 5.94 |  | 13.2
7 | 011609002001 | 拆除艺术格栅 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 14.25 |  | 6.39
8 | 011610001001 | 拆除木门 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4 |  | 4.3
9 | 011612001001 | 拆除排水管 | [项目特征] 1.名称:拆除排水管 2.管道种类、材质:综合考虑 3.管道上的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 9 |  | 8.14
10 | 011610001002 | 拆除铝合金空调百叶 | [项目特征] 1.名称:拆除铝合金空调百叶 2.室内高度:综合考虑 3.门窗洞口尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.68 |  | 4.3
11 | 011613001002 | 空调移位（拆除后再安装） | [项目特征] 1.名称:空调移位 [工作内容] 1.拆除、安装 | 台 | 6 |  | 247.24
12 | 011614002002 | 拆除电子屏 | [项目特征] 1.名称:拆除电子屏 2.尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3 |  | 4.81
13 | 011602002001 | 拆除室外混凝土柱子 | [项目特征] 1.名称:拆除室外混凝土柱子 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 18 |  | 553.17
14 | 011601001002 | 拆除室外砖围墙 | [项目特征] 1.名称:拆除室外围墙 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.44 |  | 47.97
15 | 011609001002 | 拆除室外铁围栏 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:详设计图纸结合现场实际 2.栏杆、栏板种类:详设计图纸结合现场实际 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.6 |  | 6.98
16 | 011610002004 | 拆除宣传栏 | [项目特征] 1.名称:拆除宣传栏 2.尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 2.51
17 | 011609001001 | 拆除室外不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.名称:拆除室外不锈钢栏杆 2.栏杆、栏板种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1.5 |  | 12.19
18 | 011605001001 | 拆除原破损地砖 | [项目特征] 1.名称:拆除原破损地砖 2.拆除的基层类型:综合考虑 3.饰面材料种类及厚度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 28.6 |  | 6.06
19 | 011605002001 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:墙砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 5.7 |  | 6.06
20 | 011609002002 | 拆除卫生间抗倍特板 | [项目特征] 1.名称:拆除卫生间抗倍特板 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |  | 48.57
21 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.名称:灯具拆除 2.灯具种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 20 |  | 4.4
22 | 011606003001 | 天棚拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除原铝方通、石膏板天棚 2.龙骨及饰面种类:详现场及设计图纸 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 22.53 |  | 3.2
墙面工程
1 | 010401003001 | 新建砖墙 100mm厚 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.43 |  | 628.87
2 | 010401003002 | 新建砖墙 200mm厚 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 13.64 |  | 618.52
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 191.8 |  | 24.98
4 | 011207001003 | 造型墙1（木龙骨+阻燃板+石膏板） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板+12mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 18.88 |  | 116.15
5 | 011207001004 | 造型墙2（木龙骨+阻燃板+石膏板+铝塑板+木饰面） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板+12mm石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板+12mm木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 12.13 |  | 228.04
6 | 011207001005 | LED装饰结构墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板+12mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 7.13 |  | 116.15
7 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子要求:2遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 630.64 |  | 26.2
8 | 011207001002 | 新建50mm厚隔音棉 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚隔音棉 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 | m2 | 54 |  | 23.01
9 | 011210005001 | 18mm抗倍特板隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 12.7 |  | 212.06
10 | 011207001006 | 20mm生态板装饰面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm生态板装饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 7.38 |  | 276.79
11 | 011207001007 | 会议室+书记室护墙板 | [项目特征] 1.材质、颜色、规格:详设计 2.高度:2.4m 3.安装部位:会议室和书记室 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 111.1 |  | 61.32
12 | 011204003001 | 卫生间墙面贴砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:贴墙面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 5.7 |  | 101.09
13 | 011207001008 | 洗手盆下木饰面板（木龙骨+阻燃板+木饰面板） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 1.12 |  | 247.52
门窗工程
1 | 010807001001 | 玻璃推拉窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:LOW-E玻璃 6+12A+6 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 5.55 |  | 431.54
2 | 010802001001 | 玻璃地弹门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:铝合金型材2mm厚 2.玻璃品种、厚度:钢化夹胶玻璃 12mm厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.15 |  | 718.42
3 | 010802001003 | 玻璃地弹门（带指纹密码锁） | [项目特征] 1.门框、扇材质:铝合金型材2mm厚 2.玻璃品种、厚度:钢化夹胶玻璃 12mm厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.52 |  | 982.27
4 | 010802001004 | 玻璃滑门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:详设计 2.玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.52 |  | 605.38
5 | 011210003002 | 玻璃隔断 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:铝合金型材1.6mm厚 2.玻璃品种、规格、颜色:LOW-E玻璃 6+12A+6 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 5.04 |  | 428.29
6 | 010802001002 | 新建电动玻璃门（带指纹密码锁） | [项目特征] 1.门锁:指纹密码锁 2.门框、扇材质:详设计 3.玻璃品种、厚度:钢化夹胶玻璃 12mm厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.门锁安装 | m2 | 4.32 |  | 878.25
7 | 010801001001 | 新建木门 | [项目特征] 1.名称:套装木门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 5.88 |  | 356.25
8 | 011210003001 | 固定玻璃 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化夹胶玻璃 12mm厚 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 4.08 |  | 305.32
天棚工程
1 | 011302001001 | 9.5mm石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 41.5 |  | 66.77
2 | 011302002001 | 铝方通吊顶 | [项目特征] 1.名称:铝方通吊顶 2.面层材料品种、规格:50X100（MM），间距50（MM） [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 76.9 |  | 140.13
3 | 011407002001 | 天棚（顶喷深色乳胶漆） | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:深色乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 118.4 |  | 21.86
4 | 011407002002 | 天棚白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 361.6 |  | 32.72
5 | 010505002001 | 新建混凝土板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.7 |  | 968.79
6 | 011301001001 | 混凝土板抹灰 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 3.砂浆配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 7.35 |  | 23.74
7 | 010902002001 | 楼板聚氨酯防水2遍 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 7 |  | 46.18
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.05 |  | 4912.06
地面工程
1 | 011102003001 | 800*800地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 40 |  | 91.72
2 | 011104002001 | 静电木地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:静电木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 48.2 |  | 160.85
3 | 011105005001 | 100mm高塑木踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:塑木踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 304.9 |  | 15.18
室外工程
1 | 011406001001 | 地面喷地坪漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:地面喷地坪漆 [工作内容] 1.基层 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 147.2 |  | 26.8
2 | 011101007002 | 透水混凝土 | [项目特征] 1.名称:透水混凝土 2.厚度:8cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 147.2 |  | 94.08
3 | 011101007001 | 150mm厚 C15混凝土找平 | [项目特征] 1.名称:150mm厚 C15混凝土找平 2.混凝土等级:C15 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 53.4 |  | 74.58
4 | 010401003003 | 新建围墙 200mm厚 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 6.6 |  | 785.74
5 | 011201001002 | 外墙一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 55.4 |  | 34.01
6 | 011407001002 | 外墙乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子要求:2遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 55.4 |  | 24.42
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3053.9
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 7550.64
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-2 招标控制价【电气工程】
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 54,937.91
|  | (大写): | 伍万肆仟玖佰叁拾柒元玖角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3004.04
(大写): |  |  |  | 叁仟零肆元零肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间：年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 40965.61
1.1 | 电气工程 | 25995.48
1.2 | 弱电工程 | 14970.13
2 | 措施项目费 | 6390.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3004.04
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2550.9 |  | －
5 | 税金 | 5030.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 54,937.91
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 789.05
2 | 施工组织措施项目 | 5601.7
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3004.04
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 274.93
措施项目费合计=1+2 |  | 6390.75

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气工程
1 | 030411001001 | 电气配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 833.86 |  | 9.56
2 | 030411004001 | 电气配线 ZR-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:ZR-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 1716.68 |  | 2.91
3 | 030411004002 | 电气配线 ZR-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 | m | 836.4 |  | 3.6
4 | 030412004006 | 1.5m LED条形灯 | [项目特征] 1.名称:LED条形灯 2.规格:1.5m [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15 |  | 126.23
5 | 030412004007 | 1.2m LED条形灯 | [项目特征] 1.名称:LED条形灯 2.规格:1.2m [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 111.08
6 | 030412001003 | 300*300吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:300*300吸顶灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 66.92
7 | 030412004004 | 筒灯 直径120 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:直径120 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 61 |  | 52.42
8 | 03B001 | 造型墙竖向LED灯带（暗藏） | [项目特征] 1.名称:灯带 2.材料:LED 3.安装位置:造型墙 4.安装方式:竖向安装 [工作内容] 1.开槽 2.运输、安装 | m | 5 |  | 17.97
9 | 030404035001 | 86型五孔安全型插座(10A/AC250V) | [项目特征] 1.名称:86型五孔安全型插座(10A/AC250V) 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 80 |  | 22.02
10 | 030404035002 | 三孔安全型插座(空调挂机) | [项目特征] 1.名称:三孔安全型插座(空调柜机) 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 25.08
11 | 030404035003 | 三孔安全型插座(空调柜机) | [项目特征] 1.名称:三孔安全型插座(空调柜机) 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 27.12
12 | 030404034002 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 25.25
13 | 030404034003 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 25.25
14 | 030404034004 | 暗装三极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 30.35
15 | 030411006001 | 灯头接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 40 |  | 6.93
16 | 030411006002 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 105 |  | 6.88
弱电工程
1 | 030411001003 | 电气配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 862.9 |  | 9.56
2 | 030502005001 | 六类网线 | [项目特征] 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 862.9 |  | 4.34
3 | 030502004001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 28 |  | 24.14
4 | 030502004002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 3 |  | 24.73
5 | 030507008001 | 监控摄像（利旧）拆除后安装 | [项目特征] 1.名称:监控摄像（利旧）拆除后安装 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 257.63
6 | 030507008002 | 监控摄像（新建） | [项目特征] 1.名称:监控摄像（新建） 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 413.18
7 | 030411006003 | 开关插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 31 |  | 6.88
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 789.05
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3004.04
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-2 招标控制价【给排水工程】
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 7,274.92
|  | (大写): | 柒仟贰佰柒拾肆元玖角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 404.76
(大写): |  |  |  | 肆佰零肆元柒角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间：年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 5518.4
1.1 | 空调工程 | 3328.77
1.2 | 排水工程 | 2189.63
2 | 措施项目费 | 754.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 404.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 336.29 |  | －
5 | 税金 | 666.16 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 7,274.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 90.74
2 | 施工组织措施项目 | 663.33
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 404.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 37.74
措施项目费合计=1+2 |  | 754.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
空调工程
1 | 031001006001 | 空调软管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:空调软管 DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 64.2 |  | 13.91
2 | 031001004001 | 空调铜管 φ9.52 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:空调铜管 φ9.52 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 64.2 |  | 37.94
排水工程
1 | 031001006002 | UPVC塑料管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料管 DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 17 |  | 47.36
2 | 031001006004 | UPVC塑料管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料管 DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 11.3 |  | 72.96
3 | 031001006005 | PPR热水管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR热水管 DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 9.6 |  | 18.76
4 | 030906003001 | 地面排水管开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:地面排水管开槽 2.规格:详设计 [工作内容] 1.开槽 | m | 5.6 |  | 67.85
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 90.74
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 404.76
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-2 招标控制价【广告氛围】
封-2 | 广告氛围 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 26,500.00
|  | (大写): | 贰万陆仟伍佰元整
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【广告氛围】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广告氛围 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 26500
1.1 | 广告氛围 | 26500
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 26,500.00
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【广告氛围】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广告氛围 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
广告氛围
1 | 01B011 | 接待区背景墙 | [项目特征] 1.名称:接待区背景墙 2.尺寸:7250*2500 3.材质工艺:竖向铝格栅+迷你发光字+软装饰 4.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 处 | 1 |  | 10000
2 | 01B021 | 门口装饰柱头 | [项目特征] 1.名称:门口装饰柱头 2.尺寸:详设计 3.材质工艺:详设计 4.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 处 | 2 |  | 5000
3 | 011207001001 | 门头 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管焊接骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:两面贴红色铝塑板16s+不锈钢烤漆字 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | 处 | 1 |  | 6500
合 计

## 封-2 招标控制价【定制类固定家具】
封-2 | 定制类固定家具 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 47,700.00
|  | (大写): | 肆万柒仟柒佰元整
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字或盖专用章)
时间：年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【定制类固定家具】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：定制类固定家具 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 47700
1.1 | 定制类固定家具 | 47700
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 47,700.00
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【定制类固定家具】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：定制类固定家具 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
定制类固定家具
1 | 01B006 | 接待区装饰隔断 | [项目特征] 1.名称:接待区装饰隔断 2.尺寸:1400*400*1100mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 1200
2 | 01B015 | 接待办公桌 | [项目特征] 1.名称:接待办公桌 2.尺寸:1500*1300*750mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 3 |  | 1800
3 | 01B016 | 接待台 矮柜A | [项目特征] 1.名称:接待台 矮柜A 2.尺寸:1550*400*750mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 1200
4 | 01B017 | 茶水间 矮柜B | [项目特征] 1.名称:茶水间 矮柜B 2.尺寸:1400*400*800mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 1200
5 | 01B007 | 排练室艺术隔断 | [项目特征] 1.名称:排练室艺术隔断 2.尺寸:2350*2500*50mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 5000
6 | 01B008 | 排练室柜子 | [项目特征] 1.名称:排练室柜子 2.尺寸:3400*700*2100mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 3500
7 | 01B009 | 排练室栏杆 | [项目特征] 1.名称:排练室栏杆 2.尺寸:10.7米长，0.9米高 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 3000
8 | 01B010 | 排练室镜子 | [项目特征] 1.名称:排练室镜子 2.尺寸:10700*2100mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 2800
9 | 01B018 | 大厅定制柜架及台阶（台阶下加骨架） | [项目特征] 1.名称:大厅定制柜架及台阶（台阶下加骨架） 2.尺寸:柜子18.25m2，300MM高地台8.1m2，凸窗20MM厚木饰面5.88m2 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 22500
10 | 01B019 | 植物隔断柜 | [项目特征] 1.名称:植物隔断柜 2.尺寸:1300*400*1100mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 1200
11 | 01B013 | 电子屏（利旧）仅拆除后安装 | [项目特征] 1.名称:电子屏（利旧） 2.尺寸:2940*1330mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 1 |  | 200
12 | 01B014 | 软包坐垫 | [项目特征] 1.名称:软包坐垫 2.尺寸:3500*600*50mm 1350*600*50mm 3.此全费用综合单价包含:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.运输、安装 | 套 | 1 |  | 500
合 计