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第一篇：需求文件
1、 响应供应商资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
二、报价时间、方式及地点
自发布采购公告之日起3个工作日内将盖章后的报价文件扫描件上传至行采家（网址：https://https://www.gec123.com/）。
本询价不接受任何形式的线下报价。
三、保证金
本项目无投标保证金。
四、采购内容、最高限价及技术要求
本项目所有产品质保期不低于一年，总限价：26396元（大写：贰万陆仟叁佰玖拾陆元整，包含货物费、包装费、运输费、税费等所有费用）。详细产品需求如下：
	序号
	产品名称
	规格
	品牌（款式）
	数量

	1
	瓶口分液器
	可调范围至少包含5-25mL，精度0.1mL，耐酸碱，适配常见有机溶剂
	普兰德、赫诗曼、赛默飞
	2个

	2
	瓶口分液器
	可调范围至少包含2-10mL，精度0.1mL，耐酸碱，适配常见有机溶剂
	普兰德、赫诗曼、赛默飞
	3个

	3
	电动大容量移液器
	适配1-100mL移液管
	大龙、赛默飞、梅特勒
	2个

	4
	单道可调移液器
	100-1000μL，精度1μL
	赛默飞（黑色款）、艾本德、梅特勒，可整支高温高压消毒灭菌
	3把

	5
	单道可调移液器
	20-200μL，精度1μL
	赛默飞（黑色款）、艾本德、梅特勒，可整支高温高压消毒灭菌
	3把


五、产品质量及售后服务要求
供应商提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供应商的质量保证及售后服务承诺如下：
1． 收到货后采购人及时对产品的品目、外包装、品牌、数量、规格型号/技术要求、产品证书等进行清点核对，如发现产品外包装、封条有破损，采购人可拒绝收货。
2． 供应商提供的产品的品目、数量、规格型号/技术要求不符合采购人需求，或产品的外包装、封条等有破损，需要供应商换货、补货的，供应商应承担换货、补货的运费等费用。
3． 如果供应商没有按照采购人规定的时间交货，采购人将从货款中扣除延期交货赔偿费，延期交货赔偿费按200元/自然日计算，直至交货为止。若供应商逾期交货超过30个工作日，采购人有权单方终止合同，供应商应返还采购人所支付的全部款项，并按中标总价的20%向采购人支付违约金及赔偿给采购人造成的损失。
4． 采购人在技术验收时发现供应商提供的产品质量不符合竞采文件和投标文件的规定，应根据产品的具体情况，由供应商负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。
5． 电话咨询：供应商为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用产品中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
六、商务条款
（一）交货时间
供应商在接到采购人电话或微信等提交的供货需求后，7个工作日内将产品送至采购单位，并填写送货清单，由采购单位工作人员确认签字。产品需要进口等特殊情况，交货时间不得超过30个工作日。
（2） 交货地点
重庆市永川区永津大道13号。
（3） 验收方式  
验收分为形式验收和技术验收，供应商交付的货物在经过形式验收和技术验收均合格后采购人才能向供应商支付货款。
1． 形式验收：供应商在规定时间内交货，货物到达采购单位后，供应商应在采购单位工作人员在场情况下，共同对产品的品目、外包装、品牌、数量、规格型号/技术要求、产品证书等进行形式验收。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐后再进行验收，验收完成双方签字确认。
2． 技术验收：采购人按内部核查规程开展核查，或外送法定计量机构对产品进行检定或校准，符合要求视为通过技术验收。供应商应当就不合格产品进行退换货。采购人因客观原因可以延长验收时间，但最长不得超过30个工作日。
（四）报价要求
本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。报价有效期不得少于90天。
（五）合同签订
合同具体条款由采购人和中标供应商协商拟定，但不得对竞采文件和投标文件作实质性修改。
（六）付款方式
[bookmark: _GoBack]供应商送货至采购人指定地点，交付货物通过形式验收和技术验收后，供应商开具合规发票后由采购人结算费用。
七、联系方式
采购人：重庆市食品药品检验检测研究院
联系人：王老师
电  话：023-61137861
地  址：重庆市永川区永津大道13号
八、投标人须知
1． 凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
2． 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
9、 资格审查及评标办法
（一）资格审查
1． 依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料如下：
供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件。（按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准）
2． 对资格条件要求作出书面承诺。（见“供应商编制响应文件要求”中格式文件）
补证说明要求：对响应文件中资格证明文件不全的，评审小组可以要求供应商补证，补充文件需加盖供应商公章。
（二）评标方法
本项目采用在满足竞采采购文件基本要求的条件下，报价总价最低供应商中标法进行评标。
依据竞采采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	报价总价不得超过采购总预算，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞采采购文件的响应程度审查
	技术部分
	符合“四、采购内容、最高限价及技术要求”、“五、产品质量及售后服务要求”

	
	
	商务部分
	符合“六、商务条款”

	
	
	报价有效期
	符合文件规定，不少于90天。


（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
（五）评审小组采用总价最低价中标法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行评审。最低价中标法，即在对供应商的资格性检查和符合性检查均符合的供应商中，供应商的报价符合采购人的实质性需求，且报价最低的供应商推荐为第一顺序中标候选人。
[bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]若有两个或以上最低报价的供应商价格相同的，由评审小组在报价总价完全相同的供应商中确认一家为中标供应商。
[bookmark: _Toc5716][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc12969][bookmark: _Toc9910][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc8019][bookmark: _Toc27943]十、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件；
（二）供应商所提交的响应文件不按“供应商编制响应文件要求”规定签字、盖章；
（三）供应商的报价高于预算总价；
（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询价；
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（七）供应商的品牌、交货期限及询价有效期不满足竞采采购文件要求的；
（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
[bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc18995][bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc16152]十一、采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商数量不满足平台开标要求。
十二、其他
1、响应供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
十三、供应商提交响应文件
1、响应供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。
2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。


第二篇 供应商编制响应文件要求（格式供参考）
一、资格条件
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照
（二）资格条件承诺书

资格条件承诺书
致：                 （采购人名称）：
（供应商名称）郑重声明，我公司完全符合以下资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。我公司随时接受采购人的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日





（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：                     （采购人名称）：
        （法定代表人姓名）在                 （供应商名称）任     （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（供应商公章）
年   月   日


（四）法定代表人授权委托书（格式）
    
项目名称：                                                

致：                     （采购人名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日



二、技术部分及报价
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。
1． 愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的产品，报价为人民币大写：                元整；人民币小写：    元。
2． 我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3． 我方承诺：本次询价的有效期为  天。
4． 我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5． 在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，按平台规定接受惩罚。
6． 我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7． 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日


（二）明细报价表（仅供参考）
明细报价表
	序号
	产品名称
	规格型号/技术要求
	品牌
	数量
	单价报价
（元）
	单项报价合计（元）
	产品质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	




                                                供应商名称（公章）：
年     月    日

注：明细报价表格式仅供参考，但需按要求写明产品的品牌规格、价格、质保期等信息，漏填、不填均视为无效响应文件。
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