网上竞价文件

项目名称：国家粮食和物资储备局四川局四三六处2026年化粪池清理服务项目

采 购 人：国家粮食和物资储备局四川局四三六处

# 二〇二六年二月

一、项目概况

- (一)项目名称：四三六处2026年化粪池清理服务

- (二)采购人：国家粮食和物资储备局四川局四三六处

- (三)项目实施地：重庆市大渡口区建胜镇园林村1号

- (四)项目规模：国家粮食和物资储备局四川局四三六处所辖区域内化粪池，单位现有9个化粪池。

- (五)服务需求：需要化粪池清理服务单位1家，负责粮储四三六处现有化粪池清理服务，一年2次。

- (六)资金来源：自筹资金。

二、资质要求

- (一）一般资质条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格要求

- 1. 报价供应商经营范围包括污水处理及其再生利用或水环境污染防治服务或化粪池清理、运输处理等相关资格。

- 2.作业人员应当具有化粪池清掏专项职业能力考核证书和安全生产培训记录复印件。

- 3.作业人员需持有有关政府部门签发的有限空间作业证书，操作项目为地下有限空间作业、有限空间监护作业。

- （三）采购服务内容

- 国家粮食和物资储备局四川局四三六处所辖区域现有9个化粪池，要求一年清掏两次。

- 1、清掏后不留粪渣;

- 2、清掏出的粪渣及时清运干净，确保现场环境整洁;

- 3、完工后及时恢复并清洁;

- 4、由中标单位提供作业所需相关设备、材料及工人。

- 5、每个化粪池需提供清掏前、清掏中和清掏后的影像资料。

- 6、质保期为一年，质保期内乙方保证甲方化粪池正常使用、化粪池进出口畅通。质保期内如发生堵塞现象，乙方接到甲方通知24小时内抵达现场解决问题，所产生的相关费用由乙方承担。

- 三、服务金额

- (一)采购服务金额及说明:2次化粪池清理服务包干价最高限价¥25000元（大写：贰万伍仟元整），报价应包含但不限于1.人员工资及各项保险；2.合理利润；3.管理费；4.税费等所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报，由其自行承担责任，采购人不再补偿其他任何费用。

(二)合同签订及付款方式：

- 1.比选公示结束后7个工作日内签订合同，供应商无正当理由不得拒绝或拖延合同签订，如逾期未签订，视为自动放弃中标资格。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

- 2.乙方完成一次清掏并通过验收后，甲方支付合同金额的50%，完成第二次清掏并通过验收后，甲方支付合同金额的50%。

- 四、评选办法

本次询价采用最低价中选法：通过资格性、符合性审查的竞选人中，报价最低的为第一中选候选人；报价相同的，由比选小组抽签确定排序。

- 五、其他说明

- 1.中标方必须达到采购方的清理要求，如因中标方不能达到要求，造成的损失由中标方承担。

- 2.本项目禁止转包、分包。

- 3.保密要求：成交供应商应保证其人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、系统资料、系统操作等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露

- 4.凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

5.实际操作人员和响应文件人员需要认证合一。

- 6.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

六、文件格式

- 见附件

七、联系方式

- 联系人：梅老师

- 联系电话：17784456184

- 地址：重庆市大渡口区建胜镇园林村1号

- 国家粮食和物资储备局四川局四三六处

- 2026年2月6日

响应文件格式

# 一、经济文件

（一）报价函

（二）报价明细表

# 二、资格文件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

# 三、服务方案

一、经济文件

（一）报价函

报价函

致：                     （采购人名称）

我方收到                          （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的服务，项目报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：      。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子档     份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为自提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定、要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，将按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定接受惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）报价明细表

（供应商自定格式）

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （询价人名称）任    （职务名称）职务，是（询价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

询价人：

（询价人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署询价文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（询价人法定代表人姓名）是                    （询价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 询价人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（询价人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署询价文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署询价文件的，不提供此文件。

2.若为联合体询价的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

询价项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（询价人名称）郑重承诺：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的询价人基本资格条件。

4.我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

（询价人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

1.报价供应商经营范围包括污水处理及其再生利用或水环境污染防治服务或化粪池清理、运输处理等相关业务。

2.作业人员应当具有化粪池清掏专项职业能力考核证书和安全生产培训记录复印件。

3.作业人员需持有有关政府部门签发的有限空间作业证书，操作项目为地下有限空间作业、有限空间监护作业。

按照采购文件要求提供扫描件盖章

- 三、服务方案

服务方案（格式自定）

（结束）