竞争性比选文件

项目名称：西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务（第二次）

比 选 人：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

# 二〇二六年一月

西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务采购

（第二次）竞争性比选公告

重庆渝地康田智慧生活服务有限公司拟对 西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务采购（第二次） 进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与。

一、比选内容

重庆西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务。

二、资金来源

- 比选人自筹资金。

三、比选范围：
重庆西站停车场项目负三层临停车区：重庆市沙坪坝区凤中路168号。

- 四、比选具体要求：

- （一）项目情况：

- 1.西站停车场负三层临停车区，实施T8LED物联网智能灯具节能改造服务。

- 2.改造标准：改造后现场照度不低于50LX或不低于改造前照度（必须符合其中一项）；

- 3.改造数量：预计更换T8LED物联网灯具1046盏（即本项目每天运行18小时及以上的灯具），最终数量按改造工程实际需求据实提供并安装，经比选人验收合格为准。

4.详见附件：《照明能源管理服务清单》。

- （二）服务内容：

1.按甲方要求，由中标单位全额投资对项目负三层临停车区域原普通T8LED照明灯具更换为T8物联网智能灯具，并完成灯具物联网控制系统、考核计量电表的提供、安装、调试，以及整个合同期内系统设备、灯具的维护、维修、更换。

2.该项改造服务实行中标单位包工包料的全额投资模式，整个合同服务期内费用均由中标单位负责，甲方不承担除服务费以外的任何费用。确定中标单位后由双方进行改造前能耗测试，确定改造前能耗数量，经中标单位改造并验收合格后双方再次进行能耗测试，如达到甲方节能要求的，由甲方按一定比例结合实际节约的能耗费结算服务费给中标单位。

3.合约期内，中标单位每年需免费提供一次照明点位集中性调整。
    4.合约期内，中标单位无偿提供管理平台给甲方使用，合同到期后，如甲方需继续使用乙方平台的，由双方另行协商。合同到期后，中标单位所安装的全部节能设备和灯具产权将无条件归甲方所有，甲方无需支付额外费用。

（三）服务期限：5年（合同起止时间以合同实际签订时间为准）。

- （四）最高限价（含税）：由照明节能改造工程所节约的能耗费中支付服务费，付款比例最高不超过每季度实际节约能耗费的70%。

- （五）投标人资格条件：
 1.资质要求：

- 具有合法有效的营业执照或分支机构经营证照。
注：如果是分支机构参与投标的，须取得具有独立承担民事责任能力的总

- 公司授权分支机构参与本项目投标的唯一授权。提供：有效的营业执照；分支

- 机构参与投标的，提供分支机构有效的营业执照、总公司有效的营业执照，以及总公司授权分支机构参与本项目投标的唯一授权文件。注：本招标项目，一个总公司仅能委托一个分支机构参加投标，否则投标无效；总公司和同一个总公司下的分支机构不得在本招标项目中同时投标，否则各相关投标均无效。例：若总公司参加了本项目投标，总公司下属任一个分支机构不得参加本项目投标，否则均为无效投标。
   2.业绩要求：

2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，需有节能改造或者能源管理类（必须覆盖电能源类）相关业绩，至少提供2份。
   注：投标人须提供合同或协议（签章齐全，须清晰反映业绩要求的内容）。

- 3.信誉要求：

（1）无重大违法活动记录。

（2）未被列为“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、不存在“行政处罚”记录。

注：采购人自行在信用中国网站或中国执行信息公开网查询并在投标文件中提供查询截图且自行提供承诺，格式详见“投标文件格式”。

- 4.承诺：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所需的人员和专业技术能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

注：自行提供承诺，格式详见“投标文件格式”。

5.其他要求：

（1）不接受联合体投标。

（2）符合相关法律法规的投标人资格条件。

（3）符合招标文件规定的其他要求。

特别说明：投标人必须对上述提供资料的真实性负责，招标人将对投标人提供的资料进行核查，一旦发现提供虚假资料，视为弄虚作假行为，除按相关法律、法规处理外，招标人将没收其投标保证金。

6.本项目不支持联合体投标。

（六）投标保证金：

（1）收取投标保证金/元（大写：/整）；

（2）缴纳时间：截止  / 年  /  月 / 日  / 时  / 分；
（3）未按规定提交保证金的投标文件，将被视为无效投标文件。
（4）投标保证金退还：确定中标单位后，由比选人根据收到投标保证金的顺序依次原路退还未中标的投标人付款账户；中标单位的投标保证金在签订合同后原路退还。

（5）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在提交投标文件截至时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的，或有串标、围标行为的；

③除因不可抗力以外，中标人不按规定提交履约保证金、或不按比选人规定时间进场服务、或不在规定时间与比选人签订合同的；

④投标人不按比选文件的要求或不按投标文件的承诺与比选人签订合同的；

⑤采用不正当、不公平手段干扰比选或有贿选的情况；

⑥法律法规规定的其他情形。

（七）履约保证金：

（1）收取投标保证金  3000  元（大写：叁仟 元整）；

（2）付款形式：银行转账的形式；

（3）收取方式：合同签订前，乙方一次性向甲方支付履约保证金，如本合同履行过程中乙方无任何违约或侵权行为，合同期满后，甲方无息退还，否则甲方有权直接从履约保证金中扣除；

（4）在合同签订后不按合同规定履约的，履约保证金不予退还。

（八）各类保证金提交账户：

纳税人名称：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司
识别号：91500105202856894F

注册地址：重庆市南岸区南湖路69号2幢物管用房

电话：023-67731308

开户银行：建设银行重庆九龙坡西郊支行

银行账号：5000 1034 1000 5000 4097

（九）付款方式：按季度付款，双方根据节能改造的最终效果计算节约的能耗费用，并结合中标单位报价的比例付款。（详见合同）

- （十）其他事项：

1.计价方式：按实际节约的能耗费用计算服务费。

五、比选有关说明

（一）比选文件获取：本次比选公告及比选文件（包含但不限于补遗、答疑等招投标资料）在“行采家”（https://www.gec123.com/）网站发布，自发布之日起至2026年1月7日12时（北京时间）前发送《报名登记表》至289223134@qq.com报名。邮件须注明投标人名称和本项目名称（名称均为全称）并将加盖投标人公章的营业执照作为邮件附件上传。本项目免收文件购买费，且在报名期内投递了报名资料的投标文件才被接收。

（二）比选公告期限：自比选公告发布之日起3个工作日

（三）纸质投标文件提交截止时间：2026年1月8日10时  
（四）线上投标文件提交截止时间：2026年1月8日10时（供应商应在规定时间内将电子投标文件上传行采家https://www.gec123.com/网站）。

（五）线下比选开标时间：2026年1月8日10时

（六）纸质投标文件提交/线下开标地点：重庆市两江新区五里店街道红土地9号附41号（重庆渝地康田智慧生活服务有限公司）。

比选人：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

经办人：潘老师            
联系电话：023-67767764

2026年1月4日

六、比选评审事项

评标办法：经评审的最低投标价法。

七、竞争性比选要求

（一）投标文件

1.投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制投标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件应按照“投标文件编制要求”编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）比选有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若投标人所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准，并且以单价修正总价。

2.评标小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（四）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；如与线上投标文件不一致的，以纸质文件正本为准。

2.投标电子文件份数： / 份（以U盘的形式提交电子版本的全部投标文件，并装入投标文件大袋中）。

3.在投标文件正本中，投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）投标文件的递交

1.投标文件的正本、副本均应密封送达递交投标文件的地点，应在封套上注明项目名称、投标单位名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果未按上述规定进行密封，比选人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）无效投标文件

1.投标文件未按规定格式和要求填写，标题有误、资料内容不全、字迹模糊辨认不清或未密封、未签字或未盖章的；

2.投标项目与比选项目要求严重背离；

3.未按比选文件的规定时间提交投标保证金或投标文件；

4.不符合资格条件要求；

5.报价超出限价或严重偏离市场价格；

6.投标文件违反国家法律、法规，或有附加比选人义务的；

7.串标、围标、弄虚作假或有其他违法行为的。

（七）流标或重新比选

1.经审查符合资格要求的投标单位或者对比选文件作实质响应的投标单位不足三家。

2.至投标截止时间，投标单位不足三家的；

3.按时缴纳投标保证金的单位不足三家的；

4.发现影响比选公正的违法、违规行为，一经查实取消参与或中标资格；

5.因重大变故，本次采购任务取消。

（八）满足以下条件，可不重新招标或比选

1.经评标小组评审后部分投标被否决，导致有效投标人虽不足3个，但有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，根据评标小组认定符合条件可以继续评标的，由评标小组确定中标候选人。
    2.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违反行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

八、评审标准

1.本次评标采用经评审的最低投标价法确定中标人。
评标小组按照下述规定的评分标准进行打分，并报价由低到高顺序推荐中

标候选人，但投标报价低于其成本的除外。报价相等时，由评标小组采用随机抽取的方式确定排名顺序。

- 2.评分标准

（1）报价不能超过限价，否则为无效报价；全部有效投标报价中的最低报价得满分。
    （2）否决条件：投标人如不满足《照明能源管理服务清单》或投标响应要求低于《照明能源管理服务清单》或不符合本文件资格要求的，将直接否决投标资格。

附件一：合同条款及格式

车库照明能源管理服务合同

（西站停车场负三层临停车区）

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、守信的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商决定达成合作签订本合同，由双方共同遵守。

第一条  合作内容

1.项目名称：重庆西站停车场负三层临停车区照明能源管理项目。

2.项目内容：乙方在甲方指定车库区域安装“物联网智慧灯具及其配套设备设施”，进行车库照明节能改造，并提供该区域能源管理服务。车库照明节能改造期间以及改造验收后合同期内，乙方安装的照明灯具、联网设备、线路等设备设施的维护和安全管理责任全部由乙方自行负责。

3.改造数量：预计1046盏（以最终验收数据为准），规格T8（长度1.2米）。

4.项目目的：通过车库节能改造的实施，要求改造后现场照度不低于50LX或改造前照度（必须符合其中一项，均现场按改造点位2%抽样测试），以达到降低电耗、降低成本、改善环境等目的。

5.改造、维护、维修费用：甲方负责提供改造项目的车库场地，乙方承担节能改造的实施，包括但不限于设计施工方案、节电产品供货、安装与调试等工作内容及其所有费用。乙方安装改造完毕经甲方验收合格后至合同期满前，所有乙方安装的节电产品的维修、维护、保养工作及其费用均由乙方自行承担。

6.本合同期内，节电产品的所有权归乙方，甲方除按本合同约定向乙方支付能源管理服务费外，不再向乙方支付其他费用。

7.本合同期满后或因乙方违约（如故障率超标、未按时维护等）导致甲方解除合同，全部节电产品及其附属设施所有权无偿归甲方，且乙方不再收取能源管理服务费。

第二条  合同期限

合同期限从改造完成双方验收合格次月的1日起计算5年。

第三条  服务费计算规则

1.服务费比例：

甲乙双方约定，甲方按照当月节约电费的    %向乙方支付月度能源管理服务费。

2.服务费核算方法：

（1）双方合同签订后，乙方计划于 60 个日历天内完成甲方指定区域照明灯管的更换施工。双方约定：以负三层临停车区照明节能改造前连续不少于30个日历天（避开国家法定长假项目重大活动等异常时段）的平均日用电量计算改造前的月用电量，并将此电量作为基准电量。改造完成经甲方验收合格后，每月1日由双方共同现场抄表，并签字确认当月实际用电量。

（2）改造后当月实际用电量与基准电量的差额为当月节约电量，结合抄表当月甲方实际支付该区域电费的单价（含附加费等相关费用，以当月正式账单为准）计算当月节约电费，该节约电费按约定比例作为乙方能源管理服务费。

3.服务费计算公式：

（1）照明改造前各计划改造回路的月总耗电量（基准电量A)：

A=各改造回路计量电表抄表区间（不少于连续30天）总耗电量÷抄表区间天数×30天

（2）照明节能改造后当月总耗电量B：

B=各改造回路计量电表月总耗电量（每月最末日抄表）

（3）当月节约电量C：

C=基准电量A-改后当月总耗电量B

（5）月管理服务费：

当月服务费=当月节能电量C×服务费占比×当月电价

当月电价以甲方该区域当月支付电费单价为准。

（6）季度支付管理费金额：

3个自然月应付管理服务费的合计金额。

第四条  服务费支付

1.支付方式

双方每月共同抄表并计算节约的电费，双方明确按季度（或每三个月）为一个结算周期，乙方须在季度末抄表后5个工作日内，根据甲乙双方确认的金额开具等额合法的增值税专用发票（税率  %），甲方收到发票并审核合格后20个工作日内以转账形式向乙方支付上一个结算周期的能源管理服务费。因乙方原因未及时向甲方送达发票或发票不合格导致的付款滞后，甲方不承担任何违约责任。

2.甲方开票信息

名称: 重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

纳税人识别码:

地址:

开户行:

账号:

3.乙方收款账户信息：

户名：

开户行：

银行账号：

第五条  履约保证金

- 1.乙方应在收到中标通知书后10个工作日内，向甲方缴纳 ￥    元，（大写：人民币      ）的合同履约保证金。

- 2.本合同履行过程中，乙方给甲方或第三方造成的任何损失，甲方均有权从履约保证金中扣除，甲方应在扣除后5日内补足。若保证金不足抵扣乙方损失的，乙方除补足履约保证金外，应另行向甲方赔偿损失。

- 3.乙方在合同期内无任何违约行为的，在本合同期满后，乙方向甲方提供保证金收据，甲方收到后20个工作日内将剩余履约保证金无息退还给甲方。若合同期内，乙方无故提前解除合同，乙方支付的履约保证金不予退还。

第六条  权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.对乙方提交的改造设计、施工方案进行审核，在无异议的情况下应在七日之内予以书面核准。

2.为乙方维护、检测、修理项目节电产品和设施提供便利。

3.如发生节电产品和设施损坏或丢失的，应立即通知乙方并视情况向公安机关报案，积极协助乙方处理。

4.每月指派专人与乙方人员共同查抄电表，确认数据。

（二）乙方权利与义务

1.向甲方提供改造施工方案，负责节电产品的采购、安装与调试，确保产品和安装达到改造目的和国家标准。

2.根据国家有关施工管理条例和与项目相对应的技术操作规程，认真完成项目改造安装，改造过程中出现的任何安全事故，均由乙方承担相应责任。

3.由乙方负责按现场需求安装节能电量考核电表。

4.每月指派专人与甲方人员共同查抄电表，确认数据。

5.合约期内，甲方每年可要求乙方免费提供一次照明点位集中性调整。
    6.合约期内，乙方无偿提供管理平台给甲方使用，合同到期后，如甲方需继续使用乙方平台的，由双方另行协商。

7.承担节电产品自身故障、损坏产生的全部维修费用，以及因节电产品故障可能给甲方及第三方造成的损失。

第七条  后期服务

1.乙方定期派人检查项目的运行情况（每月1次），确保照明灯具季度故障率≤3%。灯具发生故障维修响应时限为24小时，更换时限为48小时。

2.合同期满或合同解除前30日，乙方需对所有设备及灯具进行全面免费检修并出具检修报告，确保设备及灯具正常运行；检修报告经甲方确认后，双方对所有设备及灯具进行移交。如未按本条进行完成移交，甲方有权暂停支付乙方应得的能源管理服务费且不承担违约责任。

第八条  违约责任

1.经甲乙双方协商一致，可提前解除本合同，双方互不承担违约责任，乙方应得的能源管理服务费用据实结算。

2.乙方产品故障率、维修响应时限或更换时限超出本合同约定的，甲方有权每次按当个结算周期节能总金额的5%扣除违约金，甲方有权在当个结算周期支付服务费时直接扣除；若连续两个结算周期发生违约，甲方有权单方面解除合同，且不承担任何违约责任，所有安装的节电产品的所有权归甲方。

3.除法律规定及本合同约定外，合同有效期内，任何一方在未经双方协商一致的情况下单方面解除合同的，应承担违约责任。违约方应按照合同解除前月平均节能金额为基准计付违约金（月平均节能金额=合同解除前节能总金额/合同解除前已履行月数）。

第九条  免责条款

1.不可抗力：不可抗力是指“由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他类似的不能预见并且对其发生和后果不能避免也不能克服的意外事件的发生，继续履行合同必然对事件承受方极为不公平而有悖于诚实信用原则的，由此而致合同不能履行或不能完全履行的，不追究事件承受方的违约责任” 。但在发生不可抗力的情况下，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况告知另一方，并在不可抗力发生后5个工作日内向另一方提供事件详情的有效证明文件。根据不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定延期履行 、部分免除履行或解除合同。由于不可抗力造成的甲方或乙方迟延或无法履行合同，双方不应承担违约或损害赔偿的责任。

2.丧失管理权：若甲方与开发建设单位、业主委员会或其他物业产权方解除物业服务合同、甲方失去对本项目的经营或物业管理权限的，甲方有权提前解除本合同，双方均不承担任何违约责任。甲方可向承接者推荐乙方。

第十条  保密条款

1.对于项目所涉及的属于甲方的商业秘密，乙方应对任何非经甲方同意的第三方予以保密、不得披露，但按法律、法规规定并应有权国家机关的要求予以披露的除外。

2.乙方在项目建设和运作中获悉甲方的商业秘密亦应对任何第三方予以保密。

3.在项目投入运行之日起，甲、乙双方均应对本合同有关的商业秘密向任何第三方保密，并应要求实施本合同而参与的第三方（如施工单位）承担同样的保密义务。此义务不因合同解除或终止而消灭或免除，直至双方上述商业秘密成为公开信息。

第十一条  争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  其他

1.经协商一致，甲乙双方可以修改合同或对未尽事宜进行补充约定，补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：重庆渝地康田    乙方（盖章）：

智慧生活服务有限公司

法定代表人：              法定代表人：

经办人：                  经办人：

电话：                    电话：

签订时间：

附件1：

| 西站停车场负三层临停车区照明节能改造前基准电量确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 表号 |  | 倍率 | 起度 |  |  | 止度 |  |  | 用电量（KW·h） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄表区间 |  |  | 年 月 日起，至 年 月 日止 / 共 天 （连续不少于30日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造前平均日耗电量 |  |  | KW·h |  |  |  | 抄表区间总耗电量÷抄表区间天数 |  |  |  |  |  |
| 改造前月度耗电量（基准电量） |  |  | KW·h |  |  |  | 改造前平均日耗电量×30天 |  |  |  |  |  |
| 能源管理服务方： 项目负责人： 制表： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

| 西站停车场负三层临停车区照明节能改造后月度电量确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄表区间： 年 月 日起，至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 表号 | 倍率 | 起度 | 止度 | 用电量(KW·h) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理服务方： 项目负责人： 制表： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件3：

| 西站停车场负三层临停车区照明节能季度付款确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计费月份 | 基准电量（KW·h） | 月用电量（KW·h） | 节约电量 （KW·h） | 当月电费单价 （元/KW·h） | 当月节约电费（元） | 服务费占节约电费比例 | 应付能源管理费（元） |
| 1 | 年 月 |  |  |  |  |  | % |  |
| 2 | 年 月 |  |  |  |  |  | % |  |
| 3 | 年 月 |  |  |  |  |  | % |  |
| 4 | 季度小计 |  |  |  | / |  | / |  |
| 6 | 本次应付管理费金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理服务方： 项目负责人： 制表： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |

附件4：

报价表（略）

附件5：

廉洁协议

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方：

根据国家有关部门以及廉政建设的有关规定，为规范甲乙双方业务往来活动，构建“亲”“清”的诚信、廉洁业务合作关系，经双方共同协商，就相关廉洁事宜达成如下一致意见：

一、甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反甲方管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（举报渠道：邮箱：822806432@qq.com，电话：17784314974）

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得索要或接受乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方合同有关的材料设备供应、工程分包、劳务外包等经济活动等。

（五）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同廉洁约定条款的，甲方依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方主要责任人或其他管理人员存在违约行为的，甲方有权利向纪检监察部门和其他相关部门举报，并保留终止相关合同、将乙方列入合作伙伴黑名单的权利；乙方工作人员存在违约行为的，乙方应立即更换工作人员，依规依纪对责任人进行处罚，甲方保留相关追诉的权利。给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

五、本协议作为《车库照明能源管理服务合同（西站停车场负三层临停车区）》的附件，与该合同具有同等的法律效力。

六、本协议经双方签字盖章后生效，有效期与主合同一致。

（以下无正文）

甲方（盖章）：重庆渝地康田            乙方（盖章）：

智慧生活服务有限公司

法定代表人：                            法定代表人

经办人：                                经办人：

电话：                                  电话：

日期：    年  月  日

附件6：

安全生产协议

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方：

鉴于甲方为西站停车场项目物业的合法管理者，负责该物业的日常管理和维护工作；乙方作为向甲方提供物资或服务的供方，为了共同维护物业的安全生产秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就安全生产事宜达成如下协议：

一、安全生产目标与原则

（一）双方共同致力于杜绝人身伤害、设备事故以及重大火灾、爆炸等安全事故的发生，确保物业区域内设施设备运行正常，无重大安全隐患。

（二）双方应严格遵守安全第一、预防为主的原则，严格遵守安全生产法律法规和行业标准，建立健全安全生产管理制度和操作规程。

二、甲方责任与义务

（一）甲方有权对乙方的安全生产状况进行监督检查，并对发现的问题提出整改要求。

（二）向乙方提供必要的作业环境及安全信息。

（三）监督乙方作业安全，有权对乙方作业过程进行安全检查，发现违反安全生产管理制度和操作规程的行为有权要求整改或终止合同。

（四）配合乙方处理突发安全事件，提供必要支持（如紧急通道、消防设施等）。

三、乙方责任与义务

（一）乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规，保证其提供的物资或服务符合国家安全生产的标准和要求。

（二）乙方应制定服务作业安全操作规程，确保员工具备必要的安全知识与操作技能。定期对员工进行安全培训（每年至少一次），留存培训记录备查。甲方有权不定期抽查乙方培训记录及员工培训效果，乙方应积极配合。

（三）乙方应积极配合甲方的安全生产监督检查工作，对甲方提出的问题及时进行整改。

（四）乙方在提供物资或服务过程中，应严格遵守甲方的安全生产管理制度和操作规程，确保不造成安全隐患。

（五）特种作业（如电气维修、电梯养护维修、消防系统养护维修、高空作业、动火作业）需持证上岗，并提前向甲方报备。

（六）作业期间设置安全警示标识（如围挡、提示牌），避免影响他人。

（七）妥善保管易燃、易爆、有毒物品，严禁违规存放或使用。

（八）自备工具设备需符合国家安全标准，定期检修并提交检测报告。乙方为甲方提供物资或服务的安全责任主体，应当采取措施确保物资或服务的安全，对实施过程中发生的一切安全责任事故负责，并承担一切后果，甲方不承担连带责任。

（九）若因乙方原因造成甲方的建筑物及设施损坏，则一切损失由乙方承担。

（十）发生安全隐患或安全事故时，乙方应停止作业并立即报告甲方，配合处理、调查与善后。

（十一）乙方应定期对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。

（十二）乙方承诺按照法律规定及协议约定，在规定期限内完成工作，确保产品或服务质量和安全，不进行转包及分包，并在保修期或质保期内承担相应责任。

（十三）乙方保证，已与其为甲方提供物资或服务的人员依法签订劳动合同并支付劳动报酬、缴纳社会保险，乙方工作人员在工作期间发生意外或伤、亡、病、残等安全事故，或给第三方造成伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何法律、经济责任。

（十四）乙方保证具有为甲方提供物资或服务的资质证书，同时乙方派驻现场的工作人员均具有从事相关工种的资质证书。否则，甲方有权立即解除双方合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，包括直接和间接损失。

（十五）乙方在甲方管理区域内不违反社会治安管理规定；如发生打架斗殴等不良行为，将追究乙方责任，同时甲方将按规定将有关人员移交当地公安机关进行处理。

四、应急响应与事故处理

（一）在发生安全生产事故时，乙方应迅速响应，积极采取应急措施，防止事故扩大。

（二）双方应积极配合有关部门进行事故调查，并根据调查结果采取相应的预防措施。

五、违约责任

（一）任何一方违反本协议约定的条款，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失（该损失包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费、鉴定费等一切相关费用）。

（二）如因一方的违约行为导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

六、沟通与协作

（一）双方应建立定期沟通机制，就安全生产相关事宜进行交流和协商，确保合作顺畅。

（二）在面临安全生产问题时，双方应积极协作，共同寻找解决方案，确保物业的安全稳定。

（三）双方应相互尊重，诚信合作，共同维护良好合作关系。

七、协议期限与终止

（一）本协议作为《车库照明能源管理服务合同（西站停车场负三层临停车区）》（简称“主合同”）的附件，与该合同具有同等的法律效力。

（二）本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期与主合同一致。

（三）本协议未尽事宜，由双方协商解决。如有争议，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

经办人：

电话：

乙方（盖章）：

经办人：

电话：

日期：    年  月  日

投标文件编制要求

附件二：投标文件格式

# 投 标 文 件

项目名称：

投标人名称： 　  　　　 　　（盖公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

法定代表人或其授权代表联系电话：

年  月  日

目 录

一、经济部分

（一）报价函

（二）照明能源管理服务清单
二、资格审查部分

（一）营业执照（副本）
（二）法定代表人或负责人身份证明书（格式附件）

（三）法定代表人或负责人授权委托书（格式附件）

（四）业绩（格式自拟）

（五）信用报告（在“信用中国”网站或中国执行信息公开网查询）
（六）承诺函（格式附件）
三、其他资料

注：根据投标人实际情况自行增减。

一、经济部分

# （一）报价函

（比选人名称）               ：

我方已仔细研究了                  （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以如下报价承担本项目的服务，报价为：    %，开具税率为     %的增值税专用发票。服务期限：                  。质量达到国家及行业标准并满足比选文件要求，按合同约定完成工作。

1.我方承诺完全响应比选文件要求的全部内容，在投标有效期内不修改、撤销投标文件；

2.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）本报价函属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照比选文件以及合同的约定按时向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成项目；并按项目要求提供相应的质保期或售后服务。

我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容，并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

我方的投标有效期为自比选之日起为90日历天，投标保证金有效期同投标有效期一致。

3.其他补充说明                       。

投标人： 	                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	 （签字或盖章）

联系电话：

日期：     年   月  日

（二）服务清单

| 西站停车场项目负三层临停车区照明能源管理服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 合约期 | 类别 | 项目 | 招标要求 | 投标应答（由投标人填写） | 备注 |
| 西站负三层临停车区照明能源管理 | 1046盏 | 5年 | 技术条件 | 灯具电压 | AC220V |  | 1.投标方承担材料费、运费、安装费、调试费、维修费； 2.投标方承担考核计量电表的提供和安装； 3.合约期内投标方免费维修、维护、更换； 4.投标方按季度收取能源管理服务费用； 5.合约期内投标方每年免费提供一次照明点位集中性调整； 6.合约期结束后，整个照明系统产权归招标方（平台软件除外）； 7.合约期内，除能源管理服务费外，招标方不支付其他费用，合约到期后，招标方不再支付能源管理服务费； 8.节能效果以改造前后实测能耗数据对比核计。 |
|  |  |  |  | 规格 | T8/1.2米 |  |  |
|  |  |  |  | 品牌 | 应有正规注册商标 |  |  |
|  |  |  |  | 灯具功率 | 0-16W无极可调 |  |  |
|  |  |  |  | 光通量 | ≥1800 lm |  |  |
|  |  |  |  | 效能 | ≥110 lm/w |  |  |
|  |  |  |  | 灯具色温 | 4000-6500K |  |  |
|  |  |  |  | 改造点位亮时照度 | ≥50LX或改造前照度（必须符合其中一项） |  |  |
|  |  |  |  | 功能 | 具备自动感应开关、亮度控制功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | 具备自动巡检功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持本地、远程控制和运行策略设置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 免费手机APP实现灯具、网关组网，手机蓝牙直连灯具，实现近距离控制； |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持各种节能和智能策略，包括群组联动，A/B组灯切换，组间联动等； |  |  |
|  |  |  |  |  | 灯具通过5.8GHz微波雷达，感应车辆的移动，实现灯具自动控制； |  |  |
|  |  |  |  |  | 网关支持网线、WIFI和4G联网三合一方式联网； |  |  |
|  |  |  |  |  | 手机APP、管理平台软件均支持灯具远程控制、参数调整； |  |  |
|  |  |  |  |  | 灯具可本地手机APP调试、控制，可独立于管理平台外运行。 |  |  |
|  |  |  | 商务条件 | 承诺节能率 | / |  |  |
|  |  |  |  | 投标方服务费占节能电费比例 | ≤70% |  |  |
|  |  |  |  | 平台服务费 | 合约期内免费 |  |  |
| 填表说明 | - | - | - | 投标应答不得低于招标要求 |  |  | - |

二、资格审查部分

（一）营业执照（副本）

（二）法定代表人或负责人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：    年龄：    职务：        系          （投标人名称）的法定代表人或负责人。特此证明。

（附：法定代表人或负责人身份证正、反面复印件）

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人或负责人参加投标活动签署文件的只需提供其身份证明，非法定代表人或负责人参加投标活动及签署文件的除提供身份证明外还须提供授权委托书。

（三）法定代表人或负责人授权委托书

致：                 （比选人名称）：

本人     （投标人法定代表人或负责人名称）系                    （投标人名称）的法定代表人或负责人，现委托             （被授权人姓名及身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                              投标人法定代表人或负责人：

（签字）                                     （签字或单位公章）

（附：被授权人身份证正、反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：法定代表人或负责人参加投标活动签署文件的只需提供其身份证明，非法定代表人或负责人参加投标活动及签署文件的除提供身份证明外还须提供授权委托书。
（四）业绩（格式自拟）

（五）信誉要求（信用报告）

（六）承诺函

致重庆渝地康田智慧生活服务有限公司（比选人名称）：

我公司郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方近三年在参与招标、采购活动中，遵纪守法、诚信经营、公平竞标，无重大违法、违规等不良记录。

3.我方未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。

4.未被有关行政主管部门暂停投标资格且不在暂停期内。

若在本次比选全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或不满足报名资格的要求，则比选人有权取消我公司的参选及中标资格，且我公司将无条件承担一切法律责任，包括但不限于不退还投标保证金。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

单位名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年   月   日

三、其他资料（格式自拟）

1.投标人认为需要提供的资料。