## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 61080.98
2 | 施工组织措施项目 | 13065.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8150.31
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 203.72
措施项目费合计=1+2 |  | 74146

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除部分
1 | 011608002003 | 铲除外墙涂料 | [项目特征] 1.铲除部位名称:外墙涂料铲除（含腻子层） 2.厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.运输方式:综合考虑 5.说明:铲除过程中需对门窗、空调进行保护 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输、弃渣 | m2 | 2397.35 |  | 1.49
立面部分
1 | 011406001003 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.腻子种类:外墙腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆三遍（底漆+真石漆+罩面漆），选用市场上一、二线品牌的真石漆，颜色由业主指定 4.说明:清单综合单价包含空调移动等 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.垃圾清理及地面清洁维护 | m2 | 2397.35 |  | 70.22
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701002001 | 双排外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:符合规范要求 2.搭设高度:20m内 3.脚手架材质:符合规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 2715 |  | 20.11
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:20m内 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 6482.33
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 5.55 | 4710.99
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 8150.31 |  | 8150.31
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 0.24 | 203.72
合 计 |  |  |  |  | 13065.02
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 | 7.2 |  | 6111.55
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 24964.98
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22695.44
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 2269.54
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 31076.53