竞争性比选文件

（综合评分法）

项目编号:QJZB25066

项目名称:消毒供应中心一批消毒用品

采   购   人：重庆市綦江区中医院

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

二〇二六年一月

目   录

第一篇  比选邀请书	2

一、网上比选内容	2

二、资金来源	2

三、供应商资格条件	2

四、网上比选有关说明	2

五、比选保证金	3

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其它有关规定	4

八、联系方式	4

第二篇  比选项目服务需求	6

一、项目一览表	6

二、项目技术和服务要求	6

三、样品要求	14

第三篇  比选项目商务需求	16

一、服务期限、服务地点及验收方式	16

二、考核要求	17

三、报价要求	19

四、产品质量及供货要求	20

五、售后服务要求	21

六、付款方式	21

七、知识产权	21

八、其他商务要求	21

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	22

一、评审程序及方法	22

二、无效响应	25

三、采购终止	26

第五篇  供应商须知	27

一、比选费用	27

二、竞争性比选文件	27

三、关于质疑和投诉	27

四、成交供应商的变更	28

五、成交通知	28

六、采购代理服务费	28

七、签订合同	29

第六篇  合同样本	30

第七篇  响应文件格式要求	33

一、经济部分	35

（二）明细报价表	36

二、服务部分	39

三、商务部分	40

四、资格条件	41

附件：比选文件发售登记表	47

第一篇  比选邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市綦江区中医院（以下简称：采购人）的委托，对消毒供应中心一批消毒用品进行比选，欢迎有资格的供应商前来参加比选。

- 一、网上比选内容

| 序号 | 项目名称 | 最小计量单位限价合计（元） | 成交供应商数量（名） | 保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心一批消毒用品 | 4433.24 | 1 | 2000.00 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（第一类医疗器械及进口产品除外）；供应商非所投货物的制造商时，还应提供《医疗器械经营许可证》(适用第三类医疗器械)或者《第二类医疗器械经营备案凭证》(适用第二类医疗器械)。

2.产品提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《中华人民共和国进口医疗器械注册证明》（进口器械）（适用第二、三类医疗器械），或《医疗器械备案凭证》（适用第一类国产医疗器械）。特种设备提供特种设备生产许可证等扫描件。

3.响应产品属于消毒类的需提供所响应产品有效期内卫消字证书《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件、全国消毒产品网上备案信息服务平台网上备案信息截图、有效期内消毒产品卫生安全评价报告复印件【《消毒产品卫生安全评价报告》至少包含基本情况表和评价资料，评价资料至少包含标签、说明书，检验报告（结论页）】

（以上证明材料的复印件（加盖供应商公章），原件备查）。

四、网上比选有关说明

（一）供应商需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）比选文件发售

1、发售期：2026年1月6日至2026年1月9日17：00（工作时间））。

2、文件售价：人民币0元/份（售后不退）。

3、发售方式：在发售期内，供应商将《比选文件发售登记表》（详见附件）填写完整加盖公章后发送至指定邮箱（10338295@qq.com）。

（五）响应文件递交

1、线上报价：公告发布之日起至2026年1月12日12：00（报价时需上传签字盖章完整的PDF格式响应文件）

2、线下递交：2026年1月12日14：00-2026年1月12日14：30（以北京时间为准，逾期不予受理）。

3、线下响应文件递交地点：綦江区龙石街普嘉华城2号附20号。

注：响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

（六）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1、按时将比选文件发售登记表发送至指定邮箱的供应商；

2、在规定时间内完成线上报价及线下提交响应文件的供应商。

五、比选保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、网上比选内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间。

保证金账户信息如下：

户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账号：50050100434100000290

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与比选人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：张老师、黄老师023-43300991。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）比选费用无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）本项目不接受合同分包。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市綦江区中医院

联系人：封老师

电  话：15023258312

地  址：重庆市綦江区通惠街道惠登路69号

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：黄老师

电  话：19123092017

地  址：綦江区龙石街普嘉华城2号附20号

第二篇  比选项目服务需求

一、项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 最小计量单位限价合计（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心一批消毒用品 | 4433.24 | 1 |

二、项目技术和服务要求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 规格 | 单价限价（元） | 最小计量单位限价（保留两位小数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP荧光检测拭子 | 1.生产企业具有GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系 GB/19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系YY/T0287-2017/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、高新技术企业。 | 20支/袋 | 362.00 | 18.1 |  |
| 2 | B-D预警测试包 | 1.产品检验标准符合GB18282.4-2009、GB18282.5-2015对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有卫生安全评价报告 2.采用皱纹纸包装，包外表面印有圆形无铅指示油墨（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章），合格灭菌后变为灰黑色。包内含有透气性卡纸、B-D标准测试图和B-D预警测试图，提供BD预警测试实验记录本。 3.灭菌温度达132℃-134℃，灭菌时间不超过3.5分钟。包外表面印有圆形指示油墨，合格灭菌后变为灰黑色。 4.有效期不低于24个月。 5.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的要求，须提供卫生安全评价报告。 | 40个/箱 | 880.00 | 22 |  |
| 3 | T3型灭菌纸塑包装袋 | 1.规格：宽度100mm/75mm/200mm/250mm 长度100m-200m。 2.含有压力蒸汽、环氧乙烷灭菌、甲醛监测指示物。 3.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140或符合 GBT 19633.1-2015）的要求，须提供卫生安全评价报告。检测项目包含微生物屏障性能、压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛灭菌因子穿透性能、灭菌后180天无菌有效期验证及灭菌因子残留的第三方检测报告。 4.灭菌袋由70g医用透析纸和cpp／pet复合而成。 5.压力蒸汽灭菌后，变色合格。 6.产品有效期不低于24个月。 | 100mm*100m（平面）/卷 | 118.00 | 118 |  |
|  |  |  | 200mm*100m（平面）/卷 | 256 | 256 |  |
|  |  |  | 200mm*200m（平面）/卷 | 512.00 | 512 |  |
|  |  |  | 250mm*100m（立体）/卷 | 238.00 | 238 |  |
|  |  |  | 75mm*100m（平面）/卷 | 89.80 | 89.80 |  |
| 4 | 多效柔亮润滑防锈剂 | - 液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） - 2.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）： 3.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀或轻度腐蚀。 4.有效期至少为2年。 | 2.5L/桶 | 115.00 | 46 |  |
| 5 | 低温封口测试纸 | - 1.封口温度110℃-130℃ - 2.应采用塑料膜与测试纸集成的设计，避免塑料膜特性影响测试结果。 | 100片/盒 | 206 | 2.06 |  |
| 6 | 管腔清洗刷 | 1.软硬适中、耐磨良好 2.不锈钢刷柄，耐受含氯消毒剂等化学消毒剂消毒 3.刷毛与刷柄结合紧密，不会出现掉毛情况。 4.规格齐全，适用于不同长度、内径的器械。 5.根据科室需求定制 6.可复用≥50次 | 10mm*100mm*500mm/把 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  |  | 2mm*40mm*360mm/把 | 13.50 | 13.50 |  |
|  |  |  | 4mm*80mm*360mm/把 | 14.00 | 14.00 |  |
|  |  |  | 8mm*100mm*360mm/把 | 14.50 | 14.50 |  |
| 7 | 过氧化氢等离子体灭菌纸塑包装袋 | 1.规格：宽度100mm/150mm/200mm/250mm长度100m-200m。 2.符合YY/T0698、GB/T19633、《消毒技术规范》和GB38598标准要求。 3.Tyvek合成纸和低温膜热合组成，并印刷低温等离子体灭菌化学指示标签。 4.包装袋上的化学指示色块变色符合GB18282要求， 6.提供符合YY/T0698.5和YYT0698.9的要求的第三方验证报告，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响，不透气材料的不透气性检查，微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后180天无菌有效期验证及灭菌因子残留，24个月稳定性验证。 7.产品有效期不低于24个月 | 100mm*100m/卷 | 356 | 356 |  |
|  |  |  | 150mm*100m/卷 | 485.00 | 485.00 |  |
|  |  |  | 200mm*100m/卷 | 588 | 588 |  |
|  |  |  | 250mm*100m/卷 | 797 | 797 |  |
| 8 | 过氧化氢低温等离子灭菌器100过氧化氢卡匣 | - 1.卡匣内胆灌装方式，确保运输安全。 2.过氧化氢注射量精准，确保灭菌效果。 3.“四重保证”，确保卡匣无泄漏和使用安全。 4.过氧化氢有效含量为56%-60%。 - 5.需符合山东新华牌灭菌器使用要求。 | HC1001,5板/盒,12颗/板 | 193 | 3.22 |  |
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） | 1.指示油墨的变色反应需受过氧化氢浓度、温度和时间等条件影响，在灭菌过程中需产生明显的颜色变化，需符合GB18282.1-2015要求，须提供卫生安全评价报告。 2.使用过氧化氢等离子体专用材料；灭菌后变色合格，油墨具有第三方检验机构出具的检测报告。 3.采用合成纸，不吸附过氧化氢。 4.标签尺寸根据科室需求定制。 5.产品有效期不低于12个月 | 400片/卷（61mm*34m） | 152 | 0.38 |  |
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | - 1.拥有低温过氧化氢管腔生物PCD的第三方认证检测报告 - 2.PCD自带管腔负载 3.管腔负载是双通道，非盲端 4.管腔负载尺寸是内径1mm长2米 5.低温过氧化氢管腔生物PCD产品已经在省级或省级以上卫生监督中心备案并公示 6.管腔负载至少可以重复使用50次 7.产品的有效期不低于12个月 | 60支/盒 | 2100.00 | 35 |  |
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程验证装置化学指示卡 | 1.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的检测要求，供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 2.五类化学指示卡，可粘贴保存内置。 四类化学指示卡，需覆膜，无铅。 符合国家GB8599标准要求，可重复使用。 3.使用过氧化氢等离子体专用材料；灭菌后变色合格。过氧化氢油墨有第三方检测机构出具的检测报告 4.有效期不少于12个月 | 100片/袋 | 82 | 0.82 |  |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌监测四类化学指示卡 | 1.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的要求，须提供卫生安全评价报告。 2.指示卡有可粘贴/不可粘贴可选。 3.使用过氧化氢等离子体专用材料；灭菌后变色合格。过氧化氢油墨有第三方检测机构出具的检测报告 4.有效期不少于12个月 | 200片/袋 | 144.00 | 0.72 |  |
| 13 | 标签打印碳带（纯树脂） | 规格：110*300 | 110*300/个 | 145.00 | 145.00 |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | 1.尺寸至少19*50m；胶带可满足无纺布及棉布同时使用， 2.采用进口胶水，胶水不拉丝，或拉丝不超过2MM。耐水耐高温，粘棉布、无纺布等不掉胶。灭菌后无残胶 3.适用于一次性包装材料的封包 4.产品有效期不低于24个月 5.胶带使用独立密封防潮包装 | 19mm*50m/卷 | 22 | 22 |  |
| 15 | 浓缩强效多酶清洗剂 | 1.颜色：蓝绿色 2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗 3.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。 4.有效期至少为2年。 | 1:1000 5L/桶 | 447.5 | 89.5 |  |
| 16 | 器械保护套（开口器保护套）（丁字开口器保护套） | 医用硅胶，耐高温高湿（可根据科室需求定制） | 100个/包 | 350.00 | 3.5 |  |
| 17 | 器械保护套（舌钳保护套） | 医用硅胶，耐高温高湿（可根据科室需求定制） | 100个/包 | 350.00 | 3.5 |  |
| 18 | 清洗效果模拟监测卡 | 1.产品由合成纸载体和模拟污染物的油墨组成。 2.模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械上常见的蛋白质、油脂、多糖等有机污染物。 3 产品能够合理监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的协同清洗能力，抗力稳定； 4.可粘贴记录； 5.有效期不少于12个月 | 2片/袋 | 32.00 | 16 |  |
| 19 | 锐器保护套 | 1.规格：2.4mm*3.2mm*45mm/2.4mm*4.5mm*45mm/4.5mm*7.2mm*45mm/6mm*8.2mm*40mm/7.5mm*10mm*45mm/4mm*6.2mm*40mm/4mm*6.2mm*40mm或根据科室要求定制尺寸。 2.食用级硅胶，使用过程洁净、安全。 3.独特的内置X光显影线设计，便于显影查找。 4.耐高温、韧性强、不易损坏，可用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温蒸汽甲醛灭菌。 5.内凹槽、外凸起设计，既牢固安全，又便于灭菌介质流通。可提供透明和黄色两张颜色的硅胶材料带显影。 6.内外防滑式设计，有效防脱落。 | 1.4mm*3.2mm*45mm/个 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  |  | 2.4mm*4.5mm*45mm/个 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  |  | 4.5mm*7.2mm*45mm/个 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  |  | 4mm*6.2mm*40mm/个 | 0.54 | 0.54 |  |
|  |  |  | 6mm*8.2mm*40mm/个 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  |  | 7.5mm*10mm*45mm/个 | 1.13 | 1.13 |  |
| 20 | 湿化瓶刷 | 规格：210*80*60mm | 210*80*60mm/把 | 19.00 | 19.00 |  |
| 21 | 压力蒸汽灭菌134°C化学指示卡（8分钟） | 1.符合化学指示物强制性国家标准GB18282.1-2015或ISO11140-1：2014对4类化学指示物的要求，（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2.用于压力蒸汽灭菌的包内化学监测 3.指示卡上清楚的注明134℃ 8分钟字样 4.指示卡尺寸长≥100mm，宽≥14mm 5.产品前后两面双面覆膜，隔绝油墨 6.经压力蒸汽灭菌后，指示条的颜色由变色合格 7.产品生产企业卫生许可证、消毒产品网上备案、消毒产品安全评价报告资料齐全且都在有效期内 | 200片/盒 | 100 | 0.5 |  |
| 22 | 压力蒸汽灭菌30min极速综合挑战测试包 | 1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分 湿热灭菌用生物指示物的要求。 2.内含一支压力蒸汽灭菌0.5小时极速生物指示剂和压力蒸汽灭菌爬行式指示卡。指示剂为自含式设计，避免二次污染。包内含有透气性卡纸、30分钟生物指示剂快速培养可得到结果，五类化学指示物（爬行卡）合格可作为提前放行；每包配有1支对照生物指示剂。提供实验测试记录本。 3.挑战包采用皱纹纸包装，包外表面印有圆形无铅指示油墨（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章），合格灭菌后变为灰黑色。 4.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的要求，须提供卫生安全评价报告。 5.有效期不低于24个月 | 15个/箱 | 1170.00 | 78 |  |
| 23 | 压力蒸汽灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） | - 产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的要求，须提供卫生安全评价报告。 2.单底合成纸 3.经过合格的灭菌处理后，指示色块由绿色变为灰黑色或黑色 4.指示油墨无铅配方（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 5.可根据科室需求定制尺寸 6.无铅配方，粘棉布不掉胶 7.产品有效期不低于24个月 | 600片/卷（77*50） | 126.00 | 0.21 |  |
| 24 | 压力蒸汽灭菌包外化学指示胶带 | 1.规格：不低于19mm*50m 2.粘贴于待灭菌无纺布或棉布包裹的表面，减少管理成本，化学指示剂灭菌后颜色均匀变为黑色； 指示油墨无铅，供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 3.采用进口胶水，胶水不拉丝，或拉丝不超过2MM，耐水耐高温，粘棉布、无纺布等不掉胶。灭菌后无残胶。 4.有效期不低于24个月； | 19mm*50m/卷 | 36.00 | 36.00 |  |
| 25 | 压力蒸汽灭菌管腔验证装置 | 1.符合GB 8599-2008 空腔负载试验过程挑战装置要求，装化学指示条的位置为耐高温材质。可使用寿命≥100次； 2.内置第五类指示卡，线性设计。覆膜，无铅油墨（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章），经过合格的灭菌处理后，变色合格； 3.五类指示卡，带背胶可粘贴；符合GB18282（或ISO11140）对于压力蒸汽灭菌五类化学指示物的检测要求； 4.具有有效备案的消毒产品卫生安全评价报告； 5.有效期≥24个月； | 100片+1套管腔/盒 | 2000.00 | 20 |  |
| 26 | 高温封口测试纸 | 1.封口温度180℃-200℃ 2.应采用塑料膜与测试纸集成的设计，避免塑料膜特性影响测试结果。 | 100片/盒 | 200.00 | 2 |  |
| 27 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 1.要求产品采用防水透气膜技术，具有防冷凝水、防脱墨、蒸汽可穿透、低反光易判读的特点； 2.无白斑，不影响观察；五类指示物，连续参数指示；对蒸汽敏感，蒸汽不饱和时灭菌不合格（达不到合格线）； 3.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）的要求，须提供卫生安全评价报告； 4.有效期不低于24个月； | 200片/袋 | 244.00 | 1.22 |  |
| 28 | 眼科器械专用碱性清洗剂 | 1.主要成分：海藻衍生物、污垢催化剂、植物多糖、污垢催化剂、无机碱和表面活性剂等。 2.PH弱碱性，不腐蚀不锈钢器械，极强的防腐蚀性能。 3.有效期≥24个月。 | 5L/桶 | 390.00 | 78 |  |
| 29 | 医疗器械清洁除锈湿巾 | 1.主要成分：海藻衍生物、植物多糖、污垢催化剂、无机碱和表面活性剂等。 2.挤出液PH:2.0±0.5。 3.除锈效果：能快速有效去除器械关节、齿牙等部位的新生成锈，器械表面顽固性锈渍。提供国家认可的第三方检测报告。 4.腐蚀性：对不锈钢、碳钢等材质无腐蚀或轻度腐蚀。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） - 5.安全性：对皮肤无刺激，无毒。不含强酸、重金属等有害物质。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 6.荧光白度不得检出。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） - 7.气味：气味清淡或无明显刺激性异味。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 8.含液量（倍）：液体与载体的重量比值应为 1.7～6.7。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 9.细菌菌落总数：＜100CFU/mL；大肠杆菌不得检出。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 10.基材:采用优质提花水刺无纺布，要求柔软、强韧、不易掉絮、不易拉断，擦拭时无纤维残留。 11.有效期不低于24个月。 | 50片/桶 | 21.00 | 0.42 |  |
| 30 | 医疗器械清洗刷（平面刷） | 1.采用杜邦刷丝，韧性适当、耐磨良好 2.刷毛硬度与韧性适中，具有良好的耐磨性。 3.刷毛与刷体结合紧密，减少掉毛的问题。 4.刷子尺寸可根据器械或科室要求定制 5.耐酸、耐碱，能够耐各类清洁剂。 | 尺寸：22cm/支 | 14.80 | 14.80 |  |
| 31 | 医用包装无纺布 | 1.含抗撕裂防粘层（S层）、微生物屏障层（M层）、微生物屏障层（M层）、微生物屏障层（M层）、抗撕裂防粘层（S层），五层组成。 2.微生物屏障试验，180天无菌有效期验证合格的第三方检测报告 3.第三方检验机构根据GB/T 16886出具的生物相容性（皮肤刺激，致敏，细胞毒性）验证合格报告 4.规格尺寸齐全(300mm-1500mm)，支持定制，能提供45克、50克、60克重 5.具备蓝、绿、白、紫、粉等五种颜色，单色装、双色搭配可选。 6 .包装袋无孔，真空密封包装，防尘。 7.产品有效期不低于36个月 | 50g 60cm*60cm/张 | 1.45 | 1.45 |  |
|  |  |  | 60g 60cm*60cm/张 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  |  | 50g 100cm*100cm/张 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 60g 100cm*100cm/张 | 2.48 | 2.48 |  |
|  |  |  | 50g 80cm*80cm/张 | 1.68 | 1.68 |  |
|  |  |  | 60g 80cm*80cm/张 | 2.00 | 2.00 |  |
| 32 | 医用灭菌吸水无纺布 | 1.符合压力蒸汽灭菌使用要求的吸水材料 2.高效吸水性，湿抗张强度大，不掉屑 3.有凸凹面，挥发更快，性能优良 4.须提供第三方检验机构出具的关于无潜在细胞毒性，对皮肤刺激性要求的检测报告 5.可根据科室器械篮筐尺寸定制尺寸 | 30cm*50cm/张 | 0.50 | 0.50 |  |
| 33 | 预处理清洗剂 | 1.用于临床科室使用的手术器械、器皿以及器具的预处理。 | 5L/桶 | 447.50 | 89.50 |  |
| 34 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 1.采用嗜热脂肪芽孢杆菌，符合GB18281.1和GB18281.3的规定。 2.1小时读取生物监测结果 3.自含式设计，高分子材料及阻菌材质，有效避免二次污染。 4.集中式菌片设计，菌片上滴染芽孢的的所有位点均可实现荧光检测。 5.适用于134°C压力蒸汽灭菌效果生物监测。 | 30/支 | 780 | 26 |  |
| 35 | 医疗器械除锈剂 | 1.除锈效果：能有效去除器械关节、齿牙等部位的新生成锈，器械表面顽固性锈渍。提供国家认可的第三方检测报告。 2.腐蚀性：对不锈钢、碳钢等材质无腐蚀或轻度腐蚀。提供国家认可的第三方检测报告。 3.安全性：对皮肤无刺激，无毒。不含强酸、重金属等有害物质。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 4.荧光白度不得检出。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 5.气味：无明显刺激性异味。 6.细菌菌落总数：＜100CFU/mL；大肠杆菌不得检出。（供应商提供国家认可具有第三方检测资质出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 7.有效期不低于24个月。 | 2.5L桶 | 300 | 120 |  |
| 36 | 管腔器械清洗效果监测卡 | 用于管腔器械清洗效果的检测 | 200片/盒 | 5000 | 25 |  |

注：如实际产品名称和采购清单中的名称不一致时，供应商在《明细报价表》中先填清单中的名称，再用括号注明实际的名称。

- 三、样品要求

（一）样品递交要求

1.样品提交时间：2026年1月12日北京时间14:00-14:30。

2.样品提交地点：綦江区龙石街普嘉华城2号附20号

3.样品清单列表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3型灭菌纸塑包装袋 | 100mm*100m（平面）/卷 | 1卷 |
|  |  | 200mm*100m（平面）/卷 | 1卷 |
|  |  | 200mm*200m（平面）/卷 | 1卷 |
|  |  | 250mm*100m（立体）/卷 | 1卷 |
|  |  | 75mm*100m（平面）/卷 | 1卷 |
| 2 | 过氧化氢等离子体灭菌纸塑包装袋 | 100mm*100m/卷 | 1卷 |
|  |  | 150mm*100m/卷 | 1卷 |
|  |  | 200mm*100m/卷 | 1卷 |
|  |  | 250mm*100m/卷 | 1卷 |
| 3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） | 400片/卷（61mm*34m） | 1卷 |
| 4 | 浓缩强效多酶清洗剂 | 1:1000 5L/桶 | 1桶 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） | 600片/卷（77*50） | 1卷 |
| 6 | 医疗器械清洁除锈湿巾 | 50片/桶 | 1桶 |
| 7 | 医用包装无纺布 | 50g 60cm*60cm/张 | 1张 |
|  |  | 60g 60cm*60cm/张 | 1张 |
|  |  | 50g 100cm*100cm/张 | 1张 |
|  |  | 60g 100cm*100cm/张 | 1张 |
|  |  | 50g 80cm*80cm/张 | 1张 |
|  |  | 60g 80cm*80cm/张 | 1张 |

（二）样品评审方式

样品采用明标评审，各供应商应按照样品清单列表提交样品；样品包装封面必须包含样品名称、供应商名称等相关信息。

（三）样品退还

1.评审结束后所有样品暂时封存，供应商需留意样品领取通知，评审过程中，可能会对样品进行拆除，采购人不承担由拆除引起的样品擦伤、损坏、脏污、褶皱等赔偿费用。在接到采购人或代理机构的样品领取通知后3个工作日内供应商需领取各自的样品，逾期视为放弃样品所有权，采购人或代理机构有权作为废品处理。

2.成交供应商的采购样品在中标结果公告满后由采购人留存，作为项目验收的参考标准。

四、项目其他要求

（一）响应产品各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

（二）成交供应商所供产品均技术资料齐全，包括生产厂家、规格型号、生产日期、产品检验报告等资料。

（三）供应商提供的产品质监部门及药监部门有权进行商品质量抽检。

第三篇  比选项目商务需求

一、服务期限、服务地点及验收方式

（一）服务期限：采购合同签订之日起服务期为2年，经考核合格后合同一年一签；若存在考核不合格、发生重大事故，或因政策调整、不可抗力等情形，合同自动解除，采购人无需承担任何违约责任。

（二）服务地点：重庆市綦江区中医院指定地点。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观、技术规格及参数，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。成交供应商应在接到采购人通知后的3日内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用由供应商承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行更换或补足，成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，承担违约金1000元（从货款中扣除）。

3.经采购人组织的到货检测不合格时（抽检比例及不合格判定标准由采购人确定），采购人有权要求供应商对到货产品进行退货或换货处理。供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权终止合同，另成交供应商承担违约金1000元（从货款中扣除），若造成的损失超过1000元，成交供应商须另行赔偿。

4.产品在交付采购人后，采购人在使用过程中如发现产品质量存在问题，经第三方检测确认质量问题后，采购人有权要求供应商对已安装/已使用产品进行限期整改或拆除重装（整改过程中出现懈怠，整改不及时的，采购人有权解除合同）；同时采购人有权要求供应商对未安装/未使用产品进行退货或换货。供应商完成整改产品，采购人有权进行复检，复检费用由供应商承担，复检不合格时，采购人有权解除合同，供应商应无条件按采购人要求对已安装/已使用产品进行拆除或召回。因退货、换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由供应商承担。

5.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员到现场进行交货。验收合格条件如下：

5.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.4供应商所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算不低于半年，在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由供应商负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。

6.产品在符合要求后，才作为最终验收。

7.成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，供应商必须按采购人要求给予退货或换货。

10.产品包装材料归采购人所有。

二、考核要求

（一）重庆市綦江区中医院供应商考核评价表（100分制）

供应商名称：

评价周期：  年   月   至   年   月

供应产品目录：见附件

根据实际工作需要，归口管理部门每年按照下列标准对耗材目录内供应商进行考核。

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质与证件管理 | 15 | ① 提供真实有效且齐全的资质材料（营业执照、经营许可证、生产/经营授权等）； ② 资质变更或过期时，需在 3 个工作日内更新存档。 | 未及时更新，每次扣 3 分。 |  |
| 2 | 订单响应效率 | 10 | ① 合同 / 订单响应时限≤24 小时（不可抗力除外）； ② 紧急订单需 30 分钟内响应。 | ① 常规订单延迟响应，每次扣 2 分； ② 紧急订单未按时响应，每次扣 5 分。 |  |
| 3 | 配送及时性 | 20 | ① 常规订单≤5个工作日送达，加急订单≤24 小时送达； ② 节假日按医院需求配送，不得拒绝。 | ① 常规订单延迟，每次扣 3 分； ② 加急订单延迟，每次扣 5 分； ③ 节假日拒绝配送，每次扣 5 分。 |  |
| 4 | 产品质量与合规 | 15 | - ①耗材规格、数量、效期等与订单一致； ② 冷链产品全程温度达标率100%，储存条件符合要求； ③ 随货资料（检验报告、随货单）齐全且信息准确； ④因质量问题导致的使用中的不良事件。 | - ①规格 / 数量不符，每次扣 5 分； ② 批号超量 / 效期不足，每次扣 3 分； ③ 冷链不达标 / 资料缺失，每次扣 5 分。 ④每发生一次因质量问题导致的使用中的不良事件，扣1分；发生医疗损害，取消供货并承担相应责任。 |  |
| 5 | 发票与票据管理 | 5 | ① 对账后 3 个工作日内上传正确发票； ② 随货单与货物同步送达，临时票据≤2 个工作日补齐。 | ① 发票延迟 / 错误，每次扣 2 分； ② 票据未按时补齐，每次扣 1 分。 |  |
| 6 | 售后服务质量 | 15 | ① 配送人员文明搬运，协助验货、码放； ② 48 小时内处理退换货（近效期、已过期、破损等）； ③ 24 小时内响应临床问题，配合不良事件调查。 | ① 搬运破损 / 拒绝协助，每次扣 3 分； ② 退换货延迟，每次扣 3 分； ③ 问题响应超时，每次扣 5 分。 |  |
| 7 | 价格与廉洁合规 | 10 | ① 价格变动提前 48 小时书面通知医院，确保采购价为实时最低价； ② 不得向医院人员提供不正当利益。 | ① 未提前通知价格变动，每次扣 5 分； ② 违反廉洁规定，直接启动一票否决。 |  |
| 8 | 应急保障能力 | 10 | ① 公共突发事件或临床急需时，2 小时内响应需求，按医院要求时限送达； ② 储备常用急救耗材，确保紧急调用。 | ① 紧急需求未响应，每次扣 10 分； ② 储备不足导致延误，每次扣 5 分。 |  |

（二）加减分项目（直接计入总分）

| 序号 | 项目类型 | 分值 | 考核内容 | 实扣分 或加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急保障加分 | +1~+5 | 主动配合紧急采购（如疫情、重大事件），提前完成配送或提供紧缺物资。 |  |
| 2 | 约谈参与扣分 | -20 | 无正当理由未参加医院廉政约谈或行风建设会议。 |  |
| 3 | 一票否决项 | -100 | ① 配送假冒伪劣产品 ； ② 提供虚假资质或业绩等弄虚作假行为； ③ 商业贿赂或其他严重廉洁问题。 |  |

（三）考核结果判定(最高 100 分）

| 总分范围 | 等级 | 处理措施 | 实际总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥95 分 | 优秀 | 合格，优先采购。 |  |
| 86~94 分 | 良好 | 合格，需持续改进薄弱环节。 |  |
| 80~85 分 | 合格 | 合格，自行整改，整改期间加强监管。 |  |
| ＜80 分 | 不合格 | 不合格而耗材质量评价临床需继续使用，厂家重新更换配送商，按供应商授权变更方式，备案后由新供应商供货；考核不合格而对应耗材临床评价需重新更换的，则耗材重新纳入遴选。 |  |
| 一票否决 | 不合格 | 立即停止配送服务，列入黑名单，下一个遴选周期不予参与。 |  |

考核人：

部门负责人             分管领导              单位盖章

供应商负责人或授权负责人签字                 公司盖章

三、报价要求

本次报价须为最小剂量单价报价，最小剂量单价包含：商品价、质量保证服务费、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、税费、仓储费、设备安装调试技术措施费、培训费、消毒返洗费等所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、产品质量及供货要求

（一）产品质量保证期。

1.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.产品的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3.产品由生产制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，根据相应文件，附生产制造商售后服务承诺。正常使用情况下，产品质量保证期不低于 2 年，从验收完成的时间开始计算。

（二）供货要求

成交供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知后在规定时间内将货物送到医院制定地点，配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

- （三）产品质量保证

- 1.若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商务必积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

2.成交供应商提供的产品和服务未达到投标文件要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担责任。

3.成交供应商不能以“已通过验收”作为产品不存在安全、质量瑕疵的抗辩理由。成交供应商产品在交付采购方后，采购方在使用维护过程中如发现产品质量存在问题，采购方有权要求成交供应商对不合格产品进行更换或退货并赔偿采购方损失。如需召回的医疗器械，成交供应商应及时通知采购方，并及时召回问题医疗器械，给采购方造成严重损失的，采购方有权解除合同并拒付货款，同时因医用耗材质量问题造成第三方（患者等）的损失或导致采购方受到第三人起诉或行政处罚的，成交供应商必须积极配合甲方解决问题，且承担所有经济和法律责任。

4.成交供应商应在接到采购人通知的 3 天内免费更换或者补足货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由成交供应商承担。如在采购人通知的期限内，除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，采购人有权向其他供应商紧急采购，超出的差价由成交供应商承担并在成交供应商应收账款中扣除。

5.采购人有其他未在清单中的消毒用品，须紧急采购的，供应商应积极响应配合，和采购人共同协商处理。

五、售后服务要求

（一）供应商须保质保量提供充足的货源。供应商向采购人提供的产品在本合同期内，采购人随机对合同内产品和供应商、厂家资质授权等进行抽查审核，供应商在产品资质到期时必须及时更换有效的新的资质授权。

（二）如果本篇质量及售后服务要求低于药交所平台合同、生产制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）质量及售后服务承诺，则以药交所平台合同、生产制造商质量及售后服务承诺为依据执行；如果本篇质量及售后服务要求高于药交所平台合同、生产制造商质量及售后服务承诺要求，则以本须知项下质量及售后服务要求为依据执行。

六、付款方式

（一）付款要求：产品验收合格且相关票据及资料齐全，根据采购人财务科规定支付方式执行（如出现产品质量及赔偿等问题停止支付）。

（二）结算方式：结算总价=实际结算单价*使用数量-考核扣款。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他商务要求

（一）其他未尽事宜由供需双方在服务合同中详细约定。

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、评审程序及方法

（一）按竞争性比选文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1、资格审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |

注：①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

3、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评审小组独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

4、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价最低的为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的报价得分。 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |  |
| 2 | 技术质量部分（60%） | 样品质量（20分） | 1.简易操作性能（5分） 无需专业培训，基层医护人员5分钟内掌握使用方法（如直接喷洒、简单稀释），且配备清晰图文说明书（大字版、方言标注可选）得5分； 需1小时基础培训才能掌握得3分； 需专业人员指导操作得1分； 操作流程复杂（超5步）得0分。 | 供应商不提供样品或样品提供不齐全的，得0分。 |
|  |  |  | 2.使用便捷性（5分） 无需稀释/稀释比例清晰（如1:100），医护人员1分钟内完成准备，且包装易开启、易倾倒得5分； 需稀释但比例复杂（如1:83.5），或包装开启困难得3分； 需专用工具稀释、操作步骤超3步得1分； 操作过程存在安全隐患（如易洒漏、刺激性气味浓烈）得0分。 |  |
|  |  |  | 3.安全性（10分） 样品经皮肤刺激测试为无刺激，且无腐蚀性（试用后设备/表面无损伤）得5分； 轻微皮肤刺激或对特殊材质（如橡胶）轻微腐蚀得3分； 中度刺激或对常见材质（如不锈钢）腐蚀得1分； 强刺激或导致设备损坏得0分。 |  |
|  |  | 服务方案（20分） | 供应商针对本项目提供项目服务方案，包括但不限于配送响应时间、应急响应方案、质保期内服务方式、质保期外服务方式及其他服务承诺等内容。要求方案贴合实际工作需求： 方案内容不存在瑕疵，得20分，方案内容每存在一处瑕疵扣5分，扣完为止，未提供方案得0分。 | 1.供应商提供书面方案（格式自定）； 2.本项内容中所称的“瑕疵”指出现下列任一情形： （1）方案内容缺项、内容表述不完整； （2）缺少针对性描述分析或缺少关键分析点； （3）表述前后矛盾、无连贯性； （4）内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误； （5）安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； （6）提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （7）现有条件下不可能实现的情形。 |
|  |  | 售后服务方案 （20分） | 供应商针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于售后时长、人员配置、临期产品更换方案、制度与保证措施等，根据方案的完整性、科学合理性、可行性、是否符合采购需求进行评审： 方案内容不存在瑕疵，得20分，方案内容每存在一处瑕疵扣5分，扣完为止，未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩 （6分） | 供应商提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供1个得2分，最多6分。 | 提供有效合同并加盖供应商公章。 |
|  |  | 服务效率（4分） | 项目供货期间以及后续服务，如遇紧急情况，需供应商及时到现场处理问题的，最低要求必须2小时之内到达，按以下方式得分（满分6分）： ①供应商承诺在≤60分钟到达的得4分； ②供应商承诺在60-120（含）分钟以内到达的得1分； | 提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章。 |

二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商比选有效期不满足比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

（十）供应商以联合体形式参与比选的；

（十一）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效响应情形。

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出响应。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与网上比选。

（三）比选有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、供应商需提交纸质响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在纸质响应文件中，竞争性比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

三、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

四、成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

（一）代理服务费在成交供应商领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给采购代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费+项目号”，采购代理服务费按7000.00元收取。（大写：柒仟元整）

（二）户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

账号：3100096019200111969

开户行：工行重庆大足支行

注：转账时备注“代理费+项目编号”

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起20日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同样本

重庆市綦江区中医院医药购销廉洁协议书

甲方（医疗机构）：重庆市綦江区中医院

乙方（供应商）：

为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，建立健全防止商业贿赂长效机制，有效预防和减少职务犯罪的发生，营造公平交易、诚实守信的购销环境。经甲、乙双方协商，同意签订医药购销廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲乙双方必须遵纪守法，坚决打击医药购销和医疗服务中不正之风和商业贿赂，严格执行医药产品管理规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡和贵重物品等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪律检查部门检举反映情况。

三、甲方工作人员不得在医疗设备、耗材、药品等招采时，为乙方在品类确定、招标文件编制等环节，设置倾向性、单一性和排他性参数；为乙方在付款资金审批环节，人为影响资金拨付进度等。一经发现，按商业贿赂行为严肃处理；医院对于异常的医疗设备、耗材、药品等招采和资金拨付，查实后将停止购进相应医疗设备、耗材、药品等。

四、甲方工作人员不得利用任何途径和方式，为乙方非法统计医师个人及临床科室有关药品、耗材销售数量等信息，或为乙方统计提供便利。一经发现，按商业贿赂行为严肃处理；医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

五、乙方人员不得假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医院内设科室、从业人员回扣、提成等，以不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请、娱乐及提供学术会议、科研协作、学术支持、捐赠资助等手段影响甲方工作人员采购或使用医药产品选择权；不得以任何借口向甲方工作人员赠送现金、有价证券、购物卡和其他物品等，或给予其他不正当利益；不得利用各种途径和方式，购买药品、医用耗材等用量信息；不得组织参与串换药品耗材等欺诈骗保。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

六、乙方指定___________为销售代表，销售代表洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等擅自推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或提供任何好处费。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

七、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。供货期间乙方所提供的耗材、药品的包装、剂型、价格或其他情况改变应及时通知甲方，并出具相应文件资料。

八、乙方如违反上述条款，一经查实，甲方除有权终止购销合同外，还将其列入不良行为记录，取消耗材、药品等医药产品配送资格2年，并报告上级卫生健康行政部门。造成经济损失的，乙方需承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，交由司法机关处理。

九、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌犯罪的，由执法部门予以处理。

十、本协议书作为医药产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

本协议书一式二份，乙方执一份，甲方执一份，自双方签订之日起生效。

甲 方：（盖章）               乙 方：（盖章）

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

经办人签字：                  经办人签字：

日期：   年   月   日         日期：   年   月   日

第七篇  响应文件格式要求

项目编号：

项目名称：

（正本/副本）

响

应

文

件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

目  录

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务条款差异表

三、商务部分

（一）商务条款差异表

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

一、经济部分

（一）比选报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                 （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的网上比选。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务要求，最小计量单价报价合计为人民币大写：                    ；人民币小写：       元。

2、我方现提交的响应文件为：正本一份，副本一份，电子文档一份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 参考规格 | 报价规格 | 最小计量单位报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP荧光检测拭子 |  |  | 20支/袋 |  |  |
| 2 | B-D预警测试包 |  |  | 40个/箱 |  |  |
| 3 | T3型灭菌纸塑包装袋 |  |  | 100mm*100m（平面）/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 200mm*100m（平面）/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 200mm*200m（平面）/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 250mm*100m（立体）/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 75mm*100m（平面）/卷 |  |  |
| 4 | 多效柔亮润滑防锈剂 |  |  | 2.5L/桶 |  |  |
| 5 | 低温封口测试纸 |  |  | 100片/盒 |  |  |
| 6 | 管腔清洗刷 |  |  | 10mm*100mm*500mm/把 |  |  |
|  |  |  |  | 2mm*40mm*360mm/把 |  |  |
|  |  |  |  | 4mm*80mm*360mm/把 |  |  |
|  |  |  |  | 8mm*100mm*360mm/把 |  |  |
| 7 | 过氧化氢等离子体灭菌纸塑包装袋 |  |  | 100mm*100m/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 150mm*100m/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 200mm*100m/卷 |  |  |
|  |  |  |  | 250mm*100m/卷 |  |  |
| 8 | 过氧化氢低温等离子灭菌器100过氧化氢卡匣 |  |  | 5板/盒,12颗/板 |  |  |
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） |  |  | 400片/卷（61mm*34m） |  |  |
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 |  |  | 60支/盒 |  |  |
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程验证装置化学指示卡 |  |  | 100片/袋 |  |  |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌监测四类化学指示卡 |  |  | 200片/袋 |  |  |
| 13 | 标签打印碳带（纯树脂） |  |  | 110*300/个 |  |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 |  |  | 19mm*50m/卷 |  |  |
| 15 | 浓缩强效多酶清洗剂 |  |  | 1:1000 5L/桶 |  |  |
| 16 | 器械保护套（开口器保护套）（丁字开口器保护套） |  |  | 100个/包 |  |  |
| 17 | 器械保护套（舌钳保护套） |  |  | 100个/包 |  |  |
| 18 | 清洗效果模拟监测卡 |  |  | 2片/袋 |  |  |
| 19 | 锐器保护套 |  |  | 1.4mm*3.2mm*45mm/个 |  |  |
|  |  |  |  | 2.4mm*4.5mm*45mm/个 |  |  |
|  |  |  |  | 4.5mm*7.2mm*45mm/个 |  |  |
|  |  |  |  | 4mm*6.2mm*40mm/个 |  |  |
|  |  |  |  | 6mm*8.2mm*40mm/个 |  |  |
|  |  |  |  | 7.5mm*10mm*45mm/个 |  |  |
| 20 | 湿化瓶刷 |  |  | 210*80*60mm/把 |  |  |
| 21 | 压力蒸汽灭菌134°C化学指示卡（8分钟） |  |  | 200片/盒 |  |  |
| 22 | 压力蒸汽灭菌30min极速综合挑战测试包 |  |  | 15个/箱 |  |  |
| 23 | 压力蒸汽灭菌包外化学指示标签（单底合成纸） |  |  | 600片/卷（77*50） |  |  |
| 24 | 压力蒸汽灭菌包外化学指示胶带 |  |  | 19mm*50m/卷 |  |  |
| 25 | 压力蒸汽灭菌管腔验证装置 |  |  | 100片+1套管腔/盒 |  |  |
| 26 | 高温封口测试纸 |  |  | 100片/盒 |  |  |
| 27 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  |  | 200片/袋 |  |  |
| 28 | 眼科器械专用碱性清洗剂 |  |  | 5L/桶 |  |  |
| 29 | 医疗器械清洁除锈湿巾 |  |  | 50片/桶 |  |  |
| 30 | 医疗器械清洗刷（平面刷） |  |  | 尺寸：22cm/支 |  |  |
| 31 | 医用包装无纺布 |  |  | 50g 60cm*60cm/张 |  |  |
|  |  |  |  | 50g 60cm*60cm/张 |  |  |
|  |  |  |  | 50g 100cm*100cm/张 |  |  |
|  |  |  |  | 60g 100cm*100cm/张 |  |  |
|  |  |  |  | 50g，80cm*80cm/张 |  |  |
| 32 | 医用灭菌吸水无纺布 |  |  | 30cm*50cm/张 |  |  |
| 33 | 预处理清洗剂 |  |  | 5L/桶 |  |  |
| 34 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 |  |  | 30/支 |  |  |
| 35 | 医疗器械除锈剂 |  |  | 2.5L桶 |  |  |
| 36 | 管腔器械清洗效果监测卡 |  |  | 200片/盒 |  |  |
| 最小剂量单价合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务条款差异表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、商务部分

（一）商务条款差异表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任                     （职务名称）职务，是（供应商名称）                     的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方郑重声明，我方负责人与参与本次竞标的其它单位负责人不为同一人，也不存在控股管理关系

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件：比选文件发售登记表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 单位地址 |  |
| 邮箱 |  |

发售人：重庆鸿兴招标代理有限公司

比选文件购买方式：在比选文件发售期内，将《比选文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后发送至指定邮箱10338295@qq.com，按要求发送邮箱后方才报名成功。