- 竞争性磋商文件

项目编号:JCZB25103

#### 磋商项目名称：重庆文化艺术职业学院消防维保项目

采购人：重庆文化艺术职业学院

采购代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

重庆市聚创招标代理有限公司

采购文件发售登记表

| 财政项目号 | / | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 分包号 | 分包名称 |  |  |
| / | / |  |  |
| / | / |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 购分包号为 / 的标书，共计 元 |  |  |  |

日期：    年  月  日

- 目 录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目服务需求	- 8 -

一、服务内容	- 8 -

二、维保要求	- 8 -

三、人员配置要求	- 10 -

四、其它要求	- 11 -

第三篇  项目商务需求	- 12 -

一、服务期、地点及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 13 -

三、付款方式	- 13 -

四、现场踏勘	- 13 -

五、其他	- 13 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 14 -

一、磋商程序及方法	- 14 -

二、评审标准	- 16 -

三、无效响应	- 18 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	19

一、磋商费用	19

二、竞争性磋商文件	19

三、磋商要求	19

四、成交供应商的确认和变更	20

五、成交通知	21

六、关于质疑和投诉	21

七、采购代理服务费	22

八、签订合同	22

第六篇  采购合同	24

第七篇  响应文件编制要求	- 25 -

一、经济部分	27

二、服务部分	- 29 -

三、商务部分	- 31 -

四、资格条件	- 33 -

五、其他资料	- 38 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市聚创招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文化艺术职业学院（以下简称：采购人）的委托，对 重庆文化艺术职业学院消防维保项目 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆文化艺术职业学院消防维保项目 | 45 | 0.9 | 1 | 服务期3年，15万元/年。 |

### 注：最高限价中重庆文化艺术职业学院部分限价397215元，重庆艺术学校部分限价52785元。

### 二、资金来源

财政资金，预算金额为45万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无；

（三）特定资格条件：

1.供应商在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)及重庆市社会消防技术服务信息（http://jsfw.cq119.gov.cn/）系统中的查询结果，服务类型须包含消防设施维护保养检测（提供查验网页打印的复印件并加盖供应商公章）。

2、供应商应具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年8月29日至2025年9月8日17:30(北京时间)。

2.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

3.报名和磋商文件购买方式：

在本项目磋商文件发售期内，供应商应按时缴纳磋商文件购买费并汇至以下账户，汇款凭证（汇款时需注明项目名称或项目编号）及采购文件发售登记表（加盖供应商公章）扫描后发送至：776517219@qq.com，应从基本账户将文件费汇入代理机构账户，否则不予受理。

磋商文件购买费用汇款账户信息：

| 开户名称 | 重庆市聚创招标代理有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行 |
| 银行账号 | 5005 0107 3600 0000 2102 |

（四）递交响应文件地点：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2

（五）响应文件递交开始至截止时间：2025年9月9日北京时间9:30-10:00

（六）磋商开始时间：2025年9月9日北京时间10:00

（七）供应商须满足以下二种要件，其投标（响应）文件才被接受：

1.按时报名并缴纳磋商文件购买费。

2.按时签到并递交响应文件。

### 五、保证金

（一）投标保证金缴纳方式

本项目保证金为人民币0.9万元（大写：玖仟元整），供应商以银行转账（电汇提交（需注明XX单位XX项目内容）方式缴纳。供应商应足额交纳保证金，并从基本帐户汇至以下账户。保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

| 开户名称 | 重庆市聚创招标代理有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行 |
| 银行账号 | 5005 0107 3600 0000 2102 |

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求;请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接受柜台现金存款，结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝支付等方式），如果由于供应商未按照以上约定方式缴纳保证金导致投标无效和无法退还保证金等后果由供应商自行承担。

2.超过规定截止时间提交保证金的供应商，将视为无效响应，其造成的一切后果自负。

（二）保证金退还方式

1.未成交的所有供应商交纳的保证金，由采购代理机构于本项目《成交通知书》发出后5个工作日内全额退还。

2.本项目成交供应商交纳的保证金，在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同由采购代理机构在5个工作日内全额退还。

### 六、采购项目需落实的采购政策

（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆文化艺术职业学院

联系人：李老师

电  话：023-62335828

地  址：重庆市巴南区尚文大道887号

（二）采购代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司

联系人：孙伟、黄希、刘启亮、张文艺、邹妍妍、孙畅、伍炜

电  话：17358459020

地  址：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2

## 第二篇  项目服务需求

### 一、服务内容

1.服务范围：重庆文化艺术职业学院全校范围消防系统设备设施维保，校园建筑面积约为13万㎡，消防维保服务包含但不限于以下项目：消防泵房和消防控制室设备系统、火灾自动报警系统、消防通信系统、消火栓系统、喷淋系统、防火分隔系统、疏散及应急照明系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防广播系统等的消防设施设备的维护保养。

2.维保范围：重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）全校区各消防设施、设备均纳入本次消防维保范围内。

### 二、维保要求

1.按照国家、地方包括公安消防机构《建筑消防设施的维护管理》GA587-2005、《重庆市建筑消防设施维护保养管理规定（试行）》等关于“建筑消防设施维护保养”的法律法规和管理规定（规范）等，对所承担采购人本项目维修范围内的消防设施（系统）进行定期测试维修保养及应急处置；并在采购人要求及配合下实施定期检查维修保养，在检查结束后 3 个工作日内，以规范的书面报告形式分项向采购人提交专项检测报告（隐患整改、问题改进等建议）,包含但不限于以下服务内容：

（1）火灾自动报警系统

每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

每两月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（2）自动喷淋灭火系统

每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（3）消火栓灭火系统

每月对消防泵房的工作环境、各类消费水泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

每年对室内消火栓系统管网、室外消火栓进行全面除锈和刷防锈漆及面漆一次。

（4）气体（或泡沫）灭火系统

每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（5）防排烟系统

每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（6）防火分隔系统

每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（7）应急照明及疏散指示系统

每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

（8）消防广播系统

每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（9）灭火器

每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

每月按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

（10）其它消防设备设施

每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

2.在服务过程中，材料费单价在300元以内维修项目的由成交供应商承担，采购人承担材料费单价在300元以上维修费用（单价超过300元以上的易损件由成交供应商报价，采购人采购原材料或者委托供应商采购）。消防设施维保属采购人供应的设备、备品配件，由供应商根据国家、行业相关规定及采购人消防设施状况，编制维保物资需求计划，报采购人审核后，由采购人组织采购供应。

### 三、人员配置要求

1.供应商需明确本项目维保人员不少于5人（提供人员清单并加盖供应商公章）。

（1）项目经理1名，具有一级注册消防工程师证（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

（2）技术负责人1名，具有一级注册消防工程师证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

（3）为本项目服务的拟投入技术人员至少3名，须具有中级/四级建（构）筑物中级消防员或中级/四级消防设施操作员及以上证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商须提供为项目维保人员的社保缴纳证明材料（供应商提供为其上述人员购买的2025年任意1月的社保证明材料（新入职不到1个月的员工可提供正式劳动合同）复印件并加盖供应商公章）。

3.成交后供应商人员如有更换需要正式书面的向采购人报告，获得采购人批准后方可更换，其更换人选仍需提供社保证明；如遇重大人员调整，应急调入的，也需提供人员社保证明；如不满三个月换人或不能提供社保证明的则视为成交供应商违约，根据实际情况扣除当年2%-5%维保费用。

### 四、其它要求

1.供应商应按合同相关要求按时提交月、季度、年相关消防设施维保检查书面报告。

2.消防设施设备发生故障或突发事故时，服务单位须在采购人通知后2小时内派员到达现场进行故障、事故的处理。

3.采购人提供给供应商的各种资料，供应商应妥善保管，未经学校同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

4.供应商每次维护保养后应提交书面维护保养报告给采购人存档；维护保养合同期满后，供应商应向采购人提交详细的维护保养报告、维护保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维护保养需经采购人的学生安全保卫处和基建后勤处签字确认。

5.各次检测、检查、试验必须采购人和供应商双方代表签字认可。

6.成交供应商应首先对维护保养的建筑消防设备进行一次全面检测维修，并向采购人提交详细的检测维修报告。

7.供应商负责对本项目消防系统操作人员技术培训（培训课时不少于4节），并按采购人要求对学校新员工进行消防知识培训，全力配合并协助学校组织开展消防宣传、演习、消防知识竞赛等活动。

8.因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，成交供应商应负相应责任；因供应商工作失职造成采购人被公安消防部门处罚所产生的费用全部由供应商承担；维保人员的人身安全责任，由供应商负责。

9.成交供应商，应按学校要求编制全院消防应急预案，并按国家和重庆市相关要求组织消防演练。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：3年，合同一年一签，成交供应商须分别与重庆文化艺术职业学院、重庆艺术学校签订合同。

（二）服务地点：重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）。

（三）验收方式：详见合同期服务考核分值表。

| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 考评方法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季度维保验收 | 消防系统功能不正常，发现1起扣5分 | 抽检消防系统运行情况 | 40 |  |
| 2 | 消防设施设备维修（含应急照明灯、疏散标志） | 未维修或更换，发现1起扣0.5分 | 抽查设施设备情况 | 25 |  |
| 3 | 维护保养 | 维护保养不及时、不到位，发现1次扣2分 | 查记录及现场检查 | 10 |  |
| 4 | 维护保养纪录及检测报告 | 1.填写不够规范、准确，发现1次扣0.5分 2.未按月提交给相关部门,发现1次扣0.5分 | 查记录及现场检查 | 5 |  |
| 5 | 协助甲方建立完善消防档案 | 消极应付扣1分，不配合扣5分 | 相关部门确定 | 5 |  |
| 6 | 每月定期对各消防控制室人员进行业务指导或培训。 | 缺一次扣0.5分 | 查记录 | 5 |  |
| 7 | 消防主管部门对该系统进行检查时，派出技术人员协助检查工作。 | 技术人员未及时到场，一次扣1分 | 查记录 | 5 |  |
| 8 | 消防系统发生紧急故障时，乙方在2小时内到达现场 | 未及时到达现场，一次扣1分 | 查记录 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

注：

1.采购人的学生安全保卫处对供应商维保服务质量进行季度考核，考核达标后执行支付相应合同款项。

2.成交供应商综合得分高于90分视为达标，低于90分视为不达标。

存在以下情况的，成交供应商应承担违约责任，且采购人有权终止合同：

（1）考核不合格的，采购人有权终止合同，并按规定重新确定成交供应商。

（2）在服务过程中，服务标准未按要求办理的，采购人提出整改后仍不合格的。

（3）服务期间，有效投诉达3次以上的。

（4）因成交供应商的原因，发生重大事故的。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、人工费、拆装费、保险费、安装调试费、检测费、税费、维修费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

本项目成交供应商分别与重庆文化艺术职业学院和重庆艺术学校签订合同，两家单位分别付款。

本项目每季度进行一次验收，验收合格后10个工作日支付（寒暑假除外），成交供应商每次结算需开具增值税普通发票。

### 四、现场踏勘

本项目不组织踏勘，供应商可自行联系采购人踏勘现场；踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。供应商一旦成交，不得以不完全了解采购情况为借口而提出额外赔偿等要求。

### 五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇的要求，且不得负偏离。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（服务部分得分为0分的供应商不能成为成交候选供应商）

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 服务部分 （50%） | 组织实施方案 （10分） | 根据供应商的企业管理机制、组织结构、方案内容层次、安全作业措施，以及特色或增值服务、在重大活动和节假日迎检、临时性保障措施等内容进行评审； 1)方案内容详尽不存在瑕疵，得10分； 2)方案内容存在1处瑕疵，得7分； 3)方案内容存在2处瑕疵，得4分； 4)方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 | 1.提供相关方案（格式自拟）； 2.磋商小组根据供应商提供的方案进行独立评审打分。供应商的得分取所有磋商小组成员打分的算术平均值。 3.本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点或情况措施介绍说明； ②计划及措施无科学合理性、无可行性或先进性、安排的流程不够高效专业； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤计划措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现，不适用于采购人单位现有情况； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 成本管控 （10分） | 根据采购文件的要求和结合项目实际情况，针对本项目的维保服务工作编制质量成本管控方案。包括但不限于服务装备及备品备件情况、质量管控目标、各质量控制点、成本组成测算（员工工资、社会保险费、常用易耗消防器材费、管理费及合理利润等）、项目成本管控的建议等进行评审。 1)方案内容详尽不存在瑕疵，得10分； 2)方案内容存在1处瑕疵，得7分； 3)方案内容存在2处瑕疵，得4分； 4)方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 工作计划方案 （10分） | 根据本项目消防现有存在的问题，包括但不限于项目难点分析、设备日常维护、操作规程、设备质控、安全保障、维保工作计划等进行评审： 1)方案内容详尽不存在瑕疵，得10分； 2)方案内容存在1处瑕疵，得7分； 3)方案内容存在2处瑕疵，得4分； 4)方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 消防应急演练方案 （10分） | 供应商需配合采购人每年进行1-2次消防应急演练及消防安全培训，须提供一份消防应急演练方案及消防培训方案进行评审。 1)方案内容详尽不存在瑕疵，得10分； 2)方案内容存在1处瑕疵，得7分； 3)方案内容存在2处瑕疵，得4分； 4)方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 |  |
|  |  | 消防设施方案 （10分） | 供应商须制定切实可行的工作交接和进场方案，突出维保交接的重点、难点，并能有针对性的提出预防措施和建议进行评审。 1)方案内容详尽不存在瑕疵，得10分； 2)方案内容存在1处瑕疵，得7分； 3)方案内容存在2处瑕疵，得4分； 4)方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 人员 （4分） | 拟派本项目的项目经理在具有一级注册消防工程师的前提下，另具有机电工程专业一级建造师证书的，得2分；另具有机电专业高级职称的，得2分；本项最多得4分，未提供的不得分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 供应商实力 （6分） | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证、具有ISO14001环境管理体系认证证书、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； （证书覆盖范围包含“消防设施维护保养”或“消防技术服务”相关内容）的，每提供1个得2分，最多得6分，没有或未提供的，得0分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 供应商自2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），具有政府或高校或国企事业单位类似消防维保或消防技术服务业绩的，每提供一个得2分，最多得10分。 | 须提供业绩合同复印件或其他有关证明材料复印件并加盖供应商公章。 注：同一单位多个合同按一个计算。 |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）保证金

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇 五、保证金”；

2．发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档为PDF扫描件，内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费为4000元。

（二）代理服务费以转账方式支付。

（三）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市聚创招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行

账  号：5005  0107  3600  0000  2102

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同应采用采购人提供的合同版本，也可以按双方协商确定的版本，最终按采购人确定的合同版本为准。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

项目编号：

磋商项目名称：

响应文件

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人或被授权人（盖字或盖章）：

联系电话：

年  月  日

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

### 1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的所有技术及服务等，初始报价为人民币大写：         元整；人民币小写：         元（其中重庆文化艺术职业学院部分             元，重庆艺术学校部分            元）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

- 明细报价表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

如服务方案等。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

提供商务部分评分内容。

### 四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

磋商项目名称：

致：                      （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

磋商项目名称：

致：                            （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料、基本账户开户证明材料等。

（结束）