重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《ZW2025011》

| 事项名称 |  | 执医考试用牙齿及牙齿模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 牙线使用指导用模型 |  | 个 | 12 |  |
| 2 | 邻（牙合）面嵌体牙体预备用牙（36）） |  | 颗 | 300 |  |
| 3 | 备洞（II类洞）专用模型用牙（36） |  | 颗 | 1000 |  |
| 4 | 拔牙模型用牙（31） | B3-500-31 | 颗 | 20 |  |
| 5 | 拔牙模型用牙（21） | B3-500-21 | 颗 | 10 |  |
| 6 | 拔牙模型用牙（14） | B3-500-14 | 颗 | 30 |  |
| 7 | 窝沟封闭模型用牙（16） |  | 颗 | 800 |  |
| - 要求及供应商资质：供应商应有相关合法经营资质、厂家授权。 - 邻（牙合）面嵌体牙体预备用牙（36左下第一磨牙）：带髓腔的备洞专用树脂牙，髓室顶底距离不小于1.2mm,近中舌髓角距合面不大于3.5mm,髓室及根管内壁要有红色染料，在仿真头模内安装考核。组成及材质：牙冠釉质部分为硬密胺、牙髓腔油红染料，牙根底部预埋螺母，通过螺钉装载、固定于牙列模型上。不可用“开髓专用仿真牙”替代。 - 2、备洞（II类洞）专用模型用牙（36左下第一磨牙）： 内有髓腔，髓室顶底距离不小于1.2mm,近中舌髓角距合面不大于3.5mm,髓室及根管内壁要有红色染料，可以装载于标准牙列模型内。组成及材质：牙冠釉质部分为硬密胺、牙髓腔油红染料，牙根底部预埋螺母，通过螺钉装载、固定于牙列模型上。不可用“开髓专用仿真牙”替代。 - 3、窝沟封闭模型用牙（16右上第一磨牙）：可拆卸替换的窝沟封闭专用树脂仿真右上第一磨牙，咬合面可被磷酸腐蚀后变色，安装于仿真头模内，合面材质为聚胺树脂+无机填料。 三、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《ZW2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年5月13日至2025年5月16日止 |  |  |  |  |  |
| 五、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）赵老师 88860055;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |