
多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂

采购物资明细
	采购物资名称
	规格

型号
	单位
	数量
	要求
	备注

	多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂盒荧光PCR法（分型包含：流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、甲流、乙流、人鼻病毒、新型冠状病毒、人腺病毒、肠道病毒、肺炎克雷伯、肺炎支原体、副流感病毒、普通冠状病毒、A族链球菌、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、曲霉菌、百日咳杆菌、肺炎衣原体、人博卡病毒、隐球菌、鹦鹉热衣原体、嗜肺军团菌）
	（96孔板+单条八连管）
	人份
	900人份
	伯杰、硕世、达安、生科原、卓诚惠生
	每盒包含的一块预分装96孔板的检测量≥10人份，即每人份加样≤8孔预分装。

无需配置和分装体系，只需一步加入核酸，即可完成检测，反应全流程时长≤75min。

适用ABI系列、伯乐的荧光PCR仪。

最低检出限≤500copies/ml。



	以下无内容


