行采家·电子竞采

比选文件

（综合评分法）

项目编号:TNZB25022

项目名称:潼南区人民医院外科楼中央空调清洗、消毒项目（第二次）

采购人：重庆市潼南区人民医院

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一篇比选邀请书	4

一、网上比选内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、网上比选有关说明	4

五、比选保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇项目技术（质量）需求	7

一、项目概况	7

二、服务范围及标准	7

三、服务及质量需求	7

四、技术要求	9

※五、特别说明	10

六、现场勘踏	10

第三篇比选项目商务需求	11

一、服务时间、地点及验收方式	11

二、报价要求	11

三、质量保证及售后服务	11

四、付款方式	11

五、知识产权	11

六、其他	11

第四篇评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	12

一、 评审程序及方法	12

二、 无效响应	15

三、 采购终止	15

第五篇供应商须知	16

一、 网上比选费用	16

二、 比选采购文件	16

三、 关于质疑和投诉	16

四、 成交供应商的变更	17

五、 成交通知	17

六、 采购代理服务费	17

七、 签订合同	18

第六篇合同草案条款	19

第七篇响应文件格式要求	23

五、其他资料	24

附件：比选文件报名函	35

- 第一篇比选邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市潼南区人民医院（以下简称：比选人）的委托，对潼南区人民医院外科楼中央空调清洗、消毒项目（第二次）进行网上比选，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 一、网上比选内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潼南区人民医院外科楼中央空调清洗、消毒项目（第二次） | 191100.00 | 2000 | 1名 |  |

- 二、资金来源

采购预算191100.00元。

- 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

- 四、网上比选有关说明

（一）供应商需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二））凡有意参加比选的供应商，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）比选文件发售

1、发售期：2025年7月28日至2025年7月31日17：00（工作时间）。

2、文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3、发售方式：在发售期内，供应商将《比选文件发售登记表》（详见附件）填写完整加盖公章后发送至指定邮箱（2175779846@qq.com）。

（五）线上报价要求

1、线上报价时间：公告发布后即可报价，报价截止时间为2025年8月1日09:30。（如不一致，以公告显示时间为准）

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家·电子竞采进行网上报价，并上传盖章的PDF格式的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

（六）线下提交响应文件要求

1、需提交响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、响应文件递交起止时间：2025年8月1日09:00-09:30

3、响应文件递交地点及开标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市潼南区桂林街道春阳街75号二楼）

4、递交手持件（包含以下内容）：

（1）供应商信息卡加盖公章；

（2）报名费缴纳凭据复印件加盖公章；

（3）保证金转账凭证复印件加盖公章；

（4）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章；

（5）发售登记表加盖公章。

（七）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1、按时将比选文件发售登记表发送至指定邮箱的供应商；

2、在规定时间内完成响应文件提交的供应商。

3、按时递交了响应文件的供应商。

# 五、比选保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、比选内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间。

保证金账户信息如下：

户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账号：50050100434100000290

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与比选人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：张老师、黄老师023-43300991。

- 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）比选费用无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 七、联系方式

（一）比选人：重庆市潼南区人民医院

联系人：陈老师

电话：18983741160

地址：重庆市潼南区梓潼街道办大同街271号

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：杨老师

电话：19122014301

地址：重庆市潼南区春阳街75号

- 第二篇项目技术（质量）需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- 一、项目概况

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 潼南区人民医院外科楼中央空调清洗、消毒项目（第二次） | 1项 |  |

- 二、服务范围及标准

※（一）服务范围

重庆潼南区人民医院外科楼（含医院的7、8、9号楼）中央空调系统相关设备和组件的清洗、消毒，具体内容详见下表及《附件1.设计图》：

| 序号 | 服务项目 | 细分项目 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机换热器清洗服务 | 螺杆式地源冷冻水螺杆机组清洗 | 台 | 3 | 具体以实际清洗数量为准。 |
| 2 |  | 水冷冷冻水离心机组清洗 | 台 | 1 |  |
| 3 | 水管道系统清洗服务 | 冷却塔管网清洗 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 地源热泵管网清洗 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 冷冻水管网清洗 | 项 | 1 |  |
|  |  | 冷冻水系统清洗消毒 | 项 | 1 |  |
| 6 | 空调末端清洗消毒服务 | 低区末端（1-6楼）清洗消毒 | 台 | 1973 |  |
| 7 |  | 高区末端（7-11楼）清洗消毒 | 台 | 445 |  |

（二）服务标准

参照《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》、《WS10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《WS/T10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》的所有规定，并且达到采购人对成交供应商每天工作要求、纪律要求等。

# 三、服务及质量需求

（一）总体要求

1.风管风道：清洗风管内壁、散流器、风口、连接部件等，要求清洗后出具有资质的第三方检测机构单位的空气质量检测报告。

2.风机盘管、风管机：清洗包括进出风口、回风过滤网、风管等，清洗后表面无灰尘，出风口风速达到设计标准。

3.风机盘管送回风口及过滤网、新风机组出风口及过滤网清洗后表面无尘。

4.冷却塔：清洗塔盘、填料、布水器、室外管道刷漆，要求清洗干净无灰尘。

5.服务过程中应不影响正常工作或影响减少到最小，工作过程中造成的其它设施的损坏由服务供应商负责修复。

6.在合同执行过程中，假如有关部门颁发新的标准，按新标准执行。

7.清洗水垢药剂要求使用环保型药剂。

8.服务标准法规：

《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的所有规定。卫生部强制性卫生行业标准《WS10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》，达到采购人对成交供应商每天工作要求、纪律要求等。

（二）设备清洗消毒基本要求

1.主机换热器清洗

（1）螺杆式地源冷冻水螺杆机组：对-机组的蒸发器、冷凝器等关键部件进行化学清洗与物理清洗，包括注入环保型除垢清洗剂、高压水枪冲洗、清水反复冲洗等操作。

（2）水冷冷冻水离心机组：对机组的叶轮、换热器等部件进行拆卸清洗，叶轮采用超声波清洗技术，换热器使用专用清洗机器人深入内部清洗，清洗后进行组装调试。

2.水管道系统清洗

（1）冷却塔管网：排空冷却塔内的水，人工清理集水盘淤泥、杂物，使用高压水射流设备冲洗填料，采用管道清洗机器人搭载气锤、气鞭等工具清洗管道，同步使用空气负压机收集脱落污垢。

（2）地源热泵管网：采用化学清洗方法，注入适合的清洗剂循环溶解水垢、杂质，后用大流量清水冲洗排出污水，清洗过程中监测水质变化。

（3）冷冻水管网：安装临时清洗装置，利用循环泵打入专用管道清洗剂循环清洗，切换清水循环冲洗，可放置清管球进一步清除顽固污垢。

3.冷冻水系统清洗消毒

（1）外接水泵从排污口投加环保杀菌灭藻剂，开泵循环16~24小时，作全系统的杀菌火藻剥生活污泥处理。

（2）外接水泵从排污口投加清洗剂，开泵循环24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

（3）排放冷冻水，将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。

物理清洗蒸发器。用软轴刷清洗。软轴由清洗机的电机驱动。软轴前端有一个尼龙刷。使用时将软轴和电刷插入蒸发器的铜管内，通过高速旋转的电刷清除铜管内的水垢。最后用水冲洗污垢。

拆冷冻系统机房主管道过滤器及系统各楼层过滤器，清除滤网杂物，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

（4）外接水泵从排污口投加预膜液，系统在进行清洗以后，其金属表面处于十分活跃的活性状态，很容易被二次氧化，所以应对系统进行预膜，以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂，控制PH值在5.5~6.5之间，运行24小时后放。

（5）排放2/3冷冻水，外接水泵从排污口中投加缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。测试PH值，PH值正常值在8~10的情况下做浸片试验。

4.空调末端清洗消毒

（1）低区末端(1-6楼):对风机盘管、送风口、回风口等设备进行清洗消毒，包括拆卸回风过滤网浸泡清洗、高压水枪冲洗风机盘管 翅片、空调专用消毒喷雾消毒、安装回风过滤网等操作。

（2）高区末端 ( 7-11楼):对末端设备进行同样的全面清洗消 毒工作，并对清洗后的设备进行复查。

※（三）质量验收标准

1.除垢率达到90%以上(国家标准60—80%)

2.除垢率以蒸发器铜管水垢洗净率确定.(或以过滤器部位管壁除垢率确定)

3.腐蚀率小于1g/(mh)（国家标准10g/(mh)）

4.腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定

5.机组运行基本正常

6.末端设备经维护后送风风速达2.0m/s以上，无明显噪声和漏水现象

7.各房间风机盘管进、出风温差>5℃；夏季室内温度可低于26℃、冬季室内温度可高于20℃

8.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 清洗后，风管内表面细菌、真菌菌落总数 | ≤100CFU/cm |
| 清洗后，部件表面细菌、真菌菌落总数 | ≤100CFU/cm |
| 清洗后，风管内表面积尘残量 | ≤1g/m2 |
| 办公场所新风量 | ≥30m/(h.人) |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

中央空调的清洗必须符合《WS/T10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》和《SB/T10594-2011集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》。

- 四、技术要求

- （一）总则：必须符合国家及重庆市有关卫生检疫部门或疾病预防控制中心的要求。同时须符合本采购文件中所述的全部规范及标准。

- （二）完工后采取随机抽查方式，对各风管、风口等已清洗部位进行视检，并须由采购人进行人工随机抽检。

- ※（三）验收要求

- 项目完工后，成交供应商须对中央空调系统进行空气质量、大肠杆菌等综合检测并出具具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告（检测费用由成交供应商承担），验收合格标准可参照重庆市有关卫生检疫部门或疾病预防控制中心所出具的符合其标准的合格检测报告为依据，如清洗质量未能达标，成交供应商须无偿进行返工整改（包括再次检测）直至最终验收合格。

- ※五、特别说明

- （一）成交供应商应提前仔细查阅及核实采购人指定区域内的通风系统有关技术资料、现场设施设备等实物现状，对需要清洗的通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划、清洗操作规程，报送采购人审核认可后，方可进场作业。

- （二）采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

- （三）严格采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

- （四）确保要清洗及维护系统的内容满足有关标准的要求，及时记录原有的损伤或清洗过程中发现的老化以及需修理更换的部件并呈交采购人，如果是成交供应商造成的系统或设备损坏要无条件进行原状和原质量恢复，不能自行修复的要作相应赔偿。

- （五）成交供应商签订合同后在清洗保养时应严格按照相关规程施工，做好相关安全措施。行业监管部门对作业项目有特别资格要求的，成交供应商的作业人员必须具备对应的上岗条件。如发生任何安全事故责任均由成交供应商承担。

- 六、现场勘踏

- 采购人不组织现场踏勘，由各供应商自行到现场进行踏勘了解实际情况，无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

注：1.勘踏联系人：陈老师 联系电话18983741160

2.供应商前往勘踏须提供营业执照复印件、法人身份证明书、法人委托授权书及为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。如未按要求提供不予接待。

- 第三篇比选项目商务需求

- 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间：采购合同签订后2日内开始清洗，全院所有空调必须在进场之日起10个日历日内完成清洗、消毒工作。

（二）服务地点：比选人指定地点。

（三）验收方式：比选人负责验收，中选人予以协助。

- 二、报价要求

本项目为人民币报价，报价包含但不限于完成本项目所需的清洗拆装工具费用、清洗药品费用、人工、保险费、安装调试费、护具费、架料费、材料设备运输费、辅材费、管理费、税费、高空作业费、利润等一切可预见和不可预见的、合同明示或暗示的应由供应商承担的一切责任、义务和风险等所有费用。作业时间充分考虑医院上班时间，无条件保证医院正常秩序，所产生的人工降效、加班等费用由供应商自行考虑纳入报价，中标后不以任何形式增加费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

- 三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：清洗服务验收合格后，提供6个月的质量保证期。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.现场响应

在质保期内，如因成交供应商清洗服务质量问题导致中央空调系统出现故障或检测不达标，成交供应商须免费提供维修、重新清洗服务。

- 四、付款方式

项目验收合格后，供应商向采购人提供服务费发票，采购人收到发票后按程序支付服务费。

- 五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 评审程序及方法

（一）按比选采购文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上比选。

1、资格审查。依据法律法规和比选采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人（负责人）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人（负责人）身份证明和法定代表人（负责人）授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）或证明材料。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业服务能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目规定的特定资格条件 |  | 证明材料的复印件（如果有）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照采购文件要求缴纳保证金。 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 比选采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇全部内容内容作出实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 比选有效期为投标截止时间起90天。 |

- 3、本项目采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

- 4、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （48%） | 20 | 供应商针对本项目提供项目实施方案，方案内容包括不限于项目进场方案、计划进度安排、人员配备、设备配备等。 方案内容不存在瑕疵，得20分； 方案内容存在1处瑕疵，得15分； 方案内容存在2处瑕疵，得10分； 方案内容存在3处瑕疵，得5分； 供应商提供的方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供，得0分。 | 注：1．提供方案。（格式自定） 2．本项内容中所称的"瑕疵"指以下任意一种情形：①方案内容缺项；②方案内容不符合项目实际需求或缺少关键分析点；③方案内容表述前后矛盾、无连贯性；④内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误；⑤计划安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定。 |
|  |  | 20 | 供应商针对本项目提供安全管理体系与措施，方案内容包括不限于空调清洗服务全流程安全管理制度、提供并针对本项目单独制定的安全管理方案、应急保障措施、内部服务流程管理制度、过程资料管理制度等。 方案内容不存在瑕疵，得20分； 方案内容存在1处瑕疵，得15分； 方案内容存在2处瑕疵，得10分； 方案内容存在3处瑕疵，得5分； 供应商提供的方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供，得0分。 |  |
|  |  | 8 | 提供以下作业的科学详细记录表格或方案并承诺严格执行： 1螺杆式地源冷冻水螺杆机组清洗记录表； 2水冷冷冻水离心机组清洗记录表； 3冷却塔管网清洗记录表； 4地源热泵管网清洗记录表； 5柜冷冻水管网清洗记录表； 6低区末端（1-6 楼）清洗消毒记录表； 7高区末端（7-11 楼）清洗消毒记录表； 8应急措施记录表； 每缺少一份表格扣1分，对提供的每1份表格的完整性、合理性，表格设计合理性等进行评定： （1）表格内容不存在瑕疵的得1分； （2）表格内容存在1处瑕疵的得0.5分； （3）表格内容存在2处瑕疵的得0.3分； （4）表格内容存在3处及以上瑕疵得0分。 | 1、提供相应记录表格和承诺函（承诺函格式自拟），加盖供应商公章。 2、本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键点； ②表格设计冗杂、不易理解； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤内容不适用本项目或非专门针对本项目制定； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 2 | 商务部分（22%） | 8 | 2022年1月1日至截止开标时间，供应商具有类似项目业绩的，每提供一个得5分，本项最高得8分。 | 提供合同复印件、开具的发票复印件（收款转账回单）复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 12 | 供应商为本项目安排派驻人员的： 1、拟派人员中的有一人同时具有制冷与空调作业、低压电工作业、高处作业中任意两个证件的，得2分，最多得6分。 2、具有机电工程师证件的，提供1个得2分，最多得6分。 | 提供证书复印件、提供供应商为相关人员缴纳社保证明的复印件，加盖供应商公章（至少提供投标单位缴纳的开标当月或开标前一个月社保证明复印件；新成立公司或新入职员工提供劳动合同复印件） |

- 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（六）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）法律法规和比选采购文件规定的其他无效响应情形。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上比选比选人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

- 第五篇供应商须知

- 网上比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，比选人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 比选采购文件

- （一）响应文件

1.供应商应当按照比选采购文件的要求编制响应文件，并对比选采购文件提出的要求和条件作出响应。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- （二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与网上比选。

- （三）比选有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （四）保证金（如有）

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- 关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向比选人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向比选人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

比选人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 成交供应商的变更

成交供应商拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 采购代理服务费

1、代理服务费在成交供应商领取成交通知书之前以转账形式一次性支付给采购代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费”。

2、代理服务费缴纳账户

户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

账号：3100096019200111969

开户行：工行重庆大足支行

注：转账时备注“代理费+项目编号”

- 签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 第六篇合同草案条款

- 1、定义

1.1甲方（需方）即比选人，是指通过网上比选，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容（合同内容）

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇采购商务需求”中关于付款方式的约定。

- 7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归比选人所有。

- 10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请比选人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

重庆市政府采购合同（样本）

（采购项目编号：）

甲方（需方）：___________________________计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：年月日签约地点：

- 第七篇响应文件格式要求

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

响

应

文

件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

目录

一、经济部分

（一）网上比选报价函

二、服务部分

（一）服务条款差异表

三、商务部分

（一）商务条款差异表

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

- 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

- 一、经济部分

（一）网上比选报价函

网上比选报价函

（比选人）：

我方收到（项目名称）的比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的网上比选。

1、我方愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：元整/月；人民币小写：元/月。

2、我方现提交的响应文件为：正本份，副本份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上比选采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年月日

- （二）明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年月日

- 二、服务部分

- （一）服务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请注明具体内容 |  |

供应商：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照比选采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 三、商务部分

- （一）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请注明具体内容 |  |

供应商：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照比选采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（比选人）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（比选人）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：供应商法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年月日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：（比选人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方郑重声明，我方负责人与参与本次竞标的其它单位负责人不为同一人，也不存在控股管理关系

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年月日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

（六）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

### 附件：比选文件报名函

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 单位地址 |  |
| 邮箱 |  |

发售人：重庆鸿兴招标代理有限公司

1.比选文件购买方式：在比选文件发售期内，供应商将文件购买费转入下列账户中，转账时注明“供应商简称—TNZB25022”，并将《比选文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱2175779846@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。