重庆市合川区食用菌工厂化生产项目电缆、电线采购
                         补遗通知（二）
各潜在供应商：

现将“重庆市合川区食用菌工厂化生产项目电缆、电线采购” 补充通知如下：

1、本项目 第一篇比选公告 “比选项目内容”以本次补遗为准，具体详见下表
	项目内容
	最高限价

（元）
	数量

（详见第二篇采购项目一览表）
	成交供应商数量

	重庆市合川区食用菌工厂化生产项目电缆、电线采购
	1615662.57
	1批
	1名


2、本项目 第二篇 项目技术需求“采购项目一览表”以本次补遗为准，具体详见下表：
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	限价金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价（含税）
	合计金额
	

	1
	ZC-RVS-2*1.5mm2
	111.15
	m
	3.08
	341.79 
	供应商所提供的材料须符合现行有效的国家最新标准，不得使用非标产品。若供应商使用非标产品，一经查出，供应商应承担由此给采购人造成的全部直接及间接损失。

	2
	FS-ZCN-KVV-4*1.5mm2
	8.4
	m
	7.53
	63.25 
	

	3
	FS-ZCN-YJV-4*2.5mm2
	17.58
	m
	11.63
	204.41 
	

	4
	ZCN-KYJV-B2-2*1.5mm2
	9.17
	m
	4.94
	45.25 
	

	5
	ZC-YJV-3*185+2*95mm2
	85.67
	m
	631.66
	54114.53 
	

	6
	ZC-YJV-3*240+2*120mm2
	33.65
	m
	819.13
	27563.56 
	

	7
	ZCN-YJV-4*2.5mm2
	11.25
	m
	11.21
	126.06 
	

	8
	ZCN-YJV-5*10mm2
	69.47
	m
	49.55
	3441.89 
	

	9
	ZC-YJV-3*10mm2
	1564.93
	m
	27.36
	42808.66 
	

	10
	ZC-YJV-4*120+1*70mm2
	48.23
	m
	491.26
	23693.35 
	

	11
	ZC-YJV-4*150+1*70mm2
	146.1
	m
	566.58
	82777.34 
	

	12
	ZC-YJV-4*185+1*95mm2
	150.15
	m
	704.66
	105805.07 
	

	13
	ZC-YJV-4*185+1*95mm2
	191.62
	m
	704.66
	135027.43 
	

	14
	ZC-YJV-4*240+1*120mm2
	77.11
	m
	921.86
	71084.24 
	

	15
	ZC-YJV-4*95+1*50mm2
	89.75
	m
	550.22
	49381.80 
	

	16
	ZC-YJV-4*95+1*50mm2
	522.77
	m
	365.83
	191243.64 
	

	17
	ZC-YJV-4*70+1*35mm2
	122.26
	m
	266.05
	32526.97 
	

	18
	ZC-YJV-4*70+1*35mm2
	26.26
	m
	266.05
	6986.41 
	

	19
	ZC-YJV-4*50+1*25mm2
	20.01
	m
	187.06
	3743.02 
	

	20
	ZC-YJV-4*50+1*25mm2
	534.02
	m
	187.06
	99892.45 
	

	21
	ZC-YJV-4*35+1*16mm2
	178.87
	m
	107.96
	19310.36 
	

	22
	ZC-YJV-4*35+1*16mm2
	285.82
	m
	107.96
	38860.80 
	

	23
	ZC-YJV-4*25+1*16mm2
	170.95
	m
	102.08
	17450.58 
	

	24
	ZC-YJV-4*25+1*16mm2
	70.7
	m
	102.08
	7217.06 
	

	25
	ZC-YJV-4*10mm2
	36.68
	m
	37.55
	1377.43 
	

	26
	ZC-YJV-4*6mm2
	996.93
	m
	22.64
	22570.50 
	

	27
	ZC-YJV-4*6mm2
	79.16
	m
	22.64
	1792.18 
	

	28
	ZC-YJV-4*4mm2
	514.79
	m
	15.22
	7836.39 
	

	29
	ZC-YJV-4*2.5mm2
	1469.8
	m
	9.81
	14415.06 
	

	30
	ZC-YJV-4*2.5mm2
	3151.97
	m
	9.81
	30912.95 
	

	31
	ZC-YJV-3*95+2*50mm2
	329.86
	m
	324.87
	107160.79 
	

	32
	ZC-YJV-3*35+2*16mm2
	14.22
	m
	119.6
	1700.75 
	

	33
	ZC-YJV-3*6mm2
	222.2
	m
	16.97
	3769.62 
	

	34
	ZC-YJV-3*2.5mm2
	65.7
	m
	7.53
	494.39 
	

	35
	ZC-YJV-5*16mm2
	225.59
	m
	70.82
	15976.85 
	

	36
	ZC-YJV-5*16mm2
	342.2
	m
	70.82
	24235.46 
	

	37
	ZC-YJV-5*10mm2
	621.67
	m
	45.08
	28024.88 
	

	38
	ZC-YJV-5*6mm2
	3886.42
	m
	28.26
	109830.23 
	

	39
	ZC-YJV-5*4mm2
	229.1
	m
	19.68
	4507.54 
	

	40
	ZC-YJV-5*4mm2
	72.12
	m
	19.08
	1376.23 
	

	41
	ZC-YJV-5*2.5mm2
	48.2
	m
	12.29
	592.14 
	

	42
	ZC-YJV-5*2.5mm2
	37.18
	m
	12.29
	456.76 
	

	43
	ZC-YJY-4*25+1*16mm2
	92.92
	m
	106.85
	9928.73 
	

	44
	ZC-RVV-3*0.75mm2
	4112.77
	m
	2.66
	10929.69 
	

	45
	ZC-RVV-3*0.75mm2
	242.35
	m
	2.66
	644.05 
	

	46
	RTTZ-B2-3*50+2*25mm2
	181.8
	m
	241.16
	43841.98 
	

	47
	RTTZ-B2-5*4mm2
	223.6
	m
	42.24
	9444.31 
	

	48
	ZC-RVVP-4*1.5mm2
	3.06
	m
	9.29
	28.42 
	

	49
	ZC-RVVP-4*0.75mm2
	231.39
	m
	5.22
	1208.43 
	

	50
	ZC-RVVP-3*0.75mm2
	4680.64
	m
	4.41
	20629.92 
	

	51
	ZC-RVVP-3*0.75mm2
	747.27
	m
	4.19
	3131.06 
	

	52
	ZC-RVVP-3*0.75mm2
	5058.57
	m
	4.19
	21195.41 
	

	53
	BV-25mm2
	26.25
	m
	21.99
	577.30 
	

	54
	ZC-BV-2.5mm2
	29623.63
	m
	2.13
	63172.39 
	

	55
	ZC-BV-4mm2
	635.12
	m
	3.43
	2180.05 
	

	56
	ZC-BV-6mm2
	1233.07
	m
	5.18
	6387.30 
	

	57
	ZC-BV-16mm2
	303.92
	m
	14.73
	4475.98 
	

	58
	ZDN-BV-2.5mm2
	455.43
	m
	2.37
	1079.37 
	

	59
	ZCN-BV-2.5mm2
	3457.04
	m
	2.37
	8193.18 
	

	60
	塑料软铜绝缘导线BVR-2.5mm2
	9.16
	m
	2.28
	20.88 
	

	61
	塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2
	4028.49
	m
	3.58
	14432.07 
	

	62
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2
	3513.46
	m
	2.17
	7632.99 
	

	63
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2
	84.06
	m
	3.42
	287.28 
	

	64
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2
	611.42
	m
	5.39
	3292.50 
	

	65
	阻燃聚氯乙烯导线BV-1.0mm2
	177.15
	m
	0.95
	167.85 
	

	66
	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-35mm2
	1.4
	m
	31.85
	44.59 
	

	合计
	铜价85500元/吨进行上下浮动500元涨跌0.5%
	1615662.57 
	铜价参考我的钢铁网上的长江现货（SMM1#电解铜）下单日当日铜价均价


注：本通知为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力，若有不一致之处，以本通知为准。
招   标   人：重庆景旭实业有限公司
招标代理机构：重庆复林招标代理有限公司
                                                                      2025年  11  月 25 日
