## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 61445.68
1.1 | A建筑工程 | 41985.58
1.2 | 电气照明工程拆除 | 2735.49
1.3 | 通风工程拆除 | 4126.21
1.4 | 给排水工程拆除 | 12598.4
2 | 措施项目费 | 5115.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2258.15
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3305.94 |  | －
5 | 税金 | 7042.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 76,910.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 199.2
2 | 施工组织措施项目 | 4916.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2258.15
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 110.2
措施项目费合计=1+2 |  | 5115.88

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011609001001 | 不锈钢栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3.拆除方式:综合考虑 4.残值回收:由施工单位自行处理 5.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 6.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 40.24 |  | 12.21 | 491.33
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:综合考虑 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.拆除高度:综合考虑 5.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 6.砌体表面的附着物种类:表面附着物一并拆除（若有） 7.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 8.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 29.35 |  | 91.08 | 2673.2
本页小计 | [7 empty] | 3164.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011604001001 | 地面找平层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 575.73 |  | 3.64 | 2095.66
4 | 011607002001 | 防水层拆除（平面） | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 4.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 575.73 |  | 1.77 | 1019.04
本页小计 | [7 empty] | 3114.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011605001001 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑，包含粘接层 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 512.34 |  | 5.93 | 3038.18
6 | 011605001002 | 石材拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑，包含粘接层 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.64 |  | 9.68 | 83.64
本页小计 | [7 empty] | 3121.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.拆除方式:综合考虑 3.抹灰层种类及厚度:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1492.28 |  | 3.62 | 5402.05
8 | 011604002002 | 防水层拆除（立面） | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.防水材质:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 4.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1492.28 |  | 1.45 | 2163.81
本页小计 | [7 empty] | 7565.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011605002001 | 墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑，包含粘接层 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1410.3 |  | 5.93 | 8363.08
10 | 011606003001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.拆除方式:需保护性拆除，投标人自行综合考虑相关费用，且堆放至甲方指定地点。 3.龙骨及饰面种类:综合考虑 4.残值回收:由施工单位自行处理 5.保护性拆除:保护性拆除措施由投标人自行考虑，不另行计算 6.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 7.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 518.86 |  | 5.68 | 2947.12
本页小计 | [7 empty] | 11310.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011613002001 | 防潮镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:卫生间镜子 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 4.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30.77 |  | 1.74 | 53.54
12 | 011610002001 | 新开门洞 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.门窗洞口尺寸:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.其它要求:并满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1.96 |  | 60.57 | 118.72
本页小计 | [7 empty] | 172.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011610001001 | 木质套装门及门套拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:原卫生间套装门及门套拆除 2.室内高度:详设计 3.门窗洞口尺寸:详设计 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 92.61 |  | 4.21 | 389.89
14 | 011707B07001 | 建筑垃圾外运（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑 2.装车方式:人工、机械综合考虑 3.运距:起运1km以内 4.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.装料、运输、弃渣 2.密闭运输 | m3 | 130.02 |  | 79.16 | 10292.38
本页小计 | [7 empty] | 10682.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011707B07002 | 建筑垃圾外运（增运5km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑 2.装车方式:人工、机械综合考虑 3.运距:增运5km 4.其他:若实际运距不一致，按清单增运距离同比例调整综合单价（建筑垃圾外运实际增运运距综合单价=实际增运运距×增运5km投标单价÷5）（运距根据项目实际情况填写） 5.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.装料、运输、弃渣 2.密闭运输 | m3 | 130.02 |  | 11.95 | 1553.74
16 | 010103002001 | 渣场弃置费 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑 2.渣场费:综合考虑，因弃置处置不当造成不良影响及处罚的，投标人自行承担 3.其它要求:满足施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 130.02 |  | 10 | 1300.2
电气照明工程拆除
1 | 011613B03001 | PVC20管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.拆除管线种类:PVC 3.拆除管线规格:Φ20 4.场内运距:满足设计及规范要求 5.其他:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 239.7 |  | 0.93 | 222.92
本页小计 | [7 empty] | 3076.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011613B03002 | WDZ-BYJ(F)-2.5mm2线拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.拆除管线种类:WDZ-BYJ(F) 3.拆除管线规格:2.5mm2 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 691.2 |  | 0.31 | 214.27
3 | 011613B03003 | WDZ-BYJ(F)-4mm2线拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.拆除管线种类:WDZ-BYJ(F) 3.拆除管线规格:4mm2 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 27.9 |  | 0.31 | 8.65
4 | 011613001001 | 开关拆除 | [项目特征] 1.拆除开关高度:底距地1.3m暗装 2.开关种类:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 49 |  | 5.46 | 267.54
本页小计 | [7 empty] | 490.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011613001002 | 暗装五孔插座拆除 | [项目特征] 1.拆除插座高度:底距地1.3m暗装 2.插座种类:暗装五孔插座 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 31 |  | 6.47 | 200.57
6 | 030411006001 | 开关、插座接线盒拆除 | [项目特征] 1.名称:开关、插座接线盒拆除 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 80 |  | 2.76 | 220.8
7 | 011613001003 | 300X300 LED平板灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:吸顶安装 2.灯具种类:300X300 LED平板灯 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 217 |  | 4.31 | 935.27
本页小计 | [7 empty] | 1356.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011613001004 | 感应灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:吸顶安装 2.灯具种类:感应灯 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 24 |  | 4.31 | 103.44
9 | 030411006002 | 灯具接线盒拆除 | [项目特征] 1.拆除接线盒种类:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 217 |  | 2.59 | 562.03
通风工程拆除
1 | 011613001005 | 管道式换气扇拆除 | [项目特征] 1.拆除换气扇高度:吸顶安装 2.换气扇种类:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 24 |  | 11.93 | 286.32
本页小计 | [7 empty] | 951.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030703019001 | 软接头拆除 | [项目特征] 1.名称:软接头 2.规格:满足设计及规范要求 3.材质:帆布 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.51 |  | 77.85 | 351.1
3 | 030703001001 | 70℃防火阀320*160拆除 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀320*160拆除 2.规格:综合 3.附件拆除:包括支吊架的拆除 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 24 |  | 36.26 | 870.24
4 | 030703001002 | 70℃防火阀320*250拆除 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀320*250拆除 2.规格:综合 3.附件拆除:包括支吊架的拆除 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 36.26 | 36.26
本页小计 | [7 empty] | 1257.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030703001003 | 止回阀320*160拆除 | [项目特征] 1.名称:止回阀320*160拆除 2.规格:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 16 |  | 14.68 | 234.88
6 | 030703001004 | 止回阀320*320拆除 | [项目特征] 1.名称:止回阀320*320拆除 2.规格:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4 |  | 22.54 | 90.16
7 | 030703011001 | 单层百叶风口200*100拆除 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口200*100拆除 2.规格:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 6.28 | 6.28
本页小计 | [7 empty] | 331.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030703011002 | 单层百叶风口300*150拆除 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口300*150拆除 2.规格:综合 3.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 48 |  | 6.28 | 301.44
9 | 030702006001 | 无机不燃玻璃钢通风管道120*120拆除 | [项目特征] 1.名称:无机不燃玻璃钢通风管道120*120拆除 2.形状:矩形 3.规格:综合 4.附件拆除:包括支吊架的拆除 5.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 0.14 |  | 34.53 | 4.83
10 | 030702006002 | 无机不燃玻璃钢通风管道320*160拆除 | [项目特征] 1.名称:无机不燃玻璃钢通风管道320*160拆除 2.形状:矩形 3.规格:综合 4.附件拆除:包括支吊架的拆除 5.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 88.29 |  | 20.49 | 1809.06
本页小计 | [7 empty] | 2115.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030702006003 | 无机不燃玻璃钢通风管道320*250拆除 | [项目特征] 1.名称:无机不燃玻璃钢通风管道320*250拆除 2.形状:矩形 3.规格:综合 4.附件拆除:包括支吊架的拆除 5.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 0.47 |  | 20.49 | 9.63
12 | 030702006004 | 无机不燃玻璃钢通风管道320*320拆除 | [项目特征] 1.名称:无机不燃玻璃钢通风管道320*320拆除 2.形状:矩形 3.规格:综合 4.附件拆除:包括支吊架的拆除 5.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 6.15 |  | 20.49 | 126.01
给排水工程拆除
本页小计 | [7 empty] | 135.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011612001001 | PPR给水塑料管 DN50管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN50管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 182.16 |  | 6.46 | 1176.75
2 | 011612001002 | PPR给水塑料管 DN40管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN40管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 27.05 |  | 6.46 | 174.74
本页小计 | [7 empty] | 1351.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011612001003 | PPR给水塑料管 DN32管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN32管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 27.34 |  | 5.45 | 149
4 | 011612001004 | PPR给水塑料管 DN25管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN25管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 426.46 |  | 5.45 | 2324.21
本页小计 | [7 empty] | 2473.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011612001005 | PPR给水塑料管 DN20管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN20管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 91.72 |  | 4.8 | 440.26
6 | 011612001006 | PPR给水塑料管 DN15管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PPR给水塑料管 DN15管道 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 46.63 |  | 4.8 | 223.82
本页小计 | [7 empty] | 664.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011612001007 | DN15热镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN15热镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 28.28 |  | 4.8 | 135.74
8 | 011612001008 | PVC-U塑料排水管 DN100排水管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U塑料排水管 DN100 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 281.73 |  | 5.39 | 1518.52
本页小计 | [7 empty] | 1654.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011612001009 | PVC-U塑料通气管 DN100通气管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U塑料通气管 DN100 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 37.92 |  | 5.39 | 204.39
10 | 011612001010 | PVC-U塑料排水管 DN75排水管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U塑料排水管 DN75排水管 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 20 |  | 4.58 | 91.6
本页小计 | [7 empty] | 295.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011612001011 | PVC-U塑料排水管 DN50排水管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U塑料排水管 DN50排水管 2.管道上的附着物种类:满足设计及规范要求 3.场内运距:满足设计及规范要求 4.附件拆除:包括管件、管卡及支吊架的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 7.75 |  | 3.82 | 29.61
12 | 011612002001 | 截止阀 DN15拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:截止阀 DN15 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 8 |  | 1.15 | 9.2
13 | 011612002002 | 截止阀 DN50拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:截止阀 DN50 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 16 |  | 2.74 | 43.84
本页小计 | [7 empty] | 82.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011612002003 | 清扫口 DN100拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:清扫口 DN100 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 29 |  | 6.1 | 176.9
15 | 011612002004 | 地漏 DN100拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 DN100 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 48 |  | 23.44 | 1125.12
16 | 011612002005 | 地漏 DN75拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 DN75 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 20 |  | 20.01 | 400.2
17 | 011612002006 | 地漏 DN50拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 DN50 2.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 10.35 | 20.7
本页小计 | [7 empty] | 1722.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011612002007 | 蹲式大便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.场内运距:满足设计及规范要求 3.附件拆除:含水龙头、角阀、上下水等附件的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 136 |  | 19.4 | 2638.4
19 | 011612002008 | 感应式不锈钢小便槽拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:感应式不锈钢小便槽 2.场内运距:满足设计及规范要求 3.附件拆除:含水龙头、角阀、上下水等附件的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 12 |  | 7.63 | 91.56
20 | 011612002009 | 拖布池水龙头拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:拖布池水龙头 2.场内运距:满足设计及规范要求 3.附件拆除:含水龙头、角阀、上下水等附件的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 12 |  | 0.27 | 3.24
本页小计 | [7 empty] | 2733.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011612002010 | 感应式洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:感应式洗手盆 2.场内运距:满足设计及规范要求 3.附件拆除:含水龙头、角阀、上下水等附件的拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 60 |  | 27.01 | 1620.6
本页小计 | [7 empty] | 1620.6
合 计 | [7 empty] | 61445.68

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 199.2
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:详见设计 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 199.2 | 199.2
本页小计 | [7 empty] | 199.2
合 计 | [7 empty] | 199.2

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 2548.33
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 2258.15
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24 | 110.2
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 4916.68

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 3305.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7042.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6288.08
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 754.57
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 10348.59

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 46.206 | 115 | 132 |  | 17 | 785.5
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 8.2063 | 125 | 140 |  | 15 | 123.09
3 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 291.1909 | 115 | 130 |  | 15 | 4367.86
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.5498 | 125 | 135 |  | 10 | 35.5
5 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 18.7158 | 125 | 135 |  | 10 | 187.16
6 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 4.3018 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -0.04
7 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.036 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 3.2
8 | CY | 柴油 |  | kg | 246.345 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 337.49
9 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 7.7075 | 120 | 135 |  | 15 | 115.61
| 合 计 | [8 empty] | 5955.37

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 渣场弃置费 | 130.02 | m3 | 10 | 1300.2
| 合 计 |  |  |  | 1300.2