重庆市沙坪坝区人民医院

网上竞采文件

（最低价评审法）

项目名称：重庆市沙坪坝区人民医院骨密度全保服务

项目计划号：YN2025Y04-135150

采购人：重庆市沙坪坝区人民医院

2025年4月

目  录

第一篇  竞价采购公告

第二篇  采购项目需求

第三篇  项目商务需求

第四篇  响应文件格式要求

- 竞采公告

# 我单位就以下项目进行最低价法采购，欢迎有资格的供应商参加。

一、竞价采购内容

| 项目名称 | 数量 | 最高 限价 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市沙坪坝区人民医院骨密度全保服务 | 1项 | 3.8万元 | 1名 | 该价格已经包含制作、运输、仓储、安装、调试及使用培训等所有费用，供应商不得以任何理由向采购人再次收费。 |

二、供应商资格条件

（一）一般条件：具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

三、投标、开标相关说明

（一）凡有意参加本采购项目的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册并下载本项目采购文件以及图纸、澄清等公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有本次采购项目实质性要求内容。

（二）采购公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日，即：2025年4月3日12点至2025年4月9日12点

（三）递交响应文件时间、地点、方式

递交起止时间：2025年4月9日下午 14点00分-14点30分

递交地点：重庆市沙坪坝区井口街道嘉朗路2号沙坪坝区人民医院新院区行政楼二楼招标采购办213

开标时间：2025年4月9日下午15点

开标地点：沙坪坝区人民医院新院区行政楼二楼212

递交方式：现场递交响应文件正本原件1份，副本1份，用牛皮纸袋密封并在封口处加盖投标供应商公章鲜章（投标人为自然人的应本人亲笔签名）送达。不在规定递交时间内递交的响应文件不予接收，未按要求提供的响应文件不予接收。评审以线下递交的响应文件为准。

（四）履约保证金

中标供应商应在签订合同前将履约保证金以非现金形式提交至采购人指定账户（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），本项目履约保证金0%。

采购人不得拒收供应商以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的履约保证金。（参与我区政府采购的供应商可进入“沙坪坝区金融服务支撑平台”在线申请办理电子保函，网址：https://www.cqggzy.com/shapingbaweb/，平台技术咨询电话：023-65360409）。

（五）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（七）在我院采购活动中有不良信息记录的供应商，将拒绝其参与采购活动。

四、供应商提交响应文件

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2. 响应文件用牛皮纸袋密封，在封套上注明项目名称、供应商名称，并在封口处加盖报价单位公章。供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以供应商现场递交的响应文件报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

5. 响应文件的正本应密封送达指定地点，逾期送达的概不接受。

五、报价要求

1.报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

2.本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

六、评选方法

最低价评审法。评审小组对各供应商响应文件进行评比，确定满足技术要求和商务需求的最低报价者为成交供应商。

七、竞价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

八、联系方式

采购人：重庆市沙坪坝区人民医院

联系人：古老师

电  话：65542504

地  址：重庆市沙坪坝区井口街道嘉朗路2号

第二篇  采购项目技术需求

注：本篇项目技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效竞采处理。

一、项目基本概况介绍

1.项目名称：重庆市沙坪坝区人民医院骨密度全保服务。

2.项目概况：沙坪坝区人民医院美国双能骨密度需购买全保服务，设备型号：XR-600目前正常使用，如需了解设备具体情况，需自行前往勘察。

3.服务内容：双能骨密度全保服务，包含机器所有硬件和软件（含球管），打印机、电脑发生故障，由我院提供硬件更换，供应商安装软件并调试。

二、服务要求：

1.更换配件均是来源正规、合法的原厂配件。

2.服务内容包括但不限于：维修维护、安全检查、预防性保养、安全升级等。

3.国内具有备件库，具备充足的备件供应能力，保证备件更快速地送达医院现场，所有故障维修均不超过2天。

4.每年提供设备定期保养不少于2次，并提供书面保养报告。

5.提供设备维保方案，包含但不限于备件更换、保养方案、应急方案等。

三、服务标准：

设备各项功能齐全，设备使用正常，相关标准满足国家要求。

第三篇  项目商务需求

注：本篇项目商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效竞采处理。

一、服务（交货）时间

合同签字之日起算1年。

二、服务（交货）地点

重庆市沙坪坝人民医院（三峡广场院区）。

三、验收方式

维保期满，性能合格，功能健全，由使用科室和医学装备科出具验收报告，方视为验收合格。

四、付款方式

验收合格后1个月内，凭发票一次性支付全款。

五、售后服务要求

1.响应时间要求：电话立即响应，12小时内到场维修。

2.设备开机率不低于95%，如未达标，则每少一天，全保服务延长3天，累计顺延。

六、人员和设备配备

国内有长期稳定的售后服务机构，为本项目配备工程师≥1名（提供工程师名单、工程师资质复印件）

七、安全条款

服务商在提供服务或交付产品过程中，全面负责现场安全，包括但不限于：双方工作人员人身安全、患者安全、双方财产安全。如造成安全不良事件，由服务商负全责。（不可抗拒力除外）

八、培训

根据使用科室需求，能提供必要使用、维护等简单培训。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四篇  响应文件格式要求

重庆市沙坪坝区人民医院

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                  (盖章)

2024年  月  日

目  录

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、货物及服务部分

（一）响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

1. 法人营业执照（副本）

2. 法定代表人资格证明书、法定代表人授权书(格式）（二选一）

3. 基本资格条件承诺函（格式）

4. 中小企业声明函（格式）（如有）

5. 特定资格条件证书或证明文件

6.购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆市沙坪坝区人民医院：

我方收到项目名称的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：  ；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3. 我方承诺：本次竞采报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及竞采评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞采文件规定，交纳竞采文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

地址：

电话：                传真：

网址：                邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合计：小写： 无 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年    月    日

二、货物及服务部分

技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购需求”中所列货物、及服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于竞采文件的商务要求，请如实填写下表：

| 序号 | 商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆市沙坪坝区人民医院：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证双面复印件或扫描件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆市沙坪坝区人民医院：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

3.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市沙坪坝区人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

5.特定资格条件证书或证明文件（如有）

6.购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）

购销诚信及不参与围标串标承诺书

重庆市沙坪坝区人民医院：

我单位参加贵单位(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

- 在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

- 在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

- 诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

- 如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:65542551。

- 我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

承诺人:

承诺日期:年月日

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）