- 竞争性比选文件

项目名称:安静村和兴凤村“点亮美丽乡村”路灯采购项目

比选人：重庆市巫山县双龙镇安静村村民委员会

重庆市巫山县双龙镇兴凤村村民委员会

- 编制时间：二〇二五年五月

重庆市巫山县双龙镇安静村村民委员会和重庆市巫山县双龙镇兴凤村村民委员会对安静村和兴凤村“点亮美丽乡村”路灯采购项目采用网上询价方式进行采购。只有在规定时间内完成现场勘察且经采购方签字确认的的供应商才能参与此项目报价。

- 项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安静村“点亮美丽乡村”路灯采购项目 | 100000.00 |  |
| 兴凤村“点亮美丽乡村”路灯采购项目 | 100000.0 |  |

二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无

三、项目技术规格、数量及质量要求

（一）项目技术规格、数量

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 限价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6米太阳能路灯 | - 灯 杆：灯杆总高6米，锥型杆子，海螺臂，下口径135mm上口径60mm、灯杆为Q235钢材整体镀锌，表面烤漆处理。 - 光 源：灯珠为透镜灯珠，高纯度压铸专用LED灯具80W，色温6500K，光通亮≥210L/W，寿命50000小时以上。 - 太阳能板：多晶硅太阳能电池板，太阳板尺寸800*670，转换效率17%以上，使用寿命20年以上。 - 蓄电池：锂电电池系统采用原装电芯作为PACK单元,保护系统全部采用高效节能芯片，容量78000mAH磷酸铁锂电池，寿命8-12年。 - 控制器：智能PMW防水控制器，带恒流功能，和灯头一体化设计，防水，防护等级：IP67，过充、过放、过流、过压保护，光时控开关。 - 地 笼：M16螺杆焊接而成，高度500MM,法兰对角尺寸260MM。 - 适应环境：（-40℃-80℃） - 包含预埋件/基础预埋开挖混泥土浇灌/运输/安装 | 盏 | 200 | 1000 | 200000 |

## 四、项目商务要求

（一）服务时间、服务地点及验收方式

1.服务时间

合同签定后10个工作日内将货物运输到比选人指定地点并安装完成。

- 2.交货地点

- 比选人指定地点：双龙镇兴凤村、安静村。

3.验收方式：

按采购单位要求执行。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期

自验收之日起，提供6年的服务质保期。

2.售后服务内容

（1）质保期内服务要求

①电话咨询

中标人和制造商应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，比选人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

③为确保24小时售后得到及时处理，要求所投品牌在重庆有生产基地和配件仓。

（三）付款方式

根据项目实际情况以及合同规定由采购人明确付款方式。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

（六）其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）现场勘察表需放入响应文件中（现场勘察统一勘察时间为：2025年5月21日星期二上午9:30从安静村村委会统一出发）。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 五、成交供应商领取中标通知书

（一）成交供应商确定后，比选人将在“重庆市政府采购网·行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，比选人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在询比采购文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 七、投标时间地点及程序

（一）线上投标

线上投标时间：详见重庆市政府采购网·行采家竞采公告。

线上投标要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购网·行采家进行网上投标，未在规定时间内上传投标文件的供应商将失去成交供应商资格。

供应商请自行下载竞采文件并编制响应文件，在公告页面规定的报价截止时间前，将签字盖章完毕的完整响应文件扫描电子档上传至重庆市政府采购网·行采家完成报名和报价。

注：本项目以供应商线上上传响应文件为准进行评审，请供应商务必上传签章及签字完毕的定稿文件，否则按无效响应处理。

## 八、联系方式

## 单位名称：

## 重庆市巫山县双龙镇安静村村民委员会

## 重庆市巫山县双龙镇兴凤村村民委员会

## 联系人：赵长保

## 联系电话：17783482488

## 九、其它有关规定

1．接受邀请的投标供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网·行采家网（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、并联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、人工费、材料费、机械设备费、运输费、吊装费、安全文明施工费、税费、利润等的总和。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

## 十一、评选方法及标准

1.评审按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。竞采小组由采购人依法组建。

2.评审小组对各供应商的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合竞争性比选文件要求的前提下，才能参与正式评审。

（1）资格性检查。依据法律法规和本竞争性比选文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商提供营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证复印件（注1）； 2.供应商提供法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（格式详见附件）。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函或相关证明材料（格式详见附件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注2） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“二、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照竞争性比选文件的规定足额交纳保证金（如果有） |

注：① 供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”指数额在200万元及以上的罚款。

（2）符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，评审小组从投标文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 对竞争性比选文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对竞争性比选文件“三、项目技术规格、数量及质量要求和四、项目商务要求”的内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞争性比选文件规定。 |

3.澄清有关问题。评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.评审小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.评审小组采用最低评标价法，对已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

最低评标价法，是指投标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足询比文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

## 十二、评标标准

1.“三、项目技术规格、数量及质量要求” 有一条及以上不能满足竞争性比选文件要求的，为无效投标；

2、“四、项目商务需求”有一条及以上不能满足竞争性比选文件要求的，为无效投标；

3、竞采小组认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，竞采小组可以取消该中标候选人资格。如取消中标候选人资格或自愿放弃中标候选人资格，则按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按照竞争性比选文件的要求缴纳投标保证金；

（三）供应商所提交的投标文件不按“七、投标时间地点及程序”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

## （十）其他依法确定为无效响应的情况。

## 十四、供应商编制投标文件格式要求

项目名称：

项目编号：

（正/副本）

投

标

文

件

竞标人名称：

竞标人地址：

投标日期：

- 一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（比选人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及服务要求，报价为

- 人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的投标文件为：响应文件电子文档   份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号等） | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、资格条件及其他

按照竞争性比选文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（比选人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月  日

- 五、承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （比选人名称）：

（竞标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 八、服务方案

服务方案（格式自定）

- 九、其他应提供的资料