### 需求文件

SJKHCJ202404

### 一、询价采购内容

| 序号 | 名称 | 数量（批） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病防治项目 | 1 | 15000 |

### 二、询价资格条件

（一）一般资质条件

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、营业执照，所投项目在经营范围内。

8、取得中华人民共和国二类医疗器械经营备案。

### 三、采购服务内容

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 效期 | 品牌 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型/乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-不含提取 | 48反应/盒 | 3 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 流感监测 |
| 2 | 甲型流感病毒N9亚型核酸检测（PCR-荧光探针法）-不含提取试剂（大包装） | 24T/盒 | 3 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 流感监测 |
| 3 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型三通道核酸检测试剂盒 | 48反应/盒 | 1 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 流感监测 |
| 4 | 甲型H1N1（2009）流感病毒/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒 | 大包装 | 1 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 流感监测 |
| 5 | 乙型流感病毒Yamagata和Victoria谱系核酸检测试剂盒 | 大包装 | 1 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 流感监测 |
| 6 | 诺如病毒GⅠ/诺如病毒GⅡ核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 小包装 | 1 | 盒 | 有效期的物品到货效期不少于总效期的三分之二 | 广州达安生物 | 诺如监测 |
| 以上产品全部需要符合国家质量要求！ |  |  |  |  |  |  |  |

中标供应商需提供产品的检验报告和相关产品正品证明，所有产品生产日期均在2023月1月之后；需要提供批批检报告；需要控制温度配送的物品需要提供温度监控记录；所有产品在2024年1月26日之前到货，若达不到相关要求，招标人有权更改中标结果。

- 交货期、交货地点及验收方式

- （一）交货期

中标人应在采购合同签订后3个工作日内交货。

- 交货地点

指定送货到重庆市沙坪坝疾病预防控制中心。

- 验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求：

1、投标价格：供应商投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

2、本项目为人民币报价，包干价，包含但不限于设计、制作、运输、安装、设施设备、工具、税金等与实施本项目相关的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、付款方式

采购的货物全部验收合格后60个工作日内，采购人以转账方式向成交供应商支付合同金额全款。

### 六、联系方式

采购人：重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心

联系人：徐城存

电  话：65461098

地  址：重庆市沙坪坝区天星桥街道都市花园西路121号

七、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上询价网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若供应商的报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按平台推荐顺序第一成交。

### 九、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，所有资料制作成一份电子文档上传，上传多份文件视为无效，按弃标处理。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行弃标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）