[image: image1.png]J| 1IZ& B %

YI JI TENDER




                                                                        竞争性比选文件


竞争性比选文件

采购编号：YJZB25264

项目名称：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院医疗设施设备整体搬迁服务
采购人：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 

采购代理机构：重庆亿集招标代理有限公司

二〇二五年十一月
目   录

2

第一篇  比选采购邀请书

4

第二篇  项目服务需求

4

第三篇  项目商务需求

10

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

14

第五篇  供应商须知

17

第六篇  响应文件编制要求




第一篇  比选采购邀请书
重庆亿集招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受 石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院  （以下简称：采购人）的委托，对 石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院医疗设施设备整体搬迁服务 进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

	项目名称
	采购预算

（元）
	资金来源
	备注

	石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院医疗设施设备整体搬迁服务
	170000
	乡村卫生体系建设项目资金
	无


二、资金来源

财政资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

四、比选有关说明

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在石柱小额采购平台（https://cqsz.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性比选文件获取期限： 

1.获取期限：2025年11月24日至2025年11月27日18：00。

2.获取方式：在比选文件获取期限内，供应商将《项目报名登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送邮箱406@yiji023.com（截止时间按邮箱显示邮件到达时间为准）。
注：在获取时间内，按要求发送项目报名登记表至指定邮箱的供应商，其报名和响应文件才能被接收。（提示：采购代理机构对报名的潜在供应商信用记录进行查询）

（五）响应文件

1.供应商应按本项目规定的报价时间在行采家平台进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

2.供应商线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档1份（以pdf格式），文件内容应清晰、无涂改。

3.供应商线下递交密封后的纸质响应文件2份（正本1份、副本1份）作为评审及留档材料。

4.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

5.供应商提供的响应材料要求真实可靠，采购单位可对响应材料真实性进行核查，如有虚假，取消成交资格或者解除合同，并赔偿由此造成采购人的经济损失。

（六）线上报价时间：2025年11月28日09:00-12:00

（七）线下投递：

1.递交地点：重庆市九龙坡区启迪科技园2幢405室

2.截止时间：2025年11月28日12:00

3.递交方式：现场递交或邮寄递交或闪送递交均可，须密封完整。

4.递交联系人：陈老师 023-88251516

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在石柱小额采购平台（https://cqsz.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院
联系人：兰波老师

电  话：18723990586
地  址：石柱土家族自治县西沱镇云南路179号
（二）采购代理机构：重庆亿集招标代理有限公司

联系人：陈老师 

电  话：023-88251516

地  址：重庆市九龙坡区启迪科技园2幢405、406室

第二篇  项目服务需求
一、采购内容一览表

	采购内容
	数量

	石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院医疗设施设备整体搬迁服务
	1项


二、搬迁物品

行政楼、门诊部、住院部办公电脑及打印机；

胃镜室、彩超室、心电图室设备搬迁；

治疗室设施设备搬迁；

住院部病床及设施设备搬迁；

手术室设施设备搬迁；

检验科设备、精密仪器搬迁；

医院档案室柜子及储存档案文件搬迁；

西药房和中药房药品及设备搬迁；（冷藏药品和冷藏试剂耗材需冷链运输设备进行搬迁）

药品库房、材料库房整体搬迁；（冷藏药品和冷藏试剂耗材需冷链运输设备进行搬迁）

康复理疗科设施设备搬迁；

灭菌室设施设备搬迁；

医院供氧装置设备搬迁；

13.放射科设施设备搬迁；
14.医院食堂设施设备搬迁；
15.搬迁范围包括但不限于以上中所列内容，实际所需搬迁情况供应商须进行现场勘查。
项目服务需求

1.1搬迁总体要求
搬迁内容包括但不限于全部清单内仪器设备的主机、附件、外围附属设备、附属文件档案资料等配套设备的搬迁；服务内容包括但不限于新旧场地保护，安装场地条件确认，水电气等精密仪器运行必要条件的确认，迁移前后的性能状态确认、性能测试、拆卸、包装、标示、搬运、运输、搬迁后验收交付，售后服务，垃圾清理。

供应商需提供整个搬迁项目涉及的医疗设备、配套设备/装置的拆卸、运输、安装、调试等服务内容，确保搬迁工作完成后设备能恢复到搬迁前的原使用状态（以搬迁前后的测试报告为准，服务采购人可要求全程参与测试过程）。

1.2供应商在成交后需按采购人要求完成拆卸、运输、安装、调试、性能确认等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态，并确保整个搬迁过程所有资产的安全。

1.3供应商应对新址现场勘查，充分调研，需对涉及水电气管网等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装提出切实可行的应对措施，保障搬迁工作的顺利完成。  

1.4设备拆卸前性能确认：供应商在成交后须安排在设备仪器拆卸前进行性能、功能测试，测试完毕后，供应商专业拆装工程师与采购人确定人员确认设备拆卸前性能、功能指标，填写设备状态确认单（双方签字，确认单由供应商提供，采购人认可）。

2.拆卸及包装要求

2.1供应商专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，供应商专业拆装工程师及采购人确定人员按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包。

2.2精密分析仪器和大型医疗设备的拆装须由供应商安排安装维修工程师拆装调试。

3.运输要求

3.1用于装运货物的车辆状况须良好，应满足精密仪器设备对运输的要求，车辆、机械设备配置先进、整洁、数量充足，且符合当地运输车辆管理条例要求。

3.2运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等。

3.3仪器在车厢需摆放合理，精密仪器必须单层放置，不得堆叠。

3.4运输车辆必须派人押运；对可能需要用到的各种特种设备，由成交供应商安排提供。

3.5在搬运过程中，需采用环保材料对新址实验室地面、墙面进行保护，防止墙面和地面的划伤、碰伤，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护。

3.6特殊物资运输要求：冷藏药品和冷藏试剂耗材需低温保存的物品，供应商须提供相应的冷链运输条件完成运输，并提供全程温度监控记录。

4.设备安装及调试要求
4.1仪器搬迁到指定位置后，由供应商安装调试人员对仪器进行安装前核查。

4.2双方工作人员共同对搬迁的物品进行开箱清点，并确认物品的完好性。

4.3安装完成确认无误后，部分贵重精密仪器由双方工作人员共同对仪器进行搬迁后性能测试，并做好相关记录。

4.4所有仪器安装调试完成、性能测试无问题后双方项目负责人进行最终验收并签字确认。

5.搬迁项目安全要求

5.1搬迁项目所有操作人员须保证身体健康。

5.2严格按操作规程办事，成交供应商对司机、搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务。要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见、建议，必须通过供应商现场负责人反映，不得直接向采购人现场员工提出。

5.3所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁且有固定装置减震防振、防水、防倾斜等。

5.4所有运输车辆为箱式货车，且符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求。

5.5所有运输车辆、机械设备须具备统一的明确标识。

6.搬迁项目服务商的物料要求

6.1搬迁物资的包装所用的软包装，纸质包装，木板包装，及装箱填充物，选择PE膜，PE板，所使用的包装材料均符合国际运输环保标准,专业环保的包材及减震可以适用实验室所有仪器包装与运输，包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。

6.2搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作。

6.3所有精密仪器都需要适宜的包装，质谱等大型精密仪器包装按照国际运输要求包装（真空包装、干燥处理、缓冲设置、木箱包装）。

7.搬迁项目过程管理要求

7.1供应商提供有效的过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息。

7.2搬迁项目团队主要人员配备要求。

7.3项目管理负责人：负责整体项目总体计划，执行监管，调配各小组资源以保障项目的顺利实施，紧急事务处理以及用户对接等，保障项目的统筹安排和高效实施。    

7.4项目技术负责人：负责格科室、各区域医疗设备及其它设备搬迁所有工程师小组人员的调配，对项目执行过程中的拆装调试实施技术管理，提供并调配技术资源等，保障项目技术团队工作的顺利开展及验收。

7.5医疗设备相关工程师：根据本项目需求提供适量满足要求的工程师团队。

7.6物流主管：负责设备、冷链的包装、运输及相关的资源调配和车辆人员管理等，以及现场作业管理，依据现场情况积极调配运输资源保障搬迁工作顺利平稳实施。

7.7应急主管：负责保障项目安全实施和正常运转，排除安全隐患，防范安全事故发生，一旦出现突发事件或事故，第一时间做出响应并妥善处理，避免事态扩大。

8.其它要求 

供应商需根据说明书或操作手册要求对所有设备进行参数测试，作好相应记录，确保搬迁后设备恢复至搬迁前设备状态，并对整个搬迁过程中可能产生的故障损坏免费维修。如果搬迁前部分设备存在问题，需及时书面提出，作为另案处理。

四、踏勘要求

（一）为了使供应商更好地了解项目情况，清楚搬迁明细及包装运输要求，做出合理的投标报价、投标方案，供应商可在规定的踏勘时间内自行踏勘，最终搬迁内容以实际搬迁为准，供应商须根据采购人实际情况做到“应搬尽搬”，成交供应商在整体搬迁工作开始前需与采购人各相关科室充分沟通医疗仪器设备及其他物资的搬迁需求，需与采购人共同明确具体搬迁物品清单（包含但不限于物品名称、数量），后期作为验收依据。

（二）集中踏勘时间：2025年11月27日14:30-16:30

（三）联系人：兰波老师
踏勘联系电话：18723990586

踏勘地点：石柱土家族自治县西沱镇云南路179号

（四）除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

（五）踏勘结束后，供应商须在采购人处取得《踏勘回执》，《踏勘回执》原件应附在响应文件中。若供应商未踏勘或未在响应文件中附采购人签字或盖章确认的《踏勘回执》，视为无效响应。

（六）踏勘人应携带加盖公司公章的营业执照、授权委托书、身份证原件。
（七）供应商自行踏勘：项目报名截止前的其他时间供应商也可自行前往踏勘现场了解情况，但仍须在集中踏勘时间内在采购人处取得《踏勘回执》，否则视为无效响应。
第三篇  项目商务需求

一、服务时间、服务地点及验收要求

（一）服务期：合同签订后5日历日内完成所有服务内容。

（二）服务地点：石柱土家族自治县西沱镇云南路179号
（三）验收方式:

1.验收流程：服务完成后，供应商向采购人提交验收申请及搬迁服务清单；采购人组织相关部门（后勤、科室、资产等）成立验收小组，按区域、按科室、按类别对货物进行清点、查验。

2.验收标准：

2.1设备送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新场地的设备必须和装箱单中标明的名称、型号、数量、资产编号一致。

2.2设备的验收标准：搬迁前后均需要性能测试（出具测试报告）和功能测试（双方现场确认），保证前后性能一致（只调试不搬迁设备除外）。搬迁后造成与搬迁前设备性能不一致而导致未达国家计量检定规程或校准规范的，成交供应商必须提供维修服务。

3.3配套检测设备/装置等设备的验收标准：搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保持功能正常，否则进行修复或折旧后赔偿。

4.4冷藏药品和冷藏试剂耗材等需要低温保存的物资验收标准：搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，并提供全程温度监控记录，否则进行更新赔偿。                                                                                                                                                              

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含但不限于搬迁设备的拆卸、打包、包装、搬迁、附属设施拆卸吊运费、装卸作业费、运输费、保险费、安装费、调试费，因搬迁所须意外支出费及验收费、材料费、技术服务费（含联络费）、人工费、利润、税金、经营风险以及合同实施过程中的应预见和不可预见的所有费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

项目验收合格后，供应商提交采购合同复印件、验收报告、足额发票以及付款申请等相关资料，经采购人审核后5个工作日内按程序办理支付手续，向成交供应商支付本项目合同总金额的100%。

四、其他

（一）成交供应商须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。在服务过程中，如发生工伤事故、安全事故或财产损失的，或因成交供应商合同行为造成他人人身财产损害及权益受损的，由成交供应商自行承担责任；因成交供应商合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由成交供应商自行承担。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性比选文件“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性比选文件第二篇、第三篇。

	
	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）比选采购小组采用综合评分法对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足比选采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）比选采购小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照商务部分得分由高到低的顺序排列推荐。评审得分且商务部分得分相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价部分（15%）
	15分
	满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。

竞采报价得分=（评审基准价/竞采报价）×价格权值×100。
	高于最高限价为无效报价。



	2
	技术部分（60%）
	20分
	一、项目整体情况分析方案（20分）

根据供应商提供的项目整体情况分析方案，包含但不限于：①项目基本情况；②搬迁项目整体规划；③搬迁工作的特点；④项目遵循的规范、标准；⑤项目执行的重难点分析应对措施等内容进行综合评审。

方案内容不存在瑕疵得20分，

方案内容存在1处瑕疵得15分，

方案内容存在2处瑕疵得10分，

方案内容存在3处瑕疵得5分

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供对应方案，格式自拟。

2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：

1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法；

2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误；

3）方案安排并不适用本项目特性；

4）方案不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容；

5）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。

说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审

	
	
	20分
	二、搬迁实施方案（20分）

根据供应商提供的实施方案，方案包含但不限于：

①项目人员分工；

②设备配置及运用；

③对重大设备及其它设备的搬迁方案；

④服务流程及实施执行；

⑤安全专项方案；

⑥项目进度控制；

⑦搬运质量控制；

⑧应急预案方案。

方案内容不存在瑕疵得20分，

方案内容存在1处瑕疵得15分，

方案内容存在2处瑕疵得10分，

方案内容存在3处瑕疵得5分

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	20分
	三、项目管理方案(20分)

根据供应商提供的项目管理方案，方案包含但不限于：

①项目流程管理；

②内部控制管理；

③风险控制管理；

④服务保障管理；

⑤售后服务与承诺：提供搬迁后的调试、质量保证期、应急响应机制等承诺。

方案内容不存在瑕疵得20分，

方案内容存在1处瑕疵得15分，

方案内容存在2处瑕疵得10分，

方案内容存在3处瑕疵得5分

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分（25%）
	10分
	一、专业服务团队（10分）

1、专业技术团队明确的项目负责人1名及团队核心成员3名得5分，每多提供一名团队核心成员得1分，满分10分。
	提供搬迁服务人员名单及有效期内的身份证复印件，近3个月内任意一个月的社保证明材料；
以上材料均需加盖供应商公章。

	
	
	5分
	二、车辆配置（5分）
1、供应商每提供1台运输车辆得1.5分，最多得3分。
2、供应商每提供1台冷藏箱或冷藏运输车辆得2分，最多得2分。
	自有车辆需提供车辆行驶证复印件，车辆照片；

若车辆为租赁的，需提供租赁合同、车辆行驶证、车辆照片复印件；

	
	
	10
	三、保险承诺（10分

供应商承诺中选后为本次搬迁项目的所有设备仪器购买财产责任险的，得10分。提供承诺函（格式自拟），加盖供应商公章。未提供或者不满足的不得分。
	


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（九）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性比选采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，“第六篇响应文件编制要求”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文
四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、采购代理服务费

1.本项目采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按叁仟元整收取。

2.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆亿集招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆杨家坪支行

账  号：123915376210202  

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，按单位要求进行合同登记备案，未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选函

（二）报价一览表

（三）报价明细表
二、服务部分

（一）服务条款响应函

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务条款响应函

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选函

竞争性比选函

（采购代理机构名称）：

我方收到                               （比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 1 份。

2.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

3.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）报价一览表

采购编号：

项目名称：

	序号
	项目名称
	单位
	报价（元）

	1
	
	1项
	

	比选报价（小写）
	

	报价大写：

	备注：


供应商：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                           （签署或盖章）

                                            年   月    日

注：

1.报价一览表按格式填列；

2.报价一览表务必填写清楚，准确无误。

（三）报价明细表

采购编号：

项目名称：

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


供应商：                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                        （签署或盖章）

                                            年   月    日

二、服务部分

（一）服务条款响应函
服务条款响应函（格式）
致：                      （采购人）

我司现参加您单位开展的                         （采购编号及项目名称）采购项目。我司完全理解并接受采购文件“第二篇 项目服务需求”中全部内容及要求。

我司承诺对服务条款的响应满足采购文件的全部要求。

我司承诺在本次投标活动中，我们将严格遵守相关法律法规和采购文件的规定，提供真实、有效的服务条款响应。若我司提供的产品或服务未能达到本承诺函所承诺的相关要求，我司愿承担相应的违约责任，包括但不限于取消中选资格，投标保证金不予退还，退货、换货、赔偿损失等事项。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

年    月    日

注：

1.本响应承诺函是对采购文件“第二篇 项目服务需求”中内容作出的无差异响应承诺，须按格式填写完整并加盖供应商公章；

2.本承诺函为响应性承诺，项目服务需求中如有要求提供支撑材料或相关承诺的，应另行提供；

（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务条款响应函

商务条款响应函（格式）
致：                      （采购人）

我司现参加您单位开展的                         （采购编号及项目名称）采购项目。我司完全理解并接受采购文件“第三篇 项目商务需求”中全部内容及要求。

我司承诺对商务条款的响应满足采购文件的全部要求。

我司承诺在本次投标活动中，我们将严格遵守相关法律法规和采购文件的规定，提供真实、有效的商务条款响应。若我司提供的产品或服务未能达到本承诺函所承诺的相关要求，我司愿承担相应的违约责任，包括但不限于取消中选资格，投标保证金不予退还，退货、换货、赔偿损失等事项。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

年    月    日

注：

1.本响应承诺函是对采购文件“第三篇 项目商务需求”中内容作出的无差异响应承诺，须按格式填写完整并加盖供应商公章；

2.本承诺函为响应性承诺，项目商务需求中如有要求提供支撑材料或相关承诺的，应另行提供；

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件：
	现场勘察登记表

	项目名称
	

	勘察单位名称
	

	联系人
	
	电话
	

	单位地址
	

	报名审核意见（采购人填写）

	勘察时间
	

	勘察是否有效
	(有效   (无效
	勘察审核情况
	(合格 (不合格

	

采购单位盖章确认：


（结束）


