|  | 重庆干部保障所办公用房改造 |  |  |  |  |  |  | 工程 | 封-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写)： |  |  | 471356.74 |  |  |  |  |  |  |
| (大写)： 肆拾柒万壹仟叁佰伍拾陆元柒角肆分 其中:安全文明施工费用(小写): 11469.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (大写)： |  |  |  | 壹万壹仟肆佰陆拾玖元陆角柒分 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代表人或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖) |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  | 审 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  |  | 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| # 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆干部保障所办公用房改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费 (元) |  | 规 费(元) |
|  | 1 | 重庆市干部医疗保障所三项+卷闸防盗门 | 143088.42 |  | 3065.47 |  | 3324.04 |
|  | 2 | 重庆干部保障所公区通道翻新 ·新风系统整改 | 328268.32 |  | 8404.20 |  | 8857.09 |
| 合 计 |  |  | 471356.74 |  | 11469.67 |  | 12181.13 |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

|  |  |  |  |  |  | 表— 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市干部医疗保障所三项+卷闸防盗门 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） |  |  | 规 费（元） |
| 1 | 装饰工程（办公室） | 37075.14 |  | 1268.21 |  |  | 1468.23 |
| 2 | 水电安装工程（办公室） | 51104.78 |  | 685.24 |  |  | 573.91 |
| 3 | 装饰工程（小会议室） | 5716.50 |  | 211.61 |  |  | 237.45 |
| 4 | 卷闸防盗门 | 32464.23 |  | 519.57 |  |  | 609.83 |
| 5 | 机房新建安全隔墙 | 16727.77 |  | 380.84 |  |  | 434.62 |
| 合 计 |  | 143088.42 |  | 3065.47 |  |  | 3324.04 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

| 封-2 | 装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 37,075.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叁万柒仟零柒拾伍元壹角肆分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 1268.21 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 壹仟贰佰陆拾捌元贰角壹分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 29986.9 |  |  |
| 1.1 | A建筑工程 |  | 29986.9 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 2225.04 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1268.21 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1468.23 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 3394.97 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 37,075.14 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 2225.04 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1268.21 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 119.36 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 2225.04 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原墙拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌隔墙 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 | 5 |  | 47.97 | 239.85 |  |
| 2 | 011210003001 | 更换百叶中空隔断玻璃 | [项目特征] 1.名称:玻璃隔断 2.玻璃品种、规格、颜色:满足设计规范要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 5 |  | 240.88 | 1204.4 |  |
| 3 | 011210002001 | 新建双面隔断墙体 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:1层1cm多层阻燃板外错缝叠加1层9.5mm纸面石膏板，内填隔音岩棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 42 |  | 186.23 | 7821.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9265.91 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 011302001001 | 空调口装饰边吊顶（石膏板吊顶） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8mm吊筋@≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:60#系列主龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.其他:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 7 |  | 101.71 | 711.97 |  |
| 5 | 010903002001 | 吊顶防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 7 |  | 37.76 | 264.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 976.29 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:泰山纸面石膏板+欧松板或九厘板+2.5*1.5木龙骨 工艺流程：弹标高水平线-弹窗帘盒宽度线-吊杆固定-木龙骨安装-板材加固-石膏板安装。 工艺标准：龙骨位置安装准确，连接牢固无松动，吊杆顺直，无弯曲，无变形，石膏板平整， V型接缝平直，缝宽均匀3mm [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 11 |  | 94.16 | 1035.76 |  |
| 7 | 030701003001 | 空调移机 | [项目特征] 1.名称:空调移机 2.其他:中央空调室内机移机含增改铜管 、排水管 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 台 | 1 |  | 2372.96 | 2372.96 |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 222.66 |  | 24.98 | 5562.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8970.77 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 9 | 011406001001 | 墙面、开放顶面刷乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:内墙腻子粉 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(再找平、打磨)，调色乳胶漆两遍。 5.其他:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 222.66 |  | 29.2 | 6501.67 |  |
| 10 | 010802004001 | 套装门 | [项目特征] 1.名称:套装门 2.门框或扇外围尺寸:满足现在实际使用需求 3.其他:综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 2 |  | 1353.45 | 2706.9 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9208.57 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 011101005001 | 自流坪楼地面（地面修复 ) | [项目特征] 1. 极高的平整度：液态流动的特性使其能精确填充低洼处，消除传统砂浆难以避免的凹凸不平，达到极高的平整效果 。平整度可达2米内误差小于2毫米。 2. 施工高效快捷：材料可快速流平覆盖大面积区域，省去了传统水泥砂浆的大量人工刮平、收光工序，大大缩短工期 。 3. 强度高、耐久性好：优质自流平水泥固化后抗压、抗折强度高，耐磨耐踩踏 ,不易开裂起砂，使用寿命长。 4. 无缝一体化：形成整体无缝的地面，美观且易于清洁打理，避免藏污纳垢。 5. 良好的兼容性：为后续铺设木地板、 PVC卷材、瓷砖、地毯等任何地面装饰材料提供了完美的基层。 6. 厚度可控：施工厚度范围灵活，通常在2-10mm之间，对室内层高影响极小。 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 |  | m2 | 3.85 |  | 92.86 | 357.51 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.51 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B001 | 深度开荒清洁 | [项目特征] 1.名称:深度开荒清洁 |  | m2 | 68.24 |  | 17.7 | 1207.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207.85 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29986.9 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 837.47 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 11.22 | 1268.21 |  |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 119.36 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2225.04 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（办公室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 |  | 1468.23 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3394.97 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3031.22 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 363.75 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4863.2 |

| 封-2 | 水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 51,104.78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伍万壹仟壹佰零肆元柒角捌分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 685.24 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 陆佰捌拾伍元贰角肆分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 44581.55 |  |  |
| 1.1 | C安装工程 |  | 44581.55 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 1269.67 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 685.24 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 573.91 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 4679.65 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 51,104.78 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 1269.67 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 685.24 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 61.85 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 1269.67 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | C | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003002 | 开放式桥架网格式桥架 | [项目特征] 1.名称:开放式桥架网格式桥架 2.型号:灯具可固定在网格的任意节点或条上。 3.规格:金属桥架100*100 4.材质:钢制 5.厚度:1mm 6.接地方式:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 26.25 |  | 39.18 | 1028.48 |  |
| 2 | 030412001001 | LED节能灯 | [项目特征] 1.名称:LED节能灯 2.型号:瓦数35W，显色系数： 4000K 3.布置方式:可沿桥架走向连续或分段安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 16 |  | 64.67 | 1034.72 |  |
| 3 | 030404035001 | 地面插座 | [项目特征] 1.名称:地面插座 2.材质:铜 3.其他:满足设计、规范、现场条件等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 15 |  | 55.2 | 828 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2891.2 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 030404035002 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:86型五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.其他:满足设计、规范、现场条件等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 15 |  | 27.94 | 419.1 |  |
| 5 | 030411004003 | 管内穿线WDZC-BYJ-3x1.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3x1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 41.86 |  | 5.23 | 218.93 |  |
| 6 | 030411004001 | 管内穿线WDZC-BYJ-3x2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3x2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 46.16 |  | 5.23 | 241.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.45 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 030411004002 | 管内穿线WDZC-BYJ-3x4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3x4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 50 |  | 5.26 | 263 |  |
| 8 | 030411001001 | 电气配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管紧定式镀锌薄壁电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:SCE 5.接地要求:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  | m | 138.02 |  | 11.2 | 1545.82 |  |
| 9 | 030906003001 | 人工凿打槽沟槽 | [项目特征] 1.名称:墙地面踢堵沟槽 2.尺寸:综合考虑 3.墙地面材质:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 |  | m | 138.02 |  | 15.63 | 2157.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3966.07 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 10 | 030404034001 | 86型单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号规格:A8/32/1/2CY/250V 10A 3.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3 |  | 25.37 | 76.11 |  |
| 11 | 030901001002 | 水喷淋镀锌钢管DN32 | [项目特征] 1.材质、规格:水喷淋镀锌钢管DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.钢管镀锌设计要求:综合考虑 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 25 |  | 46.74 | 1168.5 |  |
| 12 | 030901003002 | 直立型封闭式自动喷头 | [项目特征] 1.名称:直立型封闭式自动喷头 2.材质、型号、规格:详设计[工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 6 |  | 48.4 | 290.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535.01 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:满足设计规范要求 2.油漆品种:红色防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 2.51 |  | 9.23 | 23.17 |  |
| 14 | 030701003001 | 空调内机MJV-71T2/DX-TY | [项目特征] 1.名称:空调内机 2.型号:MJV-71T2/DX-TY 3.规格:满足设计及规范要求 4.检查接线、调试:满足设计及规范要求 5.安装形式:详设计 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.支架刷油:安装前需除锈,涂红丹二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分色漆二度[工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 组 | 1 |  | 3193.29 | 3193.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3216.46 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 15 | 030701003004 | 空调内机MJV-56T2/DX-TY | [项目特征] 1.名称:空调内机 2.型号:MJV-56T2/DX-TY 3.规格:满足设计及规范要求 4.检查接线、调试:满足设计及规范要求 5.安装形式:详设计 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.支架刷油:安装前需除锈,涂红丹二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分色漆二度[工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 组 | 1 |  | 2793.29 | 2793.29 |  |
| 16 | 030701003003 | 空调外机 | [项目特征] 1.名称:空调外机 2.型号:MJV-120W-D02-LLIIA 3.规格:满足设计及规范要求 4.检查接线、调试:满足设计及规范要求 5.安装形式:详设计 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.支架刷油:安装前需除锈,涂红丹二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分色漆二度[工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 组 | 1 |  | 8902.83 | 8902.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11696.12 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 17 | 030701003002 | 新风处理机FK-500*400-A | [项目特征] 1.名称:新风处理机 2.型号:FK-500*400-A 3.规格:满足设计及规范要求 4.检查接线、调试:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.支架刷油:满足设计及规范要求[工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.检查接线 3.设备支架制作、安装、刷油 4.补刷(喷)油漆 |  | 组 | 1 |  | 18472.22 | 18472.22 |  |
| 18 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:LD3000E 3.安装方式:吸顶安装 4.类型:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 1 |  | 94.21 | 94.21 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18566.43 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 19 | 030501009001 | 无线AP | [项目特征] 1.名称:无线AP 2.参数:1、全频段支持802.11ax标准， 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO；总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps。 2、支持不少于1个10/100/1000Mbps自适应以太口；支持内置智能天线，内置蓝牙5.0。 3、支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖制造商鲜章。 4、多媒体点播性能（测试仪模拟），每终端2Mbps吞吐量，整机可支持≥350终端同时流畅点播，要求提供权威实验室出具的第三方测试报告并加盖制造商鲜章。 5、支持链路完整性检测，支持接入用户数限制。支持应用识别、 QOS分类等功能 。 6、支持DC供电或802.3at/af PoE供电，且af供电不降流。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 台 | 3 |  | 610.27 | 1830.81 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1830.81 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44581.55 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 16.39 | 522.58 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 19.23 | 685.24 |  |  |  |  |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.94 | 61.85 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1269.67 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程（办公室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 18 |  | 573.91 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4679.65 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4178.26 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 501.39 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5253.56 |

| 封-2 | 装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 5,716.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伍仟柒佰壹拾陆元伍角 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 211.61 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 贰佰壹拾壹元陆角壹分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 4589.25 |  |  |
| 1.1 | A建筑工程 |  | 4589.25 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 366.35 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 211.61 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 237.45 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 523.45 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 5,716.50 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 366.35 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 211.61 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 19.3 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 366.35 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.垃圾类型:综合考虑 3.渣场费:不另行计算 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 4 |  | 80.45 | 321.8 |  |
| 2 | 011614002001 | 小会议室玻璃壁柜拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:小会议室玻璃壁柜 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 13 |  | 4.81 | 62.53 |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶补齐 · 吊顶修复 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8mm吊筋@≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:60#系列主龙骨 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4.其他:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 7 |  | 75.14 | 525.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 910.31 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 011101005001 | 自流坪楼地面（地面修复 ) | [项目特征] 1.极高的平整度：液态流动的特性使其能精确填充低洼处，消除传统砂浆难以避免的凹凸不平，达到极高的平整效果 。平整度可达2米内误差小于2毫米。 2. 施工高效快捷：材料可快速流平覆盖大面积区域，省去了传统水泥砂浆的大量人工刮平、收光工序，大大缩短工期 。 3. 强度高、耐久性好：优质自流平水泥固化后抗压、抗折强度高，耐磨耐踩踏 ,不易开裂起砂，使用寿命长。 4. 无缝一体化：形成整体无缝的地面，美观且易于清洁打理，避免藏污纳垢。 5. 良好的兼容性：为后续铺设木地板、 PVC卷材、瓷砖、地毯等任何地面装饰材料提供了完美的基层。 6. 厚度可控：施工厚度范围灵活，通常在2-10mm之间，对室内层高影响极小。 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 |  | m2 | 3 |  | 92.86 | 278.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.58 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 011406001001 | 新小会议室墙面修复 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:内墙腻子粉 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(再找平、打磨)，调色乳胶漆两遍。 5.其他:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 17 |  | 29.2 | 496.4 |  |
| 6 | 030701003001 | 空调移机 | [项目特征] 1.名称:空调移机 2.其他:中央空调室内机移机含增改铜管 、排水管 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 台 | 1 |  | 2372.96 | 2372.96 |  |
| 7 | 01B001 | 深度开荒清洁 | [项目特征] 1.名称:深度开荒清洁 |  | m2 | 30 |  | 17.7 | 531 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400.36 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4589.25 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 135.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 11.22 | 211.61 |  |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 19.3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 366.35 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程（小会议室） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 |  | 237.45 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 523.45 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 467.37 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 56.08 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 760.9 |

| 封-2 | 卷闸防盗门 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 32,464.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叁万贰仟肆佰陆拾肆元贰角叁分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 519.57 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 伍佰壹拾玖元伍角柒分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 27964.67 |  |  |
| 1.1 | A建筑工程 |  | 27964.67 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 916.99 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 519.57 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 609.83 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 2972.74 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 32,464.23 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 916.99 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 519.57 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 49.58 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 916.99 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602002001 | 结构钢架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:H型钢，满足设计规范及现场实际需求 2.安装高度:满足设计规范要求 3.螺栓种类:满足设计规范要求 4.探伤要求:满足设计规范要求 5.除锈要求:满足设计规范要求 6.油漆种类及遍数:满足设计规范要求[工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 |  | t | 0.5 |  | 6701 | 3350.5 |  |
| 2 | 010810005001 | 双面不锈钢门框导向滑门轨道 | [项目特征] 1.名称:双面不锈钢门框导向滑门轨道 2.材质、规格:满足设计规范及现场实际需求 3.轨的数量:满足设计规范及现场实际需求 4.防护材料种类:满足设计规范及现场实际需求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 9.2 |  | 108.03 | 993.88 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4344.38 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计规范要求 2.门材质:不锈钢 3.启动装置品种、规格:满足设计规范要求 4.其他配件:包括门铃、锁具、电动控制器等所有配件 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 |  | m2 | 9.85 |  | 2381.35 | 23456.3 |  |
| 4 | 080604010001 | 安装调试 | [工作内容] 1.调试 2.开通 |  | 系统 | 1 |  | 163.99 | 163.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23620.29 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27964.67 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 347.84 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 11.22 | 519.57 |  |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 49.58 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 916.99 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：卷闸防盗门 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 |  | 609.83 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2972.74 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2654.23 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 318.51 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3582.57 |

| 封-2 | 机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 16,727.77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹万陆仟柒佰贰拾柒元柒角柒分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 380.84 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 叁佰捌拾元捌角肆分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 14097.32 |  |  |
| 1.1 | A建筑工程 |  | 14097.32 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 664.07 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 380.84 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 434.62 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 1531.76 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 16,727.77 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 664.07 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 380.84 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 35.33 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 664.07 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609002001 | 机房原玻璃隔断及部分墙体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 11.48 |  | 6.98 | 80.13 |  |
| 2 | 011606001001 | 机房静电地板内退 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 3 |  | 5.04 | 15.12 |  |
| 3 | 011210002001 | 新建双面隔断墙体 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:1层1cm多层阻燃板外错缝叠加1层9.5mm纸面石膏板，内填隔音岩棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 11.48 |  | 186.23 | 2137.92 |  |
| 4 | 011210002002 | 新建单面隔断墙体 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:1层1cm多层阻燃板外错缝叠加1层9.5mm纸面石膏板，内填隔音岩棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 11.48 |  | 125.83 | 1444.53 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677.7 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 011207001001 | 墙面贴铜板 | [项目特征] 1.基层处理:基层清理打磨找补 2.面层材料品种、规格:铜板 3.安装部位:机房内墙内侧[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 9.84 |  | 218.18 | 2146.89 |  |
| 6 | 011207001002 | 墙面木饰面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计规范要求 2.隔离层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料种类、规格:12mm石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:WD01木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 34.44 |  | 185.49 | 6388.28 |  |
| 7 | 010802004001 | 套装门 | [项目特征] 1.名称:套装门 2.门框或扇外围尺寸:满足现在实际使用需求 3.其他:综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 1 |  | 1353.45 | 1353.45 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9888.62 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 01B001 | 深度开荒清洁 | [项目特征] 1.名称:深度开荒清洁 |  | m2 | 30 |  | 17.7 | 531 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14097.32 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 247.9 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 11.22 | 380.84 |  |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 35.33 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 664.07 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机房新建安全隔墙 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 |  | 434.62 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1531.76 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1367.64 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 164.12 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1966.38 |

|  |  |  |  |  |  | 表— 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆干部保障所公区通道翻新 · 新风系统整改 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） |  |  | 规 费（元） |
| 1 | 装饰工程 | 189402.72 |  | 5474.51 |  |  | 6318.97 |
| 2 | 水电安装工程 | 138865.60 |  | 2929.69 |  |  | 2538.12 |
| 合 计 |  | 328268.32 |  | 8404.20 |  |  | 8857.09 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

| 封-2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 189,402.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹拾捌万玖仟肆佰零贰元柒角贰分 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 5474.51 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 伍仟肆佰柒拾肆元伍角壹分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 156147.7 |  |  |
| 1.1 | A建筑工程 |  | 156147.7 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 9592.49 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 5474.51 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6318.97 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 17343.56 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 189,402.72 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 9592.49 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 5474.51 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 513.7 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 9592.49 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 通道顶面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:通道顶面拆除 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 286 |  | 5.79 | 1655.94 |  |
| 2 | 011210002001 | 新建双面隔断墙体 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:1层1cm多层阻燃板外错缝叠加1层9.5mm纸面石膏板，内填隔音岩棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 258 |  | 186.23 | 48047.34 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 736 |  | 24.98 | 18385.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68088.56 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 011406001001 | 通道隔墙 · 吊顶刷乳胶漆 | [项目特征] 1.找平层:石膏找平 2.腻子种类:内墙腻子粉 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道(再找平、打磨)，调色乳胶漆两遍。 5.其他:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 736 |  | 29.2 | 21491.2 |  |
| 5 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:黑色 丙烯颜料[工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 113.04 |  | 4.27 | 482.68 |  |
| 6 | 011302002001 | 铝方通吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计规范要求 2.面层材料品种、规格:铝方通 3.防护材料种类:满足设计规范要求[工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 |  | m2 | 177.89 |  | 203.58 | 36214.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58188.73 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 011302001001 | 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨( CS 60*27)+横撑龙骨(CB 50*19) 3.基层材料种类、规格:9.5mm双层纸面石膏板面 4.其他:满足设计及规范要求[工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 114.77 |  | 81.49 | 9352.61 |  |
| 8 | 01B003 | 地面、墙面 玻璃、门套等防护 | [项目特征] 1.地面、墙面 玻璃、门套等防护 |  | m2 | 286 |  | 25 | 7150 |  |
| 9 | 01B004 | 深度开荒清洁 | [项目特征] 1.名称:深度开荒清洁 |  | m2 | 286 |  | 17.7 | 5062.2 |  |
| 10 | 01B005 | 成品保护 | [项目特征] 1.名称:深度开荒清洁 |  | m2 | 286 |  | 15 | 4290 |  |
| 11 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.垃圾类型:综合考虑 3.渣场费:不另行计算 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 40 |  | 80.45 | 3218 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29072.81 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 12 | 011102003001 | 卫生间地面瓷砖恢复 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm1：3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 5 |  | 159.52 | 797.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.6 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156147.7 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 3604.28 |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 11.22 | 5474.51 |  |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 513.7 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 9592.49 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 |  | 6318.97 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17343.56 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15485.32 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 1858.24 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 23662.53 |

| 封-2 | 水电安装工程 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | (小写): | 138,865.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹拾叁万捌仟捌佰陆拾伍元陆角 |  |  |  |  |  |  |
|  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:安全文明施工费(小写): |  |  | 2929.69 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  | 贰仟玖佰贰拾玖元陆角玖分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程造价咨 询 人： |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代理人或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 118097.25 |  |  |
| 1.1 | C安装工程 |  | 118097.25 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | 5514.34 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2929.69 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2538.12 |  | - |
| 5 | 税金 |  | 12715.89 |  | - |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 138,865.60 |  |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

| 表-08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 措施项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 |  | 5514.34 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2929.69 |  |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 273.55 |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 |  |  | 5514.34 |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | C | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 拆除过道原有的灯具和不规范的线路 | [项目特征] 1.拆除过道原有的灯具和不规范的线路 |  | m2 | 286 |  | 10 | 2860 |  |
| 2 | 030412004001 | 消防应急标志灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急标志灯 2.材质:pvc 3.规格:3500*1500 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 13 |  | 79.73 | 1036.49 |  |
| 3 | 01B001 | 空调管加固 | [项目特征] 1.丝杆+卡扣 |  | 项 | 1 |  | 7000 | 7000 |  |
| 4 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.材质、规格:水喷淋镀锌钢管DN80 2.连接形式:螺纹连接 3.钢管镀锌设计要求:综合考虑 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 141.1 |  | 69.06 | 9744.37 |  |
| 5 | 030901003001 | 直立型封闭式自动喷头 | [项目特征] 1.名称:直立型封闭式自动喷头 2.材质、型号、规格:详设计[工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 30 |  | 48.4 | 1452 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22092.86 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 030702008001 | 新增通风管道 | [项目特征] 1.名称:新风管/回风管 2.材质:PE万向管 3.规格:DN150 4.风管接头、支架形式、材质:满足设计规范要求 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 |  | m | 535 |  | 122.3 | 65430.5 |  |
| 7 | 031201001001 | 原新风管道涂黑 | [项目特征] 1.基层处理:基层清扫、边缘贴铝箔胶带 2.除锈级别:满足设计规范要求 3.油漆品种:黑色丙烯涂料 4.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 288 |  | 26.06 | 7505.28 |  |
| 8 | 030703011001 | 双层百叶风口200×200 (新风） | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.材质:详设计 3.规格:200× 200 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求[工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 12 |  | 60.14 | 721.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73657.46 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 9 | 030703011002 | 双层百叶风口200×200 (回风） | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.材质:详设计 3.规格:200× 200 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求[工作内容] 1.风口制作、安装 |  | 个 | 12 |  | 60.14 | 721.68 |  |
| 10 | 030411003001 | 金属桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:金属桥架200*100 3.材质:钢制 4.厚度:1mm 5.接地方式:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 130 |  | 84.81 | 11025.3 |  |
| 11 | 030412001001 | LED节能灯 | [项目特征] 1.名称:LED节能灯 2.型号:瓦数35W，显色系数： 4000K 3.布置方式:可沿桥架走向连续或分段安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 45 |  | 64.67 | 2910.15 |  |
| 12 | 030412001002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.光源类型:LED光源 3.参数:7W/4000K 4.类型:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 24 |  | 27.83 | 667.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15325.05 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 030411004001 | 管内穿线WDZC-BYJ-3x1.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3x1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 260 |  | 5.23 | 1359.8 |  |
| 14 | 030411004002 | 管内穿线WDZC-BYJ-3x4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3x4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 150 |  | 5.26 | 789 |  |
| 15 | 030411001001 | 电气配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管紧定式镀锌薄壁电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:SCE 5.接地要求:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  | m | 410 |  | 11.2 | 4592 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6740.8 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 16 | 030404034001 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:A8/32/1/2CY/250V 10A 3.其他:满足规范、设计、施工要求[工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1 |  | 28.28 | 28.28 |  |
| 17 | 031001006001 | PVC-U DN50排水管 | [项目特征] 1.材质、规格:PVC-U DN50排水管 2.连接形式:粘接 3.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 8 |  | 31.6 | 252.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.08 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118097.25 |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工组织措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 16.39 | 2311.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技 术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2929.69 |  |  |  |  |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械(爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破 )土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.94 | 273.55 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 5514.34 |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

|  |  |  |  |  | 表-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 其他项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 | -- |  | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

|  |  |  |  |  | 表-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人） *0.082/费率 | 18 |  | 2538.12 |
| 2 | 税金 |  | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12715.89 |
| 2.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11353.47 |
| 2.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 |  | 1362.42 |
| 2.3 | 环境保护税 |  | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15254.01 |